| 海口市行政审批服务事项办事指南 |
| --- |
| 所属大项名称 | 雷电防护装置设计审核 | 大项编号(权力清单编码) | 46010000QX-XK-0002--A01 |
| 事项名称 | 雷电防护装置设计审核 | 小项编号(大项编码+4位序号) | 46010000QX-XK-0002--A01 |
| 部门名称 | 海口市气象局 | 实施主体性质 | 法定机关 |
| 办理时间 （对外服务时间） | 周一至周五上午08:30-12:00，周一至周五下午14:00-17:30（节假日除外） | 办理地点 | 海口市市民游客中心 |
| 咨询电话 | 68512127 | 监督电话 | 12345 |
| 事项类型 | 行政许可√ 行政确认□ 其他权力事项□ 公共服务事项□ | 办件类型 | 承诺件√ 即办件□ |
| 联办机构 | 无 | 通办范围 | 无 |
| 运行系统 | 市级 | 数量限制 | 是□ 否√ |
| 行使层级 | 市级 | 权限划分 | 受理、审核、审批、办结 |
| 行使内容 | 受理、审核、审批、办结 |
| 网上支付 | 是□ 否√ | 预约办理 | 是□ 否√ |
| 办理形式 | 窗口办理□ 网上办理（不见面审批）√ 在线办理链接：https://wssp.hainan.gov.cn/wssp | 物流快递 | 是√（由申办人自费） 否□ |
| 设定依据 | 序号 | 依据名称 | 依据类型 （法律、法规、规章） | 条款具体内容 |
|  | 1 | 《中华人民共和国气象法》第三十一条 | 法律 | 各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理,并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。 |
|  | 2 | 《海南省人民政府关于第二批保留、调整、取消行政许可事项的决定》（海南省政府令第187号）附件1第175项 | 规章 | 防雷装置设计审核和竣工验收 |
|  | 3 | 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）第二条、第七条、第九条 | 法规 | 第二条 县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收工作。第七条 防雷装置设计实行审核制度。第九条 申请防雷装置施工图设计审核应当提交以下材料： （一）《防雷装置设计审核申请书》（附表3）； （二）设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件； （三）防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料； （四）设计中所采用的防雷产品相关资料； （五）经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的防雷装置设计技术评价报告。 |
| 设定依据 | 4 | 《气象灾害防御条例》 | 行政法规 | 第二十三条第三款 油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，其雷电防护装置的设计审核和竣工验收由县级以上地方气象主管机构负责。未经设计审核或者设计审核不合格的，不得施工；未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用。 |
|  | 5 | 《中华人民共和国防雷减灾管理法》 | 法律 | 第十五条 防雷装置的设计实行审核制度。防雷装置的设计审核由当地气象部门主管机构授权的单位承担。对新建、扩建、改建的建筑物、构筑物防雷装置的设计审核，当地气象主管机构授权的单位可以会同建设行政主管部门有关单位进行。未经审核同意的设计方案，不得交付施工。 |
|  | 6 | 《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》 | 规范性文件 | （二）油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，仍由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。 |
|  | 7 | 《海南省人民政府关于优化建设工程防雷许可的实施意见》 | 规范性文件 | 油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。 |
| 申请条件 | （一）设计单位取得国家规定的相关资质； （二）申请单位提交的申请材料齐全且符合法定形式； | 是否需要现场勘验 | 是√ 否□ |
|  |  | 是否需要专家参与现场勘验 | 是□ 否√ |
|  |  | 是否需要其他部门配合 | 是□（列明配合部门的名称） |
|  |  |  | 否√ |
| 前置条件 | 无 |
| 申请材料 | 序号 | 材料类型 | 材料名称 | 来源渠道 | 法律依据 （逐项列明） | 纸质材料份数和规格 | 填报须知 | 受理标准 | 是否必备 | 是否需要电子材料 | 是否邮寄材料备查 |
|  | 1 | 申请书 | 海口市雷电防护装置设计审核申报审批服务表 | 申请人自备 | 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第八条、第九条 | A4大小 | 按标准填写 | 符合法定相关要求 | 是 | 是 | 否 |
|  | 2 | 设计单位资质证 | 设计单位相应的建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计资质证 | 申请人自备 | 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第九条 | A4大小 | 复印件加盖公章 | 符合法定相关要求 | 是 | 是 | 否 |
|  | 3 | 电气施工图、建筑立面图 | 电气施工图、各建筑立面图、设计中所采用的防雷产品相关资料（告知承诺制）各一套及电子文档 | 申请人自备 | 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第八条、第九条 | A0大小 | 图纸需盖设计出图章、施工图审章 | 符合法定相关要求 | 是 | 是 | 否 |
|  | 4 | 总平面图 | 经规划部门批准的总平面图一套 | 申请人自备 | 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第八条、第九条 | A0大小 | 复印件加盖申报单位公章 | 符合法定相关要求 | 是 | 是 | 否 |
|  | 5 | 风险评估报告 | 大型建设工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所等项目的雷电灾害险评估报告（如有） | 申请人自备 | 《气象灾害防御条例》第二十三条 | 无 | 复印件加盖申报单位公章 | 符合法定相关要求 | 是 | 是 | 否 |
| 办理时限 （工作日） | 法定时限 | 20个工作日 | 承诺时限 | 2个工作日 |
| 服务对象 | 法人 | √ | 个人 |  | 其他 |  |
| 收费情况 | 序号 | 收费项目名称 | 收费金额或标准（单位：元） | 收费的文件依据名称及具体条款 | 收费性质 | 备注 |
|  | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 办理结果 | 结果类型 | 结果名称 | 有效期 |
|  | 批文 | 《雷电防护装置设计核准意见书》 | 长期有效 |
| 中介服务 | 序号 | 中介名称 | 提供业务 | 联系方式 |
|  | 1 | 无 | 无 | 无 |
| 流程图 类型 | 详见附件 | 是否进驻政务服务中心 | 是√ |
|  |  |  | 否□ （注明未进驻原因） |
| 办理流程 | 环节编号 | 环节名称 | 承办部门 | 承办内容 | 办理时限 （天） | 备注 |
|  | 1 | 受理 | 一窗口 | 审查申请材料完整性、准确性，根据行政许可受理程序的相关规定，作出受理决定 | 0.5 |  |
|  | 2 | 审核 | 审批办 | 审查申请材料的合理性，现场勘察，提出是否准予许可的意见 | 0.5 | 现场勘察30个工作日不计入审批时限 |
|  | 3 | 审批 | 市局 | 决定是否准予许可 | 1 |  |
|  | 4 | 办结 | 审批办 | 登记许可结果，并根据结果制作证书，送达申请人 | 0 |  |
| 流程人员对应表 | 环节名称 | 姓名 | 性别 | 部门 | 职位 | 固定电话 | 移动电话 | 备注 |
|  | 受理 | 文小惠 | 女 | 一窗口 | 办事员 | 68515790 | 18589626382 |  |
|  | 审核 | 徐家大 | 男 | 审批办 | 主任 | 68512127 | 13876870538 |  |
|  | 审批 | 冯增丽 | 女 | 市局 | 副局长 | 65873961 | 13876101098 |  |
|  | 办结 | 李子蕙 | 女 | 审批办 | 办事员 | 68512127 | 18289243348 |  |
| 常见问题 | 序号 | 问题名称 | 问题解释 |
|  | 1 | 审批 | 勘察后审批（非额度审批） |
| 公示时间 （需要公示的） | 无 |
| □□ |

# 附表1.1

# 防雷装置设计审核审批服务流程图

# 附表1.2（空白表）

海口市雷电防护装置设计审核

申报审批服务表

# 申报单位：                 (盖章)

# 负 责 人：                 (签名)

# 编    号：

# 填表日期：     年    月    日

# 印制单位：海口市气象局

# 以下信息由申报者填写

| 申报者基本信息 | 项目情况 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 址 |  |
|  |  | 设计阶段 | 初步设计( 施工图设计( |
|  |  | 建设规模 | 建筑单体 栋（座）；总建筑面积 平方米； 最高建筑高度 米；总占地面积 平方米。 |
|  |  | 使用性质 |  |
|  | 建设单位 | 名 称 |  |
|  |  | 地 址 |  | 邮政编码 |  |
|  |  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 设计单位 | 名 称 |  |
|  |  | 地 址 |  | 邮政编码 |  |
|  |  | 资质证编号 |  | 资质等级 |  |
|  |  | 资格证编号 |  | 联系电话 |  |
| 申报内容 | 易燃易爆品、化学危险品情况 |
|  | 品 名 | 数量（吨/每年） |
|  |  | 生产 | 使用 | 储存 | 运输 | 经营 |
|  | 电子信息系统情况 |
|  | 系统名称 | 系统结构及设备配置 |

| 申报内容 | 建筑物名称 | 层数（层） | 高度（米） | 建筑面积（平方米） | 防雷图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计简介： 经办人： 年 月 日 (盖章) |
|  | 申报附件 | 1. 设计单位相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计资质证（复印件）； 2. 电气施工图、各建筑立面图、设计中所采用的防雷产品相关资料各一套及电子文档； 3. 经规划部门批准的总平面图一套（原件或复印件，复印件需加盖建设单位公章）； （以上相关材料的复印件应当加盖单位公章） |
|  | 申报理由 |  |
| 其他说明 |  |
| 注意事项 |  |

以下信息由相关部门填写

| 审批服务信息 | 初核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 复核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
|  | 审核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
| 发证信息 | 证件名称 |  | 证件编号 |  |
|  | 发证日期 |  | 发证人 |  |
|  | 领证人 |  | 联系 电话 |  | 身份证号码 |  |
| 备注 |  |

附表1.3(填表范例)

海口市雷电防护装置设计审核

申报审批服务表

# 申报单位：                 (盖章)

# 负 责 人：                 (签名)

# 编    号：

# 填表日期：     年    月    日

# 印制单位：海口市气象局

# 以下信息由申报者填写

| 申报者基本信息 | 项目情况 | 名 称 | 海南医院院附属医院门诊大楼 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 址 | 海口市龙华路31号 |
|  |  | 设计阶段 | 初步设计( 施工图设计■ |
|  |  | 建设规模 | 建筑单体 1 栋（座）；总建筑面积 50535.36 平方米； 最高建筑高度 80 米；总占地面积 2385.75 平方米。 |
|  |  | 使用性质 | 医院 |
|  | 建设单位 | 名 称 | 海南医院院附属医院 |
|  |  | 地 址 | 海口市龙华路31号 | 邮政编码 | 570101 |
|  |  | 联 系 人 | 李忠 | 联系电话 | 18976622557 |
|  | 设计单位 | 名 称 | 中元国际（海南）工程设计研究院 |
|  |  | 地 址 | 海口龙华二横路28号 | 邮政编码 | 570105 |
|  |  | 资质证编号 | A146001215-6/1 | 资质等级 | 甲级 |
|  |  | 资格证编号 | 无 | 联系电话 | 66101879 |
| 申报内容 | 易燃易爆品、化学危险品情况 |
|  | 品 名 | 数量（吨/每年） |
|  |  | 生产 | 使用 | 储存 | 运输 | 经营 |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 电子信息系统情况 |
|  | 系统名称 | 系统结构及设备配置 |
|  | 电话系统 | 总配线架一分配电箱一终端 |
|  | 网络系统 | 总配线架（含网络设备）一楼层配线设备一终端 |
|  | 有线电视系统 | 前端箱一楼层分配分支器一终端 |
|  | 保安监控系统 | 监控主机一终端 |
|  | 消防系统 | 火灾自动报警控制器一1探测器、2联动设备 |
|  | 楼宇自动系统 | 监控主机一DC现场控制终端一设备 |
|  | 医护对讲系统 | 监控主机一呼叫终端 |

| 申报内容 | 建筑物名称 | 层数（层） | 高度（米） | 建筑面积（平方米） | 防雷图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门诊大楼 | 26 | 80 | 50535.36 | 电施07 |
|  | --- |  |  |  |  |
|  | 设计简介： 1、本工程按二类防雷建筑物进行设计，并相应配备避雷带、引下线、及接地网。 2、本工程设总等电位联结和局部等电位相联结，竖直敷设的金属物顶端和底端与防雷装置连接。 3、变配电所低压柜、楼层配电箱、电子信息系统的供配电箱、信号系统配线架等内均设有浪涌保护器SPD。 4、本工程采用共用接地系统TN-S,接地电阻≤1欧姆。 5、首层起，每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成均压环，所有引下线建筑物内的金属结构物体等与均压环焊接。 经办人：樊伟捷 年 月 日 (盖章) |
|  | 申报附件 | 1. 设计单位相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计资质证（复印件）； 2. 电气施工图、各建筑立面图、设计中所采用的防雷产品相关资料各一套及电子文档； 3. 经规划部门批准的总平面图一套（原件或复印件，复印件需加盖建设单位公章）； （以上相关材料的复印件应当加盖单位公章） |
|  | 申报理由 | 按照有关法律法规的规定，新建、改建、扩建建（构）筑物的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。防雷装置设计未经审核同意的，不得交付施工。因此提出申请。 |
| 其他说明 |  |
| 注意事项 |  |

以下信息由相关部门填写

| 审批服务信息 | 初核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 复核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
|  | 审核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
| 发证信息 | 证件名称 |  | 证件编号 |  |
|  | 发证日期 |  | 发证人 |  |
|  | 领证人 |  | 联系 电话 |  | 身份证号码 |  |
| 备注 |  |

附表1.4(填表注意事项)

海口市雷电防护装置设计审核

申报审批服务表

# 申报单位：                 (盖章)

# 负 责 人：                 (签名)

# 编    号：

# 填表日期：     年    月    日

# 印制单位：海口市气象局

# 以下信息由申报者填写

| 申报者基本信息 | 项目情况 | 名 称 | 海南医院院附属医院门诊大楼 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地 址 | 海口市龙华路31号 |
|  |  | 设计阶段 | 初步设计( 施工图设计■ |
|  |  | 建设规模 | 建筑单体 1 栋（座）；总建筑面积 50535.36 平方米； 最高建筑高度 80 米；总占地面积 2385.75 平方米。 |
|  |  | 使用性质 | 医院 |
|  | 建设单位 | 名 称 | 海南医院院附属医院 |
|  |  | 地 址 | 海口市龙华路31号 | 邮政编码 | 570101 |
|  |  | 联 系 人 | 李忠 | 联系电话 | 18976622557 |
|  | 设计单位 | 名 称 | 中元国际（海南）工程设计研究院 |
|  |  | 地 址 | 海口龙华二横路28号 | 邮政编码 | 570105 |
|  |  | 资质证编号 | A146001215-6/1 | 资质等级 | 甲级 |
|  |  | 资格证编号 | 已取消 | 联系电话 | ---- |
| 申报内容 | 易燃易爆品、化学危险品情况 |
|  | 品 名 | 数量（吨/每年） |
|  |  | 生产 | 使用 | 储存 | 运输 | 经营 |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 电子信息系统情况 |
|  | 系统名称 | 系统结构及设备配置 |
|  | 电话系统 | 总配线架一分配电箱一终端 |
|  | 网络系统 | 总配线架（含网络设备）一楼层配线设备一终端 |
|  | 有线电视系统 | 前端箱一楼层分配分支器一终端 |
|  | 保安监控系统 | 监控主机一终端 |
|  | 消防系统 | 火灾自动报警控制器一1探测器、2联动设备 |
|  | 楼宇自动系统 | 监控主机一DC现场控制终端一设备 |
|  | 医护对讲系统 | 监控主机一呼叫终端 |

| 申报内容 | 建筑物名称 | 层数（层） | 高度（米） | 建筑面积（平方米） | 防雷图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计简介： 1、本工程按二类防雷建筑物进行设计，并相应配备避雷带、引下线、及接地网。 2、本工程设总等电位联结和局部等电位相联结，竖直敷设的金属物顶端和底端与防雷装置连接。 3、变配电所低压柜、楼层配电箱、电子信息系统的供配电箱、信号系统配线架等内均设有浪涌保护器SPD。 4、本工程采用共用接地系统TN-S,接地电阻≤1欧姆。 经办人： 年 月 日 (盖章) |
|  | 申报附件 | 1. 设计单位相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计资质证（复印件）； 2. 电气施工图、各建筑立面图、设计中所采用的防雷产品相关资料各一套及电子文档； 3. 经规划部门批准的总平面图一套（原件或复印件，复印件需加盖建设单位公章）； （以上相关材料的复印件应当加盖单位公章） |
|  | 申报理由 | 按照有关法律法规的规定，新建、改建、扩建建（构）筑物的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。防雷装置设计未经审核同意的，不得交付施工。因此提出申请。 |
| 其他说明 |  |
| 注意事项 |  |

以下信息由相关部门填写

| 审批服务信息 | 初核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
|  | 复核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
|  | 审核意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |
| 发证信息 | 证件名称 |  | 证件编号 |  |
|  | 发证日期 |  | 发证人 |  |
|  | 领证人 |  | 联系 电话 |  | 身份证号码 |  |
| 备注 |  |

# Text boxes

申请人网上提出申请

窗口人员进行程序性审查（0.5个工作日）

材料不齐全或者民主程序缺失的，应当当场一次告知申请人补正

申请事项不符合政策范围的，不予受理，告知申请人

审批办复核（0.5个工作日）

局分管领导审核（1个工作日）

# 审批办制证，窗口发证

# 或不予批准办结（或邮寄发证）

受理注意事项：1、红框内需填写申报单位并加盖公章；

2、负责人需签名；

3、填表日期填提交材料的日期

受理注意事项：填写栋数及面积数需核对建设工程规划许可证

受理注意事项：须加盖建设单位公章

受理注意事项：新建加油加气站必须填写，新建房地产项目无需填写

受理注意事项：需核对规划报建方案

受理注意事项：须加盖建设单位公章

以下信息由审批部门填写