目    录

第一章   招标公告……………………………………………………………1

第二章   投标须知前附表……………………………………………………4

第三章 采购需求书	…………………………………………………………15

第四章 合同条款……………………………………………………………499

第五章  投标文件格式…………………………………………………… 505

第六章   评审办法和程序…………………………………………………514

# 第一章  招标公告

医疗设备第三方维保服务项目的潜在投标人应登录海口市公共资源交易中心（http://ggzy.haikou.gov.cn）网站主页,选择“政府采购-交易公告”专栏查看采购公告，获取采购文件，并于2022年06月27日上午09时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目概况

1、项目名称：医疗设备第三方维保服务项目

2、招标编号：HXSJ-CG-2022057

3、用途：业务需要

4、采购预算金额（最高限价）：人民币叁仟伍佰叁拾陆万肆仟贰佰元整(¥35364200.00元）

5、简要技术要求或者招标项目的性质：本次招标为医疗设备第三方维保服务项目。招标方式为公开招标。本项目不分包，详细技术要求或招标项目的性质详见招标文件《采购需求书》部分。

6、合同履行期限：3年，从签订合同之日起开始计算服务日期

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，须提供加载“统一社会信用代码”的有效营业执照（复印件加盖公章）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供2021年度财务报表；企业注册时间不足一年的，须提供注册时间起至今每月或每季度的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）】；

3.3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人须提供2022年1月至今任意三个月的纳税证明和社保缴费记录证明；企业注册时间不足三个月的，按企业注册时间实际缴纳提供证明（证明材料复印件加盖公章）】；

3.4、投标人参加采购活动前3年内（注册成立时间不足3年的，从注册时间起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.5、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“税收违法黑名单”、“政府采购严重违法失信名单”及中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供开标时间前5天内的查询结果网页截图并加盖单位公章）；

3.6、本项目不接受联合体投标；

3.7、符合法律、行政法规规定及招标文件要求的其他条件。（3.7.1、供应商提供“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关资料截图）

三、招标文件的获取

1、发售标书时间：2022年06月07日00时00分—2022年06月13日24时00分。

2、发售标书地点：http://ggzy.haikou.gov.cn

3、标书售价：

招标文件每套售价300.00元；

4、投标人提问截止时间：2022年06月17日17时30分（北京时间）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标文件递交截止时间：2022年06月27日上午09时00分（北京时间）。

2、开标时间：2022年06月27日上午09时00分（北京时间）。

3、开标地点：海口市公共资源交易中心副楼203开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼副楼203开标室会议室）（详见会议室门前标识），如有变动另行通知。

4、保证金到账截止日期：2022年06月27日上午09时00分（北京时间），投标保证金的形式：电子保函或银行汇款，请于开标截止时间前转入保证金账户（以保证金到账时间为准）。

5、公告发布媒介：海南省政府采购网（http://www.ccgp-hainan.gov.cn/）、和海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）。

五、其他

1、网址：查看采购公告及下载采购文件。登录海口市公共资源交易网（http://ggzy.haikou.gov.cn）网站主页，选择“交易公告”专栏查看政府采购公告，免费下载采购文件。（①市场主体登记。在海口市公共资源交易网主页，进入“登录区 → 投标人/供应商”专栏，按照要求登记信息，已经在海南省或海口市公共资源交易网登记过的，无须再登记。②投标申请并获取保证金账号。提交市场主体登记信息后，在海口市公共资源交易网主页，进入交易系统选择“我要投标”，提交项目投标申请，获取投标保证金账号，如未在规定时间内提交投标申请同时获取保证金账号者，视同放弃参与本项目采购活动。）

2、（1）电子版投标文件的递交：电子版投标文件（PDF格式）Ｕ盘或光盘单独密封，随纸质版投标文件一起递交，否则视为无效投标。（2）供应商提供的电子版投标文件（PDF格式）必须与纸质版投标文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。

- 采购人及采购代理机构联系方式

采购人名称：海口市人民医院

地址：海南省海口市人民大道43号

联系人：李女士

联系电话：0898-66189960

名    称：海南华夏世纪项目管理有限公司

地　　址：海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑二期5栋2单元2302室

联系方式：容工

联系电话：0898-65220227

# 第二章  投标须知前附表

本表关于招标服务的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：海口市人民医院 地址：海南省海口市人民大道43号 联系人：李女士 联系电话：0898-66189960 |
| 2 | 名 称：海南华夏世纪项目管理有限公司 地 址：海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑二期5栋2单元2302室 联系方式：容工 联系电话：0898-65220227 |
| 3 | 供应商资格要求：详见第一章《招标公告》中“供应商资格要求”的各项内容。 |
| 4 | 招标文件的澄清：投标截止日期前15日以书面形式（上传至电子招投标系统）通知 |
| 5 | 招标文件的修改：投标截止日期前15日以书面形式（上传至电子招投标系统）通知 |
| 6 | 服务期限：3年，从签订合同之日起开始计算服务日期 服务地点：采购人指定地点 |
| 7 | 本项目分包情况：不允许分包。 |
| 8 | 投标备选方案：不接受 |
| 9 | 投标保证金金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00元） 保证金子账户获取期限：自2022年06月07日00:00至2022年06月13日24:00止 保证金子账户获取地点：http://ggzy.haikou.gov.cn 保证金到账截止日期：2022年06月27日上午09时00分（北京时间），投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付、保函支付，请于开标截止时间前转入保证金账户（以保证金到账时间为准）。 注：若供应商不按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受 |
| 10 | 投标有效期：自投标截止之日起90日历天。 |
| 11 | 投标文件份数：正本一份，副本陆份，可读取的电子文档一份（U盘或光盘）。投标人提供的可读取的投标文件电子文档，内容包括投标文件的所有内容，文件格式仅限*.doc，*.xls，*.jpg，*.ppt，*.pdf 。 |
| 12 | 投标文件递交地点：：海口市公共资源交易中心副楼203开标会议室（海口市海甸五西路28号建安大厦附楼副楼203开标室会议室）（详见会议室门前标识），如有变动另行通知。 |
| 13 | 递交投标文件截止时间：2022年06月27日上午09时00分 |
| 14 | 开标时间：同递交投标文件截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 15 | 出现以下情况将可导致投标人的投标被拒绝： 投标文件的密封、签署、盖章不符合招标文件的要求； 投标人的资格证明文件不符合招标文件的要求； 投标函或投标报价不符合招标文件的要求； 投标保证金不符合招标文件递交时间的要求； 投标文件的响应与招标文件的实质性要求存在重大偏离； 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 16 | 评标委员会由 2 名采购人代表、 5 名评标专家，共 7 人组成，评标专家按规定在海南省政务中心综合评标专家库中随机抽取。 |
| 17 | 推荐中标候选人：3名 ,推荐前三名中标候选人。 |
| 18 | 本项目采购预算金额（最高限价）：人民币叁仟伍佰叁拾陆万肆仟贰佰元整(¥35364200.00元）。 注：1.投标人投标报价超出采购预算（最高限价）的视为无效报价； 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容以及完成本项目所必须的所有服务内容； 为防止恶意竞争导致采购人权益无法保障，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 19 | 中标人应在与采购人签订合同后2个工作日内将政府采购合同送至代理机构处加盖见证章及合同公示。 |
| 20 | 以预算金额作为计算基数，参照国家计委计价[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，采购代理服务费由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 |

## 一、总则

1  资金来源：财政资金。

  - 采购人：见《投标须知前附表》

  - 采购代理机构：见《投标须知前附表》

- 合格的投标人（供应商）

  - 合格的投标人（供应商）：见《投标须知前附表》中规定的内容

  - 联合体投标:本次招标不接受联合体投标。

- 合格的服务

  - 合同规定的服务指其来源符合招标文件要求的服务。

- 投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与编写和递交投标文件有关的费用，采购人和招标机构在任何情况下不负担这些费用。

## 二、招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  采购需求书

  - 投标人应审阅招标文件中所有须知、格式、条款和规格。投标人未按招标文

件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应，那么投标人将承担其风险并有可能根据第23款导致投标文件被拒绝。

- 招标文件的澄清

任何对招标文件提出澄清的投标人，应在《投标须知前附表》中规定的投标截止日期前15日以书面形式（上传至电子招投标系统，下同）通知招标代理机构。招标机构将视情况对投标截止日期前15日收到的澄清要求采用适当方式或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一已购买招标文件的潜在投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止日期前15日的任何时候，无论何故，采购人可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

  - 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。采购代理机构将书面变更通知上传至电子招投标系统即视为投标人已收到变更通知，请各投标人及时关注系统变动。

  - 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人可酌情推迟第19款中规定的投标截止日期。

## 三、投标文件的编制

- 投标使用的文字

投标文件所有部分均应以中文编制。

- 投标文件的组成

  - 投标人准备的投标文件应包括以下部分：

1）按第五章投标文件格式填写的投标函及开标一览表。开标一览表与投标函总价不符，以开标一览表为准。

2)按第13款出具的，证明投标人有资格投标以及如果中标有能力履行合同的证明文件。

3)按第15款出具的投标保证金。

  - 投标人应按第五章《投标文件格式》中规定的结构和顺序编制投标文件。

- 投标文件格式

投标人应按招标文件第五章提供的投标文件格式编制投标文件。

- 投标报价

11.1 本项目不接受超预算报价，投标报价不得超出采购预算金额（最高限价），超出预算金额（最高限价）的投标报价视为无效报价。

11.2 投标总报价及分项报价应包括：招标内容的全部费用。

11.3 除非另有规定，投标人只允许出现唯一报价，不得存在多个报价。

11.4 投标函和开标一览表中所填的价格在合同执行过程中是固定不变的；除非另有规定，非固定的投标价将根据第23款规定被采购人拒绝。

11.5 其他要求见《投标须知前附表》。

- 投标货币

本次采购的服务以人民币进行报价，以其它货币标价的投标将被拒绝。

- 投标人的合格性和资格的声明文件

  - 根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

  - 投标人提供的履行合同的资格声明文件应使采购人满意：

1）投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

2）投标人应填写并提交招标文件第一章上所附的“供应商资格要求” 中的所有内容。

- 服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件

  - 投标人须提交证明其拟供服务的合格性并符合招标文件规定的证明文件，作为投标文件的一部分。证明文件可以是文字资料、彩页和数据。

  - 招标文件规定的其他必要文件。

- 投标保证金

  - 根据第9款规定，投标人投标时按《投标须知前附表》中的规定提交投标保证金。

  - 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.6款规定，发生下述行为予以没收投标保证金。

  - 投标保证金使用投标货币表示， 只能采取下列形式：电汇或转账。

  - 任何未按第15.1款和第15.3款规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而按第23款予以拒绝。

  - 未中标候选人在中标通知书发出之日起5个工作日内由招标代理机构在系统中退其保证金。中标人的投标保证金需在与采购人签订政府采购合同后，由招标代理机构在电子招投标系统中上传合同扫描件之后才能退其保证金。

  - 若发生下列情况之一，采购人在书面通知后有权没收投标保证金：

- 如果投标人在第16.1款中规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人在规定期限内未能根据第32款规定签订合同；

- 中标后未按规定缴付招标代理服务费；

- 如招标文件对履约保证金有要求，而中标人在签订合同后未按规定提交履约保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件将在开标日期后《投标须知前附表》中规定的时间内有效。投标有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其响应延长投标保证金的有效期。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应按《投标须知前附表》中规定的数量递交投标文件，每一份投标文件必须装订成册。并要明确注明“正本”和“副本”，同时提供相同内容的电子文档，内容包括投标文件的所有内容，文件格式仅限*.doc，*.xls，*.jpg，*.ppt，*.pdf。如正本和副本或电子文档有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或其授权代表逐页签字和加盖投标人公章。

  - 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。

17.4   投标文件未按上述式样和签署要求进行编制的，视为无效投标文件，不能通过资格性审查和符合性审查。

## 四、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 投标人应将投标文件正本、所有副本、电子投标文件分别密封在三个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包，电子投标文件一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“电子投标文件”字样，“正本”、“副本”和“电子投标文件”均应加贴封条，封口处均应加盖投标单位的公章，投标文件正本、副本需加盖骑缝章（公章）。

  - “正本”、“副本”和“电子投标文件”投标专用袋（箱）外包装均应写明：

致：海南华夏世纪项目管理有限公司

项目名称：医疗设备第三方维保服务项目

招标编号： HXSJ-CG-2022057

注明：“请勿在开标时间之前启封”

投标单位名称、地址、联系人姓名和电话

  - 如果未按第18.1、18.2款规定密封和标记，采购人将予以拒绝，并退回投标人。

- 递交投标文件的截止日期

  - 采购人收到投标文件的时间不得迟于《投标须知前附表》中规定的截止时间。

  - 采购人可按照第7款的规定修改招标文件并酌情延长提交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的投标截止时间履行。

- 迟交的投标文件

根据第19款规定，采购人将拒绝接收任何迟于《投标须知前附表》中规定的截止时间递交的投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但采购人须在提交投标文件截止日期前收到该修改或撤回的书面通知。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

  - 投标截止时间后不得修改投标文件。

  - 投标人不得在投标截止日起至第16款规定的投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则采购人将按第15.6 （1）款规定没收其投标保证金。

## 五、开标与评标

- 开标

  - 采购人在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。

  - 按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

  - 开标时，招标代理机构将当众宣读开标一览表中投标人名称、投标总价、

是否提交投标保证金，以及采购人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的投标声明（如进一步折扣等）评标时才能考虑。

  - 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按第22.3款的规定在开标时宣读的全部内容。

- 投标文件的初审

23.1  根据财政部第87号令第四十四条规定，开标结束后，采购人或者采购代理机构根据“资格审查表”（详见附表1）要求依法对投标人的资格进行审查。

23.2  评标委员会对通过资格审查的投标人根据“符合性审查表”（详见附表2）进行符合性审查。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能通过初步评审。进入下一阶段的商务以及技术的详细评审。

符合性审查具体工作包括：

审查投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。所谓作出实质性响应的投标指的是符合招标文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质不一致，限制了合同项下采购人的权利和投标人的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的投标人将不公平。评标委员会决定投标文件的响应性是基于投标文件的内容本身而不靠外部的证据。

23.3  评标委员会将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或招标代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

23.4   评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5   评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

23.6对投标人报价经过上述修正和调整（包括缺漏项调整）后所得出的价格构成其“评标价”。

23.7评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排列。

23.8  采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

（2）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（3）投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

（4）投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）招标文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

（6）投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

（7）中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（财库〔2020〕46号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业；

4）监狱企业视同为小型、微型企业。

5）根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

（8）具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

2）投标人为联合体投标，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其评审价=投标报价*（1-2%）。

3)投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型和微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见附件或财库〔2020〕46号文件的附件），并提供中小企业认定机构的证明材料，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

# 第三章 采购需求书

一、项目概况

# 1、项目名称：医疗设备第三方维保服务项目

# 2、招标编号：HXSJ-CG-2022057

3、预算金额：3536.42万元

4、服务地点：采购人指定地点

5、服务期限：3年，从签订合同之日起开始计算服务日期

二、技术参数

（一）管理方案和服务承诺

服务质量总体上应达到“及时、到位、可靠、保证和满意”。针对服务质量要求，投标人需要有明确的服务承诺，详尽明了可实施的维护方案以及合理有效的应急处理方案。

1、医院所有参保设备为全保型服务（含所有配件的更换），与设备维保及管理相关的费用由投标人承担。

2、投标人针对医院的参保设备制定明确的巡检、保养、计量执行计划。每次巡检、保养、计量后须有相关科室负责人的签名确认。

3、投标人对医院参保医疗设备提供维护保养和维修等服务，每台次设备维修时，应详细记录故障现象、原因分析、处理方案、配件更换情况等；协助相关科室规范医疗设备的使用，对医疗设备使用不当的，提出整改措施，报经相关科室审定备案后实施。

4、在合同有效期内，因设备维修、保养、检测不当等原因引发的医疗事故、医疗纠纷，由投标人承担相应责任。

5、合同有效期内所有参保非强制检定设备的计量检测费用由投标人负责。

6、投标人对所有医疗设备易损件（非耗材）负责维修更换，包括但不限于：血氧指夹、袖带、灯类、导联线、探头、电池等厂家定义可重复使用的所有配件。

7、每季度提供季度工作报告，报告内容包括但不限于维修工作量、保养工作量、巡检工作量等。

8、对于还在厂家保修期内的设备，投标人负责联系和督促原厂或合同供应商提供及时有效的售后服务。

9、医疗设备的报废：按照国家相关规定达到报废标准，使用科室申请报废的设备；或使用多年已经停产、厂家都无法提供配件的设备等，投标人需就该设备是否符合报废条件提供初步建议，交由院方相关部门依据管理制度评估后，按照院方的评估意见执行。

10、投标人承诺所有服务标准必须以国家医院等级评审相关条款或医疗设备质量控制相关指标为标准。

11、不良事件管理：对医疗设备在使用过程中发生的不良事件信息进行实时监督和分析管理。

12、经济效益分析：对30万元及以上所有医疗设备根据医院需求进行经济效益分析并形成报表。

（二）数据服务能力：

1、投标人提供专业的医疗设备管理信息系统，并且在使用期间提供系统维护和更新，院方拥有设备管理信息系统的使用权。每年提供设备管理系统数据给医院备份，服务期结束后需提供三年的设备管理数据。

2、所提供的医疗设备管理软件能为医院提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理。需提供软件截图和以真实签约医院数据为基础的操作演示视频，视频须演示如下功能：

（1）设备基础信息管理：记录设备的基本信息如型号、序列号、生产厂家，记录设备从采购，安装验收、调拨、维修保养到报废的全部过程。

（2）信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒。

（3）计量管理：具备在医疗设备计量前自动产生预警,为设备的计量提供全面实时管理。

（4）维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理。并记录设备维修中的各类的信息,包括故障情况,维修备件,时间节点，开机率等,并可通过系统对维修效率,品质等进行分析。

（5）设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。

（6）设备巡检：实现设备的日常巡检管理。并能产生相应的提示和报表分析。

（7）设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化，包括：设备维修、设备保养、设备巡检。并提供移动端的信息推送。

（8）监控中心：能通过监控中心大屏，监管医疗设备运行的情况。

（9）设备资料库：具备记录并分析设备全生命周期的数据，如：设备采购、维修、保养、巡检等，为用户采购提供有效的科学依据。

（10）设备唯一身份识别二维码张贴。

3、设备管理软件可以多终端使用，可支持电脑，手机（APP和微信），IPAD等方式登录使用（提供针对安卓和IOS系统的软件著作专利证书复印件加盖公章）。

（三）维保服务要求

1、投标人有免费服务热线（800或者400电话）。

2、投标人提供手机二维码扫描报修（提供相关证明材料并加盖公章）。

3、投标人能够为医院派驻不少于15人的现场工程师队伍，在医院设置医疗设备维修中心（院方提供办公场所），该中心由医院设备处监管，维修中心服从医院的管理要求，适应院方管理体制和制度的变化。

4、驻场服务工程师人员要求如下：

（1）大专及以上学历，设备维修相关专业；

（2）具备一年以上的医疗设备维修经验；

（3）较好的沟通能力、良好的服务意识、积极的工作态度；

（4）严格遵守医院和公司的各项规章制度及流程，不得擅自复制、传播所接触的用户资料或数据。

（5）特种设备（如高压氧舱、灭菌器、蒸气发生器等）严格按各级主管部门要求，持证上岗进行维保和管理。

（6）在项目服务期限内，投标人须建立完善且固定的项目驻场团队，项目组成人员调整须提前征得院方同意，院方有权要求更换被临床科室多次投诉、服务态度差、技术水平低的人员。

▲5、投标人应拥有急救及生命支持设备维修后检测其性能的专业设备，需提供以下设备：用于检测呼吸机和麻醉机的气流分析仪、用于检测监护仪和心 电图机的生命体征模拟仪、用于检测输液泵和注射泵的输液设备分析仪、用于检测除颤仪的除颤起搏器分析仪（需提供以上设备清单、照片、购买发票 复印件加盖公章）。

6、投标人须承诺医院所有参保的医疗设备年开机率≥95%，（需提供承诺书加盖公章）。

设备维修时限要求：小修（不更换配件）1天，中修（更换国内的配件）3天，大修（更换重要大型零配件）7天。如果没能在时限要求内完成设备维修，或无应急解决方案，导致因设备原因不能满足临床需求，经与投标人协商之后院方可联系厂家直接维修，维修的费用由投标人支付。

维修不及时达三次、或服务不达标、或设备维修质量不能满足临床要求，院方有权要求投标人将该设备的维保权交给设备原厂或有资质、能力第三方公司，该项维保费用由投标人承担。

7、投标人需保证医院各科室急救类、生命支持类设备始终保持在可正常使用状态，设备完好率、可适用率均为100%，对设备的完好情况和使用情况进行监督，每月向院方提供急救类、生命支持类设备的日常维护保养情况分析报告。

8、维修配件要求：

（1）投标人提供的维修更换的主要配件和关键配件必须为原厂正品、全新配件。如果使用非原厂配件替代，需征得设备科同意后方可使用。

（2）投标人提供的维修更换配件，必须性能达标并保证与原设备能够匹配正常使用，渠道来源合法、可溯源。

（3）因设备配件停产等特殊原因导致设备无法维修的，应提供厂家出具的配件停产且无原厂替代配件的相关说明。

9、投标人需在医院建立常规设备零配件和易损件库存仓库。常规设备包括但不限于监护仪、心电图机、除颤仪、呼吸机、输液泵、注射泵、麻醉机、血液透析装置、病床等。需提供备件库清单及数量。

10、投标人执行全天(含节假日和非工作时间)24小时维修保障工作制；设备维修响应在10分钟内，本部院区30分钟以内到达现场，非本部院区2小时以内到达现场。

11、投标人应根据医院设备情况制定并执行完善的设备维修服务流程和维修制度以及应急方案。

12、配合医院生命急救类医疗设备调配工作。

13、投标人保证满意度调查达90%以上（含）。如满意度调查不达标，每少一个百分点则从维保费中扣除当年维保费的1%。满意度调查表见附件2。

14、其他要求：

（1）根据科室对医疗设备的操作使用（不含临床应用）需求，投标人应该针对需求进行培训。。

（2）协助院方定期进行医疗设备实物清查。

（3）1500元以下未录入固定资产的医疗设备维保服务（不含配件和计量）。

（四）医疗器械不良事件监测要求

1、投标人需提供医院医疗设备的不良事件监测服务，协助院方开展不良事件监测调查，及时向有关部门上报医疗器械不良事件，保存完整的信息资料。

2、建立及时报告制度，每月需以书面形式专项汇报不良事件监测情况。根据风险程度，发布风险预警，通知院方暂停或终止高风险器械使用。

（五）计量校准服务要求

1、协助医院对强检的医疗设备、特种设备及临床需要检定的医疗设备等按检定周期及时联系计量所、特检所及有资质的第三方检测公司检定，第三方检测公司的资质需报备医院后方可开展检定工作，所有检定相关费用由投标人承担。

▲2、投标人能为医院提供包含心脏除颤器、婴儿培养箱、心电监护仪、高频电刀、呼吸机、医用输液泵和注射泵、浮标式氧气吸入器、医用离心机、脉搏血氧计、血液透析装置、生物安全柜等医疗设备校准检测（提供检测仪器清单和相应具有国家或者省级法定检定机构出具的检测仪器的检定证书或校准证书复印件加盖公章）。

3、计量或者校准记录应该统一归档记录和管理。计量检定报告和质控检测报告需录入设备资产管理系统。

三、投标人技术保障能力

▲1、投标人工程师团队具备原厂售后服务资质认证，至少覆盖以下产品线：麻醉机、呼吸机、监护仪、心电图机、血透设备、X 光机、超声和生命科学设备（如荧光定量 PCR 、血球分析仪等）（提供原厂售后服务资质服务认证复印件加盖公章）。

▲2、投标人需提供包括但不限于放射、超声、检验、医用电子、消毒灭菌类设备等设备维修安装能力等级证书（复印件加盖公章）。

3、投标人具有三级甲等医院的服务经验，要求投标人在全国签署三级甲等医院全院医疗设备打包服务合同数量不少于1家（服务部分科室或者技术咨询合同不属于全院整体医疗设备售后服务合同）。

▲4、投标人与主流大型设备生产厂家拥有良好的合作关系（需提供厂家的售后服务授权、分销商协议、或者全国战略合作协议复印件加盖公章）。

5、投标人在国内设有医疗设备维修工程师培训基地或与国内知名学院共同建立校企合作机制，满足医院医工培训需求，可提供客户专业应用技能培训，合作的国内大专院校不少于1家（提供服务协议复印件加盖公章）。

6、投标人需为医院提供常见急救生命支持类设备的备用机（如呼吸机、监护仪、注射泵、输液泵等）不少于 5台（需提供承诺书加盖公章）。

7、投标人具备备件仓储条件，有独立的备件仓库（需提供产权证书或者仓库租赁合同）。

8、投标人承诺向保险公司购买300万元及以上维修责任保单用于服务方因疏忽或过失在服务商经营业务过程中发生意外事故，造成第三者的人身伤亡和财产损失，赔偿金额每年度累计最高500万元(须提供以往其他医院保险公司的维修责任保单复印件加盖公章）。

四、投标人的质量保证体系

公司拥有医疗器械相关质量体系认证，包括ISO13485医疗器械质量管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证，ISO45001职业健康安全体系认证证书，ISO14001环境质量管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理质量体系、GB/T29490知识产权管理体系认证、（提供相关质量体系文件证书复印件加盖公章）

- 其他要求

1、招标预算：3536.42万元（三年），若投标人报价超出招标预算视为无效投标。第一年服务价格根据设备维保清单总资产金额（见附件1）和维保费率（1.63%）确定，第二年和第三年服务价格按每年新增出保设备和报废设备的实际情况核算。新增的设备不包括大放类设备（如磁共振、CT）。

2、付款方式、时间及条件：合同签订后1个月后付30%的当年合同款项；合同签订9个月后付40%的当年合同款项；合同签订12个月后付30%的当年合同款项。第二和第三年合同款项按照实际核算情况参照第一年付款时间周期支付。

3、采购人的配合条件：协调解决现场办公场地及相应面积仓库。

附件1

| 序号 | 资产名称 | 规格 | 使用状况名称 | 使用部门 | 开始使用日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动多腔清洗消毒器 | 瑞典洁定 CM320 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2 | 非侵入式三维(3D)成像定量影像系统 | IVIS SPECTRUM | 在用 | 中心实验室 | 2011-10-25 |  |
| 3 | 高清电子腹腔镜 | karlStorz | 在用 | 泌尿外科 | 2014-10-27 |  |
| 4 | 手术导航系统 | S7 | 在用 | 创伤骨科 | 2017-03-28 |  |
| 5 | 消化内镜系统 | CV-260SL | 在用 | 消化内镜室 | 2011-07-11 |  |
| 6 | 双平板数字化X线摄影系统(DR) | DRX-Evolution | 在用 | 放射科 | 2013-01-31 |  |
| 7 | 全自动大型清洗消毒器 | 瑞典洁定 9122 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 8 | 移动式双向透视电视系统 | Biplanar 500e | 在用 | 手术室 | 2012-06-01 |  |
| 9 | 电子胃肠镜系统 | 290系列 | 在用 | 消化内镜室 | 2016-11-28 |  |
| 10 | 高级荧光手术显微镜 | OPMI PENTERO 900 | 在用 | 神经外科医学部 | 2020-09-23 |  |
| 11 | 3D内窥镜摄像系统 | KARL STORZ | 在用 | 手术室 | 2019-11-29 |  |
| 12 | X光机(X射线透视摄影系统) | 岛津D-VISION PLU | 在用 | 放射科 | 2011-07-25 |  |
| 13 | 高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪 | Voluson E8 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2015-12-24 |  |
| 14 | 超声内镜系统 | EU-ME2 PULS | 在用 | 消化内镜室 | 2019-08-27 |  |
| 15 | 3D机器人杂交手术室 | WD300-EN | 在用 | 手术室 | 2019-12-26 |  |
| 16 | 电子胃肠镜系统 | CV-290 | 在用 | 消化内镜室 | 2019-08-27 |  |
| 17 | 数字化彩色超声波诊断仪 | HI VISION Ascendus | 在用 | 健康医学科 | 2015-12-24 |  |
| 18 | 治疗车 | 63*43*85CM | 在用 | 医学检验科 | 2020-08-18 |  |
| 19 | 治疗车 | 63*43*85CM | 在用 | 医学检验科 | 2020-08-18 |  |
| 20 | 盆底整体诊疗系统 | Laborie | 在用 | 泌尿外科 | 2014-10-27 |  |
| 21 | 高端心脏彩色多普勒超声诊断系统-1(三维) | EPIQ 7C | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2018-04-24 |  |
| 22 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦IE33 | 在用 | 医疗保健科 | 2013-06-27 |  |
| 23 | 彩色多普勒超声系统 | EPIQ7 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2020-07-20 |  |
| 24 | 全数字化X线摄像系统 | Definium6000 | 在用 | 健康医学科 | 2012-03-01 |  |
| 25 | 百胜高档全身造影及血管功能检测彩超 | MylabTwice | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2012-05-08 |  |
| 26 | 2D调强验证系统 | I＇mRT MatriXX With OmniPro | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-06-27 |  |
| 27 | 口服药品自动化单剂量分包调剂系统 | XANA4001 | 在用 | 药学部 | 2012-03-23 |  |
| 28 | 口服药品自动化单剂量分包调剂系统 | XANA4001 | 在用 | 药学部 | 2012-03-23 |  |
| 29 | 彩色超声诊断仪 | VIVID E95 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2018-06-22 |  |
| 30 | 超声诊断仪 | Vivid E95 | 在用 | 健康医学科 | 2019-07-24 |  |
| 31 | 全数字化高端(血管)彩色多普勒超声诊断仪 | EPIQ 7C | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2018-04-24 |  |
| 32 | 高端心脏彩色多普勒超声诊断系统-2(二维) | EPIQ 7C | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2018-04-24 |  |
| 33 | 彩色多普勒超声系统 | EPIQ7 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2020-07-20 |  |
| 34 | 激光手术系统 | Revolix 70 | 在用 | 手术室 | 2008-10-03 |  |
| 35 | 流式细胞仪 | FACSCanto | 在用 | 中心实验室 | 2016-01-26 |  |
| 36 | 免疫组化平台 |  | 在用 | 中心实验室 | 2015-09-24 |  |
| 37 | X射线诊断系统(DR) | Ysio | 在用 | 放射科 | 2012-04-09 |  |
| 38 | 口腔X射线计算机体层摄影设备 | NewTom VG | 在用 | 口腔放射科 | 2012-05-16 |  |
| 39 | 全高清内窥镜系统 | Karlstorz | 在用 | 泌尿外科 | 2014-09-25 |  |
| 40 | 彩色多普勒超声诊断仪 | Philips/IE33 | 在用 | 健康医学科 | 2011-10-25 |  |
| 41 | 高清电子输尿管镜 | 11278VU | 在用 | 泌尿外科 | 2016-12-23 |  |
| 42 | 电子图像处理器 | VP-4450HD | 在用 | 消化内镜室 | 2019-07-24 |  |
| 43 | X光机(直接X线数字成像系统) | 西门子AXIOM Aristos VX plus | 在用 | 放射科 | 2011-11-07 |  |
| 44 | 双能X射线骨密度仪 | Lunar iDXA | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-11-25 |  |
| 45 | 腹腔镜摄像系统 | 1188HDX8000 | 在用 | 手术室 | 2010-02-08 |  |
| 46 | 移动式摄像X射线机 | 西门子 Mobilett Mira Max | 在用 | 发热门诊 | 2019-09-26 |  |
| 47 | 水刀 | VIO200D+APC2+ERBEJET2 | 在用 | 消化内镜室 | 2019-07-24 |  |
| 48 | 彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 Resona7 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2018-05-24 |  |
| 49 | 影像引导一体化弹性成像系统 | FH3000 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-11-29 |  |
| 50 | 高清三晶片腹腔镜摄像系统 | 1288 | 在用 | 手术室 | 2016-02-24 |  |
| 51 | 神经内镜系统 | PV470 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 52 | 高清腹腔镜摄像系统 | 史赛克HD1288 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2016-12-23 |  |
| 53 | 超声支气管镜 | 宾得EB-1970UK | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-04-24 |  |
| 54 | 彩色多普勒超声系统 | Resona 7 | 在用 | 健康医学科 | 2019-06-26 |  |
| 55 | 彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 Resona7 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2018-05-24 |  |
| 56 | 彩色多普勒超声系统 | Resona 7S | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2020-07-20 |  |
| 57 | 高频电外科系统 | VIO300S+APC2 | 在用 | 消化内镜室 | 2019-07-24 |  |
| 58 | 移动式数字摄影X线系统 | 岛津 MUX-200D | 在用 | 放射科 | 2019-03-28 |  |
| 59 | 移动式数字摄影X线系统 | 岛津 MUX-200D | 在用 | 放射科 | 2019-03-28 |  |
| 60 | 彩色多普勒超声诊断仪VolusonE8Expert | H48671PG | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-07-28 |  |
| 61 | 脑外科顶极手术显微镜 | OPMINERO | 在用 | 手术室 | 2004-10-15 |  |
| 62 | 体外膜肺氧合系统 | rotaflow | 在用 | 重症医学科 | 2017-07-19 |  |
| 63 | 电子腹腔镜 | 日本奥林巴斯CV-1 | 在用 | 手术室 | 2012-04-09 |  |
| 64 | 翠绿宝石激光治疗仪 | Alex Trivantage | 在用 | 皮肤科 | 2014-04-29 |  |
| 65 | 基因测序仪 | ABI 3130 | 在用 | 中心实验室 | 2011-09-08 |  |
| 66 | 百胜高档全身应用便携彩超 | MylabTwice 30Gol | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2012-05-08 |  |
| 67 | 医用氧舱 | YC3230-37 | 在用 | 高压氧室 | 2006-08-25 |  |
| 68 | 全高清内窥镜系统 | karlStorz | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 69 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 日立 ARIETTA 60 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2019-04-24 |  |
| 70 | 激光眼科诊断仪 | Spectralis OCT | 在用 | 眼科 | 2019-07-24 |  |
| 71 | 激光扫描检眼镜 | Daytona(P200T) | 在用 | 眼科 | 2019-02-22 |  |
| 72 | 数字化彩色超声诊断装置 | ARIETTA 60 | 在用 | 泌尿外科 | 2020-12-15 |  |
| 73 | 无菌物品管理追溯系统 | 瑞典洁定 T-DOC1000 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 74 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2012-02-15 |  |
| 75 | 高清三晶片宫腔镜治疗摄像系统 | 1288 | 在用 | 手术室 | 2016-02-24 |  |
| 76 | 移动式C形臂X射线系统 | Ziehm Vision | 在用 | 消化内镜室 | 2012-07-06 |  |
| 77 | 激光/脉冲光工作站 | Harmony XL | 在用 | 皮肤科 | 2019-07-24 |  |
| 78 | 高档全电动骨科手术床 | MARS | 在用 | 手术室 | 2011-07-26 |  |
| 79 | 过氧化氢低温等离子灭菌系统 | STERRAD 100S | 在用 | 消毒供应室 | 2009-05-01 |  |
| 80 | 高清三晶片宫腔镜检查摄像系统 | 1288 | 在用 | 妇产科医学部 | 2016-02-24 |  |
| 81 | 点阵激光治疗系统 | 科医人AcuPulse40AES-F | 在用 | 皮肤科 | 2014-07-17 |  |
| 82 | 成像检测系统 | Pharos FX | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 83 | 血液透析专用水处理系统 | AQUABOSS RO DIA | 在用 | 血液透析科2 | 2011-07-26 |  |
| 84 | 便携式彩色超声诊断系统 | CX50 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2016-02-24 |  |
| 85 | 骨科手术显微镜 | Vario S88 | 在用 | 创伤骨科 | 2017-03-28 |  |
| 86 | 电子内窥镜一套 | VP-4400 | 在用 | 消化内镜室 | 2008-09-06 |  |
| 87 | 超声外科吸引系统 | CUSA Excel-8 | 在用 | 神经外科医学部 | 2020-09-23 |  |
| 88 | 高仿真综合模拟产妇 | MFS-100 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 89 | 数字平板放射成像系统 | 联影 uDR 588i | 在用 | 放射科 | 2016-06-24 |  |
| 90 | 全自动高温高压灭菌器 | 瑞典洁定 HS66-20-2 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 91 | 全自动高温高压灭菌器 | 瑞典洁定 HS66-20-2 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 92 | 全自动高温高压灭菌器 | 瑞典洁定 HS66-20-2 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 93 | 全自动高温高压灭菌器 | 瑞典洁定 HS66-20-2 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 94 | 全自动高温高压灭菌器 | 瑞典洁定 HS66-20-2 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 95 | 全自动高温高压灭菌器 | 瑞典洁定 HS66-20-2 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 96 | 全自动高温高压灭菌器 | 瑞典洁定 HS66-20-2 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 97 | 全自动单腔清洗消毒器 | 瑞典洁定 S-8668 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 98 | 全自动单腔清洗消毒器 | 瑞典洁定 S-8668 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 99 | 全自动单腔清洗消毒器 | 瑞典洁定 S-8668 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 100 | 彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 DC-8EXP | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2018-05-24 |  |
| 101 | 彩色多普勒超声系统 | 迈瑞 DC-8EXP | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2018-05-24 |  |
| 102 | 移动式C形臂X射线机 | Brivo OEC 785 | 在用 | 创伤骨科 | 2018-10-26 |  |
| 103 | 环氧乙烷低温灭菌器(含解毒装备、生物阅读) | 美国 3M | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 104 | SimMan 3G无线高级智能模拟人 | 212-02033-D | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 105 | 流式细胞仪 | FACSCanto | 在用 | 中心实验室 | 2005-06-30 |  |
| 106 | 彩色多普勒超声系统 | DC-75 | 在用 | 健康医学科 | 2019-06-26 |  |
| 107 | 超声气压弹道碎石机 | LITHCCLAST MASTE | 在用 | 泌尿外科 | 2012-02-15 |  |
| 108 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2012-02-15 |  |
| 109 | 交互式临床思维实境教学系统 | Body Interact | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 110 | 骨科关节镜系统 | 施乐辉 | 在用 | 手术室 | 2013-10-30 |  |
| 111 | 电子胃肠镜 | LUCERA260 | 在用 | 消化内镜室 | 2007-05-14 |  |
| 112 | 全科电外科手术系统(高频电刀) | ME 402 maxium | 在用 | 手术室 | 2016-01-26 |  |
| 113 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2012-02-15 |  |
| 114 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2012-02-15 |  |
| 115 | 膀胱镜系统 | OTV-S7V | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-11-25 |  |
| 116 | 电子胃肠镜 | EG-530CT/EC-590WM4 | 在用 | 消化内镜室 | 2016-11-28 |  |
| 117 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ALOKA a5 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-03-02 |  |
| 118 | 便携式彩色多普勒超声系统 | M9 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2020-07-20 |  |
| 119 | 牙科用数字印模仪+齿科切削机床 | T129+DWX-4W | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2019-06-26 |  |
| 120 | VIMED@DOC工作站 |  | 在用 | 全科医学科门诊 | 2011-07-11 |  |
| 121 | 全自动核酸提取纯化仪 | Freedom EVO NAE 100 | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 122 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | S9 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2016-06-24 |  |
| 123 | 彩色多普勒超声诊断系统 | S9 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2015-12-24 |  |
| 124 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 | M9CV(含嵌入式软件) | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-11-24 |  |
| 125 | 手术显微镜 | OPMI Vario | 在用 | 口腔颌面外科 | 2014-12-25 |  |
| 126 | 全自动脑中风预警系统 | SHIB-300 | 在用 | 神经内科 | 2019-04-24 | 调拨在检验科 |
| 127 | 光学相干断层扫描仪 | 海德堡 Spectralis OCT | 在用 | 眼科 | 2013-12-26 |  |
| 128 | 麻醉机(高档麻醉机) | 德尔格Zeus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 129 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ALOKASSD-3500 | 在用 | 手术室 | 2006-03-16 |  |
| 130 | 支气管镜系统(电子支气管镜系统) | 日本PENTAX | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-23 |  |
| 131 | 高级特诊牙椅 | 西诺德/TENEO | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2012-07-05 |  |
| 132 | 口腔铒激光治疗系统 | M002-6A/2 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2018-06-22 |  |
| 133 | 颅骨钻 |  | 在用 | 手术室 | 1995-12-04 |  |
| 134 | 体外循环机 | Jostra HL20 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2010-01-03 |  |
| 135 | 高频电外科手术系统(外科能量平台) | 美国威力FORCETRI | 在用 | 手术室 | 2011-10-25 |  |
| 136 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2012-02-15 |  |
| 137 | 能量平台 | Force Triad | 在用 | 手术室 | 2013-11-27 |  |
| 138 | 宫腔镜系统 | STORZ | 在用 | 妇产科医学部 | 2008-03-27 |  |
| 139 | 全自动染色系统 | Dako/Coverstainer | 在用 | 病理科 | 2018-05-24 |  |
| 140 | 电外科手术系统(高频电刀) | ME411，ME MB1，ME MB2，ME M1， ME Maxium | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 141 | Sanger测序仪 | T400 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 142 | 腹腔镜摄像系统 | 1188HDX8000 | 在用 | 手术室 | 2010-02-08 |  |
| 143 | 荧光定量设备 | LightCycler 480Ⅱ | 在用 | 中心实验室 | 2015-09-24 |  |
| 144 | 移动式C形臂X射线系统 | BV Libra | 在用 | 手术室 | 2008-06-26 |  |
| 145 | 血液净化装置 | Plasauto ∑ | 在用 | 肾病风湿科1 | 2016-12-23 |  |
| 146 | 激光眼科诊断仪 | 海德堡、Spectral | 在用 | 眼科 | 2011-07-28 |  |
| 147 | 能量助推系统 | KLS 411 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-11-25 |  |
| 148 | 口腔额面锥形束计算ji体层摄影设备 | 朗视HiRes3D | 在用 | 口腔放射科 | 2020-01-16 |  |
| 149 | 彩色多普勒超声系统 | DC-70EXP | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2019-12-26 |  |
| 150 | 眼震电图分析仪 | 丹麦GN OTOMETRICS Type 1068 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-06-27 |  |
| 151 | 内窥镜系统(电子鼻咽喉内窥镜系统) | 日本OTV-S7 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-21 |  |
| 152 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2012-02-15 |  |
| 153 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2012-02-15 |  |
| 154 | 口腔教学仿真头模系统 | 德国 KaVo | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2019-09-26 |  |
| 155 | 超乳玻切一体机 | OS3 VC830201 | 在用 | 眼科 | 2013-12-26 |  |
| 156 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2014-04-28 |  |
| 157 | 高级麻醉复苏模拟人 | 美国METIECS | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-01-31 |  |
| 158 | 水动力辅助吸脂系统 | Body-jet | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2020-11-24 |  |
| 159 | 电子肠镜 | CF-H260AI | 在用 | 消化内镜室 | 2015-01-26 |  |
| 160 | 综合超声虚拟训练系统 | Sonovision | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 161 | 种植电动手术床 | PRIMUS | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 162 | 全电动手术床+截石位+侧卧位配件 | Meera | 在用 | 手术室 | 2019-12-26 |  |
| 163 | 平板探测器 | Pixium 4700 | 在用 | 手术室 | 2020-01-16 |  |
| 164 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2014-05-28 |  |
| 165 | 血液分离机 | COBE-SPECTRA | 在用 | 血液科 | 1997-06-16 |  |
| 166 | 高效液相色谱仪 | e2695 | 在用 | 中心实验室 | 2010-06-29 |  |
| 167 | 耳鸣综合诊断治疗仪 | 四川微迪TTS-1000A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-06-27 |  |
| 168 | 电动手术台 | MOT-5601MW | 在用 | 手术室 | 2010-12-05 |  |
| 169 | 全自动荧光PCR分析仪 | cobas z 480 | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 170 | 角膜地形图仪 | Sirius System | 在用 | 眼科 | 2020-04-13 |  |
| 171 | 手术显微镜 | OPMI PROergo | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2012-04-14 |  |
| 172 | 电子结肠镜 | PCF TYPE Q260JI | 在用 | 消化内镜室 | 2018-01-25 |  |
| 173 | 动脉硬化检测装置 | BP-203 RPEIII | 在用 | 医疗保健科 | 2020-09-23 |  |
| 174 | 中心监护站(一拖十二) | 深圳迈瑞远望VI T | 在用 | 重症医学科 | 2011-04-08 |  |
| 175 | 全自动核酸提取纯化仪 | EXM9600 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 176 | 体外过敏诊断仪 | HR-501-1 | 在用 | 中心实验室 | 2013-07-25 |  |
| 177 | 手术动力系统(开颅) | GA800 | 在用 | 神经外科医学部 | 2020-09-23 |  |
| 178 | SimBaby 婴儿模拟病人 | 245-02033-D | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 179 | 中心监护站 | 深圳迈瑞远望VI T | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-04-08 |  |
| 180 | 超声刀系统 | SonoSurg-G2 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-11-25 |  |
| 181 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantStudiOTM5 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 182 | 药物代谢酶基因检测平台 | 百傲 | 在用 | 中心实验室 | 2012-04-10 |  |
| 183 | 结扎速切割闭合系统 | LigaSure-8 | 在用 | 手术室 | 2008-07-30 |  |
| 184 | 常规监护仪 | 深圳迈瑞BeneView | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-04-08 |  |
| 185 | 水下分娩系统一套 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-01 |  |
| 186 | 电子下消化道内窥镜 | 富士EC-590WM4 | 在用 | 消化内镜室 | 2018-01-25 |  |
| 187 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 医学检验科 | 2014-05-28 |  |
| 188 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 在用 | 消化内镜室 | 2018-01-25 |  |
| 189 | SimMon 模拟产妇病人 | 377-02050-D | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 190 | 中央监护站 | 迈瑞远望VI | 在用 | 心血管内科 | 2008-04-04 |  |
| 191 | 便携式彩色超声诊断仪 | M-Turbo | 在用 | 急诊科 | 2016-10-31 |  |
| 192 | 环氧乙烷气体灭菌器 | 8xL | 在用 | 消毒供应室 | 2002-09-12 |  |
| 193 | 全自动细胞检测制备仪 | Thinprep2000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2008-01-21 |  |
| 194 | LED手术无影灯 | VOL1STANDOP 64 DF | 在用 | 手术室 | 2019-12-26 |  |
| 195 | 双钳道电子胃镜 | GIF-2TQ260M | 在用 | 消化内镜室 | 2013-09-26 |  |
| 196 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 在用 | 消化内镜室 | 2015-01-26 |  |
| 197 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 在用 | 消化内镜室 | 2015-01-26 |  |
| 198 | XLTEK16通道术中神经电位监测系统 | Protektor | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-03-12 |  |
| 199 | 冲击波治疗仪(含高能头) | EMS DolorClast | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-06-04 |  |
| 200 | 磁刺激仪 | OSF-4 | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-03-27 |  |
| 201 | 新生儿呼吸机 | Leoni Plus | 在用 | 儿童医学部 | 2021-02-25 |  |
| 202 | 全自动生化仪 | 日立7020 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-04 |  |
| 203 | 射频治疗系统 | ET-20S | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-06-04 |  |
| 204 | 冷冻切片机 | CryoStar NX50 OPD | 在用 | 病理科 | 2020-07-20 |  |
| 205 | 脑氧饱和度仪 | MC-2030C | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-04-28 |  |
| 206 | 内窥镜系统(胸腔检查内窥镜系统) | 德国STORZ | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-23 |  |
| 207 | 母婴中央监护系统 | 一拖十八 | 在用 | 妇产科医学部 | 2013-06-27 |  |
| 208 | 主动脉内球囊反博泵 | CS100 | 在用 | 导管室 | 2010-12-05 |  |
| 209 | 麻醉机(中档麻醉机) | 德尔格Primus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 210 | 乳房活检与旋切系统 | Mammotome | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-07-26 |  |
| 211 | 便携式彩色超声诊断仪 | M-Turbo | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2019-09-26 |  |
| 212 | 椎间盘镜 |  | 在用 | 手术室 | 2001-09-11 |  |
| 213 | 电子上消化道内窥镜 | 富士EG-590WR | 在用 | 消化内镜室 | 2018-01-25 |  |
| 214 | 新生儿多功能培养箱 | GE,Giraffe | 在用 | 儿童医学部 | 2013-02-28 |  |
| 215 | 电动手术床 | MOT-500INB | 在用 | 手术室 | 1995-12-24 |  |
| 216 | 中心监护站 | 深圳迈瑞远望VI T | 在用 | 儿童医学部 | 2011-04-08 |  |
| 217 | 全自动免疫组化染色仪 | Autostainer Plus | 在用 | 病理科 | 2011-04-06 |  |
| 218 | 等离子双极内窥镜系统 | SP | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-11-25 |  |
| 219 | 全电动多功能手术床 | 雅科美德/AT-6700 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 220 | 经颅多普勒分析仪 | Multi-DOPT2 | 在用 | 神经内科 | 2009-05-02 |  |
| 221 | 钬激光治疗机 | ACU-H2E(60W) | 在用 | 泌尿外科 | 2011-12-06 |  |
| 222 | 耳声发射分析仪 | 丹麦GN OTOMETRICS CAPELLA | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-06-27 |  |
| 223 | LED并轨影像会诊系统 | 南京 巨鲨 S8420 | 在用 | 放射科 | 2019-06-26 |  |
| 224 | 肌电诱发电位仪 | Sierra Summit | 在用 | 功能诊断科 | 2019-01-31 |  |
| 225 | 光学生物测量仪 | LS 900 | 在用 | 眼科 | 2015-12-24 |  |
| 226 | 示教室转播点 | L-TRANSTRUE-SJS | 在用 | 手术室 | 2019-12-26 |  |
| 227 | 婴儿肺功能仪 | MasterScreen paed | 在用 | 儿童医学部 | 2013-02-28 |  |
| 228 | 微阵列芯片扫描仪 | LuxScan 10K | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 229 | 全景X光机(口腔) | Hyper-XCM | 在用 | 口腔放射科 | 2011-10-25 |  |
| 230 | 口腔全景X光机 | Hyper-XCM | 在用 | 社区口腔科 | 2013-11-27 |  |
| 231 | 影像处理中心 | VP-4400 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-08-27 |  |
| 232 | 双气囊小肠镜 | EN-450T5 | 在用 | 消化内镜室 | 2010-04-15 |  |
| 233 | 电子肠镜 | EG-590WM | 在用 | 消化内镜室 | 2013-08-27 |  |
| 234 | 电子影像处理机 | 宾得PENTAX/EPM-3 | 在用 | 手术室 | 2011-11-06 |  |
| 235 | 手术显微镜 | ZEISS150 | 在用 | 眼科 | 2006-02-24 |  |
| 236 | 负压抽吸系统 | V9000 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-08-27 |  |
| 237 | 肺功能仪 | Medisoft-Hyp,Air | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2005-11-10 |  |
| 238 | 手术床(AXIS系列通用型) | AXIS 400 | 在用 | 手术室 | 2011-07-28 |  |
| 239 | 便携式彩色超声系统 | USMART3300 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-04-13 |  |
| 240 | 全自动生化分析仪(含嵌入式软件) | BS-400 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-11-24 |  |
| 241 | 多功能冷冻治疗仪 | 爱尔博ERBOKRYO CA | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-04-24 |  |
| 242 | 容量监测仪 | PC8500 | 在用 | 重症医学科 | 2014-06-27 |  |
| 243 | 微电极碎石仪 | iMES-I-B | 在用 | 手术室 | 2014-07-17 |  |
| 244 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5180CRP | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-03-11 |  |
| 245 | 呼吸机 | 迈科维/SERVO-I | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-23 |  |
| 246 | 呼吸机 | 迈科维/SERVO-I | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-23 |  |
| 247 | 电子肺功能测量仪 | PC-10型 | 在用 | 健康医学科 | 2014-03-27 |  |
| 248 | 腹腔镜 | 德国雪力完美型 | 在用 | 手术室 | 2007-12-28 |  |
| 249 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | Apogee 1200 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2017-09-27 |  |
| 250 | 显微镜 | NIKON50i | 在用 | 医学检验科 | 2005-06-17 |  |
| 251 | 无创青光眼治疗系统 | PNT 1000型 | 在用 | 眼科 | 2013-12-26 |  |
| 252 | 三点式头架 | DORO | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-09-07 |  |
| 253 | 动脉硬化检测装置 | 欧姆龙BP-203RPEⅢ | 在用 | 健康医学科 | 2013-03-23 |  |
| 254 | 显微镜 | NIKONE200 | 在用 | 医学检验科 | 2005-06-17 |  |
| 255 | 连续性血液净化机 | Prismaflex | 在用 | 肾病风湿科1 | 2008-04-30 |  |
| 256 | 急性透析和体外血液治疗机(CRRT) | MultiFiltrate with integrated Ci-Ca | 在用 | 重症医学科 | 2019-08-27 |  |
| 257 | 急性透析和体外血液治疗机(CRRT) | MultiFiltrate with integrated Ci-Ca | 在用 | 重症医学科 | 2019-08-27 |  |
| 258 | 急性透析和体外血液治疗机(CRRT) | MultiFiltrate with integrated Ci-Ca | 在用 | 急诊科 | 2019-08-27 |  |
| 259 | 急性透析和体外血液治疗机 | MultiFiltrate With integratedCi-Ca module,multifiltrate | 在用 | 血液透析科2 | 2020-03-11 |  |
| 260 | 急性透析和体外血液治疗机 | MultiFiltrate With integratedCi-Ca module,multifiltrate | 在用 | 血液透析科2 | 2020-03-11 |  |
| 261 | 清洗消毒器 | 46-5型 | 在用 | 消毒供应室 | 2010-12-05 |  |
| 262 | 清洗消毒器 | 46-5型 | 在用 | 消毒供应室 | 2010-12-05 |  |
| 263 | 高速气钻 | 美敦力Legend | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-28 |  |
| 264 | 眼科激光光凝仪 | 法国光太VITRA 532 | 在用 | 眼科 | 2011-09-07 |  |
| 265 | 移动式数字化X射线摄影系统 | MDR320 | 在用 | 重症医学科 | 2020-06-24 |  |
| 266 | 手术床 | 骨科Select L | 在用 | 手术室 | 2009-03-02 |  |
| 267 | 目乐手术显微镜 | MICROFLEX | 在用 | 手术室 | 2013-01-31 |  |
| 268 | 病人监护仪 | EV1000A | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2019-09-26 |  |
| 269 | 阻抗控制子宫内膜切除系统(诺舒) | RFC2009-230 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 270 | 动力系统 | Dyonics Power II | 在用 | 创伤骨科 | 2020-08-18 |  |
| 271 | 全自动电泳系统 | SPIFE Touch | 在用 | 中心实验室 | 2017-12-22 |  |
| 272 | 呼吸机 | PB840 | 在用 | 急诊科 | 2011-09-07 |  |
| 273 | 双能X射线骨密度仪 | Magic DXA 6100 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 274 | 眼摄影装置 | KDWAnonmyd WX | 在用 | 医疗保健科 | 2020-09-23 |  |
| 275 | 关节镜等离子刀 | 施乐辉 | 在用 | 手术室 | 2017-08-28 |  |
| 276 | 全自动核酸分子杂交仪 | HBHM-9000A | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 277 | 超生切割止血刀主机系统 | 强生GEN300 | 在用 | 手术室 | 2013-01-31 |  |
| 278 | 内窥镜(电子胆道内窥镜) | 宾得(PENTAX)ECN- | 在用 | 手术室 | 2011-11-06 |  |
| 279 | 骨科动力系统 | EPD | 在用 | 口腔颌面外科 | 2014-04-29 |  |
| 280 | 自动核酸杂交仪 | TIB-AUTO 3000 | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 281 | (牙科)全自动清洗消毒机 | DS600(容积200L) | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 282 | (牙科)全自动清洗消毒机 | DS600(容积200L) | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 283 | 手术床(AXIS系列通用型) | AXIS 400 | 在用 | 手术室 | 2011-07-28 |  |
| 284 | 电子胃镜 | EG-590WR | 在用 | 消化内镜室 | 2013-08-27 |  |
| 285 | 电子胃镜 | EG-590WR | 在用 | 消化内镜室 | 2013-08-27 |  |
| 286 | 膀胱镜系统 | 狼牌 | 在用 | 泌尿外科 | 2018-03-27 |  |
| 287 | 膀胱镜系统 | 狼牌 | 在用 | 泌尿外科 | 2018-03-27 |  |
| 288 | 膀胱镜系统 | 狼牌 | 在用 | 泌尿外科 | 2018-03-27 |  |
| 289 | 膀胱镜系统 | 狼牌 | 在用 | 泌尿外科 | 2018-03-27 |  |
| 290 | 实时荧光定量PCR仪 | Flash20 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 291 | 实时荧光定量PCR仪 | Flash20 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 292 | 实时荧光定量PCR仪 | Flash20 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 293 | 实时荧光定量PCR仪 | Flash20 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 294 | 耳鼻咽喉科诊疗台 | FK-ENT1800SC | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-12-06 |  |
| 295 | 耳鼻咽喉科诊疗台 | FK-ENT1800SC | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-12-06 |  |
| 296 | 综合物理治疗仪 | BTL5000Series | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 297 | 等离子电切镜 | SM10 | 在用 | 泌尿外科 | 2020-07-20 |  |
| 298 | 激光治疗仪（半导体） | FD-30-A | 在用 | 手术室 | 2011-09-08 |  |
| 299 | 高压注射器 | 德国欧利奇 | 在用 | 放射科 | 2011-07-25 |  |
| 300 | 电子内窥镜 | EG-590WR | 在用 | 消化内镜室 | 2010-12-05 |  |
| 301 | 手术动力装置 | DK-O-MF | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 302 | 呼吸机 | 德尔格Evita | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-07 |  |
| 303 | 呼吸机 | 德尔格Evita | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-07 |  |
| 304 | 呼吸机 | 德尔格Evita | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-07 |  |
| 305 | 冰冻切片机 | CM1950 | 在用 | 病理科 | 2014-05-28 |  |
| 306 | 呼吸机 | Elisa | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 307 | 呼吸机 | Elisa | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 308 | 呼吸机 | Elisa | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 309 | 呼吸机 | Elisa | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 310 | 呼吸机 | Elisa | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 311 | 呼吸机 | Elisa | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 312 | 呼吸机 | Elisa | 在用 | 重症医学科 | 2015-11-24 |  |
| 313 | 呼吸机 | Elisa | 在用 | 重症医学科 | 2015-11-24 |  |
| 314 | 低温等离子体灭菌器 | PS120 | 在用 | 消毒供应室 | 2013-01-31 |  |
| 315 | 耳鼻喉手术器械一批 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-01-20 |  |
| 316 | 人体成分分析仪 | INBODY720 | 在用 | 临床营养科 | 2012-02-15 |  |
| 317 | 臭氧治疗仪 | MEDOZON Compact | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-06-04 |  |
| 318 | 呼吸机 | 840 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 319 | 呼吸机 | 840 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 320 | 呼吸机 | 840 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 321 | 呼吸机 | 840 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 322 | 呼吸机 | 840 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 323 | 呼吸机 | 840 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 324 | 呼吸机 | 840 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 325 | 呼吸机 | 840 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 326 | 人体成分分析仪 | Biospace InBody720 | 在用 | 医疗保健科 | 2014-03-27 |  |
| 327 | 呼吸机 | 纽邦e-500 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2007-09-08 |  |
| 328 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | EMS-9PB | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2016-04-26 |  |
| 329 | 呼吸机 | 柯惠 840 | 在用 | 急诊科 | 2019-04-24 |  |
| 330 | 呼吸机 | 柯惠 840 | 在用 | 急诊科 | 2019-04-24 |  |
| 331 | 呼吸机 | 柯惠 840 | 在用 | 急诊科 | 2019-04-24 |  |
| 332 | 纯水处理系统 | 杭州天创 TCHG-RO/3000 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 333 | 呼吸机 | Evita 2 Dura | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2008-07-15 |  |
| 334 | 荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统 | FQD-96A | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 335 | 自体血回收机 | 9005401 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-08-18 |  |
| 336 | 呼吸机 | Covidien 840 | 在用 | 心脏外科 | 2019-09-26 |  |
| 337 | 压缩机 | HDG-450 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-08-27 |  |
| 338 | 压缩机 | HDG-450 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-08-27 |  |
| 339 | 脱水机 | ASP300S | 在用 | 病理科 | 2014-05-28 |  |
| 340 | 麻醉深度(双侧)监护仪 | BIS VISTA Bilate | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-07-26 |  |
| 341 | FAST创伤腹部超声检查模型（含腹主动脉瘤） | US-5 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 342 | 显微镜 | NiKOn E200型 | 在用 | 医学检验科 | 2003-06-20 |  |
| 343 | 显微镜 | 奥林巴斯CX21 | 在用 | 医学检验科 | 2008-08-01 |  |
| 344 | 超声系统 | SiteRite5 | 在用 | 护理部 | 2014-04-29 |  |
| 345 | 高速动力系统设备 | MR7 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-05-24 |  |
| 346 | 手术显微镜 | OPMI PICO | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2016-10-31 |  |
| 347 | 研究级倒置显微镜 | IX71 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 348 | 旋动式人工流产器 | XRL-IVP型 | 在用 | 妇产科医学部 | 2019-07-24 |  |
| 349 | 旋动式人工流产器 | XRL-IVP型 | 在用 | 妇产科医学部 | 2019-07-24 |  |
| 350 | 呼吸机 | 德尔格 savina300 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-09-26 |  |
| 351 | 耳鼻咽喉科诊疗台 | FK-ENT1800DP | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-12-06 |  |
| 352 | 手术显微镜 | S100/OPMI Pico | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 353 | 手术显微镜 | S100/OPMI Pico | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 354 | 结石红外光谱自动分析系统 | LIIR-20 | 在用 | 中心实验室 | 2010-04-06 |  |
| 355 | 呼吸机 | 纽邦e360 | 在用 | 重症医学科 | 2008-05-03 |  |
| 356 | 呼吸机 | 纽邦e360 | 在用 | 重症医学科 | 2008-06-23 |  |
| 357 | 呼吸机 | 纽邦e360 | 在用 | 重症医学科 | 2008-06-23 |  |
| 358 | 呼吸机 | 迈瑞 SV600 | 在用 | 急诊科 | 2019-04-24 |  |
| 359 | 呼吸机 | 迈瑞 SV600 | 在用 | 急诊科 | 2019-04-24 |  |
| 360 | 呼吸机 | 迈瑞 SV600 | 在用 | 急诊科 | 2019-04-24 |  |
| 361 | 呼吸机 | 迈瑞 SV600 | 在用 | 急诊科 | 2019-04-24 |  |
| 362 | 呼吸机 | 迈瑞 SV600 | 在用 | 急诊科 | 2019-04-24 |  |
| 363 | 关节镜.手动器械.前后交叉韧带重建器械 |  | 在用 | 手术室 | 2009-01-05 |  |
| 364 | 高速气动钻系统 | ZMM2000 | 在用 | 手术室 | 2005-03-20 |  |
| 365 | 低频神经和肌肉刺激仪 | GT550 | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-08-18 |  |
| 366 | 低频神经和肌肉刺激仪 | GT550 | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-08-18 |  |
| 367 | 麻醉机 | Fabius Plus | 在用 | 消化内镜室 | 2020-12-15 |  |
| 368 | 牙科动力系统 | NOUVAG MD20 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2012-07-05 |  |
| 369 | 皮肤镜图像处理工作站 | Dermoscopy-Ⅱ | 在用 | 皮肤科 | 2019-04-24 |  |
| 370 | 呼吸机 | 纽邦360 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-11-07 |  |
| 371 | 呼吸机 | 纽邦360 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-11-07 |  |
| 372 | 呼吸机 | 纽邦360 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-11-07 |  |
| 373 | 裂隙灯显微镜 | SL990N | 在用 | 眼科 | 2020-04-13 |  |
| 374 | 脉冲场电泳系统 | CHEF-DR Ⅲ | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 375 | 无影灯（数字化双母手术无影灯） | V1350 | 在用 | 手术室 | 2011-07-30 |  |
| 376 | 无影灯（数字化双母手术无影灯） | V1350 | 在用 | 手术室 | 2011-07-30 |  |
| 377 | 无影灯（数字化双母手术无影灯） | V1350 | 在用 | 手术室 | 2011-07-30 |  |
| 378 | 干燥柜 | 瑞典洁定 S-363D | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 379 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 380 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 381 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 382 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 383 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 384 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 385 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 386 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 387 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 388 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 389 | 麻醉机 | Fabius plus XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 390 | 遥测中央站 | TE-4000X(一拖二十) | 在用 | 心血管内科 | 2019-04-24 |  |
| 391 | 遥测中央站 | TE-4000X(一拖二十) | 在用 | 心血管内科 | 2019-04-24 |  |
| 392 | 心脏电生理记录系统 | MZM300型 | 在用 | 导管室 | 2011-10-09 |  |
| 393 | 全自动电泳分析仪 | SPIFE3000 | 在用 | 中心实验室 | 2005-09-26 |  |
| 394 | 冷光源 | XL-4400 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-08-27 |  |
| 395 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 396 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 397 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 398 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 399 | 呼吸机 | 纽邦e360 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-07-28 |  |
| 400 | 呼吸机 | 纽邦e360 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-07-28 |  |
| 401 | 腹腔镜摄像系统 | stryker1088i | 在用 | 手术室 | 2010-01-05 |  |
| 402 | 有创呼吸机 | E360 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 403 | 麻醉监护仪 | S/5 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-05-26 |  |
| 404 | 麻醉监护仪 | S/5 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-05-26 |  |
| 405 | 纤维鼻咽喉镜 | ENF-T3 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2004-04-27 |  |
| 406 | 胸腔按压系统 | Lucas2 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 407 | 显微镜 | 奥林巴斯CX21 | 在用 | 医学检验科 | 2008-08-01 |  |
| 408 | 持续血液净化系统 | Diapact CRRT | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-11-25 |  |
| 409 | 持续血液净化系统 | Diapact CRRT | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 410 | 纤维输尿管镜 | WOLF | 在用 | 手术室 | 2010-05-07 |  |
| 411 | 超声骨强度仪 | Achiles EXPII | 在用 | 健康医学科 | 2021-02-25 |  |
| 412 | 呼吸机 | Savinl | 在用 | 神经外科医学部 | 2006-05-30 |  |
| 413 | 蛋白纯化系统 | Profinia | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 414 | 介入影像诊疗床(ERCP专用) | DC-2000 | 在用 | 消化内镜室 | 2012-02-16 |  |
| 415 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-10-26 |  |
| 416 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-10-26 |  |
| 417 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-10-26 |  |
| 418 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-10-26 |  |
| 419 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-10-26 |  |
| 420 | 呼吸机 | e360 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-10-26 |  |
| 421 | 内镜自动清洗消毒机 | 强生27000 | 在用 | 消化内镜室 | 2016-12-23 |  |
| 422 | 内镜自动清洗消毒机 | 强生27000 | 在用 | 消化内镜室 | 2016-12-23 |  |
| 423 | 内镜自动清洗消毒机 | 强生27000 | 在用 | 消化内镜室 | 2016-12-23 |  |
| 424 | 外科手术固定系统 | 1002.30A0 | 在用 | 创伤骨科 | 2020-08-18 |  |
| 425 | 激光治疗仪 | OptoYag | 在用 | 眼科 | 2015-12-24 |  |
| 426 | 监护仪 | ASPECT MEDICALSYSTEMS/BIS | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2010-09-06 |  |
| 427 | 监护仪 | ASPECT MEDICALSYSTEMS/BIS | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2010-09-06 |  |
| 428 | 监护仪(麻醉) | Datex-Ohmedas/5 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2010-12-05 |  |
| 429 | 监护仪(麻醉) | Datex-Ohmedas/5 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2010-12-05 |  |
| 430 | 监护仪(麻醉) | Datex-Ohmedas/5 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2010-12-05 |  |
| 431 | 医用臭氧治疗仪 | Ozomed Smartline | 在用 | 医疗保健科 | 2016-04-26 |  |
| 432 | 麻醉机(普通麻醉机) | 德尔格 Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 433 | 麻醉机(普通麻醉机) | 德尔格 Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 434 | 麻醉机(普通麻醉机) | 德尔格 Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 435 | 麻醉机(普通麻醉机) | 德尔格 Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 436 | 麻醉机(普通麻醉机) | 德尔格 Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 437 | 麻醉机(普通麻醉机) | 德尔格 Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 438 | 麻醉机(普通麻醉机) | 德尔格 Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 439 | 麻醉机(普通麻醉机) | 德尔格 Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 440 | 麻醉机(普通麻醉机) | 德尔格 Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 441 | 麻醉机 | Fabius plus | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2011-10-27 |  |
| 442 | 麻醉机 | Fabius plus | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-04-25 |  |
| 443 | 麻醉机 | Fabius plus | 在用 | 急诊科 | 2011-09-07 |  |
| 444 | 监护仪（脑电双频谱指数监护仪） |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-08 |  |
| 445 | 高清三晶片摄像头 | 1188-210-105 | 在用 | 手术室 | 2014-10-27 |  |
| 446 | 便携式超声仪 | 索诺声SONOSITE 1 | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-08 |  |
| 447 | 造影剂注射装置 | YZ-800 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2017-10-24 |  |
| 448 | 显微镜 | 奥林巴斯CX-21 | 在用 | 医学检验科 | 2009-07-04 |  |
| 449 | 麻醉深度监护仪 | BIS VTSTA | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-07-26 |  |
| 450 | 麻醉深度监护仪 | BIS VTSTA | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-07-26 |  |
| 451 | 麻醉深度监护仪 | BIS VTSTA | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-07-26 |  |
| 452 | 麻醉深度监护仪 | BIS VTSTA | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-07-26 |  |
| 453 | 麻醉深度监护仪 | BIS VTSTA | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-07-26 |  |
| 454 | 麻醉深度监护仪 | BIS VTSTA | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-07-26 |  |
| 455 | 血液透析HD机 | DIALOG+ONLINE-HD机 | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 456 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 7105072 | 在用 | 血液透析科2 | 2010-06-30 |  |
| 457 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 7105072 | 在用 | 血液透析科2 | 2010-06-30 |  |
| 458 | 阿洛卡超声骨密度测量仪 | ALOKA AOS100NW | 在用 | 医疗保健科 | 2012-02-09 |  |
| 459 | 显微镜 | CX-21 | 在用 | 医学检验科 | 2010-01-25 |  |
| 460 | 远程会诊系统 | AMP2000 | 在用 | 病理科 | 2011-09-07 |  |
| 461 | 荧光定量聚合酶链反应(CPR)检测系统 | FQD-96A | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 462 | 血液透析滤过机 | Dialog+oline-HDF | 在用 | 血液透析科2 | 2013-03-23 |  |
| 463 | 血液透析滤过机 | Dialog+oline-HDF | 在用 | 血液透析科2 | 2013-03-23 |  |
| 464 | 血液透析滤过机 | Dialog+online HDF | 在用 | 血液透析科2 | 2014-11-25 |  |
| 465 | 高档牙科综合治疗椅 | CP-ONE | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2015-08-27 |  |
| 466 | 高档牙科综合治疗椅 | CP-ONE | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2015-08-27 |  |
| 467 | 高档牙科综合治疗椅 | CP-ONE | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2015-08-27 |  |
| 468 | 呼吸机 | Newport e360 | 在用 | 血管外科 | 2019-09-26 |  |
| 469 | 呼吸机 | Newport e360 | 在用 | 心脏外科 | 2019-09-26 |  |
| 470 | 无散瞳眼底照相机 | 兴和NONMYDA-DIII | 在用 | 眼科 | 2011-07-30 |  |
| 471 | WOLF传统经皮肾镜 |  | 在用 | 手术室 | 2011-11-08 |  |
| 472 | 血气分析仪 | 罗氏123 | 在用 | 儿童医学部 | 2013-04-25 |  |
| 473 | 呼吸机 | 纽邦 e360 | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 474 | 中心监护站 | 深圳迈瑞远望VI T | 在用 | 儿童医学部 | 2011-04-08 |  |
| 475 | 牙周电子探针 | FLORIDA PROBE | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2015-09-24 |  |
| 476 | 腹部病变超声检查模型（不含病变） | US-1 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 477 | 肺功能测试系统 | MasterScreen SeS | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-03-11 |  |
| 478 | 肺功能测试系统 | MasterScreen SeS | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-24 |  |
| 479 | 低温射频刀 | BM-780Ⅱ | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 480 | 超激光疼痛治疗仪 | CZ-660Ⅲ型 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-06-04 |  |
| 481 | 包埋机 | Histostar | 在用 | 病理科 | 2013-02-28 |  |
| 482 | 气管插管内窥镜 | LF-DP | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-11-25 |  |
| 483 | 气管插管内窥镜 | LF-TP | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-11-25 |  |
| 484 | 前后双门脉动真空灭菌器 | MAST-A-140SD | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 485 | 前后双门脉动真空灭菌器 | MAST-A-140SD | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 486 | 医用内窥镜冷光源 | L9000 | 在用 | 手术室 | 2012-07-26 |  |
| 487 | 角膜内皮细胞计数器 | SW-7000 | 在用 | 眼科 | 2016-03-28 |  |
| 488 | 遥测中央站 | 海利赢 TE-4000X(一拖八) | 在用 | I期临床研究室 | 2019-03-28 |  |
| 489 | 密集型蜡块柜 | E900*D500*H2300 | 在用 | 病理科 | 2011-09-08 |  |
| 490 | 台式高速冷冻离心机 | Allegra25R | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-26 |  |
| 491 | 纤维膀胱镜 | CYF-5A(奥林巴斯) | 在用 | 手术室 | 2011-09-01 |  |
| 492 | 多参数血气分析仪 | 罗氏 Cobasb123 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2018-04-24 |  |
| 493 | 产科胎儿超声诊断模型 | US-7a | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 494 | 生物安全柜 | Beker SG603ATX | 在用 | 中心实验室 | 2011-11-07 |  |
| 495 | 生物安全柜 | Beker SG603ATX | 在用 | 中心实验室 | 2011-09-08 |  |
| 496 | 有创呼吸机 | Savina | 在用 | 神经内科 | 2016-06-24 |  |
| 497 | 呼吸机(包括两侧扶手) | Savina | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-12-06 |  |
| 498 | 呼吸机(包括两侧扶手) | Savina | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-12-06 |  |
| 499 | 呼吸机(包括两侧扶手) | Savina | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-12-06 |  |
| 500 | 呼吸机 | 德尔格Savina | 在用 | 重症医学科 | 2013-09-26 |  |
| 501 | 呼吸机 | 德尔格Savina | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-07 |  |
| 502 | 呼吸机 | 德尔格Savina | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-07 |  |
| 503 | 呼吸机 | 德尔格Savina | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-07 |  |
| 504 | 呼吸机 | 德尔格Savina | 在用 | 胸部外科 | 2013-05-27 |  |
| 505 | 呼吸机 | 德尔格Savina | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-01-15 |  |
| 506 | 呼吸机 | SAVINA | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-05-28 |  |
| 507 | 呼吸机 | SAVINA | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-07-17 |  |
| 508 | 呼吸机 | Savina | 在用 | 神经内科 | 2012-02-20 |  |
| 509 | 呼吸机 | 德尔格Savina | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 510 | 呼吸机 | 德尔格Savina | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-07 |  |
| 511 | 实时荧光定量PCR仪 | MA-6000 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 512 | 有创呼吸机 | Savina | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 513 | 血管成像导航仪 | VeinViewer | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 514 | 血管成像导航仪 | VeinViewer | 在用 | 儿童医学部 | 2015-04-28 |  |
| 515 | 呼吸机 | Savina | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2009-07-10 |  |
| 516 | 呼吸机 | Savina | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2009-07-10 |  |
| 517 | 多导睡眠记录系统 | NOX A1 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 518 | 膀胱尿道镜 | WOLF | 在用 | 手术室 | 2010-05-07 |  |
| 519 | 呼吸机 | E360 | 在用 | 神经外科医学部 | 2021-02-25 |  |
| 520 | 呼吸机 | E360 | 在用 | 神经外科医学部 | 2021-02-25 |  |
| 521 | 超声波清创机 | UWI-Ⅱ/MB(豪华型) | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 522 | 急救转运呼吸机 | Elesee 250 | 在用 | 急诊科 | 2013-06-27 |  |
| 523 | 全自动电泳分析仪 | Experion | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 524 | 五人共览显微镜 | BX51 | 在用 | 病理科 | 2013-02-28 |  |
| 525 | 手术动力系统 | HD-MZI-III | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 526 | 胶囊消化道内窥镜系统 | JS-ME-II | 在用 | 消化内镜室 | 2009-09-13 |  |
| 527 | 呼吸机 | E3 | 在用 | 医疗设备处 | 2015-07-28 |  |
| 528 | 呼吸机 | V60 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2015-04-28 |  |
| 529 | 腹部病变超声检查模型（含病变） | US-1B | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 530 | 超声经颅多普勒 | TCD-2000F | 在用 | 功能诊断科 | 2017-11-24 |  |
| 531 | 心肺复苏仪 | Physio-Control Lucas 2 | 在用 | 心血管内科 | 2020-04-13 |  |
| 532 | 心肺复苏仪 | Physio-Control Lucas 2 | 在用 | 急诊科 | 2020-04-13 |  |
| 533 | 心脏除颤器 | 美国卓尔R-Series型 | 在用 | 管理类公共科室 | 2013-06-27 |  |
| 534 | 脉冲振荡肺功能仪插件 | 耶格MasterScreen | 在用 | 儿童医学部 | 2018-09-28 |  |
| 535 | 多功能全电动手术床 | NOVEL5600SK | 在用 | 消化内镜室 | 2006-01-19 |  |
| 536 | 纤维支气管镜 | FB-15RBS | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-03-11 |  |
| 537 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | SN-803-B3 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-05-20 |  |
| 538 | 纤维支气管镜 | PENTAX/FB-18V | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-23 |  |
| 539 | 非接触式眼压计 | CT-1 | 在用 | 医疗保健科 | 2020-09-23 |  |
| 540 | 非接触式眼压计 | CT-1 | 在用 | 医疗保健科 | 2020-09-23 |  |
| 541 | 电池胸骨锯 | GA674 | 在用 | 手术室 | 2017-09-27 |  |
| 542 | 外科电动手术床 | OPX200 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 543 | 空气波压力治疗仪 | 24腔Ⅳ型 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-03-27 |  |
| 544 | 空气波压力治疗仪 | 24腔Ⅳ型 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-03-27 |  |
| 545 | 空气波压力治疗仪 | 24腔Ⅳ型 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-03-27 |  |
| 546 | 空气波压力治疗仪 | 24腔Ⅳ型 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-03-27 |  |
| 547 | 血透机 | Dialog+ | 在用 | 血液透析科2 | 2008-10-03 |  |
| 548 | 血透机 | Dialog+ | 在用 | 血液透析科2 | 2008-10-03 |  |
| 549 | 血透机 | Dialog+ | 在用 | 血液透析科2 | 2008-10-03 |  |
| 550 | 血透机 | Dialog+ | 在用 | 血液透析科2 | 2008-10-03 |  |
| 551 | 大骨摇摆锯 | GA673 | 在用 | 手术室 | 2016-06-24 |  |
| 552 | 显微镜 | CX-21 | 在用 | 医学检验科 | 2010-01-25 |  |
| 553 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 554 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 555 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 556 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 557 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 558 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 559 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 560 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 561 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 562 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 重症医学科 | 2012-02-15 |  |
| 563 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-15 |  |
| 564 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-15 |  |
| 565 | 输液监护管理系统 | SK-2000IIB | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-15 |  |
| 566 | 呼吸机 | SV300 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-09-27 |  |
| 567 | 全自动核酸提取仪 | SSNP-9600A | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 568 | 轮转切片机 | 德国徕卡RM2255 | 在用 | 病理科 | 2011-12-06 |  |
| 569 | 酶标仪 | xMark | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-19 |  |
| 570 | 新生儿呼吸机 | SiPAP | 在用 | 儿童医学部 | 2018-08-28 |  |
| 571 | 新生儿呼吸机 | SiPAP | 在用 | 儿童医学部 | 2018-08-28 |  |
| 572 | 膀胱镜 | 27030KA | 在用 | 泌尿外科 | 2020-07-20 |  |
| 573 | 血液透析机 | 贝朗DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 574 | 血液透析机 | 贝朗DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 575 | 血液透析机 | 贝朗DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 576 | 血液透析机 | 贝朗DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 577 | 血液透析机 | 贝朗DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 578 | 血液透析机 | DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 579 | 血液透析机 | DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 580 | 血液透析机 | DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 581 | 血液透析机 | DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 582 | 血液透析机 | DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 583 | 血液透析机 | DIALOG+ | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-14 |  |
| 584 | 纤维胆道镜 | CHF-P20Q | 在用 | 手术室 | 2005-01-31 |  |
| 585 | 纤维支气管内窥镜 | FB-15RBS | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-02-26 |  |
| 586 | 三人共览显微镜 | BX53 | 在用 | 病理科 | 2014-07-17 |  |
| 587 | 母婴中央监护系统 | 一拖四 | 在用 | 妇产科医学部 | 2013-06-27 |  |
| 588 | 牙科综合治疗机(种植电动手术床及配套系统) | S-2301 | 在用 | 口腔种植科 | 2016-09-30 |  |
| 589 | 监护仪(麻醉) | Datex-Ohmedas/5compact | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2010-12-05 |  |
| 590 | 监护仪(麻醉) | Datex-Ohmedas/5compact | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2010-12-05 |  |
| 591 | 监护仪(麻醉) | Datex-Ohmedas/5compact | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2010-12-05 |  |
| 592 | 监护仪 | CSM-2000PAIV | 在用 | 重症医学科 | 2004-03-29 |  |
| 593 | 无影灯 | H5plus+H5 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 594 | 无影灯 | H5plus+H5 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 595 | 无创呼吸机 | V60 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-11-29 |  |
| 596 | 无创呼吸机 | V60 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-11-29 |  |
| 597 | 无创呼吸机 | V60 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-11-29 |  |
| 598 | 无创呼吸机 | V60 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-11-29 |  |
| 599 | 手术床（电动综合） | Hybase6100 | 在用 | 急诊科 | 2011-09-08 |  |
| 600 | 超声刀 | GEN04 | 在用 | 手术室 | 2007-03-01 |  |
| 601 | 无影灯（双母手术无影灯）外置独立臂摄像< | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-07-30 |  |
| 602 | 无影灯（双母手术无影灯）外置独立臂摄像< | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-07-30 |  |
| 603 | 无影灯（双母手术无影灯）外置独立臂摄像< | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-07-30 |  |
| 604 | 可视软性喉镜 | TIC-SD-Ⅲ | 在用 | 急诊科 | 2016-10-31 |  |
| 605 | 呼吸机 | MONNAL T50 | 在用 | 发热门诊 | 2020-04-13 |  |
| 606 | IMAGE1摄像头 | 22220030-3 | 在用 | 手术室 | 2012-05-18 |  |
| 607 | 多功能流式点阵仪 | Luminex 200 | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 608 | 时间分辨荧光免疫分析仪 | DR6606 | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 609 | 光电一体阴道显微镜 | ZL703 | 在用 | 妇产科医学部 | 2015-06-24 |  |
| 610 | 脉冲激光 | HSM-Ⅲ ND：YAG | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2015-09-24 |  |
| 611 | 光源摄像一套 | WOLF | 在用 | 手术室 | 2010-05-07 |  |
| 612 | 输尿管肾镜 | 8701.534 | 在用 | 泌尿外科 | 2020-07-20 |  |
| 613 | 台式蒸汽灭菌器 | MELAG/24BL+ | 在用 | 消毒供应室 | 2014-08-27 |  |
| 614 | 手术台(电动油压式多功能) | DR.MAX7000 | 在用 | 手术室 | 2010-12-05 |  |
| 615 | 手术台(电动油压式多功能) | DR.MAX7000 | 在用 | 手术室 | 2010-12-05 |  |
| 616 | 手术台(电动油压式多功能) | DR.MAX7000 | 在用 | 手术室 | 2010-12-05 |  |
| 617 | 手术台(电动油压式多功能) | DR.MAX7000 | 在用 | 手术室 | 2010-12-05 |  |
| 618 | 手术台(电动油压式多功能) | DR.MAX7000 | 在用 | 手术室 | 2010-12-05 |  |
| 619 | 手术台(电动油压式多功能) | DR.MAX7000 | 在用 | 手术室 | 2010-12-05 |  |
| 620 | 手术台(电动油压式多功能) | DR.MAX7000 | 在用 | 手术室 | 2010-12-05 |  |
| 621 | 手术台(电动油压式多功能) | DR.MAX7000 | 在用 | 手术室 | 2010-12-05 |  |
| 622 | 电动油压式多功能手术台 | Dr.Max7000SK | 在用 | 手术室 | 2013-01-31 |  |
| 623 | 电动油压式多功能手术台 | Dr.Max7000SK | 在用 | 手术室 | 2013-01-31 |  |
| 624 | 激光包埋盒打号机 | XW-JBH-315 | 在用 | 病理科 | 2019-10-29 |  |
| 625 | 小儿膀胱镜 | WOLF | 在用 | 手术室 | 2010-05-07 |  |
| 626 | 双极电切系统套件 | Karl Storz | 在用 | 手术室 | 2016-10-31 |  |
| 627 | 双极电切系统套件 | Karl Storz | 在用 | 手术室 | 2016-10-31 |  |
| 628 | 双极电切系统套件 | Karl Storz | 在用 | 手术室 | 2016-10-31 |  |
| 629 | 高档多功能麻醉监护仪 | IACS | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-11-25 |  |
| 630 | 儿童型可视喉镜 | TF30 | 在用 | 儿童医学部 | 2021-02-25 |  |
| 631 | 纤维胆道镜 | CHF-P60 | 在用 | 手术室 | 2011-09-30 |  |
| 632 | 迈尔耳鼻喉镜清洗工作站 |  | 在用(2012年前一般设备) | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-04-30 |  |
| 633 | 迈尔耳鼻喉镜清洗工作站 |  | 在用(2012年前一般设备) | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-04-30 |  |
| 634 | 核酸检测分析仪 | S-Q31A | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 635 | 病床(电动ICU病床) | Versacare P3201 | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 636 | 病床(电动ICU病床) | Versacare P3201 | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 637 | 病床(电动ICU病床) | Versacare P3201 | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 638 | 病床(电动ICU病床) | Versacare P3201 | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 639 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 640 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 641 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 642 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 643 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 644 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 645 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 646 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 647 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 648 | 贝朗血液透析机 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2018-05-24 |  |
| 649 | 表面肌电图仪 | MYOVE-DOW | 在用 | 管理类公共科室 | 2015-12-24 |  |
| 650 | 血液透析、血液透析滤过装置 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2020-03-11 |  |
| 651 | 血液透析、血液透析滤过装置 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2020-03-11 |  |
| 652 | 血液透析、血液透析滤过装置 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2020-03-11 |  |
| 653 | 血液透析、血液透析滤过装置 | Dialog+710200T | 在用 | 血液透析科2 | 2020-03-11 |  |
| 654 | 纤维支气管镜 | FB-15V | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2017-03-28 |  |
| 655 | 医用真空干燥柜 | FEST-L-100FS | 在用 | 消毒供应室 | 2018-09-28 |  |
| 656 | 病床(八乐梦高级VIP无线遥控医用床) | KA-8000 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2011-11-07 |  |
| 657 | 恒温核酸扩增荧光检测分析仪 | Deaou-16P | 在用 | 结核病门诊部 | 2020-04-13 |  |
| 658 | 乳腺超声检查模型 | US-6 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 659 | 耳微动力手术电钻及鼻窦电动手术刀组合套 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2014-07-17 |  |
| 660 | 婴儿保暖台 | GE Ohmeda 3400 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 661 | 婴儿保暖台 | GE Ohmeda 3400 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 662 | 婴儿保暖台 | GE Ohmeda 3400 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 663 | 婴儿保暖台 | GE Ohmeda 3400 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 664 | 婴儿保暖台 | GE Ohmeda 3400 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 665 | 婴儿保暖台 | GE Ohmeda 3400 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 666 | 眼科A超 | TOMEY | 在用 | 眼科 | 2006-02-24 |  |
| 667 | 胎儿中央监护系统 | 一拖四 | 在用 | 妇产科医学部 | 2013-06-27 |  |
| 668 | 输尿管镜 | WA29040A | 在用 | 泌尿外科 | 2013-06-27 |  |
| 669 | F114气腹机 | 史赛克 45L | 在用 | 手术室 | 2014-04-29 |  |
| 670 | 电动间歇式牵引系统 | 日本美能 TC-30D | 在用 | 管理类公共科室 | 2015-12-24 |  |
| 671 | 高分辨率彩色制冷型显微专用数码CCD系统 | 奥林巴斯 DP74 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 672 | 显微镜 | CX-21 | 在用 | 医学检验科 | 2010-03-30 |  |
| 673 | 显微镜 | CX-21 | 在用 | 医学检验科 | 2010-03-30 |  |
| 674 | 牙科综合治疗机 | 日本贝蒙CLESTAII | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2005-08-18 |  |
| 675 | 牙科综合治疗机 | 日本贝蒙CLESTAII | 在用 | 口腔修复科 | 2005-08-18 |  |
| 676 | PCR仪 | T100 | 在用 | 中心实验室 | 2013-07-25 |  |
| 677 | 高频电刀 | Foxce FX-8C | 在用 | 手术室 | 2018-01-25 |  |
| 678 | ICU病床(医用电动床) | CA-48A | 在用 | 重症医学科 | 2013-02-28 |  |
| 679 | ICU病床(医用电动床) | CA-48A | 在用 | 重症医学科 | 2013-02-28 |  |
| 680 | ICU病床(医用电动床) | CA-48A | 在用 | 重症医学科 | 2013-02-28 |  |
| 681 | 史赛克耳鼻喉外科器械 |  | 在用 | 手术室 | 2004-01-29 |  |
| 682 | 吸入阵痛装置(笑气口腔科阵痛设备) | AII5000C | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2011-07-28 |  |
| 683 | 超声手控器 | Vario(EN-055) | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 684 | 可视软性喉镜 | TIC-SD-Ⅲ | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-09-30 |  |
| 685 | 超声经颅多普勒血流分析仪 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-08 |  |
| 686 | 半导体激光治疗仪 | Pilot | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2017-04-24 |  |
| 687 | 吊塔 | 德国马丁85/90 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 688 | 吊塔 | 德国马丁85/90 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 689 | 急救运输手术床 |  | 在用 | 急诊科 | 2000-05-24 |  |
| 690 | 双向电泳分析软件 | PDQuest | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 691 | 支气管镜训练模型 | LJ1008 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 692 | 牙科综合治疗台 | 贝尔蒙ClestaII | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2008-11-04 |  |
| 693 | 牙科综合治疗台 | Clesta II | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2010-04-06 |  |
| 694 | 牙科综合治疗台 | Clesta II | 在用 | 口腔颌面外科 | 2010-04-06 |  |
| 695 | 牙科综合治疗台 | 贝尔蒙ClestaII | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2008-11-04 |  |
| 696 | 牙科综合治疗台 | CLesta II | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2009-08-25 |  |
| 697 | 牙科综合治疗台 | CLesta II | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2009-08-25 |  |
| 698 | 视频气管插管镜 | QC3032 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-04-26 |  |
| 699 | 可视喉镜 | TDC-K系列 | 在用 | 急诊科 | 2016-10-31 |  |
| 700 | 高频氩气电刀 | HY300A | 在用 | 消化内镜室 | 2014-04-29 |  |
| 701 | 高频电刀 | YH300A | 在用 | 消化内镜室 | 2008-11-03 |  |
| 702 | 电脑角膜验光仪 | KR-8900 | 在用 | 眼科 | 2015-01-26 |  |
| 703 | 超声喷砂洁牙机 | AIR-FLOWMASTERPIEZON | 在用 | 口腔种植科 | 2015-04-28 |  |
| 704 | DK手术动力装置 | DK-N-31B | 在用 | 手术室 | 2008-11-26 |  |
| 705 | 台式低速多管架离心机 | TDZ5-WS | 在用 | 医学检验科 | 2020-04-13 |  |
| 706 | 双目显微镜 | 尼康E200 | 在用 | 医学检验科 | 2012-03-05 |  |
| 707 | 双目显微镜 | 尼康E200 | 在用 | 医学检验科 | 2012-03-05 |  |
| 708 | 数显混匀器 | WZR-H6000 | 在用 | 医学检验科 | 2013-09-27 |  |
| 709 | 内镜专用吊塔 | EP-T1 | 在用 | 消化内镜室 | 2019-08-27 |  |
| 710 | 内镜专用吊塔 | EP-T1 | 在用 | 消化内镜室 | 2019-08-27 |  |
| 711 | 可视硬性喉镜 | TIC-SD-I | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2019-07-24 |  |
| 712 | 可视硬性喉镜 | TIC-SD-Ⅲ | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2019-07-24 |  |
| 713 | 医用清洗纯水设备 | TCHG-RO/900 | 在用 | 消化内镜室 | 2019-07-24 |  |
| 714 | 探头(含穿刺架) | UST-9133 | 在用 | 手术室 | 2011-09-01 |  |
| 715 | 剃度快速PCR仪 | C1000 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 716 | 内镜清洗机 | RX-1 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-11-29 |  |
| 717 | 高精度脑立体定向仪 | ASA-602S | 在用 | 神经外科医学部 | 2004-10-30 |  |
| 718 | 超声探头 | UM-BS20-26R | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-27 |  |
| 719 | 血液分析仪 | 便携式i-STAT1 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2004-07-14 |  |
| 720 | 数显混匀 器 | WZR-H6000 | 在用 | 医学检验科 | 2016-05-26 |  |
| 721 | 非接触式眼压计 | NIDEK | 在用 | 眼科 | 2006-02-24 |  |
| 722 | LBPSYSTEM液基制片系统 | LBP | 在用 | 病理科 | 2011-07-26 |  |
| 723 | 半导体激光治疗机 | LD600-C | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2018-03-27 |  |
| 724 | 妇科宫腔镜系统 | NT-501 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2010-05-07 |  |
| 725 | 全自动生物芯片分析仪 | SLXP-001B | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 726 | 经皮肾镜 | STORZ 6度 | 在用 | 手术室 | 2009-07-23 |  |
| 727 | 产床(电动产床) | DDCC5701 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-06 |  |
| 728 | 产床(电动产床) | DDCC5701 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-06 |  |
| 729 | 产床(电动产床) | DDCC5701 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-06 |  |
| 730 | 产床(电动产床) | DDCC5701 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-06 |  |
| 731 | 麻醉机 | ACM-608 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 732 | 心电图机 | FX-7542 | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 733 | 小儿心脏外科手术器械 |  | 在用 | 手术室 | 2005-04-30 |  |
| 734 | 软镜专用吊塔 | EX-70 | 在用 | 消化内镜室 | 2012-02-16 |  |
| 735 | 软镜专用吊塔 | EX-70 | 在用 | 消化内镜室 | 2012-02-16 |  |
| 736 | 高频电刀(威力电刀) | FORCE FX-8C | 在用 | 手术室 | 2011-12-12 |  |
| 737 | 高频电刀(威力电刀) | FORCE FX-8C | 在用 | 手术室 | 2011-12-12 |  |
| 738 | 高级成人护理模型/配SimPad | 325-05050+200-30026 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 739 | 高级成人护理模型/配SimPad | 325-05050+200-30026 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 740 | 多功能麻醉机监护仪 | InfinityDelta XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-11-25 |  |
| 741 | 多功能麻醉机监护仪 | InfinityDelta XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-11-25 |  |
| 742 | 多功能麻醉机监护仪 | InfinityDelta XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-11-25 |  |
| 743 | 多功能麻醉机监护仪 | InfinityDelta XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-11-25 |  |
| 744 | 多功能麻醉机监护仪 | InfinityDelta XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-11-25 |  |
| 745 | 多功能麻醉机监护仪 | InfinityDelta XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-11-25 |  |
| 746 | 多功能麻醉机监护仪 | InfinityDelta XL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-11-25 |  |
| 747 | 病人监护仪 | BSM3763 | 在用 | 重症医学科 | 2014-11-25 |  |
| 748 | 病人监护仪 | BSM3763 | 在用 | 重症医学科 | 2014-11-25 |  |
| 749 | 病人监护仪 | BSM3763 | 在用 | 重症医学科 | 2014-11-25 |  |
| 750 | 病人监护仪 | BSM3763 | 在用 | 重症医学科 | 2014-11-25 |  |
| 751 | 病人监护仪 | BSM3763 | 在用 | 重症医学科 | 2014-11-25 |  |
| 752 | 病人监护仪 | BSM3763 | 在用 | 重症医学科 | 2014-11-25 |  |
| 753 | 病人监护仪 | BSM3763 | 在用 | 重症医学科 | 2014-11-25 |  |
| 754 | 胸骨锯 |  | 在用 | 手术室 | 2003-06-20 |  |
| 755 | 麻醉机 | WATOEX-50 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 756 | 活化凝血时间测定仪 | 美敦力ACT200 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-10-27 |  |
| 757 | 非接触式眼压计 | NT-510 | 在用 | 眼科 | 2019-05-27 |  |
| 758 | 超声骨刀 | EMS | 在用 | 牙周病科 | 2017-12-22 |  |
| 759 | 数字化X射线机 | KODAK2200+RVG6100 | 在用 | 社区口腔科 | 2013-02-28 |  |
| 760 | 数字化X射线机 | KODAK2200+RVG6100 | 在用 | 社区口腔科 | 2013-02-28 |  |
| 761 | 中央监护系统 | CNS9101 | 在用 | 重症医学科 | 2014-11-25 |  |
| 762 | 可视喉镜 | A20 | 在用 | 重症医学科 | 2017-10-24 |  |
| 763 | 高档电动医用床 | 八乐梦ICare | 在用 | 儿童医学部 | 2013-09-26 |  |
| 764 | 高档电动医用床 | 八乐梦ICare | 在用 | 儿童医学部 | 2013-09-26 |  |
| 765 | 低温保存箱 | 902 | 在用 | I期临床研究室 | 2020-09-23 |  |
| 766 | 低温保存箱 | 902 | 在用 | I期临床研究室 | 2020-09-23 |  |
| 767 | 双母手术无影灯 | System One D | 在用 | 手术室 | 2014-09-25 |  |
| 768 | 双母手术无影灯 | System One | 在用 | 急诊科 | 2012-04-13 |  |
| 769 | 双母手术无影灯 | System One | 在用 | 急诊科 | 2012-04-13 |  |
| 770 | 双母手术无影灯 | System One | 在用 | 急诊科 | 2012-04-13 |  |
| 771 | 双母手术无影灯 | System One | 在用 | 急诊科 | 2012-04-13 |  |
| 772 | 高频电刀(威力电刀) | FORCE EZ-8C | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-07-25 |  |
| 773 | 高频电刀 | Force EZ-8C | 在用 | 手术室 | 2010-05-18 |  |
| 774 | 高频电刀 | Force EZ-8C | 在用 | 手术室 | 2010-05-18 |  |
| 775 | 腹腔镜系统 | KS822 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2007-12-07 |  |
| 776 | 腹腔镜系统 | KS822 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2007-12-07 |  |
| 777 | 紫外线治疗仪 | UV100L | 在用 | 皮肤科 | 2013-01-31 |  |
| 778 | 婴儿培养箱(运输用的培养箱) | TI-2000 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-10-27 |  |
| 779 | 取皮刀 | DQP-1 | 在用 | 手术室 | 2014-07-17 |  |
| 780 | 气囊控制器 | PB-20 | 在用 | 消化内镜室 | 2010-04-15 |  |
| 781 | 多通道晨检仪 | Morning Check Ⅲ | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2018-05-24 |  |
| 782 | 生物测量仪 | SW-9000 | 在用 | 眼科 | 2018-10-26 |  |
| 783 | 生物测量仪 | SW-9000 | 在用 | 眼科 | 2018-10-26 |  |
| 784 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 785 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 786 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 787 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 788 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 789 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 790 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 791 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 792 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 793 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 794 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 795 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 796 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 797 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 798 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 799 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 800 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 801 | 无影灯（双母手术无影灯） | SS2S2230 | 在用 | 手术室 | 2011-08-01 |  |
| 802 | 史赛克HM4膨宫泵 | 0620-090-220 | 在用 | 手术室 | 2013-01-31 |  |
| 803 | 电动外科吊塔 | 德国/TRUMPF | 在用 | 手术室 | 2012-07-05 |  |
| 804 | 电动麻醉通用吊塔 | 德国/TRUMPF | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-07-05 |  |
| 805 | 诊断型听力计 | AD229b | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2021-02-25 |  |
| 806 | 乳内动脉牵开器 | FC060R | 在用 | 手术室 | 2013-09-26 |  |
| 807 | 等电聚焦电泳系统 | PROTEANIEF | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 808 | 纤维输尿管肾镜 | 8703.534 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 809 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 810 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 811 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 812 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 813 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 814 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 815 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 816 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 817 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 818 | 病人监护仪 | BeneVision N15 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 819 | 超声综合治疗机 | ODONTOGAIN | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 820 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 BX53 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 821 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 BX53 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 822 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 BX53 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 823 | 纯水超纯水系统 | ZLXS500 3Y+SYNS0 | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 824 | 自动电脑验光仪 | ARK-1 | 在用 | 眼科 | 2019-04-24 |  |
| 825 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 826 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 827 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 828 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 829 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 830 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 831 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 832 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 833 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 834 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙周病科 | 2015-08-27 |  |
| 835 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 836 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 837 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 838 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 839 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 840 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 841 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 842 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 843 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 844 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 845 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2015-08-27 |  |
| 846 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔种植科 | 2015-08-27 |  |
| 847 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔种植科 | 2015-08-27 |  |
| 848 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔种植科 | 2015-08-27 |  |
| 849 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔种植科 | 2015-08-27 |  |
| 850 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔种植科 | 2015-08-27 |  |
| 851 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔正畸科 | 2015-08-27 |  |
| 852 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔正畸科 | 2015-08-27 |  |
| 853 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔正畸科 | 2015-08-27 |  |
| 854 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2015-08-27 |  |
| 855 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2015-08-27 |  |
| 856 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔修复科 | 2015-08-27 |  |
| 857 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔修复科 | 2015-08-27 |  |
| 858 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔修复科 | 2015-08-27 |  |
| 859 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔修复科 | 2015-08-27 |  |
| 860 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-08-27 |  |
| 861 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-08-27 |  |
| 862 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-08-27 |  |
| 863 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-08-27 |  |
| 864 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-08-27 |  |
| 865 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2015-08-27 |  |
| 866 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2015-08-27 |  |
| 867 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2015-08-27 |  |
| 868 | 牙科综合治疗椅 | Clesta Ⅱ | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2015-08-27 |  |
| 869 | 造影剂高压注射器 | 120S | 在用 | 导管室 | 2013-08-27 |  |
| 870 | 输尿管肾镜 |  | 在用 | 手术室 | 1996-09-05 |  |
| 871 | 牙科综合治疗台 | A-DEC 300型 | 在用 | 社区口腔科 | 2013-04-25 |  |
| 872 | 牙科综合治疗台 | A-DEC 300型 | 在用 | 社区口腔科 | 2013-04-25 |  |
| 873 | 牙科综合治疗台 | A-DEC 300型 | 在用 | 社区口腔科 | 2013-04-25 |  |
| 874 | 牙科综合治疗台 | A-DEC 300型 | 在用 | 社区口腔科 | 2013-04-25 |  |
| 875 | 牙科综合治疗台 | A-DEC 300型 | 在用 | 社区口腔科 | 2013-04-25 |  |
| 876 | 牙科综合治疗台 | A-DEC 300型 | 在用 | 社区口腔科 | 2013-04-25 |  |
| 877 | 牙科综合治疗台 | A-DEC 300型 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2013-04-25 |  |
| 878 | 洗消帐篷 | NC-ET | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 879 | 洗消帐篷 | NC-ET | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 880 | 高速冷冻离心机 | 5922 | 在用 | I期临床研究室 | 2020-09-23 |  |
| 881 | 超声骨刀 | EMS | 在用 | 口腔种植科 | 2014-12-25 |  |
| 882 | 超声波牙周治疗仪 | VECTOR | 在用 | 牙周病科 | 2011-09-30 |  |
| 883 | Vector治疗仪 | VectorParo | 在用 | 牙周病科 | 2016-09-30 |  |
| 884 | Vector治疗仪 | VectorParo | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2016-09-30 |  |
| 885 | 半自动综合验光组合 | RT-600，CP-770，AST-60 | 在用 | 眼科 | 2019-04-24 |  |
| 886 | 耳鼻喉头颈治疗台 | BS-ENT2232 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2004-09-30 |  |
| 887 | 耳鼻喉头颈治疗台 | BS-ENT2232 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2003-06-20 |  |
| 888 | 封口机 | 瑞典洁定 Getinge ProSesl Premium | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 889 | 呼吸机 | 瑞思迈 stellar100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-09-26 |  |
| 890 | HILAN气动马达成角 | GA520R | 在用 | 手术室 | 2011-12-06 |  |
| 891 | 核酸蛋白测定仪 | SmarSpec Plus | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 892 | 声阻抗仪 | AT235 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2021-02-25 |  |
| 893 | 光谱仪(含配套软件) | USB4000-F1 | 在用 | 消化内镜室 | 2017-10-24 |  |
| 894 | 30°内窥镜 | 26105BA | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 895 | 1088高分辨率三晶片摄像头及连接线 | 史赛克 | 在用 | 手术室 | 2014-04-29 |  |
| 896 | 胸腹腔内窥镜下有源手术器械 |  | 在用 | 手术室 | 2017-08-28 |  |
| 897 | 纤维鼻咽喉镜 | ANF-6 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-13 |  |
| 898 | 中心监护系统(主) | BeneVision | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 899 | 中心监护系统(副) | BeneVision | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 900 | 医用电动床 | CA-49A | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 901 | 医用电动床 | CA-49A | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 902 | 医用电动床 | CA-49A | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 903 | 医用电动床 | CA-49A | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 904 | 医用电动床 | CA-49A | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 905 | 种植机 | 德国卡瓦300 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 906 | 射频消融仪 | MZM200型 | 在用 | 导管室 | 2011-10-09 |  |
| 907 | marSeal Slim 10mm速离刀(血管闭合系统) | 80-630-42-04 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 908 | marSeal Slim 10mm速离刀(血管闭合系统) | 80-630-42-04 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 909 | 毫米波治疗仪(立式腔内双通道) | HB/H-B | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2018-03-27 |  |
| 910 | 真空离心浓缩仪 | 5305PLUS | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-19 |  |
| 911 | 中央监护站 | 迈瑞1拖2 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-04 |  |
| 912 | 中心监护系统 | Benevision CS | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 913 | 中心监护系统 | Benevision CS | 在用 | 高压氧室 | 2019-12-26 |  |
| 914 | 脑室观察镜 | PE486A | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 915 | 手动轮转切片机 | RM2235 | 在用 | 病理科 | 2006-03-24 |  |
| 916 | 上下肢主被动运动康复机 | ZEPU-K2000E | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 917 | 电脑验光仪 | NR 5500 | 在用 | 眼科 | 1997-11-29 |  |
| 918 | 泌尿窥镜训练模型 | LT60374 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-04-24 |  |
| 919 | 泌尿窥镜训练模型 | LT60374 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-04-24 |  |
| 920 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 921 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 922 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 923 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 924 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 925 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 926 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 927 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 928 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 929 | 病人监护仪 | Benevision N15 | 在用 | 急诊科 | 2019-12-26 |  |
| 930 | 病人监护仪 | EeneVison N15 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 931 | 灌注泵 | WOLF | 在用 | 手术室 | 2010-05-07 |  |
| 932 | LED彩色显示器 | 南京 巨鲨JUSHA-C61E | 在用 | 放射科 | 2019-06-26 |  |
| 933 | 口腔教学模型 |  | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-11-24 |  |
| 934 | 电子阴道镜 | ZL604 | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-06-01 |  |
| 935 | 超声骨刀 | Piezotome | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2011-09-30 |  |
| 936 | marSeal Slim 10mm速离刀(双极闭合系统) | 80-60-42-04 | 在用 | 手术室 | 2019-04-24 |  |
| 937 | marSeal Slim 10mm速离刀(双极闭合系统) | 80-60-42-04 | 在用 | 手术室 | 2019-04-24 |  |
| 938 | marSeal Slim 10mm速离刀(双极闭合系统) | 80-60-42-04 | 在用 | 手术室 | 2019-04-24 |  |
| 939 | 智能运动康复机 | ZEPU-K2000A | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-04-24 |  |
| 940 | 蒸汽灭菌器 | STATIM5000S | 在用 | 眼科 | 2015-08-27 |  |
| 941 | 离心机 | 2-16P | 在用 | 中心实验室 | 2015-09-24 |  |
| 942 | 医用干燥柜 | YGZ-1000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 943 | 电子注射器 | Panasi-DS-10 | 在用 | 皮肤科 | 2018-01-25 |  |
| 944 | 智能运动康复机 | 泽普ZEPU-K2000A | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-11-24 |  |
| 945 | 智能运动康复机 | 泽普ZEPU-K2000A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2019-04-24 |  |
| 946 | 智能运动康复机 | 泽普ZEPU-K2000A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2019-04-24 |  |
| 947 | 下肢康复机 | Fisiotek2000N | 在用 | 创伤骨科 | 2013-11-27 |  |
| 948 | 下肢康复机 | Fisiotek2000N | 在用 | 创伤骨科 | 2013-11-27 |  |
| 949 | 下肢康复机 | Fisiotek2000N | 在用 | 创伤骨科 | 2014-02-26 |  |
| 950 | 下肢康复机 | Fisiotek2000N | 在用 | 创伤骨科 | 2014-02-26 |  |
| 951 | 下肢康复机 | Fisiotek2000N | 在用 | 创伤骨科 | 2014-02-26 |  |
| 952 | 皮肤真菌镜检病理图像分析系统 | JD801 | 在用 | 皮肤科 | 2014-08-27 |  |
| 953 | 内镜送水泵(含电缆线) | OFP-2 | 在用 | 消化内镜室 | 2018-07-26 |  |
| 954 | marSeal Slim 10mm速离刀(血管闭合系统) | 80-630-42-04 | 在用 | 手术室 | 2016-09-30 |  |
| 955 | marSeal Slim 10mm速离刀(血管闭合系统) | 80-630-42-04 | 在用 | 手术室 | 2016-09-30 |  |
| 956 | marSeal Slim 10mm速离刀(血管闭合系统) | 80-630-42-04 | 在用 | 手术室 | 2016-09-30 |  |
| 957 | 眼科A/B型超声诊断仪 | ODM-2100 | 在用 | 眼科 | 2007-10-01 |  |
| 958 | 经皮肝胆道硬镜 | 8968405 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-09-25 |  |
| 959 | 双极电凝血器(带自凝) | GN060 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 960 | 光子治疗仪 | Carnation-86E | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 961 | 腹腔镜手术模拟训练器 | SL-PE480/高清版 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 962 | 腹腔镜手术模拟训练器 | SL-PE480/高清版 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 963 | 封口机 | Steri-sealing | 在用 | 消毒供应室 | 2014-06-27 |  |
| 964 | 除颤仪 | M Series | 在用 | 胸部外科 | 2013-08-27 |  |
| 965 | 除颤仪 | Mseries | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 966 | 除颤仪 | M Series | 在用 | 急诊科 | 2019-10-29 |  |
| 967 | 除颤仪 | M Series | 在用 | 急诊科 | 2019-10-29 |  |
| 968 | 除颤起搏监护仪 | ZOLL,M-Series | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-27 |  |
| 969 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | 在用 | 心血管内科 | 2009-04-06 |  |
| 970 | 除颤起搏监护仪 | ZOLL M-Series | 在用 | 心血管内科 | 2009-10-20 |  |
| 971 | 除颤起搏监护仪 | ZOLL,M-Series | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-27 |  |
| 972 | 除颤起搏监护仪 | ZOLL.M-Series | 在用 | 神经外科医学部 | 2009-07-25 |  |
| 973 | 除颤起搏监护仪 | ZOLL M-series | 在用 | 急诊科 | 2009-06-06 |  |
| 974 | 除颤起搏监护仪 | M-SERIES | 在用 | 急诊科 | 2011-04-06 |  |
| 975 | 除颤起搏监护仪 | M-SERIES | 在用 | 急诊科 | 2011-04-06 |  |
| 976 | 除颤起搏监护仪 | M-SERIES | 在用 | 急诊科 | 2011-04-06 |  |
| 977 | 除颤起搏监护仪 | M-SERIES | 在用 | 急诊科 | 2011-04-06 |  |
| 978 | 除颤起搏监护仪 | ZOLL M 系列 | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 979 | 除颤起搏监护仪 | ZOLL.M-Series | 在用 | 儿童医学部 | 2009-07-03 |  |
| 980 | 便携式数字化牙科X光机 | DEXCO4000 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2011-04-13 |  |
| 981 | ZOLL除颤起搏监护仪 | M-Series | 在用 | 重症医学科 | 2015-11-24 |  |
| 982 | ZOLL除颤起搏监护仪 | M-Series | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-11-24 |  |
| 983 | ZOLL除颤起搏监护仪 | M-Series | 在用 | 导管室 | 2015-11-24 |  |
| 984 | 立式压力蒸汽灭菌器 | SM830 | 在用 | 中心实验室 | 2020-04-13 |  |
| 985 | 腹腔镜手术模拟训练器 | SL-PE480 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 986 | marSeal Slim 10mm速离刀(血管闭合系统) | 80-630-43-04 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 987 | 枪式胸骨锯 | GA635 | 在用 | 手术室 | 2010-02-05 |  |
| 988 | 光动力治疗仪 | LED-IB | 在用 | 皮肤科 | 2015-01-26 |  |
| 989 | 超低温冰箱 | Thermo Forma 88300V | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2016-09-30 |  |
| 990 | 病人监护仪 | MP20(M8001A) | 在用 | 心脏外科 | 2012-01-04 |  |
| 991 | 病人监护仪 | 飞利浦MP20(M8001A) | 在用 | 心脏外科 | 2013-01-31 |  |
| 992 | 病人监护仪 | 飞利浦MP20(M8001A) | 在用 | 心脏外科 | 2013-01-31 |  |
| 993 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 994 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 995 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 996 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 997 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 998 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 999 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1000 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1001 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1002 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1003 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1004 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1005 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1006 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1007 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1008 | 医用桥梁式吊塔 | Hyport B801 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1009 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1010 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1011 | 便携式自动腹透机 | 5C4474 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-02-17 |  |
| 1012 | 便携式自动腹透机 | 5C4474 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-02-17 |  |
| 1013 | 英国佳乐等离子镜子手件 |  | 在用 | 手术室 | 2011-01-06 |  |
| 1014 | 监护仪 | 迈瑞T8 | 在用 | 消化内镜室 | 2008-01-21 |  |
| 1015 | 短波紫外线治疗仪 | JD-3300A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1016 | 超微量分光光度计 | N50 Touch | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 1017 | 纳米棒销磨砂机 | CNB-T1L | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2017-06-26 |  |
| 1018 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | BSJD-I-22 | 在用 | 输血科 | 2020-11-24 |  |
| 1019 | 除颤起搏监护仪 | M-Series | 在用 | 消化内镜室 | 2020-12-15 |  |
| 1020 | 心脏电生理刺激仪 | DF-5A | 在用 | 心血管内科 | 2019-03-28 |  |
| 1021 | 手术台(手动） | HFease-100型 | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-07 |  |
| 1022 | 除颤监护仪 | LIFEPAK 20e | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1023 | 除颤监护仪 | LIFEPAK 20e | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1024 | 冷冻样本管理系统 | MSI-F1C | 在用 | 中心实验室 | 2017-12-22 |  |
| 1025 | 中央监护站 | UT4800 | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-08 |  |
| 1026 | 口腔观察仪 | SNH-16-12934 | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2018-03-27 |  |
| 1027 | 静脉穿刺虚拟训练系统(教师机-婴儿) | Nuv0300004ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1028 | 静脉穿刺虚拟训练系统(教师机-成人) | Nuv0300001ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1029 | 超声波清洗机 | QX2000 | 在用 | 消毒供应室 | 2018-09-28 |  |
| 1030 | 安杰思内镜用二氧化碳送气装置 | CR4500 | 在用 | 消化内镜室 | 2014-11-25 |  |
| 1031 | 3M高压蒸汽快速阅读器 | 3M/490 | 在用 | 消毒供应室 | 2019-07-24 |  |
| 1032 | 摄像系统 | KS-862 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2017-03-28 |  |
| 1033 | 压力蒸汽快速生物阅读器 | 490 | 在用 | 消毒供应室 | 2020-07-20 |  |
| 1034 | 过氧化氢灭菌快速监测系统 | 490H | 在用 | 消毒供应室 | 2020-07-20 |  |
| 1035 | STA外置显示器双屏 | SAT XD 2412 | 在用 | 手术室 | 2019-12-26 |  |
| 1036 | 无创呼吸机 | Flexo ST30 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2013-03-23 |  |
| 1037 | 无创呼吸机 | Flexo ST30 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2013-03-23 |  |
| 1038 | 无创呼吸机 | FLEXO ST30 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2015-04-28 |  |
| 1039 | 连续打印封口机 | HM850 | 在用 | 消毒供应室 | 2012-02-16 |  |
| 1040 | 激光电切镜(2微米配件) | WOLF | 在用 | 手术室 | 2010-04-27 |  |
| 1041 | 多功能双水平无创呼吸机 | 美国凯迪泰FLEXOST30 | 在用 | 急诊科 | 2013-05-27 |  |
| 1042 | 多功能双水平无创呼吸机 | 美国凯迪泰FLEXOST30 | 在用 | 急诊科 | 2013-05-27 |  |
| 1043 | 超声骨刀 | piezoSurgrey3 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1044 | 无创呼吸机 | Flexo ST30 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1045 | 双导线凝胶负极板回路垫(成人) | Mega Soft 0835 | 在用 | 手术室 | 2016-10-31 |  |
| 1046 | 双导线凝胶负极板回路垫(成人) | Mega Soft 0835 | 在用 | 手术室 | 2016-10-31 |  |
| 1047 | 乳房活检装置手柄 | MEH1 | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2019-09-26 |  |
| 1048 | 静脉穿刺虚拟训练系统(学生机-婴儿) | Nuv0300005Acc | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1049 | 静脉穿刺虚拟训练系统(学生机-成人) | Nuv0300002Acc | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1050 | 呼吸湿化治疗仪 | 费雪派克 PT101AZ | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2017-09-27 |  |
| 1051 | 呼吸湿化治疗仪 | 费雪派克 PT101AZ | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2017-09-27 |  |
| 1052 | 红外/红光治疗仪 | 迈能MPET800 | 在用 | 中医科 | 2020-07-20 |  |
| 1053 | 肺功能仪（小儿） | S-980A(III) | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-07 |  |
| 1054 | VMU系列小鼠外置式立通气笼 | VMU 56ST | 在用 | 中心实验室 | 2013-05-27 |  |
| 1055 | 超低温冰箱 | DW-86L626 | 在用 | 中心实验室 | 2017-12-22 |  |
| 1056 | 中高档电动医用床 | 八乐梦Icare 2 | 在用 | 儿童医学部 | 2013-09-26 |  |
| 1057 | 中高档电动医用床 | 八乐梦Icare 2 | 在用 | 儿童医学部 | 2013-09-26 |  |
| 1058 | 双导线凝胶负极板回路垫(成人) | Mega Soft0835 | 在用 | 手术室 | 2017-11-24 |  |
| 1059 | 双导线凝胶负极板回路垫(成人) | Mega Soft0835 | 在用 | 手术室 | 2017-11-24 |  |
| 1060 | 多媒体经穴学及针刺仿真训练系统 | JC-APS-H | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 1061 | 超声波清洗机 | 瑞典洁定 8510 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 1062 | 液氮罐 | lacator 6 plus | 在用 | 中心实验室 | 2017-12-22 |  |
| 1063 | 弯可视喉镜OIF-VT66 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-01-26 |  |
| 1064 | 宫腔镜 | 26120BA | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-29 |  |
| 1065 | 超声波细胞破碎仪 | XL2000 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-19 |  |
| 1066 | 宝宝洗浴中心 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-08 |  |
| 1067 | 心肺复苏仪 | 美国萨勃 | 在用 | 急诊科 | 2003-06-20 |  |
| 1068 | 双水平呼吸治疗仪 | Flexo ST30 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-05-20 |  |
| 1069 | 双水平呼吸治疗仪 | Flexo ST30 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-05-20 |  |
| 1070 | 试剂卡孵育器 | NRM-TIMER-1000 | 在用 | 医学检验科 | 2020-04-26 |  |
| 1071 | 呼吸湿化治疗仪 | 费雪派克 PT101AZ | 在用 | 重症医学科 | 2019-03-28 |  |
| 1072 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 1073 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 1074 | 除颤起搏监护仪 | BeneHeart D6 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 1075 | 病人监护仪 | Benevision N12 | 在用 | 血管外科 | 2019-12-26 |  |
| 1076 | 病人监护仪 | Benevision N12 | 在用 | 血管外科 | 2019-12-26 |  |
| 1077 | 病人监护仪 | Benevision N12 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1078 | 紫外-可见光分光光度计 | Specord Plus 200 | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 1079 | 原子吸收分光光度计 | WFX-130B | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 1080 | 医用干燥柜 | JMGZG-600S | 在用 | 消毒供应室 | 2013-01-31 |  |
| 1081 | 数控冷冻血浆干式解冻仪 | BW-1 | 在用 | 输血科 | 2011-04-06 |  |
| 1082 | 数控冷冻血浆干式解冻仪 | BW-1 | 在用 | 输血科 | 2011-04-06 |  |
| 1083 | 监护仪(加配有创血压、心排量模块) | UT4000F | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-08 |  |
| 1084 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2018-10-26 |  |
| 1085 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 1086 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1087 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1088 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1089 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1090 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1091 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1092 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1093 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1094 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1095 | 测温安检门 | NP-SG318LT-F | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-13 |  |
| 1096 | 膀胱镜 | 8654.422 | 在用 | 手术室 | 2013-12-26 |  |
| 1097 | 30度镜 | WOLF 8654.422 | 在用 | 手术室 | 2017-09-27 |  |
| 1098 | 0度镜 | WOLF 8650.414 | 在用 | 手术室 | 2017-09-27 |  |
| 1099 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 1100 | 双极电凝器一套 | GN060\GK616R\GN073\GK226 | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 1101 | 裂隙灯显微镜 | SL-1800 | 在用 | 眼科 | 2019-04-24 |  |
| 1102 | 医用灭菌器 | WAYWIN-2000 | 在用 | 消毒供应室 | 2018-07-26 |  |
| 1103 | 台式高速冷冻离心机 | 5430(30孔1.5ml/2ml96孔板适配器) | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 1104 | 中央监护系统 | HyperVisor VI | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1105 | 中央监护系统 | HyperVisor VI | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1106 | 中央监护系统 | HyperVisor VI | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 1107 | 原位杂交仪 | ThermoBrite S500-24 | 在用 | 病理科 | 2015-04-28 |  |
| 1108 | 超低温冰箱 | MDF-U33V | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-06-27 |  |
| 1109 | 消毒锅 | SCICAN-5000 | 在用 | 眼科 | 2006-02-24 |  |
| 1110 | 睡眠记录仪 | ASDB1 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 1111 | 蛇牌气动磨钻主机 | GA520R | 在用 | 手术室 | 2003-07-30 |  |
| 1112 | 试剂卡孵育器 | NRM-TIMER-1000 | 在用 | 医学检验科 | 2020-04-26 |  |
| 1113 | 生物显微镜 | BX53(LED)+DP27 | 在用 | 医学检验科 | 2021-02-25 |  |
| 1114 | 全自动化学发光免疫分析仪 | Caris200 | 在用 | 中心实验室 | 2020-06-24 |  |
| 1115 | 净化水系统 | JY-2000 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-08-27 |  |
| 1116 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-03-11 |  |
| 1117 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-03-11 |  |
| 1118 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-03-11 |  |
| 1119 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-03-11 |  |
| 1120 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-03-11 |  |
| 1121 | 呼吸湿化治疗仪 | PT101AZ | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-03-11 |  |
| 1122 | 高速离心机 | 5430 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 1123 | 高速离心机 | 5430 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 1124 | 超低温冷冻储存箱 | DW-HL778 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-09-26 |  |
| 1125 | 超低温冷冻冰箱 | -86度MDF-U32V | 在用 | 中心实验室 | 2009-06-01 |  |
| 1126 | 病人监护仪 | T5（带呼吸末二氧化碳） | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 1127 | (椅装式)牙科治疗设备 | F1-M | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2019-06-26 |  |
| 1128 | 多功能防褥翻身床垫 | CE-998AC | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 1129 | 多功能防褥翻身床垫 | CE-998AC | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 1130 | 多功能防褥翻身床垫 | CE-998AC | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 1131 | 多功能防褥翻身床垫 | CE-998AC | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 1132 | 多功能防褥翻身床垫 | CE-998AC | 在用 | 重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 1133 | 全自动预真空蒸汽灭菌器 | Vacuklav24B+(容积22.6L) | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1134 | 全自动预真空蒸汽灭菌器 | Vacuklav24B+(容积22.6L) | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1135 | 全自动预真空蒸汽灭菌器 | Vacuklav24B+(容积22.6L) | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1136 | 全自动预真空蒸汽灭菌器 | Vacuklav24B+(容积22.6L) | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1137 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-3200 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 1138 | 可视硬性喉镜 | TRS-K2 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2019-07-24 |  |
| 1139 | 多参数监护仪 | A8 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1140 | 多参数监护仪 | A8 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1141 | 枪式摆动锯 | GA633 | 在用 | 手术室 | 2004-12-23 |  |
| 1142 | 密集型切片柜 | W900*D500*H2300 | 在用 | 病理科 | 2011-09-08 |  |
| 1143 | 临时起搏器 | T20 | 在用 | 心脏外科 | 2013-01-31 |  |
| 1144 | 监护仪 | DASH4000 | 在用 | 血管外科 | 2011-11-08 |  |
| 1145 | 除颤监护仪 | XD110xe(M290) | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 1146 | 除颤监护仪 | XD110xe(M290) | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 1147 | 除颤监护仪 | XD110xe(M290) | 在用 | 发热门诊 | 2020-04-26 |  |
| 1148 | 扩增仪 | MJ MINI | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 1149 | 裂隙灯显微镜 | YZ5S | 在用 | 眼科 | 2010-04-15 |  |
| 1150 | 监护仪 | GE胎儿Mode173F | 在用 | 妇产科医学部 | 2002-02-07 |  |
| 1151 | 液氮罐 | CY509109CN | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 1152 | 监护仪 | Ge胎儿173 | 在用 | 妇产科医学部 | 2004-09-30 |  |
| 1153 | 监护仪 | GE胎儿173 | 在用 | 妇产科医学部 | 2004-09-30 |  |
| 1154 | 灸疗床 | HFA735 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1155 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | Tanon-4100 | 在用 | 中心实验室 | 2019-03-28 |  |
| 1156 | 抢救和心肺复苏训练模型 | EMI0300014ASC | 在用 | 教务处 | 2015-11-24 |  |
| 1157 | 制冰循环水浴仪 | RTE 7 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 1158 | 灭菌器 | HVE-50 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-19 |  |
| 1159 | 环氧乙烷生物阅读器 | 390G | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2018-03-27 |  |
| 1160 | 呼吸机 | MEDUMAT Easy CPR | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1161 | 呼吸机 | MEDUMAT Easy CPR | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1162 | 颌面骨电动手术器械装置 | DSQ-3 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2005-06-10 |  |
| 1163 | 电子分析天平 | XPE105 | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 1164 | 低温滤白柜 | MBC-60D | 在用 | 输血科 | 2011-10-08 |  |
| 1165 | 超声探头 | UM-S20-20R | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-27 |  |
| 1166 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1167 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1168 | 医用多功能悬挂装置 | YDT-IDT | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1169 | 高速离心机 | Z216MK | 在用 | 中心实验室 | 2020-05-20 |  |
| 1170 | 超低温冷冻储存箱 | DW-HL528 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 1171 | 振动排痰机 | G5THERASSIST | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2010-05-30 |  |
| 1172 | 振动排痰机 | G5THERASSIST | 在用 | 创伤骨科 | 2009-11-03 |  |
| 1173 | 振动叩击机(排痰机) | G5 THerAssist | 在用 | 老年病科 | 2012-03-22 |  |
| 1174 | 清洗器械(含清洗槽、回收车、洗眼器) |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1175 | 台式全自动封口机 | HM850 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1176 | 台式全自动封口机 | HM850 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1177 | 台式全自动封口机 | HM850 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1178 | 台式全自动封口机 | HM850 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1179 | 台式全自动封口机 | HM850 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1180 | 台式全自动封口机 | HM850 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1181 | 甲状腺吸碘功能测量仪 | JXY型(立式) | 在用 | 核医学科 | 2014-08-27 |  |
| 1182 | 儿科凝胶负极板回路垫(儿童) | Mega Soft 0840 | 在用 | 手术室 | 2016-10-31 |  |
| 1183 | 电动康复床 | ZEPU-DK1 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1184 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 BX43 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 1185 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 BX43 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 1186 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 BX43 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 1187 | 鼻窦镜HOPKINS 0°直视式内镜 | 7219AA(2.7mm) | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-05-27 |  |
| 1188 | 检查包装注油区工作台 | 雅加固 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1189 | 微电脑控制种植机 | SI-95 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2003-06-20 |  |
| 1190 | 中医脉象训练仪 | DKHY-MXⅢ | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 1191 | 目乐手术显微镜镜头 | MICROFLEX | 在用 | 手术室 | 2013-01-31 |  |
| 1192 | 活度计 | CRC-25PET | 在用 | 核医学科 | 2011-12-14 |  |
| 1193 | 高频电波手术刀 | 2000型 | 在用 | 妇产科医学部 | 2001-03-27 |  |
| 1194 | 超低温冷冻存储箱 | DW-HL528 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 1195 | 眼压计 | SW-5000 | 在用 | 眼科 | 2018-10-26 |  |
| 1196 | 眼压计 | SW-5000 | 在用 | 眼科 | 2018-10-26 |  |
| 1197 | 医用高清工作站 | MEDI-2010.V10.0 | 在用 | 管理类公共科室 | 2015-04-28 |  |
| 1198 | 检查包装注油区工作台 | 雅加固 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1199 | 输尿管镜 |  | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 1200 | 高频电刀 | ICC200E | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2005-03-07 |  |
| 1201 | 手术灯 | 021543 | 在用 | 手术室 | 2009-03-02 |  |
| 1202 | 手术灯 | 021543 | 在用 | 手术室 | 2010-01-30 |  |
| 1203 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 胸部外科 | 2010-12-05 |  |
| 1204 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1205 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1206 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1207 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1208 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1209 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1210 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1211 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1212 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1213 | 高级电动ICU病床 | 八乐梦ICare CA 5 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-12-05 |  |
| 1214 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 1215 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 1216 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 1217 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 1218 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 1219 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 重症医学科 | 2011-10-30 |  |
| 1220 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-30 |  |
| 1221 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-30 |  |
| 1222 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-30 |  |
| 1223 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-30 |  |
| 1224 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-30 |  |
| 1225 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-30 |  |
| 1226 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1227 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1228 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1229 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1230 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1231 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1232 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1233 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1234 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1235 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1236 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1237 | 病床(高级电动ICU床)八乐梦ICARECA | 5698-5CA | 在用 | 神经内科 | 2011-10-30 |  |
| 1238 | 多频振动排痰机 | HW-2002C | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1239 | 康复跑台 | GZ8643 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-06-27 |  |
| 1240 | 除颤起搏监护仪 | 迈瑞 BeneHeart D3 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-12-24 |  |
| 1241 | -86℃超低温保存箱 | DW-86L388J | 在用 | 内分泌代谢科 | 2016-04-26 |  |
| 1242 | 监护仪 | 胎儿TR2002 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 1243 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 BX53 | 在用 | 管理类公共科室 | 2013-06-27 |  |
| 1244 | 实时镜下视野共享系统 | SS800-WO | 在用 | 病理科 | 2020-10-29 |  |
| 1245 | 间歇式充气压力预防系统 | AC550 | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-08 |  |
| 1246 | 内窥镜摄像系统 | KS822 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 1247 | 内窥镜摄像系统 | KS822 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 1248 | 内窥镜摄像系统 | KS822 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 1249 | 生物显微镜 | BX53(LED) | 在用 | 医学检验科 | 2021-02-25 |  |
| 1250 | 鼻窦镜HOPKINSⅡ0°直视式内镜 | 7230AA(4mm) | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 1251 | 鼻窦镜HOPKINSⅡ0°直视式内镜 | 7230AA(4mm) | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-05-27 |  |
| 1252 | 监护仪 | 迈瑞T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2007-11-30 |  |
| 1253 | 监护仪 | 迈瑞T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2007-11-30 |  |
| 1254 | 高通量染色仪 | Dodeca | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 1255 | 中医经络导平治疗仪 | XS-DP12 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 1256 | 牙周根管超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 牙周病科 | 2017-12-22 |  |
| 1257 | 牙周根管超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 牙周病科 | 2017-12-22 |  |
| 1258 | 牙周根管超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 牙周病科 | 2017-12-22 |  |
| 1259 | 牙周根管超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 社区口腔科 | 2017-12-22 |  |
| 1260 | 生物显微镜 | BX53(LED) | 在用 | 医学检验科 | 2021-02-25 |  |
| 1261 | 生物显微镜 | BX53(LED) | 在用 | 医学检验科 | 2021-02-25 |  |
| 1262 | 生物显微镜 | BX53(LED) | 在用 | 医学检验科 | 2021-02-25 |  |
| 1263 | 病人监护仪 | T5（有创） | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1264 | 病人监护仪 | T5（有创） | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1265 | 病人监护仪 | T5（有创） | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 1266 | 牙周根管超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2018-10-26 |  |
| 1267 | 病人监护仪 | T5（有创） | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 1268 | 病人监护仪 | T5（有创） | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 1269 | 病人监护仪 | T5（有创） | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 1270 | 病人监护仪 | T5（有创） | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 1271 | 病人监护仪 | T5（有创） | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 1272 | 双相波除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-09-27 |  |
| 1273 | 手术头灯 | L2S15 | 在用 | 创伤骨科 | 2020-10-29 |  |
| 1274 | 多功能牙科超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 牙周病科 | 2020-11-24 |  |
| 1275 | 多功能牙科超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 牙周病科 | 2020-11-24 |  |
| 1276 | 多功能牙科超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 牙周病科 | 2020-11-24 |  |
| 1277 | 多功能牙科超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 牙周病科 | 2020-11-24 |  |
| 1278 | 多功能牙科超声治疗仪 | DU-11A | 在用 | 牙周病科 | 2020-11-24 |  |
| 1279 | 除颤监护仪 | M4735A | 在用 | 心脏外科 | 2012-01-04 |  |
| 1280 | 中频静电治疗仪 | HGB-200 | 在用 | 创伤骨科 | 2016-09-30 |  |
| 1281 | 中频静电治疗仪 | HGB-200 | 在用 | 创伤骨科 | 2016-09-30 |  |
| 1282 | 电脑骨折治疗仪 | HGB-200 | 在用 | 创伤骨科 | 2010-05-18 |  |
| 1283 | 电脑骨折治疗仪 | HGB-200 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-05-18 |  |
| 1284 | 电脑骨折治疗仪 | HGB-200 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-05-18 |  |
| 1285 | 脑循环治疗仪 | KJ-3000B1 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2019-04-24 |  |
| 1286 | 倒置相差显微镜 | 奥林巴斯 CKX41 | 在用 | 中心实验室 | 2016-12-23 |  |
| 1287 | 除颤监护仪 | BeneHeartD3 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 1288 | 艾灸治疗仪 | eMoxa-VⅠ | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 1289 | 艾灸治疗仪 | eMoxa-VⅠ | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 1290 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1291 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1292 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1293 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1294 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1295 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1296 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1297 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1298 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1299 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1300 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1301 | 遥测监护仪 | TMS60 | 在用 | 心脏外科 | 2019-12-26 |  |
| 1302 | 种植体动度测量仪 |  | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2012-04-24 |  |
| 1303 | 显微镜 | LZL-11 | 在用 | 神经外科医学部 | 1997-08-28 |  |
| 1304 | 手持式细胞计数器 | Scepter 2.0 | 在用 | 中心实验室 | 2015-08-27 |  |
| 1305 | 煮沸消毒器 | YC-Ⅱ | 在用 | 消毒供应室 | 2016-12-23 |  |
| 1306 | 亚低温治疗仪 | HGT-200Ⅲ | 在用 | 重症医学科 | 2012-06-07 |  |
| 1307 | 亚低温治疗仪 | HGT-200Ⅲ | 在用 | 重症医学科 | 2012-06-07 |  |
| 1308 | 亚低温治疗仪 | HGT-200Ⅲ | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-02-22 |  |
| 1309 | 亚低温治疗仪 | HGT-200III | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-09-08 |  |
| 1310 | 亚低温治疗仪 | HGT-200Ⅲ | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-01-31 |  |
| 1311 | 机械式困难气道管理模型 | W47404B | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 1312 | 低温立式保存箱 | DW-86L158 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 1313 | HP-AFS特定蛋白分析仪+离心机 | HP-AFS/3+KJ80-1 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-12-15 |  |
| 1314 | 数字心电图机 | ECG—12C | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1315 | 监护仪 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2009-10-20 |  |
| 1316 | 监护仪 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2009-10-20 |  |
| 1317 | 监护仪 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2009-10-20 |  |
| 1318 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2013-10-30 |  |
| 1319 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2013-10-30 |  |
| 1320 | 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS | 在用 | 老年病科 | 2016-06-24 |  |
| 1321 | 医用专业全高清数字液晶显示器 | MDSC-2324 | 在用 | 消化内镜室 | 2020-03-11 |  |
| 1322 | 医用专业全高清数字液晶显示器 | MDSC-2324 | 在用 | 消化内镜室 | 2020-03-11 |  |
| 1323 | OsseoSet200种植机 | NB00900116 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2012-05-18 |  |
| 1324 | 耳鼻喉综合检查台 | PK-3201 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-13 |  |
| 1325 | 监护仪 | T5 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2007-10-01 |  |
| 1326 | 监护仪 | T5 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2007-10-01 |  |
| 1327 | 监护仪 | T5 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2007-10-01 |  |
| 1328 | 监护仪 | T5 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2007-10-01 |  |
| 1329 | 多导睡眠监测仪 | YH-2000A | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1330 | 智能多用途恒温箱 | FYL-YS-431L | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 1331 | 医用冷藏箱 | MBR-500 | 在用 | 输血科 | 2020-04-13 |  |
| 1332 | 亚低温治疗仪 | HGT-200III | 在用 | 神经外科医学部 | 2020-08-18 |  |
| 1333 | 生物显微镜 | CX41 | 在用 | 医学检验科 | 2018-08-28 |  |
| 1334 | 监护仪 | DASH2500 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-04 |  |
| 1335 | 监护仪 | DASH2500 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-06 |  |
| 1336 | 监护仪 | DASH2500 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-06 |  |
| 1337 | 监护仪 | DASH2500 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-06 |  |
| 1338 | 生物显微镜 | CX23LEDRFSIC | 在用 | 医学检验科 | 2017-06-26 |  |
| 1339 | 多参数监护仪 | A6 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1340 | 多参数监护仪 | A6 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1341 | 多参数监护仪 | A6 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1342 | 多参数监护仪 | A6 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1343 | 多参数监护仪 | A6 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1344 | 多参数监护仪 | A6 | 在用 | 急诊科 | 2016-08-29 |  |
| 1345 | TLC动态心电图仪 | TLC4000 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-06-30 |  |
| 1346 | Ge-68棒源 | 1.85E+7Bq | 在用 | 核医学科 | 2019-12-26 |  |
| 1347 | 医用超低温冰箱(-80℃) | DW-86L338J | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 1348 | 医用冰箱 | DW-86L338(J) | 在用 | I期临床研究室 | 2017-05-24 |  |
| 1349 | 医用冰箱 | DW-86L338(J) | 在用 | I期临床研究室 | 2017-05-24 |  |
| 1350 | 牙科综合治疗机 | S2319 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2011-09-30 |  |
| 1351 | 心电图机 | iMAC12 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2019-12-26 |  |
| 1352 | 心电图机 | iMAC12 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2019-12-26 |  |
| 1353 | 心电图机 | iMAC12 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-12-26 |  |
| 1354 | 心电图机 | iMAC12 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-09-26 |  |
| 1355 | 心电图机 | iMAC12 | 在用 | 发热门诊 | 2019-12-26 |  |
| 1356 | 网络化急救医学情景仿真训练系统(教师机) | EMI0300007ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1357 | 睡眠记录系统 | ApneaLink Air | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-03-28 |  |
| 1358 | 输血输液泵 | 泰尔茂TE-171 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-07-28 |  |
| 1359 | 输血输液泵 | 泰尔茂TE-171 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-07-28 |  |
| 1360 | 全自动酶标洗板机 | PW-960 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 1361 | 监视器 | SONY/LMD-1420 | 在用 | 手术室 | 2011-11-06 |  |
| 1362 | 离心机 | KDC-160HR | 在用 | 中心实验室 | 2004-10-22 |  |
| 1363 | 去污清洗区工作台 | 雅加固 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1364 | 推车清洗器 | 瑞典洁定 C-5 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 1365 | 红外光治疗机 | XY-HGJ-II | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1366 | 2.5倍头灯放大镜 | J-08.31.346 | 在用 | 心脏外科 | 2015-08-27 |  |
| 1367 | 生物显微镜 | CX23LEDRFSIC | 在用 | 医学检验科 | 2017-06-26 |  |
| 1368 | 复苏安妮QCPR全身模型(带AED训练器功能) | 173-01250+202-30015 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 1369 | 复苏安妮QCPR全身模型(带AED训练器功能) | 173-01250+202-30015 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 1370 | 生物显微镜 | CX23LEDRFSIC | 在用 | 医学检验科 | 2017-06-26 |  |
| 1371 | 种植机 | OsseoSet200 SI923 | 在用 | 口腔种植科 | 2016-01-26 |  |
| 1372 | 杂交/交联箱 | 230301-2 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-19 |  |
| 1373 | 中心监护仪 | 远望V1 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 1374 | 中心监护仪 | 远望V1 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 1375 | 心电图机 | MAC800 | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-08 |  |
| 1376 | 显微镜 | 莱卡DM2000 | 在用 | 病理科 | 2006-03-30 |  |
| 1377 | 三洋医用低温箱 | MDF-U5412 | 在用 | 医学检验科 | 2013-10-30 |  |
| 1378 | 基因芯片阅读器 | Deciphe | 在用 | 中心实验室 | 2010-09-03 |  |
| 1379 | 表面污染检测仪 | CoMo170 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 1380 | 表面污染检测仪 | CoMo170 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 1381 | CO2培养箱 | SANYOMC-18AIC | 在用 | 中心实验室 | 2005-02-01 |  |
| 1382 | 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 1383 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1384 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1385 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1386 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1387 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1388 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1389 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1390 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1391 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1392 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1393 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1394 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1395 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1396 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1397 | 电动病床 | CA-39F | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 1398 | 复苏安妮QCPR全身模型(带QCPR-D除颤功能) | 175-01250 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1399 | 膀胱功能障碍治疗仪 | YS-9001T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-08-27 |  |
| 1400 | 复苏安妮(带有电脑报告仪) | 31005526 | 在用 | 教务处 | 2015-03-24 |  |
| 1401 | 复苏安妮(带有电脑报告仪) | 31005526 | 在用 | 教务处 | 2015-03-24 |  |
| 1402 | 心脏探头 | C15/4-2MHz | 在用 | 重症医学科 | 2014-09-25 |  |
| 1403 | 腹部探头 | C60/5-2MHz | 在用 | 重症医学科 | 2014-09-25 |  |
| 1404 | 显微镜 | Bx-50-E01 | 在用 | 病理科 | 1999-05-04 |  |
| 1405 | 亚低温治疗仪(控温毯) | CJ-I | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 1406 | 亚低温治疗仪 | CJ-1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 1407 | 亚低温治疗仪 | CJ-1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 1408 | 亚低温治疗仪 | CJ-l | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 1409 | 亚低温治疗仪 | CJ-l | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 1410 | 亚低温治疗仪 | CJ-l | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 1411 | 亚低温治疗仪 | CJ-l | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 1412 | 制冰机 | SIM-F140 | 在用 | 中心实验室 | 2009-06-01 |  |
| 1413 | 生物安全柜 | BHC-1300ⅡA2 | 在用 | 皮肤科 | 2012-07-26 |  |
| 1414 | 电脑型12导联心电图机及工作站软件 | CP50 | 在用 | 心血管内科 | 2016-07-29 |  |
| 1415 | 电脑型12导联心电图机及工作站软件 | CP50 | 在用 | 心血管内科 | 2016-07-29 |  |
| 1416 | 电脑型12导联心电图机及工作站软件 | CP50 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 1417 | 三目显微镜 | 尼康E200 | 在用 | 医学检验科 | 2012-03-05 |  |
| 1418 | 全自动酶标仪 | MK3 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 1419 | 三目显微镜 | CX-21 | 在用 | 医学检验科 | 2012-10-31 |  |
| 1420 | 监护仪(加配有创血压模块) | UT4000F | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-08 |  |
| 1421 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-06-22 |  |
| 1422 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-06-22 |  |
| 1423 | 病人监护仪 | T5（标配） | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1424 | 病人监护仪 | T5（标配） | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1425 | 病人监护仪 | T5（标配） | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 1426 | 病人监护仪 | T5（标配） | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 1427 | 冰箱(血浆储存专用冰箱) | MBR-506D(H) | 在用 | 输血科 | 2011-10-08 |  |
| 1428 | 中药熏蒸机 | HB3000 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 1429 | 史赛克30度10MM腹腔镜 | 502-457-030 | 在用 | 手术室 | 2013-01-31 |  |
| 1430 | 动态脑电图盒子 | MB8600 | 在用 | 功能诊断科 | 2018-07-26 |  |
| 1431 | 动态脑电图盒子 | MB8600 | 在用 | 功能诊断科 | 2018-07-26 |  |
| 1432 | 动态脑电图盒子 | MB8600 | 在用 | 功能诊断科 | 2018-07-26 |  |
| 1433 | 三目显微镜 | CX-21 | 在用 | 医学检验科 | 2012-04-24 |  |
| 1434 | 三目显微镜 | CX-21 | 在用 | 医学检验科 | 2012-04-24 |  |
| 1435 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 在用 | 儿童医学部 | 2018-12-28 |  |
| 1436 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 在用 | 儿童医学部 | 2018-12-28 |  |
| 1437 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 在用 | 儿童医学部 | 2018-12-28 |  |
| 1438 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 在用 | 儿童医学部 | 2018-12-28 |  |
| 1439 | 动物手术台 |  | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-04-24 |  |
| 1440 | 动物手术台 |  | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-04-24 |  |
| 1441 | 微波治疗仪 | ECO-100E | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-04-26 |  |
| 1442 | 双水平正压通气治疗机 | YH-830 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 1443 | 双水平正压通气治疗机 | YH-830 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 1444 | 双水平正压通气治疗机 | YH-830 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 1445 | 手术床 | JS-I | 在用 | 眼科 | 2006-02-24 |  |
| 1446 | 全科医师培训中心服务器系统 | ACI0300006ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1447 | 内窥镜HOPKINSⅡ0&ordm; | 26003AA | 在用 | 手术室 | 2012-05-18 |  |
| 1448 | 内窥镜HOPKINSⅡ0&ordm; | 26003AA | 在用 | 手术室 | 2012-05-18 |  |
| 1449 | 裂隙灯 | YZ5E | 在用 | 眼科 | 2006-02-28 |  |
| 1450 | 可视喉镜 | TDC-K3 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2017-11-24 |  |
| 1451 | 可视喉镜 | TDC-K4 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2017-11-24 |  |
| 1452 | 动态脑电图盒子 | MB-8600 | 在用 | 功能诊断科 | 2019-11-29 |  |
| 1453 | 动态脑电图盒子 | MB-8600 | 在用 | 功能诊断科 | 2019-11-29 |  |
| 1454 | 动态脑电图盒子 | MB-8600 | 在用 | 功能诊断科 | 2019-11-29 |  |
| 1455 | 手提X射线透视仪 | BJI-1V | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 1456 | 手提X射线透视仪 | BJI-1V | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 1457 | 热熔牙胶充填仪 | Elements | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-09-23 |  |
| 1458 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 胸部外科 | 2013-06-27 |  |
| 1459 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 胸部外科 | 2013-06-27 |  |
| 1460 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-03-27 |  |
| 1461 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 1462 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 1463 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 1464 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 急诊科 | 2013-06-27 |  |
| 1465 | 病人监护仪 | T5 | 在用 | 急诊科 | 2013-06-27 |  |
| 1466 | 病人监护仪 | T5 Benevicw | 在用 | 急诊科 | 2013-06-27 |  |
| 1467 | 高频电刀 | GD350-B4 | 在用 | 手术室 | 2012-07-25 |  |
| 1468 | 高频电刀 | GD350-B4 | 在用 | 手术室 | 2012-07-25 |  |
| 1469 | 高频电刀 | GD350-B4 | 在用 | 手术室 | 2012-07-25 |  |
| 1470 | 高频电刀 | GD350-B4 | 在用 | 手术室 | 2013-01-31 |  |
| 1471 | 高频电刀 | GD350-B4A | 在用 | 手术室 | 2013-12-26 |  |
| 1472 | 高频电刀 | GD350-B4A | 在用 | 手术室 | 2013-12-26 |  |
| 1473 | 高频电刀 | GD350-B4A | 在用 | 手术室 | 2015-11-24 |  |
| 1474 | 高频电刀 | GD350-B4A | 在用 | 手术室 | 2015-11-24 |  |
| 1475 | 高频电刀 | GD350-B4A | 在用 | 手术室 | 2017-09-27 |  |
| 1476 | 高频电刀 | GD350-B4A | 在用 | 手术室 | 2017-09-27 |  |
| 1477 | 高频电刀 | GD350-B4 | 在用 | 手术室 | 2013-01-31 |  |
| 1478 | 高频电刀 | GD350-B4A | 在用 | 急诊科 | 2017-10-24 |  |
| 1479 | 高频电刀 | GD350-B4A | 在用 | 导管室 | 2013-12-26 |  |
| 1480 | 多参数生命体征监测仪 | HMS7500 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1481 | 多参数生命体征监测仪 | HMS7500 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1482 | 心电工作站 | MECG-300 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-05-24 |  |
| 1483 | 心电工作站 | MECG-300 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-05-24 |  |
| 1484 | 手术床 | 机械JT-2B | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-20 |  |
| 1485 | 临时起搏器 | T10 | 在用 | 心脏外科 | 2016-07-29 |  |
| 1486 | 呼吸机(微型智能) | HFS3100B | 在用 | 重症医学科 | 2015-12-24 |  |
| 1487 | 呼吸机（微型智能） | HFS3100B | 在用 | 急诊科 | 2011-09-08 |  |
| 1488 | 呼吸机（微型智能） | HFS3100B | 在用 | 急诊科 | 2011-09-08 |  |
| 1489 | 多功能神经康复诊疗系统 | WOND2000FO | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2011-12-29 |  |
| 1490 | 30度关节镜 | 施乐辉72202087 | 在用 | 手术室 | 2017-08-28 |  |
| 1491 | 30度关节镜 | 施乐辉72202087 | 在用 | 手术室 | 2017-08-28 |  |
| 1492 | 手术头灯 | 伟伦光纤 | 在用 | 手术室 | 2010-03-30 |  |
| 1493 | 手术头灯 | 光导纤维 | 在用 | 手术室 | 2010-04-26 |  |
| 1494 | 自转公转搅拌机 | GR-8 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2017-08-28 |  |
| 1495 | 半自动块速灭菌器 | 2540MK | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2004-11-30 |  |
| 1496 | 心电工作站 | CARDIO VIEW | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-06-01 |  |
| 1497 | 网络化急救医学情景仿真训练系统(学生机) | EMI0300008ACC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1498 | 网络化急救医学情景仿真训练系统(学生机) | EMI0300008ACC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1499 | 网络化急救医学情景仿真训练系统(学生机) | EMI0300008ACC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1500 | 网络化急救医学情景仿真训练系统(学生机) | EMI0300008ACC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1501 | 网络化急救医学情景仿真训练系统(学生机) | EMI0300008ACC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1502 | 网络化急救医学情景仿真训练系统(学生机) | EMI0300008ACC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1503 | 深层肌肉刺激仪 | DMS100 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 1504 | 全胸腔高频脉冲排痰系统 | ACS201 | 在用 | 重症医学科 | 2019-07-24 |  |
| 1505 | TCI靶控输注泵 | CP-700TCI | 在用 | 重症医学科 | 2011-11-08 |  |
| 1506 | 前列腺电切训练模型 | LT60337 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-04-24 |  |
| 1507 | 前列腺电切训练模型 | LT60337 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-04-24 |  |
| 1508 | 心电图机 | 福田FX-7402 | 在用 | 重症医学科 | 2008-04-08 |  |
| 1509 | 通用培养箱 | 1B-21E | 在用 | 中心实验室 | 2020-05-20 |  |
| 1510 | 妇科人体骨盆教学模型 | JC-CK | 在用 | 教务处 | 2014-12-25 |  |
| 1511 | 心电图机 | FX-7402 | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-04-25 |  |
| 1512 | 心电图机 | FX-7402 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2010-05-03 |  |
| 1513 | 高级心肺复苏半身模拟人(带除颤功能) | 175-00150 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 1514 | 复苏安妮QCPR半身模型(带QCPR-D除颤功能) | 175-00150 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1515 | 复苏安妮QCPR半身模型(带QCPR-D除颤功能) | 175-00150 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1516 | 复苏安妮QCPR半身模型(带QCPR-D除颤功能) | 175-00150 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1517 | 复苏安妮QCPR半身模型(带QCPR-D除颤功能) | 175-00150 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1518 | 肌肉振动仪 | HC021 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1519 | 中医体质识别系统 | PRS-T | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 1520 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93B | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1521 | 病床(八乐梦电动VIP医用床) | CA-39A | 在用 | 全科医学科病房 | 2011-11-07 |  |
| 1522 | 病床(八乐梦电动VIP医用床) | CA-39A | 在用 | 全科医学科病房 | 2011-11-07 |  |
| 1523 | 病床(八乐梦电动VIP医用床) | CA-39A | 在用 | 老年病科 | 2011-11-07 |  |
| 1524 | 病床(八乐梦电动VIP医用床) | CA-39A | 在用 | 老年病科 | 2011-11-07 |  |
| 1525 | 病床(八乐梦电动VIP医用床) | CA-39A | 在用 | 老年病科 | 2011-11-07 |  |
| 1526 | 病床(八乐梦电动VIP医用床) | CA-39A | 在用 | 老年病科 | 2011-11-07 |  |
| 1527 | 血氧饱和度监护仪 | Redical 7 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-06-24 |  |
| 1528 | 血氧饱和度监护仪 | Redical 7 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-06-24 |  |
| 1529 | 血氧饱和度监护仪 | Redical 7 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-06-24 |  |
| 1530 | 血氧饱和度监护仪 | Redical 7 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-06-24 |  |
| 1531 | 血氧饱和度监护仪 | Redical 7 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-06-24 |  |
| 1532 | 中医体质辨识仪 | XCZY-A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1533 | HILAN系统脚控开关 | GA521 | 在用 | 手术室 | 2011-08-08 |  |
| 1534 | 腹腔镜基本技能综合训练器 | 200型 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2007-12-07 |  |
| 1535 | 腹腔镜基本技能综合训练器 | 200型 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2007-12-07 |  |
| 1536 | 腹腔镜基本技能综合训练器 | 200型 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2007-12-07 |  |
| 1537 | 腹腔镜基本技能综合训练器 | 200型 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2007-12-07 |  |
| 1538 | 蒸汽灭菌器 | 2540MK | 在用 | 社区口腔科 | 2009-06-29 |  |
| 1539 | 压力蒸汽灭菌器 | 2540MK | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2013-12-26 |  |
| 1540 | 灌注泵 | ZZY-Ⅲ | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-09-25 |  |
| 1541 | 无创呼吸机及配件 | 呼吸机VENTIMOTION30、湿化器VENTICLICK | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-04-26 |  |
| 1542 | 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 在用 | 病理科 | 2019-06-26 |  |
| 1543 | 口腔灯 | IRIS | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2019-06-26 |  |
| 1544 | 可视喉镜 | TD-C-IV | 在用 | 重症医学科 | 2019-03-28 |  |
| 1545 | 监护仪 | 双有创PM-7000 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-04 |  |
| 1546 | 呼出一氧化氮测定系统 | NIOX VERO | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1547 | 耳声发射分析仪 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-02-27 |  |
| 1548 | 30度宫腔镜 | 26105BA | 在用 | 手术室 | 2014-05-28 |  |
| 1549 | 新型多用途恒温箱 | FYL-YS-430L | 在用 | 结核病门诊部 | 2020-10-29 |  |
| 1550 | 新型多用途恒温箱 | FYL-YS-430L | 在用 | 结核病门诊部 | 2020-10-29 |  |
| 1551 | 电解质分析仪 | K-Lite8B | 在用 | 海港社区服务中心 | 2017-09-27 |  |
| 1552 | 脑波体感音乐放松系统 | HB760 | 在用 | 中医科 | 2020-07-20 |  |
| 1553 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 在用 | 急诊科 | 2020-11-24 |  |
| 1554 | 快速生命体征检测仪 | 45NTO E6 | 在用 | 心血管内科 | 2016-07-29 |  |
| 1555 | 快速生命体征检测仪 | 45NTO E6 | 在用 | 心血管内科 | 2016-07-29 |  |
| 1556 | 监护仪 | pro1000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2004-01-29 |  |
| 1557 | 监护仪 | PRO1000 | 在用 | 泌尿外科 | 2004-07-14 |  |
| 1558 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1559 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1560 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1561 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1562 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1563 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1564 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1565 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1566 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1567 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1568 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1569 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1570 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1571 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1572 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1573 | 多功能电动床 | F868a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 1574 | 低速冷冻离心机 | TDL-5M | 在用 | 中心实验室 | 2020-05-20 |  |
| 1575 | 经鼻颅底双极钳 | 700956 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-11-24 |  |
| 1576 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 好博HB61BE | 在用 | 海港社区服务中心 | 2019-04-24 |  |
| 1577 | 冷光源 | 奥林巴斯CLH-250 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-04-28 |  |
| 1578 | 传染病员运送负压隔离舱 | BFG-I | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-04-13 |  |
| 1579 | 转运监护仪 | BeneViewT1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1580 | 低速冷冻离心机 | KDC-2044 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-07-17 |  |
| 1581 | 图文工作站 | 高清 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2017-03-28 |  |
| 1582 | 听力检查仪 | CN-I-TS | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-11-24 |  |
| 1583 | 临时心脏起搏器 | Reocor S | 在用 | 心血管内科 | 2016-04-26 |  |
| 1584 | 临时心脏起搏器 | Reocor S | 在用 | 心血管内科 | 2016-04-26 |  |
| 1585 | 临时心脏起搏器 | Reocor S | 在用 | 心血管内科 | 2016-04-26 |  |
| 1586 | 电动子宫切割器 | DZQ-168A | 在用 | 手术室 | 2011-12-05 |  |
| 1587 | 病历消毒柜 | FYL-YS-281L | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-03-11 |  |
| 1588 | 病历消毒柜 | FYL-YS-281L | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-03-11 |  |
| 1589 | ATP污染检测系统 | 美国鲁沃夫 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2015-06-24 |  |
| 1590 | ATP污染检测系统 | 美国鲁沃夫 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2015-06-24 |  |
| 1591 | ATP污染监测系统 | 美国 RUHOF | 在用 | 消化内镜室 | 2016-11-28 |  |
| 1592 | ATP污染监测系统 | 美国鲁沃夫 | 在用 | 消毒供应室 | 2013-10-30 |  |
| 1593 | ATP污染监测系统 | 美国鲁沃夫 | 在用 | 手术室 | 2013-06-27 |  |
| 1594 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 在用 | 儿童医学部 | 2018-12-28 |  |
| 1595 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 在用 | 儿童医学部 | 2018-12-28 |  |
| 1596 | 黄疸治疗箱 | XHZ | 在用 | 儿童医学部 | 2018-12-28 |  |
| 1597 | 外接冷却循环器 | Thermo SC100-A25 | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 1598 | ATP污染检测系统 | 美国 RUHOF | 在用 | 消毒供应室 | 2018-08-28 |  |
| 1599 | 全自动生化仪 | DXC800 | 在用 | 医学检验科 | 2011-07-12 |  |
| 1600 | 全自动生化分析仪 | 日立7600-110 | 在用 | 医学检验科 | 2015-12-24 |  |
| 1601 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 药学部 | 2012-02-15 |  |
| 1602 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 药学部 | 2012-02-15 |  |
| 1603 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 药学部 | 2012-02-15 |  |
| 1604 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 药学部 | 2012-02-15 |  |
| 1605 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 药学部 | 2012-02-15 |  |
| 1606 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 药学部 | 2012-02-15 |  |
| 1607 | 药品保存箱 | HYC-940 | 在用 | 药学部 | 2012-02-15 |  |
| 1608 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 在用 | 健康医学科 | 2020-10-29 |  |
| 1609 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 在用 | 健康医学科 | 2020-10-29 |  |
| 1610 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 在用 | 健康医学科 | 2020-10-29 |  |
| 1611 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 在用 | 急诊科 | 2018-09-28 |  |
| 1612 | 多导联心电分析系统 | MECG-300 | 在用 | 急诊科 | 2018-09-28 |  |
| 1613 | ATP污染检测系统 | 美国鲁沃夫 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2019-03-28 |  |
| 1614 | 电击转基因仪 | Micropluser | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 1615 | 立式超低温保存箱 | DW-86L328 | 在用 | 发热门诊 | 2020-07-20 |  |
| 1616 | 立式超低温保存箱 | DW-86L328 | 在用 | 发热门诊 | 2020-07-20 |  |
| 1617 | 基因扩增仪 | TC-96/G/H(b)C | 在用 | 中心实验室 | 2021-02-25 |  |
| 1618 | 高血压治疗仪 | JL-12III | 在用 | 中医科 | 2020-07-20 |  |
| 1619 | 高血压治疗仪 | JL-12III | 在用 | 中医科 | 2020-07-20 |  |
| 1620 | 生物安全柜 | BHC-1300ⅡA2 | 在用 | 中心实验室 | 2013-08-27 |  |
| 1621 | 迈格磁致伸缩牙科综合治疗仪 | PR-ZH1 | 在用 | 口腔正畸科 | 2016-02-24 |  |
| 1622 | 核辐射剂量巡测仪 | RadEye PRD-ER | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 1623 | 核辐射剂量巡测仪 | RadEye PRD-ER | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 1624 | 担架推车 | KK-728E | 在用 | 手术室 | 2016-01-26 |  |
| 1625 | 病人监护仪 | 迈瑞 IPM12(含有创压模块) | 在用 | 心血管内科 | 2018-05-24 |  |
| 1626 | 病人监护仪 | BeneVisionN1 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1627 | 病人监护仪 | BeneVisionN1 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 1628 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 导管室 | 2018-08-28 |  |
| 1629 | 水平脱色摇床 | 260301-2 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-25 |  |
| 1630 | 电脑验光仪 | CR-7000P | 在用 | 眼科 | 2018-10-26 |  |
| 1631 | 电脑验光仪 | CR-7000P | 在用 | 眼科 | 2018-10-26 |  |
| 1632 | 多功能转运车 | KK-C628 | 在用 | 消化内镜室 | 2019-05-27 |  |
| 1633 | 多功能转运车 | KK-C628 | 在用 | 消化内镜室 | 2019-05-27 |  |
| 1634 | 注油机 | 2104A | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1635 | 体部固定板 | MT-PLVC-04 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2014-06-27 |  |
| 1636 | 体部固定板 | MT-PLVC-04 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2014-06-27 |  |
| 1637 | 注油机 | 2104A | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1638 | 注油机 | 2104A | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1639 | 注油机 | 2104A | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1640 | 注油机 | 2104A | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1641 | 注油机 | 2104A | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1642 | 注油机 | 2104A | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1643 | 注油机 | 2104A | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1644 | 培养箱 | BB-100W高档 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-12-24 |  |
| 1645 | 培养箱 | BB-100W高档 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-12-24 |  |
| 1646 | 培养箱 | BB-100W高档 | 在用 | 儿童医学部 | 2016-09-30 |  |
| 1647 | 培养箱 | BB-100W高档 | 在用 | 儿童医学部 | 2016-09-30 |  |
| 1648 | 培养箱 | BB-100W高档 | 在用 | 儿童医学部 | 2016-09-30 |  |
| 1649 | 培养箱 | BB-100W高档 | 在用 | 儿童医学部 | 2016-09-30 |  |
| 1650 | 培养箱 | BB-100W高档 | 在用 | 儿童医学部 | 2016-09-30 |  |
| 1651 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-03-11 |  |
| 1652 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-03-11 |  |
| 1653 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-03-11 |  |
| 1654 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-03-11 |  |
| 1655 | 高频振动排痰系统 | PV-100 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-03-11 |  |
| 1656 | 护理婴儿 | 365-05050 | 在用 | 护理部 | 2018-03-27 |  |
| 1657 | Maryland双极镊 | 420172 | 在用 | 泌尿外科 | 2020-08-18 |  |
| 1658 | 复苏安妮QCPR全身模型(带AED训练功能) | 173-01250 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1659 | 腹腔镜 | 美国史赛克30度 | 在用 | 手术室 | 2011-08-05 |  |
| 1660 | 视力筛查器械 |  | 在用 | 眼科 | 2018-10-26 |  |
| 1661 | 手术车 | 双接轨道 | 在用 | 手术室 | 2008-11-04 |  |
| 1662 | 手术车 | 双接轨道 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 1663 | 除颤仪 | Defi-B | 在用 | 教务处 | 2015-11-24 |  |
| 1664 | 电脑康复治疗机 | GZT-8A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1665 | 影像工作站 | AR-8100 | 在用 | 手术室 | 2009-06-01 |  |
| 1666 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2013-07-25 |  |
| 1667 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2013-07-25 |  |
| 1668 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1669 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1670 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1671 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2013-07-25 |  |
| 1672 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 急诊科 | 2013-07-25 |  |
| 1673 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 急诊科 | 2013-07-25 |  |
| 1674 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 急诊科 | 2013-07-25 |  |
| 1675 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 急诊科 | 2013-07-25 |  |
| 1676 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 急诊科 | 2013-07-25 |  |
| 1677 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 急诊科 | 2013-07-25 |  |
| 1678 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 急诊科 | 2013-07-25 |  |
| 1679 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 儿童医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1680 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 儿童医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1681 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 儿童医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1682 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 儿童医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1683 | ICU双臂吊塔 | CP3000/NH-220-8/6-SA | 在用 | 儿童医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1684 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 在用 | 药学部 | 2021-02-25 |  |
| 1685 | 医用冷藏箱 | HYC-940 | 在用 | 药学部 | 2021-02-25 |  |
| 1686 | 心肺、腹部触诊组合仿真系统-教师机 | LJ2100T | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 1687 | 微波治疗仪 | WKD-VII | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2016-09-30 |  |
| 1688 | 微波治疗仪 | WKD-VII | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2016-09-30 |  |
| 1689 | 微波治疗仪 | WKD-VII | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-08 |  |
| 1690 | 微波治疗仪 | DWY-2V | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-06 |  |
| 1691 | 微波治疗仪 | DWY-2V | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-06 |  |
| 1692 | 微波治疗仪 | EBH-IV | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-08 |  |
| 1693 | 内窥镜显示器 | EndoVue Plus 24英寸 | 在用 | 消化内镜室 | 2020-11-24 |  |
| 1694 | 宫腔镜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-07-26 |  |
| 1695 | 宫腔镜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-07-26 |  |
| 1696 | 病床(多功能电动床) | B868y-a | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 1697 | 病床(多功能电动床) | B868y-a | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 1698 | 病床(多功能电动床) | B868y-a | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 1699 | 病床(多功能电动床) | B868y-a | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 1700 | 磨钻手柄(成角高速) | GB533R | 在用 | 手术室 | 2011-12-02 |  |
| 1701 | 高速成角磨钻手柄 | GB535R | 在用 | 手术室 | 2011-01-07 |  |
| 1702 | HI-LINE成角手柄I | GB533R | 在用 | 手术室 | 2011-12-31 |  |
| 1703 | 自动腹膜透析机 | JARI-APD-1A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2020-04-13 |  |
| 1704 | 自动腹膜透析机 | JARI-APD-1A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2020-04-13 |  |
| 1705 | 电动吸引器 | ACCUVAC Rescue | 在用 | 儿童医学部 | 2013-08-27 |  |
| 1706 | 腹腔镜 | 美国史赛克o度 | 在用 | 手术室 | 2004-11-09 |  |
| 1707 | ICU桥架式护理吊塔 | CP2000-Ⅱ | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1708 | 对接轨道式手术车 | Ⅰ型 | 在用 | 海甸门诊部 | 2013-06-27 |  |
| 1709 | 艾灸仪 | N-6908 | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-05-24 |  |
| 1710 | 飞利浦多参数监护仪 | G30 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2015-06-24 |  |
| 1711 | 飞利浦多参数监护仪 | G30 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2015-06-24 |  |
| 1712 | 飞利浦多参数监护仪 | G30 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2015-06-24 |  |
| 1713 | 飞利浦多参数监护仪 | G30 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2015-06-24 |  |
| 1714 | 多参数心电监护仪 | 飞利浦 G30 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-09-24 |  |
| 1715 | 多参数心电监护仪 | 飞利浦 G30 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-09-24 |  |
| 1716 | 多参数心电监护仪 | 飞利浦 G30 | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 1717 | 多参数心电监护仪 | 飞利浦 G30 | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 1718 | 医用保温箱 | MDF-U332 | 在用 | 输血科 | 2001-09-28 |  |
| 1719 | 心电图机(多道） | ECG-1250C | 在用 | 急诊科 | 2011-09-07 |  |
| 1720 | 输卵管通液诊疗仪 | YLD-200 | 在用 | 妇产科医学部 | 2008-03-27 |  |
| 1721 | 射频仪 | FYJS85-III | 在用 | 口腔颌面外科 | 2004-11-08 |  |
| 1722 | 清洁养护系统 | 卡瓦 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2006-05-20 |  |
| 1723 | 电切镜工作手件(被动式) | 26050E | 在用 | 手术室 | 2012-02-29 |  |
| 1724 | 电切镜工作手件(被动式) | 26050E | 在用 | 手术室 | 2012-02-29 |  |
| 1725 | 冰冻血浆解冻箱 | KJX-II | 在用 | 输血科 | 2011-04-06 |  |
| 1726 | 多功能全科巡诊包 | 标准型 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1727 | (环氧乙烷)气体报警控制器 | 吉安达GN900-A GN8010-E | 在用 | 消毒供应室 | 2015-09-24 |  |
| 1728 | 超声刀手柄 | HP054 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 1729 | 自动体外除颤仪(AED) | REAN/BEX200 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1730 | 自动体外除颤仪(AED) | REAN/BEX200 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1731 | 自动体外除颤仪(AED) | REAN/BEX200 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1732 | 自动体外除颤仪(AED) | REAN/BEX200 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1733 | 自动体外除颤仪(AED) | REAN/BEX200 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1734 | 自动体外除颤仪(AED) | REAN/BEX200 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1735 | 自动体外除颤仪(AED) | REANIBEX 200 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 1736 | 自动体外除颤仪(AED) | REANIBEX 200 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 1737 | 自动体外除颤仪(AED) | REANIBEX 200 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 1738 | 自动体外除颤仪(AED) | REANIBEX 200 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 1739 | 自动体外除颤仪(AED) | REANIBEX 200 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 1740 | 自动体外除颤仪(AED) | REANIBEX 200 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 1741 | 自动体外除颤仪(AED) | REANIBEX 200 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 1742 | 转运床(八乐梦转运床) | KK-728E | 在用 | 老年病科 | 2011-11-07 |  |
| 1743 | 中医技能训练Step-by-step指导系统 | ACI03000013ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1744 | 杂交仪COMBI-H12 | COMBI-H12 | 在用 | 中心实验室 | 2010-09-03 |  |
| 1745 | 心肺、腹部触诊组合仿真系统-学生机 | LJ2100S | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 1746 | 外科技能训练Step-by-step指导系统 | ACI0300009ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1747 | 内科技能训练Step-by-step指导系统 | ACI0300007ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1748 | 模拟人配套用空气压缩装置 | 美国METIP50-24AL | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-01-31 |  |
| 1749 | 离心机 | R320 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-05-24 |  |
| 1750 | 冷冻治疗仪 | DH-286B | 在用 | 眼科 | 2010-04-15 |  |
| 1751 | 困难插管模型 | 美国纳斯PP00060U | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-01-31 |  |
| 1752 | 急救技能训练Step-by-step指导系统 | ACI03000010ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1753 | 护理技能训练Step-by-step指导系统 | ACI03000011ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1754 | 高频电刀 | EB03 | 在用 | 海甸门诊部 | 2013-01-31 |  |
| 1755 | 妇产科技能训练Step-by-step指导系统 | ACI03000012ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1756 | 儿科技能训练Step-by-step指导系统 | ACI0300008ASC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1757 | 倒置显微镜 | CK2-TRC-3 | 在用 | 血液科 | 1998-01-29 |  |
| 1758 | 冰箱(血浆储存专用冰箱) | MDF-U5412 | 在用 | 输血科 | 2011-10-08 |  |
| 1759 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93B | 在用 | 儿童医学部 | 2018-12-28 |  |
| 1760 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-93B | 在用 | 儿童医学部 | 2018-12-28 |  |
| 1761 | 电钻 | GB534R磨钻手 | 在用 | 手术室 | 2003-06-20 |  |
| 1762 | 体外膈肌起搏器 | HLO-GJ13A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1763 | 检查包装注油区吊柜 | 雅加固 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1764 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1765 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1766 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1767 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1768 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1769 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1770 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1771 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1772 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1773 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1774 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1775 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 1776 | 肺功能仪 | MSPFT-B | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1777 | 视频可调焦广角检耳镜(不含显示器) | 23920+71906 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 1778 | 视频可调焦广角检耳镜(不含显示器) | 23920+71906 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2016-07-29 |  |
| 1779 | 透析机质量检测仪 | HDM97 | 在用 | 血液透析科2 | 2016-11-28 |  |
| 1780 | 超声刀系列银手柄 | HP054 | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 1781 | 超声刀系列银手柄 | HP054 | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 1782 | 超声刀手柄 | HP054 | 在用 | 手术室 | 2013-02-28 |  |
| 1783 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1784 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1785 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1786 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1787 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1788 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1789 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1790 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1791 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1792 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1793 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1794 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 心血管内科 | 2013-07-25 |  |
| 1795 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1796 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1797 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1798 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1799 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1800 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1801 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1802 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1803 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1804 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1805 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1806 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-07-25 |  |
| 1807 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1808 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1809 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1810 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1811 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1812 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1813 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1814 | ICU单臂吊塔 | CP3000/NH-320-10-SA | 在用 | 神经内科 | 2013-07-25 |  |
| 1815 | 女性伤口护理评估套装 | 325-00550 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 1816 | 超声刀系列手柄 | HP054 | 在用 | 手术室 | 2016-07-29 |  |
| 1817 | 超声刀系列手柄 | HP054 | 在用 | 手术室 | 2016-07-29 |  |
| 1818 | 超声刀系列手柄 | HP054 | 在用 | 手术室 | 2016-07-29 |  |
| 1819 | 超声刀系列手柄 | HP054 | 在用 | 手术室 | 2016-09-30 |  |
| 1820 | 超声刀手柄 | HP054 | 在用 | 手术室 | 2016-12-23 |  |
| 1821 | 高频电刀 | GD350-B4 | 在用 | 手术室 | 2005-09-21 |  |
| 1822 | 手术室专用放大镜 | Loo5K S2500 | 在用 | 创伤骨科 | 2020-10-29 |  |
| 1823 | 熏蒸床 | QX-04 | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-05-24 |  |
| 1824 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-09-27 |  |
| 1825 | 通用培养箱 | PR205060GCN | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 1826 | 咬骨钳90°3mm | 57.28.73 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 1827 | 咬骨钳90°3mm | 57.28.73 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 1828 | 咬骨钳40°3mm | 57.28.63 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 1829 | 咬骨钳40°3mm | 57.28.63 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 1830 | 酶标仪 | RT-6100 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-20 |  |
| 1831 | 间接检眼镜 | Omega180 | 在用 | 眼科 | 2009-07-28 |  |
| 1832 | 电子身高体重仪 | BSM370 | 在用 | 临床营养科 | 2012-02-15 |  |
| 1833 | 低速大容量离心机 | TDL5M | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 1834 | 地中天医学影像图文处理系统 | 手术镜 软件V6.0 | 在用 | 手术室 | 2014-10-27 |  |
| 1835 | 地中天医学影像图文处理系统 | 手术镜 软件V6.0 | 在用 | 手术室 | 2014-10-27 |  |
| 1836 | 地中天医学影像图文处理系统 | 手术镜 软件V6.0 | 在用 | 妇产科医学部 | 2014-10-27 |  |
| 1837 | 地中天医学影像图文处理系统 | V6.0 | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-07-26 |  |
| 1838 | 地中天医学影像图文处理系统 | V6.0 | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-07-26 |  |
| 1839 | 地中天医学影像图文处理系统 | V6.0 | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-07-26 |  |
| 1840 | 超声波身高体重测量 | SG-1001SA | 在用 | 医疗保健科 | 2020-09-23 |  |
| 1841 | 超声波身高体重测量 | SG-1001SA | 在用 | 医疗保健科 | 2020-09-23 |  |
| 1842 | 视觉电生理检查仪 | APS-2000AER | 在用 | 眼科 | 2014-02-26 |  |
| 1843 | 电脑视野检查仪 | APS-6000BER | 在用 | 眼科 | 2014-02-26 |  |
| 1844 | ProGrasp镊 | 420093 | 在用 | 泌尿外科 | 2020-08-18 |  |
| 1845 | 动力系统 | Chiropro | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2019-06-26 |  |
| 1846 | 高级心肺复苏半身模拟人(带AED训练功能) | 173-00150 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 1847 | 高级心肺复苏半身模拟人(带AED训练功能) | 173-00150 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 1848 | 高级心肺复苏半身模拟人(带AED训练功能) | 173-00150 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 1849 | 复苏安妮QCPR半身模型(带AED训练功能) | 173-00150 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1850 | 复苏安妮QCPR半身模型(带AED训练功能) | 173-00150 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1851 | 复苏安妮QCPR半身模型(带AED训练功能) | 173-00150 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1852 | 复苏安妮QCPR半身模型(带AED训练功能) | 173-00150 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 1853 | 高频电刀 | GD-350B | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-02-03 |  |
| 1854 | 高频电刀 | GD-350B | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-02-03 |  |
| 1855 | 汽化电切镜 | 30度 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 1856 | 汽化电切镜 | 30度 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 1857 | 汽化电切镜 | 30度 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 1858 | 气道管理训练模型 | 25000033 | 在用 | 教务处 | 2015-03-24 |  |
| 1859 | 气道管理训练模型 | 25000033 | 在用 | 教务处 | 2015-03-24 |  |
| 1860 | 气道管理模型 | 挪度 25000033 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1861 | 气道管理模型 | 挪度 25000033 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1862 | 气道管理模型 | 挪度 25000033 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1863 | 气道管理模型 | 挪度 25000033 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1864 | 气道管理模型 | 挪度 25000033 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1865 | 气道管理模型 | 挪度 25000033 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1866 | 翻身气垫 | ICM5000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-03-28 |  |
| 1867 | 翻身气垫 | ICM5000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-03-28 |  |
| 1868 | 翻身气垫 | ICM5000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-03-28 |  |
| 1869 | 电动手术台 | KSD8802G型 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 1870 | 心电工作站 | SE-1515 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 1871 | 显微训练模拟镜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 1872 | 显微训练模拟镜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 1873 | 显微镜训练模器械 | 显微持针钳34-601-18、显微剪34-221-19、显微镊34-331(321/330/346)-18 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 1874 | 显微镜训练模器械 | 显微持针钳34-601-18、显微剪34-221-19、显微镊34-331(321/330/346)-18 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 1875 | 显微镜训练模器械 | 显微持针钳34-601-18、显微剪34-221-19、显微镊34-331(321/330/346)-18 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 1876 | 显微镜训练模器械 | 显微持针钳34-601-18、显微剪34-221-19、显微镊34-331(321/330/346)-18 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 1877 | 五功能高级电动床 | RS101-A-2 | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 1878 | 五功能高级电动床 | RS101-A-2 | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 1879 | 脑循环功能治疗仪 | CVFT-010M | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2004-09-14 |  |
| 1880 | 经络通治疗仪 | QX2001-AⅢ | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 1881 | 高仿真脑室穿刺引流训练系统 | DF-CCP108 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 1882 | 高仿真脑室穿刺引流训练系统 | DF-CCP108 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 1883 | 多功能彩色多普勒超声诊断仪 | K6 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1884 | 多功能彩色多普勒超声诊断仪 | K6 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1885 | 多功能彩色多普勒超声诊断仪 | K6 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 1886 | 超声波治疗仪 | HB810B | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 1887 | 全自动酶标仪 | Multiskan FC | 在用 | 医学检验科 | 2016-04-26 |  |
| 1888 | 手术放大镜 | 3.5倍 | 在用 | 手术室 | 2010-01-25 |  |
| 1889 | 末端无菌水系统 | 100T | 在用 | 感染性疾病科 | 2021-02-25 |  |
| 1890 | 末端无菌水系统 | 100T | 在用 | 感染性疾病科 | 2021-02-25 |  |
| 1891 | 末端无菌水系统 | 100T | 在用 | 感染性疾病科 | 2021-02-25 |  |
| 1892 | 末端无菌水系统 | 100T | 在用 | 发热门诊 | 2021-02-25 |  |
| 1893 | 末端无菌水系统 | 100T | 在用 | 发热门诊 | 2021-02-25 |  |
| 1894 | 末端无菌水系统 | 100T | 在用 | 发热门诊 | 2021-02-25 |  |
| 1895 | 磁振热治疗仪 | HB220B | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 1896 | BOBATH训练床 | HNT-BD-M2110AE | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-08-28 |  |
| 1897 | BOBATH训练床 | HNT-BD-M2110AE | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-08-28 |  |
| 1898 | 智能气压止血带 | STS-I | 在用 | 手术室 | 2013-02-28 |  |
| 1899 | 智能气压止血带 | STS-I | 在用 | 手术室 | 2013-02-28 |  |
| 1900 | 营养输注泵 | Infinity | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2010-12-05 |  |
| 1901 | 营养输注泵 | Infinity | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2010-12-05 |  |
| 1902 | 医用冷藏冷冻箱(-20℃) | HYCD-282A | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 1903 | 输注泵（复尔凯） | Infinity | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-12-02 |  |
| 1904 | 输注泵（复尔凯） | Infinity | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-12-02 |  |
| 1905 | 免疫血液学用离心机 | KA-2200 | 在用 | 输血科 | 2010-10-13 |  |
| 1906 | 免疫血液学用离心机 | KA-2200 | 在用 | 输血科 | 2009-04-06 |  |
| 1907 | 全自动快速立式洗板机 | JB-I型 | 在用 | 医学检验科 | 2015-07-28 |  |
| 1908 | 冷藏冷冻箱 | HYCD-282 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-04-28 |  |
| 1909 | 颈、腰牵引床 | QYQ-04 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 1910 | 电动升降PT床 | RL-TJ-10 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-05-27 |  |
| 1911 | 肠内营养输注泵 | 英复特 | 在用 | 临床营养科 | 2012-05-22 |  |
| 1912 | 肠内营养输注泵 | 英复特 | 在用 | 临床营养科 | 2012-05-22 |  |
| 1913 | 半导体激光治疗仪机 | JLT-MD500B | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2013-02-28 |  |
| 1914 | 脑功能障碍治疗仪 | YS-7002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-03-23 |  |
| 1915 | 脑功能障碍治疗仪 | YS-7002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-03-23 |  |
| 1916 | 脑功能障碍治疗仪 | YS-7002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-03-23 |  |
| 1917 | 脑功能障碍治疗仪 | YS7002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-04-27 |  |
| 1918 | 脑功能障碍治疗仪 | YS7002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-04-27 |  |
| 1919 | 脑功能障碍治疗仪 | YS7002T | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-04-27 |  |
| 1920 | 脑功能障碍治疗仪 | YS-7002T | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 1921 | 脑功能障碍治疗仪 | YS7002T | 在用 | 博爱社区服务中心 | 2010-04-27 |  |
| 1922 | 脑功能(障碍)治疗仪 | YS-3002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-05-27 |  |
| 1923 | 脑功能(障碍)治疗仪 | YS-7002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2016-11-28 |  |
| 1924 | 脑功能(障碍)治疗仪 | YS-7002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2016-11-28 |  |
| 1925 | 电动起立床 | RL-TJ-17 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-04-27 |  |
| 1926 | 磁振热治疗仪 | 2600B | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2010-04-27 |  |
| 1927 | 磁振热治疗仪 | 2600B | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-04-27 |  |
| 1928 | 磁振热治疗仪 | LGT-2600B | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-03-23 |  |
| 1929 | 磁振热治疗仪 | 2600B | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-04-27 |  |
| 1930 | 磁振热治疗仪 | YS-2002T | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 1931 | 动力主轴 | Bien Air1600076 | 在用 | 手术室 | 2012-01-05 |  |
| 1932 | 营养泵 | 482400 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-08-30 |  |
| 1933 | 肠内营养泵 | kangarooePump | 在用 | 胸部外科 | 2014-05-28 |  |
| 1934 | 肠内营养泵 | kangarooePump | 在用 | 胸部外科 | 2014-05-28 |  |
| 1935 | 肠内营养泵 | Kangaroo ePump | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-03-23 |  |
| 1936 | 肠内营养泵 | Kangaroo ePump | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-03-23 |  |
| 1937 | 动态血压监护系统 | ABPM6100 | 在用 | 心血管内科 | 2016-07-29 |  |
| 1938 | 三联移动大窗口防护屏风 | 500*800*600 | 在用 | 导管室 | 2013-03-23 |  |
| 1939 | 医用电脑控温仪 | RC-2000Ⅱ | 在用 | 神经内科 | 2015-12-25 |  |
| 1940 | 医用电脑控温仪 | RC-2000Ⅱ | 在用 | 神经内科 | 2015-12-25 |  |
| 1941 | 压力治疗系统 | Power-Q3000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-11-24 |  |
| 1942 | 压力治疗系统 | Power-Q3000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-11-24 |  |
| 1943 | 压力治疗系统 | Power-Q3000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-11-24 |  |
| 1944 | 血凝分析仪 | MC-2000 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-12-25 |  |
| 1945 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人系统 | 教师机JC5000B/GF | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 1946 | 全自动快速(离心)立式洗板机 | JB-I型(标配) | 在用 | 医学检验科 | 2014-11-25 |  |
| 1947 | 豪华称重液压升降平车 | RS303 | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 1948 | 豪华称重液压升降平车 | RS303 | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 1949 | 豪华称重液压升降平车 | RS303 | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 1950 | 豪华称重液压升降平车 | RS303 | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 1951 | 复苏安妮 | 173-00150 | 在用 | 护理部 | 2018-03-27 |  |
| 1952 | 电解质分析仪 | AFT-500 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-05-29 |  |
| 1953 | 电动病床 | 加护型 | 在用 | 急诊科 | 2014-01-15 |  |
| 1954 | 电动病床 | 加护型 | 在用 | 急诊科 | 2014-01-15 |  |
| 1955 | 电动病床 | 加护型 | 在用 | 急诊科 | 2014-01-15 |  |
| 1956 | 电动病床 | 加护型 | 在用 | 急诊科 | 2014-01-15 |  |
| 1957 | 电动病床 | 加护型 | 在用 | 急诊科 | 2014-01-15 |  |
| 1958 | 超声波治疗仪 | US10 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 1959 | 产床 | CC-1 | 在用 | 妇产科医学部 | 2004-05-10 |  |
| 1960 | 病床(电动） | 加护型 | 在用 | 急诊科 | 2011-09-07 |  |
| 1961 | 病床(电动） | 加护型 | 在用 | 急诊科 | 2011-09-07 |  |
| 1962 | S型碳纤维头颈肩底座 | R609-SCF | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2014-05-29 |  |
| 1963 | S型炭纤微头颈肩底座 | R609-SCF | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2010-09-01 |  |
| 1964 | S型炭纤微头颈肩底座 | R609-SCF | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2010-09-01 |  |
| 1965 | 显微精细剪 | BC531R | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 1966 | 显微精细剪 | BC533R | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 1967 | 显微精细剪 | BC535R | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 1968 | 全自动快速(离心)立式洗板机 | JB-I型 | 在用 | 医学检验科 | 2017-05-24 |  |
| 1969 | 普通高压力蒸汽灭菌器 | XG1.XD-0.36 | 在用 | 医学检验科 | 2013-01-31 |  |
| 1970 | 去污清洗区吊柜 | 雅加固 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 1971 | 三段手法治疗床 | RL-TJ-03 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 1972 | 三段电动手法治疗床 | RL-TJ-03 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-03-23 |  |
| 1973 | 三段电动手法治疗床 | RL-TJ-03 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-03-23 |  |
| 1974 | 三段电动手法治疗床 | RL-TJ-03 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-03-23 |  |
| 1975 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 医疗保健科 | 2010-02-05 |  |
| 1976 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化内镜室 | 2008-08-01 |  |
| 1977 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2007-10-01 |  |
| 1978 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经内科 | 2007-10-01 |  |
| 1979 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经内科 | 2007-10-01 |  |
| 1980 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经内科 | 2007-10-01 |  |
| 1981 | 电动起立床 | RL-TJ-17 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 1982 | GS桌式全科诊断套装 |  | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 1983 | GS桌式全科诊断套装 |  | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 1984 | GS桌式全科诊断套装 |  | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 1985 | 双关节直角钳 | RC1833 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 1986 | 无创呼吸机 | B-30P | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1987 | 无创呼吸机 | B-30P | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 1988 | 打孔器 | FB194R | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 1989 | 显微镜 | 奥林巴斯三目 | 在用 | 病理科 | 2008-08-01 |  |
| 1990 | 显微弹簧针持 | FM563R | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 1991 | 治疗台(口腔综合） | KD-828FC | 在用 | 健康医学科 | 2011-09-08 |  |
| 1992 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-282A | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 1993 | 一次性肺通气装置 |  | 在用 | 核医学科 | 2012-12-31 |  |
| 1994 | 血压计 | 日本（健太郎） | 在用 | 医疗保健科 | 2011-06-09 |  |
| 1995 | 显微镜 | CX-41 | 在用 | 病理科 | 2009-04-06 |  |
| 1996 | 脑功能(障碍)治疗仪 | YS-7002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2019-02-22 |  |
| 1997 | 脑功能(障碍)治疗仪 | YS-7002T | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2019-02-22 |  |
| 1998 | 呼吸管道摆放架(深度套管) | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 1999 | 恒温振荡保存箱 | XHZ-IIB | 在用 | 输血科 | 2008-08-29 |  |
| 2000 | 高频电刀 | CV-2000 | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-02-15 |  |
| 2001 | 封管热合器 | SE250 | 在用 | 输血科 | 2019-02-22 |  |
| 2002 | 封管热合器 | SE250 | 在用 | 输血科 | 2019-02-22 |  |
| 2003 | 动态血压监护仪 | TM-2430 | 在用 | 功能诊断科 | 2011-09-30 |  |
| 2004 | 动态血压监护仪 | TM-2430 | 在用 | 功能诊断科 | 2016-06-24 |  |
| 2005 | 动态血压监护仪 | TM-2430 | 在用 | 功能诊断科 | 2016-06-24 |  |
| 2006 | 动态血压监护仪 | TM-2430 | 在用 | 功能诊断科 | 2017-09-27 |  |
| 2007 | 动态心电图记录盒 | PI200A-A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-06-29 |  |
| 2008 | 动态心电图记录盒 | PI200A-A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-06-29 |  |
| 2009 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2016-06-24 |  |
| 2010 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2016-06-24 |  |
| 2011 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2016-06-24 |  |
| 2012 | 动态心电记录盒 | PI200D-B | 在用 | 功能诊断科 | 2011-09-30 |  |
| 2013 | 动态心电记录盒 | PI200D-B | 在用 | 功能诊断科 | 2013-02-28 |  |
| 2014 | 电子血压计 | BP-203 | 在用 | 健康医学科 | 2011-09-08 |  |
| 2015 | 电切镜工作手件(被动式) | 26050E | 在用 | 手术室 | 2012-02-29 |  |
| 2016 | 磁振热治疗仪 | HB210B | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 2017 | ICU多功能电动护理病床 | ALK06-B08P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 2018 | ICU多功能电动护理病床 | ALK06-B08P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 2019 | ICU多功能电动护理病床 | ALK06-B08P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 2020 | ICU多功能电动护理病床 | ALK06-B08P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 2021 | 显微持针器 | FM228R | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 2022 | 碳纤维体部底座 | R606-BCF | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2013-04-25 |  |
| 2023 | 碳纤维体部底座 | R607-BCF | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2013-04-25 |  |
| 2024 | 碳纤维体部底座 | R606-BCF | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2014-05-29 |  |
| 2025 | 碳纤维体部底座 | R606-BCF | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2015-07-28 |  |
| 2026 | 动态血压监护仪 | TM-2430 | 在用 | 功能诊断科 | 2019-12-26 |  |
| 2027 | 动态血压监护仪 | TM-2430 | 在用 | 功能诊断科 | 2019-12-26 |  |
| 2028 | 动态血压监护仪 | TM-2430 | 在用 | 功能诊断科 | 2019-12-26 |  |
| 2029 | 通用电泳仪 | PowerPac Univers | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 2030 | 血小板恒温振荡保存箱 | XHZ-ⅢA | 在用 | 输血科 | 2014-07-28 |  |
| 2031 | 显微镜 | NIKON E200 | 在用 | 血液科 | 2006-06-17 |  |
| 2032 | 手术放大镜 | HiRes FIip Up | 在用 | 手术室 | 2009-07-29 |  |
| 2033 | 手术放大镜 | Hires TTL | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2009-07-29 |  |
| 2034 | 食道扩张器 | SGD-70-1 | 在用 | 消化内镜室 | 2016-03-28 |  |
| 2035 | 全自动血压仪 | BP705 | 在用 | 皮肤科 | 2016-12-23 |  |
| 2036 | 全自动血压仪 | BP705 | 在用 | 海甸门诊部 | 2014-11-25 |  |
| 2037 | 全自动血压仪 | BP705 | 在用 | 海甸门诊部 | 2014-11-25 |  |
| 2038 | 全自动血压仪 | BP705 | 在用 | 海甸门诊部 | 2014-11-25 |  |
| 2039 | 内镜清洗工作站(内镜储存柜) | MLDC-6 | 在用 | 消化内镜室 | 2012-04-24 |  |
| 2040 | 脉象采集仪 | JC-Z06 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 2041 | 空气波治疗仪 | WIC-2008PL | 在用 | 泌尿外科 | 2014-05-29 |  |
| 2042 | 动态心电图记录盒 | 9800 | 在用 | 功能诊断科 | 2012-11-21 |  |
| 2043 | 动态心电图记录盒 | 9800 | 在用 | 功能诊断科 | 2012-11-21 |  |
| 2044 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2017-09-27 |  |
| 2045 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2017-09-27 |  |
| 2046 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2017-09-27 |  |
| 2047 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2017-09-27 |  |
| 2048 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2017-09-27 |  |
| 2049 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2017-09-27 |  |
| 2050 | 大功率红光治疗仪 | KDH-150A | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 2051 | 大功率红光治疗仪 | KDH-150A | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 2052 | 大功率红光治疗仪 | KDH-150A | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 2053 | 大功率红光治疗仪 | KDH-150A | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 2054 | 自动气压止血带 | ATS-220 | 在用 | 手术室 | 2011-08-05 |  |
| 2055 | 自动气压止血带 | ATS-220 | 在用 | 手术室 | 2011-08-05 |  |
| 2056 | 高速离心机 | 5418 | 在用 | 中心实验室 | 2019-03-28 |  |
| 2057 | 内镜储存柜 | KGW/NJG-Y-PC6 | 在用 | 消毒供应室 | 2011-06-07 |  |
| 2058 | 微量高速离心机 | PIC017 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 2059 | 体外临时心脏起搏器 | 美敦力 | 在用 | 心血管内科 | 2009-07-06 |  |
| 2060 | 体外临时心脏起搏器 | 美敦力 | 在用 | 心血管内科 | 2009-10-29 |  |
| 2061 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2019-05-27 |  |
| 2062 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2019-05-27 |  |
| 2063 | 动态心电记录仪 | CT-082 | 在用 | 功能诊断科 | 2019-05-27 |  |
| 2064 | 储存柜(硬镜) | KGW/NJG-Y-PC6 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-12-05 |  |
| 2065 | 低温运输和储存系统 | Duallo CK50920 | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 2066 | 小儿支气管镜 | 1套EJ-2 | 在用 | 手术室 | 2009-07-13 |  |
| 2067 | 自动电子血压计 | HBP-9020 | 在用 | 海甸门诊部 | 2019-08-27 |  |
| 2068 | 自动电子血压计 | HBP-9020 | 在用 | 海甸门诊部 | 2019-08-27 |  |
| 2069 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9020 | 在用 | 血液透析科2 | 2017-02-22 |  |
| 2070 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9020 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-04-24 |  |
| 2071 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9020 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-05-24 |  |
| 2072 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-205 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 2073 | 微波治疗仪 | HB-W-D | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2010-04-27 |  |
| 2074 | 微波治疗仪 | HB-W-L | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 2075 | 数控气压止血带 | ZJ型 | 在用 | 手术室 | 2008-11-04 |  |
| 2076 | 高频电刀 | SERVOTOME | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2077 | 输血/输液加温器 | AM--301-5B0 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 2078 | 输血/输液加温器 | AM--301-5B0 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 2079 | 免疫层析检测仪 | Nano-Checker 710 | 在用 | 心血管内科 | 2019-03-28 |  |
| 2080 | 免疫层析检测仪 | Nano-Checker 710 | 在用 | 心血管内科 | 2019-03-28 |  |
| 2081 | 免疫层析检测仪 | Nano-Checker 710 | 在用 | 急诊科 | 2019-03-28 |  |
| 2082 | 肩关节康复器 | JKJ-1 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-01-17 |  |
| 2083 | 电切镜鞘 | 26050SL | 在用 | 手术室 | 2012-02-29 |  |
| 2084 | 电切镜鞘 | 26050SL | 在用 | 手术室 | 2012-02-29 |  |
| 2085 | 电动牵引床 | YBT-08 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 2086 | 电动牵引床 | YBT-08 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 2087 | 多用途恒温箱 | FYL-YS-151L | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 2088 | 内镜储存柜 | KGW/NJG-R-GC5 | 在用 | 消毒供应室 | 2011-12-20 |  |
| 2089 | 儿童电动起立床 | B-ZLC-04 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-05-27 |  |
| 2090 | 电动直立床 | B-ZLC-01 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-05-27 |  |
| 2091 | 低速台式离心机 | KC-550B | 在用 | 中心实验室 | 2020-05-20 |  |
| 2092 | 储存柜(软镜) | KGW/NJG-R-GC5 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-12-05 |  |
| 2093 | 可调式腹壁牵开器 | B30610 | 在用 | 手术室 | 2010-06-06 |  |
| 2094 | 可调式腹壁牵开器 | B30610 | 在用 | 手术室 | 2010-04-26 |  |
| 2095 | 放射粒子治疗设备 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2014-01-15 |  |
| 2096 | 放射粒子治疗设备 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2014-01-15 |  |
| 2097 | 放射粒子治疗设备 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2014-01-15 |  |
| 2098 | 活检枪 | MG1522 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2013-05-27 |  |
| 2099 | 活检枪 | MC1522 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-12-05 |  |
| 2100 | 大型垂直电泳槽 | PROTEAN Ⅱ XL | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 2101 | 中心静脉插管模型(S-G导管置入) | 美国纳斯SB20132U | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-01-31 |  |
| 2102 | 医用冷藏箱(2-8℃) | HYC-650 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 2103 | 医用冷藏冷冻箱 | HYC-282 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-04-24 |  |
| 2104 | 医用电脑控温仪 | RC-2000II | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-04-13 |  |
| 2105 | 牙科临床工具套 | BEGO | 在用 | 口腔颌面外科 | 2006-09-30 |  |
| 2106 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2107 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2108 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2109 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2110 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2111 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2112 | 心电监护仪 | IPM12 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2113 | 心电监护仪 | IPM12 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2114 | 心电监护仪 | IPM12 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2115 | 心电监护仪 | IPM12 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-09-28 |  |
| 2116 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 中医科 | 2018-09-28 |  |
| 2117 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 中医科 | 2018-09-28 |  |
| 2118 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 消化内镜室 | 2018-09-28 |  |
| 2119 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2120 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2121 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2122 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2123 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2124 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2125 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2126 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2127 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2128 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-09-28 |  |
| 2129 | 心电监护仪 | IPM8 | 在用 | 神经内科 | 2018-09-28 |  |
| 2130 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2018-09-28 |  |
| 2131 | 心电监护仪 | IPM10 | 在用 | 口腔种植科 | 2018-09-28 |  |
| 2132 | 心电监护仪 | IPM12 | 在用 | 核医学科 | 2018-09-28 |  |
| 2133 | 心电监护仪 | IMP10 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 2134 | 心电监护仪 | IMP10 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 2135 | 物镜 | 60倍 | 在用 | 中心实验室 | 2010-04-27 |  |
| 2136 | 温热式低周波治疗仪 | HAT-2000 | 在用 | 医疗保健科 | 2012-03-23 |  |
| 2137 | 温热式低周波治疗仪 | HAT-2000 | 在用 | 医疗保健科 | 2012-03-23 |  |
| 2138 | 数字式十二道心电图机 | SE-1200 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 2139 | 排痰机 | PTJ-5002C | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 2140 | 生命体征仪 | VS-900 | 在用 | 高压氧室 | 2019-12-26 |  |
| 2141 | 酶标仪 | MK3 | 在用 | 医学检验科 | 2010-05-19 |  |
| 2142 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2010-08-30 |  |
| 2143 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2010-08-30 |  |
| 2144 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 医疗设备处 | 2010-08-26 |  |
| 2145 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 血液透析科2 | 2008-11-04 |  |
| 2146 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2010-04-27 |  |
| 2147 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2010-04-27 |  |
| 2148 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2010-04-27 |  |
| 2149 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2009-06-01 |  |
| 2150 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2009-06-01 |  |
| 2151 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2009-06-01 |  |
| 2152 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2009-06-01 |  |
| 2153 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-04-15 |  |
| 2154 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-04-15 |  |
| 2155 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-04-15 |  |
| 2156 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-04-15 |  |
| 2157 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-04-15 |  |
| 2158 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-08-30 |  |
| 2159 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-08-30 |  |
| 2160 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-08-30 |  |
| 2161 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-08-30 |  |
| 2162 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-08-30 |  |
| 2163 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经内科 | 2009-01-12 |  |
| 2164 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经内科 | 2009-01-12 |  |
| 2165 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经内科 | 2009-01-12 |  |
| 2166 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 泌尿外科 | 2010-01-20 |  |
| 2167 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 泌尿外科 | 2010-01-20 |  |
| 2168 | 监护仪 | IPM10 | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 2169 | 监护仪 | IPM10 | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 2170 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 2171 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 感染性疾病科 | 2010-01-26 |  |
| 2172 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-08-04 |  |
| 2173 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-08-04 |  |
| 2174 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-08-04 |  |
| 2175 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2009-07-05 |  |
| 2176 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2009-07-05 |  |
| 2177 | 辐射剂量率仪 | NT6101 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2016-04-26 |  |
| 2178 | 辐射剂量率仪 | NT6101 | 在用 | 核医学科 | 2016-05-26 |  |
| 2179 | 多频振动排痰机 | PTJ-5002C | 在用 | 神经外科医学部 | 2016-07-29 |  |
| 2180 | 多频振动排痰机 | PTJ-5002C | 在用 | 神经外科医学部 | 2016-07-29 |  |
| 2181 | 多频振动排痰机 | PTJ-5002C | 在用 | 神经外科医学部 | 2016-08-29 |  |
| 2182 | 低周波治疗仪 | HAT-2000 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 2183 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 消化内镜室 | 2014-11-25 |  |
| 2184 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-03-24 |  |
| 2185 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-03-24 |  |
| 2186 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 2187 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 2188 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 2189 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 2190 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 2191 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 2192 | 病人监护仪 | IPM10 | 在用 | 核医学科 | 2015-12-25 |  |
| 2193 | 病人监护仪 | iMEC12 | 在用 | 高压氧室 | 2019-12-26 |  |
| 2194 | 病人监护仪 | iMEC12 | 在用 | 高压氧室 | 2019-12-26 |  |
| 2195 | 病人监护仪 | iMEC12 | 在用 | 高压氧室 | 2019-12-26 |  |
| 2196 | 病人监护仪 | iMEC12 | 在用 | 高压氧室 | 2019-12-26 |  |
| 2197 | 病人监护仪 | iMEC12 | 在用 | 高压氧室 | 2019-12-26 |  |
| 2198 | 病人监护仪 | iMEC12 | 在用 | 高压氧室 | 2019-12-26 |  |
| 2199 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 中医科 | 2011-03-22 |  |
| 2200 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 中医科 | 2011-03-22 |  |
| 2201 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 中医科 | 2011-03-22 |  |
| 2202 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 中医科 | 2011-03-22 |  |
| 2203 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 眼科 | 2011-12-05 |  |
| 2204 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 眼科 | 2011-12-05 |  |
| 2205 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 眼科 | 2010-10-13 |  |
| 2206 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 眼科 | 2010-10-13 |  |
| 2207 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 血液透析科2 | 2011-01-07 |  |
| 2208 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2012-04-17 |  |
| 2209 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2012-04-17 |  |
| 2210 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2012-04-17 |  |
| 2211 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-01-07 |  |
| 2212 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-01-07 |  |
| 2213 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-01-07 |  |
| 2214 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-01-07 |  |
| 2215 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 急诊科 | 2011-03-22 |  |
| 2216 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 急诊科 | 2011-03-22 |  |
| 2217 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 急诊科 | 2011-03-22 |  |
| 2218 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 急诊科 | 2011-03-22 |  |
| 2219 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 急诊科 | 2011-03-22 |  |
| 2220 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-03-22 |  |
| 2221 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-03-22 |  |
| 2222 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-03-22 |  |
| 2223 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-13 |  |
| 2224 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-13 |  |
| 2225 | T-组合婴儿复苏器 | RD900AZU | 在用 | 儿童医学部 | 2018-08-28 |  |
| 2226 | T-组合婴儿复苏器 | RD900AZU | 在用 | 儿童医学部 | 2018-08-28 |  |
| 2227 | 医用电动锯钻(骨钻) | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2012-10-31 |  |
| 2228 | 医用电动锯钻(骨钻) | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2012-10-31 |  |
| 2229 | 转运车 | RS111-B | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2018-11-30 |  |
| 2230 | 转运车 | RS111-B | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2018-11-30 |  |
| 2231 | 活检枪 | MG1522 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2019-07-24 |  |
| 2232 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 2233 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 2234 | 病人监护仪 | iPM10 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 2235 | 多功能检查妇科检查灯 | GS EXAM IV | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 2236 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人系统 | 学生机JC5000B/GF | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 2237 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人系统 | 学生机JC5000B/GF | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 2238 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人系统 | 学生机JC5000B/GF | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 2239 | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人系统 | 学生机JC5000B/GF | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 2240 | 心电图机 | FCD-7101 | 在用 | 功能诊断科 | 2010-03-30 |  |
| 2241 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 2242 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 2243 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 2244 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 2245 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 2246 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 2247 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-28 |  |
| 2248 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-28 |  |
| 2249 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-28 |  |
| 2250 | 监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-28 |  |
| 2251 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 血管外科 | 2012-01-06 |  |
| 2252 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 2253 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 2254 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 2255 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 2256 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-12-21 |  |
| 2257 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-12-21 |  |
| 2258 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-12-21 |  |
| 2259 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-12-21 |  |
| 2260 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-12-21 |  |
| 2261 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 2262 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 2263 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 2264 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 2265 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 2266 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 2267 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 2268 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 2269 | 病人监护仪 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 2270 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2012-05-22 |  |
| 2271 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2012-05-22 |  |
| 2272 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-07-26 |  |
| 2273 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-10-29 |  |
| 2274 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-10-29 |  |
| 2275 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-10-29 |  |
| 2276 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-10-29 |  |
| 2277 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-10-29 |  |
| 2278 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-06-28 |  |
| 2279 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-06-28 |  |
| 2280 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-07-26 |  |
| 2281 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 血液透析科2 | 2011-12-05 |  |
| 2282 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 血液透析科2 | 2011-12-05 |  |
| 2283 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 2284 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 血液科 | 2012-11-21 |  |
| 2285 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 血液科 | 2012-11-21 |  |
| 2286 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 血液科 | 2013-07-26 |  |
| 2287 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 胸部外科 | 2013-08-28 |  |
| 2288 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 胸部外科 | 2013-08-28 |  |
| 2289 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-01-06 |  |
| 2290 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-01-06 |  |
| 2291 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 2292 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 2293 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 2294 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 2295 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 2296 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2014-04-28 |  |
| 2297 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2014-04-28 |  |
| 2298 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-05 |  |
| 2299 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-05 |  |
| 2300 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-05 |  |
| 2301 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-05 |  |
| 2302 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-04-28 |  |
| 2303 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-04-28 |  |
| 2304 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2305 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2306 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2307 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2308 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2309 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2310 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2311 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2312 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2313 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-11-21 |  |
| 2314 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-10-31 |  |
| 2315 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-10-31 |  |
| 2316 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-10-31 |  |
| 2317 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-10-31 |  |
| 2318 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-10-31 |  |
| 2319 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 全科医学科病房 | 2013-11-27 |  |
| 2320 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 全科医学科病房 | 2013-11-27 |  |
| 2321 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-11-21 |  |
| 2322 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-11-21 |  |
| 2323 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 泌尿外科 | 2013-05-27 |  |
| 2324 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-12-31 |  |
| 2325 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2013-04-25 |  |
| 2326 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2013-04-25 |  |
| 2327 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 老年病科 | 2013-11-27 |  |
| 2328 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 老年病科 | 2013-11-27 |  |
| 2329 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2012-02-16 |  |
| 2330 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2011-12-05 |  |
| 2331 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2011-12-05 |  |
| 2332 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 监管医疗科 | 2014-04-28 |  |
| 2333 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 监管医疗科 | 2013-03-23 |  |
| 2334 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 急诊科 | 2013-05-27 |  |
| 2335 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-07-26 |  |
| 2336 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-07-26 |  |
| 2337 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-12-31 |  |
| 2338 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 导管室 | 2013-03-23 |  |
| 2339 | 便携式监护仪 | PM-7000 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 2340 | 三位不锈钢感应洗手池 |  | 在用 | 导管室 | 2012-01-06 |  |
| 2341 | 通用型数字水浴 | 20L 284 | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 2342 | 输血/输液加温器 | AM-301-5BO | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 2343 | 输血/输液加温器 | AM-301-5BO | 在用 | 急诊科 | 2017-03-28 |  |
| 2344 | 离体心脏灌流系统 | langendorff | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-09-25 |  |
| 2345 | 电热磁综合治疗仪 | RT200 | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-05-24 |  |
| 2346 | 多频振动排痰机 | PTJ-5002C | 在用 | 急诊科 | 2017-10-24 |  |
| 2347 | 多频振动排痰机 | PTJ-5002C | 在用 | 急诊科 | 2017-10-24 |  |
| 2348 | 病人监护仪 | iMEC10 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-01-16 |  |
| 2349 | 病人监护仪 | iMEC10 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-01-16 |  |
| 2350 | 病人监护仪 | iMEC10 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-01-16 |  |
| 2351 | 病人监护仪 | iMEC10 | 在用 | 血液透析科2 | 2020-01-16 |  |
| 2352 | 病人监护仪 | iMEC10 | 在用 | 血管外科 | 2019-12-26 |  |
| 2353 | 病人监护仪 | iMEC10 | 在用 | 血管外科 | 2019-12-26 |  |
| 2354 | 病人监护仪 | iMEC10 | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2019-12-26 |  |
| 2355 | 病人监护仪 | iMEC10 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 2356 | 病人监护仪 | iMEC10 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-01-16 |  |
| 2357 | 监护仪 | UT4000B | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2007-12-28 |  |
| 2358 | 监护仪 | UT4000B | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2007-12-28 |  |
| 2359 | 无创镊 | FM591R | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 2360 | 生物显微镜 | BA310 | 在用 | 泌尿外科 | 2018-05-24 |  |
| 2361 | 固定凉片柜 | W423*D480*H1625 | 在用 | 病理科 | 2011-09-08 |  |
| 2362 | 床单位消毒机 | ST-2BU | 在用 | 心脏外科 | 2013-02-28 |  |
| 2363 | 床单位消毒机 | ST-2BU | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-02-28 |  |
| 2364 | 显微解剖镊 | FM588R | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 2365 | 全自动封口机 | hd650D | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2006-02-25 |  |
| 2366 | 鼻胃插管及灌注模型 | 375-10001 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 2367 | 平车(豪华液压升降平车) | RS111-B | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-06 |  |
| 2368 | 平车(豪华液压升降平车) | RS111-B | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-06 |  |
| 2369 | 平车(豪华液压升降平车) | RS111-B | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-11-06 |  |
| 2370 | 离心机 | 低速KDC-1042 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-06 |  |
| 2371 | 等离子体空气消毒净化器 | MMB-1200 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2018-11-30 | 在发热门诊 |
| 2372 | 分体式记忆棉俯卧位垫 | FM-03011 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 2373 | 肘关节康复器 | JK-H2 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-01-17 |  |
| 2374 | 双极电凝镊 | 700175SG | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 2375 | 双极电凝镊 | 742189SG | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 2376 | 手术无影灯 | ZF-920 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 2377 | 手术无影灯 | ZF-920 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 2378 | 经皮黄疸测定仪 | KJ-8000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-06-10 |  |
| 2379 | 高级多功能急救训练模型人 |  | 在用 | 急诊科 | 2010-10-14 |  |
| 2380 | 真空成型机 | XG-EO-1 | 在用 | 口腔正畸科 | 2018-12-28 |  |
| 2381 | 超声波清洗机 | TQX-300BH | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2382 | 超声波清洗机 | TQX-300BH | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2383 | 超声波清洗机 | TQX-300BH | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2384 | 超声波清洗机 | TQX-300BH | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2385 | 超声波清洗机 | TQX-300BH | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2386 | 空气波压力治疗仪 | QL-IPC-B1 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2014-11-25 |  |
| 2387 | 空气波压力治疗仪 | QL-IPC-B1 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2017-10-24 |  |
| 2388 | 低温冷冻冰箱 | DW-40L188 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 2389 | 阴凉柜(恒温冷藏设备) | FYL-YS-828LD | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 2390 | 阴凉柜(恒温冷藏设备) | FYL-YS-828LD | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 2391 | 酶标仪 | MK3 | 在用 | 医学检验科 | 2005-06-10 |  |
| 2392 | 多板凝胶灌胶器 | PROTEAN Plus | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 2393 | 通风柜 | TFG-1500S | 在用 | 中心实验室 | 2011-06-10 |  |
| 2394 | 空气波压力治疗仪 | QL/IPC-BI | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-08-28 |  |
| 2395 | 福田心电图机 | FCP-7101 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-05-29 |  |
| 2396 | 福田心电图机 | FCP-7101 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2015-10-27 |  |
| 2397 | 福田心电图机 | FCP-7101 | 在用 | 功能诊断科 | 2015-09-24 |  |
| 2398 | 福田心电图机 | FCP-7101 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 2399 | 福田心电图机 | FCP-7101 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 2400 | 福田心电图机 | FCP-7101 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-05-29 |  |
| 2401 | 酶标仪 | MultiskanMK3 | 在用 | 医学检验科 | 2002-10-26 |  |
| 2402 | 持针器 | Scanlan | 在用 | 手术室 | 2007-04-30 |  |
| 2403 | 超声波治疗仪 | US10 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 2404 | 超声波治疗仪 | US10 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 2405 | 超声波身高体重仪 | HNH-219 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-06-26 |  |
| 2406 | 心电图机 | FCP-7101 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-06 |  |
| 2407 | 床单位消毒机 | LK/CXD | 在用 | 儿童医学部 | 2015-06-24 |  |
| 2408 | 床单位消毒机 | LK/CXD | 在用 | 儿童医学部 | 2015-06-24 |  |
| 2409 | 床单位消毒机 | LK/CXD | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 2410 | 气溶胶空气消毒机 | XD800-1 | 在用 | 中心实验室 | 2020-08-18 |  |
| 2411 | 气溶胶空气消毒机 | XD800-1 | 在用 | 中心实验室 | 2020-08-18 |  |
| 2412 | SimPad 报告仪 | 206-30015 | 在用 | 护理部 | 2018-03-27 |  |
| 2413 | SimPad PLUS 报告仪 | 206-30015 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 2414 | SimPad PLUS 报告仪 | 206-30015 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 2415 | 显微镜 | 奥林巴斯二目 | 在用 | 病理科 | 2008-08-01 |  |
| 2416 | 显微镜 | 奥林巴斯二目 | 在用 | 病理科 | 2008-08-01 |  |
| 2417 | 咬骨钳 | MD.57.28.31 | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 2418 | 咬骨钳 | MD.57.28.31 | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 2419 | 移动净化消毒罩(空气消毒机) | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2013-12-27 |  |
| 2420 | 移动净化消毒罩(空气消毒机) | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2013-12-27 |  |
| 2421 | 移动层流消毒床罩 | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2016-07-29 |  |
| 2422 | 移动层流消毒床罩 | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2016-07-29 |  |
| 2423 | 医用空气混合仪 | KD-100C | 在用 | 儿童医学部 | 2020-08-18 |  |
| 2424 | 医用空气混合仪 | KD-100C | 在用 | 儿童医学部 | 2020-08-18 |  |
| 2425 | 超纯水机 | WJ-RO-4 | 在用 | 输血科 | 2014-12-25 |  |
| 2426 | 层流消毒床罩 | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2016-05-26 |  |
| 2427 | 层流消毒床罩 | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2016-05-26 |  |
| 2428 | 层流消毒床罩 | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2017-05-24 |  |
| 2429 | 层流消毒床罩 | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2017-05-24 |  |
| 2430 | 8-联池池架 | Specord Plus 200820-60223-P | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 2431 | 电泳仪(基础型) | PowerPac Univers | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 2432 | 电泳仪(高电流型) | PowerPac HC | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 2433 | 相机数码图像CCD系统 | MS60 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 2434 | 相机数码图像CCD系统 | MS60 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 2435 | 相机数码图像CCD系统 | MS60 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 2436 | 相机数码图像CCD系统 | MS60 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 2437 | 相机数码图像CCD系统 | MS60 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 2438 | 相机数码图像CCD系统 | MS60 | 在用 | 病理科 | 2019-03-28 |  |
| 2439 | 裂隙灯 | YZ5X1 | 在用 | 健康医学科 | 2011-09-08 |  |
| 2440 | 气管异物钳 | 1套QGJ | 在用 | 手术室 | 2009-07-13 |  |
| 2441 | 胰岛素泵 | P-02 | 在用 | 中医科 | 2020-07-20 |  |
| 2442 | 胰岛素泵 | P-02 | 在用 | 中医科 | 2020-07-20 |  |
| 2443 | 胰岛素泵 | P-02 | 在用 | 中医科 | 2020-07-20 |  |
| 2444 | 低速台式离心机 | KC-550B | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 2445 | 低速台式离心机 | KC-550B | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 2446 | 医用低温箱 | DW-YL450 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 2447 | 医用低温箱 | DW-YL450 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 2448 | 医用低温箱 | DW-YL450 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 2449 | 中型垂直电泳系统 | Criterion | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 2450 | 中药、方剂学辅助教学系统 | JC-Z03 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 2451 | 移动层流消毒罩 | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2013-10-29 |  |
| 2452 | 移动层流消毒罩 | JKKX-A | 在用 | 血液科 | 2013-10-29 |  |
| 2453 | 医用全自动电子血压计 | HBP-9020 | 在用 | 血液透析科2 | 2020-10-29 |  |
| 2454 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL450 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-09-26 |  |
| 2455 | 医用冰箱 | YCD-EL450 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 2456 | 医用冰箱 | YCD-EL450 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-01-16 |  |
| 2457 | 药品保存箱 | MPR-312DCN-PC | 在用 | 输血科 | 2016-07-29 |  |
| 2458 | 吸引器 | OB2012 | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 2459 | 吸引器 | OB2012 | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 2460 | 西山颅钻手机 | ZJ6 | 在用 | 手术室 | 2016-04-26 |  |
| 2461 | 摄像头 | WOLF85261.272 | 在用 | 手术室 | 2011-12-02 |  |
| 2462 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2463 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2464 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2465 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2466 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2467 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2468 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2469 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2470 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2471 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2472 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2473 | 中央负压系统 | Belmont | 在用 | 管理类公共科室 | 2016-01-26 |  |
| 2474 | 心电监护仪 | M9000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2475 | 酶标板快速孵育器 | MKF-6 | 在用 | 医学检验科 | 2014-06-26 |  |
| 2476 | 呼末二氧化碳模块 | C02 | 在用 | 重症医学科 | 2015-04-28 |  |
| 2477 | 呼末二氧化碳模块 | C02 | 在用 | 重症医学科 | 2015-04-28 |  |
| 2478 | 干式生化分析仪+血糖仪 | Cardiochekp.A+安稳fAir | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-12-15 |  |
| 2479 | 冰箱(试剂保存冰箱) | MPR-312D(CN) | 在用 | 输血科 | 2011-10-08 |  |
| 2480 | 冰箱(试剂保存冰箱) | MPR-312D(CN) | 在用 | 输血科 | 2011-10-08 |  |
| 2481 | 冰箱(试剂保存冰箱) | MPR-312D(CN) | 在用 | 输血科 | 2011-10-08 |  |
| 2482 | C型光学接口 |  | 在用 | 手术室 | 2010-10-14 |  |
| 2483 | 双笔式喷砂机 | OXYKER DUEST | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2009-01-02 |  |
| 2484 | 人体身高体重测量仪 | SGTZ-1 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2011-06-10 |  |
| 2485 | 多道心电图机 | SE-3配置A(20067) | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2013-06-28 |  |
| 2486 | NOIR精细剪刀 | BC271B | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 2487 | 中频电疗仪 | ZP-100CIVA | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 2488 | 中频电疗仪 | ZP-100CIVA | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 2489 | EIZO医用显示器 | RS110 | 在用 | 消化内镜室 | 2017-05-24 |  |
| 2490 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 2491 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 2492 | 上颌窦提升 |  | 在用 | 口腔颌面外科 | 2005-07-19 |  |
| 2493 | 裂隙灯显微镜 | YZ5E | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 2494 | 离心机 | 高速75002410 | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 2495 | 离心机 | 高速75002410 | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 2496 | 分析电子天平 | 瑞士XT220A | 在用 | 中心实验室 | 2005-01-28 |  |
| 2497 | 唇腭裂修复手术器械包 | CEL-Ⅰ | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2498 | 开胸器(钢) | MD.54.23.86 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 2499 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B100II | 在用 | 医学检验科 | 2020-03-11 |  |
| 2500 | 手持马达 | D-ZGJ配件 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2501 | 手持马达 | D-ZGJ配件 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2502 | 手持马达 | D-ZGJ配件 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2503 | 手持马达 | D-ZGJ配件 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2504 | 手持马达 | D-ZGJ配件 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2505 | 救护担架床 | ZH442 | 在用 | I期临床研究室 | 2018-03-27 |  |
| 2506 | 多频振动排痰机 | PTJ-5001C | 在用 | 神经内科 | 2015-12-25 |  |
| 2507 | 多频振动排痰机 | PTJ-5001C | 在用 | 神经内科 | 2015-12-25 |  |
| 2508 | 铣刀驱动附件 | AF02 | 在用 | 手术室 | 2016-11-28 |  |
| 2509 | 离心机(低速) | KDC-40 | 在用 | 中心实验室 | 2011-06-07 |  |
| 2510 | 离心机(低速) | KDC-40 | 在用 | 中心实验室 | 2011-06-07 |  |
| 2511 | 切割机 | 瑞典洁定 CS900 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2512 | 神经肌肉电刺激仪 | QL/N-Ⅳ | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-04-24 |  |
| 2513 | 神经肌肉电刺激仪 | QL/N-Ⅳ | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-04-24 |  |
| 2514 | 神经肌肉电刺激仪 | QL/N-Ⅳ | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-04-24 |  |
| 2515 | 神经肌肉电刺激仪 | 倍益康 QL/N-IV | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-08-28 |  |
| 2516 | 神经肌肉电刺激仪 | QL/N-Ⅳ | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 2517 | 神经肌肉电刺激仪 | QL/N-Ⅳ | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-08-28 |  |
| 2518 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B50II | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 2519 | 半干转移系统 | Trans-Blot SD | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 2520 | 婴幼儿体检仪 | SC-200 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2017-02-22 |  |
| 2521 | 口腔无痛局部麻醉仪 | TheWand | 在用 | 口腔颌面外科 | 2006-01-20 |  |
| 2522 | 妇科检查床 | KF711G | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-20 |  |
| 2523 | 妇科检查床 | KF711G | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-20 |  |
| 2524 | 妇科检查床 | KF711G | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-20 |  |
| 2525 | 妇科检查床 | KF711G | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-01-20 |  |
| 2526 | 智净洁净工作台 | HCB-1300V | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 2527 | 子宫腔内窥镜 | Φ2.9×302mm30° | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-12-28 |  |
| 2528 | 子宫腔内窥镜 | Φ2.9×302mm30° | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-12-28 |  |
| 2529 | 子宫腔内窥镜 | Φ2.9×302mm30° | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-12-28 |  |
| 2530 | 子宫腔内窥镜 | QG型/30°φ2.9*302 | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-05-20 |  |
| 2531 | 子宫腔内窥镜 | QG型/30°φ2.9*302 | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-05-20 |  |
| 2532 | 子宫腔内窥镜 | QG型/30°φ2.9*302 | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-05-20 |  |
| 2533 | 有创血压模块 | PM-7000 | 在用 | 血管外科 | 2012-01-06 |  |
| 2534 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B100II | 在用 | 医学检验科 | 2020-03-11 |  |
| 2535 | 输液泵 | 200/230/240V | 在用 | 眼科 | 2010-10-13 |  |
| 2536 | 输液泵 | 贝朗 P型 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-10-27 |  |
| 2537 | 输液泵 | 贝朗 P型 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-10-27 |  |
| 2538 | 输液泵 | 贝朗 P型 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-10-27 |  |
| 2539 | 输液泵 | 贝朗 P型 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-10-27 |  |
| 2540 | 输液泵 | 200/230/240V | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-13 |  |
| 2541 | 输液泵 | 200/230/240V | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-13 |  |
| 2542 | 输液泵 | 200/230/240V | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-13 |  |
| 2543 | 神经肌肉电刺激仪 | QL/N-Ⅳ | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2019-02-22 |  |
| 2544 | 神经肌肉电刺激仪 | QL/N-Ⅳ | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2019-02-22 |  |
| 2545 | 容积输液泵 | P200/230/240V | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-01-06 |  |
| 2546 | 热风吹干系统 | YR-1 | 在用 | 消毒供应室 | 2012-04-24 |  |
| 2547 | 热风吹干系统 | YR-1 | 在用 | 消毒供应室 | 2013-03-23 |  |
| 2548 | 灭菌区工作台 | 雅加固 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2549 | 经皮神经电刺激仪 | QL/T-III | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-08-28 |  |
| 2550 | 活检钳 | WOLF 8650.604 | 在用 | 手术室 | 2017-09-27 |  |
| 2551 | 封口机 | MY100-B | 在用 | 消毒供应室 | 2018-04-24 |  |
| 2552 | 多频振动排痰机 | PTJ-5001C | 在用 | 急诊科 | 2017-10-24 |  |
| 2553 | 电子镜专用台车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2013-08-27 |  |
| 2554 | 电动子宫切割器手机 | F3002 | 在用 | 手术室 | 2013-03-23 |  |
| 2555 | 电动子宫切割器手机 | F3002 | 在用 | 手术室 | 2013-03-23 |  |
| 2556 | 电动直立床 | ZP-ZLC-2 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-08-28 |  |
| 2557 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 | 在用 | 高压氧室 | 2016-04-26 |  |
| 2558 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 | 在用 | 高压氧室 | 2016-04-26 |  |
| 2559 | 笔记本全数字超声诊断仪 | DW-500 | 在用 | 护理部 | 2020-05-20 |  |
| 2560 | 中医定向透药治疗仪 | NPD-4AS | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-05-24 |  |
| 2561 | 裂隙灯显微镜 | YZ5E/YT-2B | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 2562 | 裂隙灯显微镜 | YZ5E/YT-2B | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 2563 | 裂隙灯显微镜 | YZ5E/YT-2B | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 2564 | 裂隙灯显微镜 | YZ5E/YT-2B | 在用 | 眼科 | 2012-02-16 |  |
| 2565 | 转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2013-04-25 |  |
| 2566 | 转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2013-04-25 |  |
| 2567 | 豪华转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 2568 | 豪华转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 2569 | 豪华转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 2570 | 豪华转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 2571 | 豪华转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 2572 | 豪华转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 2573 | 豪华转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2015-04-28 |  |
| 2574 | 豪华转运车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2015-04-28 |  |
| 2575 | 豪华转运车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 2576 | 豪华转运车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 2577 | 豪华转运车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 2578 | 子宫切除器手机+连线 | F3002 | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 2579 | 子宫切除器手机+连线 | F3002 | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 2580 | 子宫切除器手机+连线 | F3002 | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 2581 | 子宫切除器手机+连线 | F3002 | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 2582 | 子宫切除器手机+连线 | F3002 | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 2583 | 微量高速离心机 | 1-14 | 在用 | 中心实验室 | 2018-08-28 |  |
| 2584 | 微量高速离心机 | 1-14 | 在用 | 中心实验室 | 2018-08-28 |  |
| 2585 | 立式低速离心机 | ELITIST5K | 在用 | 医学检验科 | 2020-05-20 |  |
| 2586 | 狼牌叠套式扩张器 | 8955.27 | 在用 | 手术室 | 2015-12-25 |  |
| 2587 | SimPad 报告仪 | 202-30015 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 2588 | SimPad 报告仪 | 202-30015 | 在用 | 教务处 | 2015-12-24 |  |
| 2589 | SimPad 报告仪 | 202-30015 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 2590 | SimPad 报告仪 | 202-30015 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 2591 | SimPad 报告仪 | 202-30015 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 2592 | 检查包装注油区吊柜 | 雅加固 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2593 | 空气消毒机 | 120M3 KDSJ-Y120移动 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2013-04-25 |  |
| 2594 | 空气消毒机 | 120M3 KDSJ-Y120移动 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2013-04-25 |  |
| 2595 | 自动归位持针钳 | SRNH-1 | 在用 | 手术室 | 2006-03-20 |  |
| 2596 | 气道管理模型 |  | 在用 | 急诊科 | 2006-09-09 |  |
| 2597 | 小型垂直电泳槽 | Mini-PROTEAN Tet | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 2598 | 小型垂直电泳槽 | Mini-PROTEAN Tet | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 2599 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | NJ33A | 在用 | 儿童医学部 | 2020-04-13 |  |
| 2600 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | NJ33A | 在用 | 儿童医学部 | 2020-04-13 |  |
| 2601 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | NJ33A | 在用 | 儿童医学部 | 2020-04-13 |  |
| 2602 | 药品保存箱 | HYC-360 | 在用 | 重症医学科 | 2014-08-27 |  |
| 2603 | 药品保存箱 | HYC-360 | 在用 | 药学部 | 2013-02-28 |  |
| 2604 | 药品保存箱 | HYC-360 | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-02-28 |  |
| 2605 | 药品保存箱 | HYC-360 | 在用 | 临床营养科 | 2012-03-23 |  |
| 2606 | 药品保存箱 | HYC-360 | 在用 | 临床营养科 | 2012-05-22 |  |
| 2607 | 药品保存箱 | HYC-360 | 在用 | 导管室 | 2014-09-25 |  |
| 2608 | 药品保存箱 | HYC-360 | 在用 | 病理科 | 2012-02-15 |  |
| 2609 | 卧式体检仪 | SC-200 | 在用 | 妇产科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 2610 | 手术床JT-1 |  | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 1996-04-20 |  |
| 2611 | 空气波压力治疗仪 | WIC-2008PL | 在用 | 重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 2612 | 空气波压力治疗仪 | WIC-2008PL | 在用 | 急诊科 | 2017-10-24 |  |
| 2613 | 空气波压力治疗仪 | WIC-2008PL | 在用 | 急诊科 | 2017-10-24 |  |
| 2614 | 空气波压力治疗仪 | WIC-2008PL | 在用 | 急诊科 | 2017-10-24 |  |
| 2615 | 分离钳 | 0250-080-282 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2616 | 分离钳 | 0250-080-282 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2617 | 分离钳 | 0250-080-282 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2618 | 分离钳 | 0250-080-282 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2619 | 分离钳 | 0250-080-282 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2620 | 分离钳 | 0250-080-282 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2621 | 多道心电图机 | SE-3B | 在用 | 急诊科 | 2010-12-04 |  |
| 2622 | UPS停电保护系统 |  | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-05-01 |  |
| 2623 | 压力治疗仪 | WIC-2008PL | 在用 | 神经内科 | 2020-11-24 |  |
| 2624 | 压力治疗仪 | WIC-2008PL | 在用 | 神经内科 | 2020-11-24 |  |
| 2625 | 石膏修整机 | MT3 | 在用 | 口腔修复科 | 2015-12-24 |  |
| 2626 | 裂隙灯显微镜 | YZ-5F | 在用 | 眼科 | 2004-10-29 |  |
| 2627 | 高压灭菌器 | CT-2J-A | 在用 | 皮肤科 | 2011-06-08 |  |
| 2628 | 宫腔镜检查训练模型 |  | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2010-05-07 |  |
| 2629 | 食道狭窄扩张器 | SGD-70-1 | 在用 | 消化内镜室 | 1999-03-29 |  |
| 2630 | 大号侧壁钳 | CE4127 | 在用 | 手术室 | 2006-12-30 |  |
| 2631 | 内镜专用台车 | 4400型 | 在用 | 消化内镜室 | 2012-07-26 |  |
| 2632 | 遥测发射盒 | 0152-30-39868 | 在用 | 心血管内科 | 2015-06-24 |  |
| 2633 | 遥测发射盒 | 0152-30-39868 | 在用 | 心血管内科 | 2015-06-24 |  |
| 2634 | 遥测发射盒 | 0152-30-39868 | 在用 | 心血管内科 | 2015-06-24 |  |
| 2635 | 遥测发射盒 | 0152-30-39868 | 在用 | 心血管内科 | 2015-06-24 |  |
| 2636 | 遥测发射盒 | 0152-30-39868 | 在用 | 心血管内科 | 2015-06-24 |  |
| 2637 | 遥测发射盒 | 0152-30-39868 | 在用 | 心血管内科 | 2015-06-24 |  |
| 2638 | 微量注射泵 |  | 在用 | 重症医学科 | 2002-12-03 |  |
| 2639 | 铅屏 | 1.8*1.4m | 在用 | 核医学科 | 2020-04-13 |  |
| 2640 | 铅屏 | 1.8*1.4m | 在用 | 核医学科 | 2020-04-13 |  |
| 2641 | 离心机 | KDC-40 | 在用 | 中心实验室 | 2014-07-28 |  |
| 2642 | 离心机 | KDC-40 | 在用 | 输血科 | 2011-02-15 |  |
| 2643 | 离心机 | KDC-40 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 2644 | 扩张器 | 8955.27 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2645 | 空气消毒机 | 100M3 KDSJ-100移动 | 在用 | 医疗保健科 | 2012-07-27 |  |
| 2646 | 空气消毒机 | 100M3 KDSJ-100移动 | 在用 | 皮肤科 | 2012-05-22 |  |
| 2647 | 空气消毒机 | 100M3 KDSJ-Y100移动 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2014-04-28 |  |
| 2648 | 离心机(台式多功能常温) | Genius6K-D(96孔) | 在用 | 医学检验科 | 2011-12-05 |  |
| 2649 | 离心机 | 低速KDC-1042 | 在用 | 医学检验科 | 2010-03-30 |  |
| 2650 | 低速离心机 | KDC-40 | 在用 | 输血科 | 2016-07-29 |  |
| 2651 | 空气消毒机 | 120M3KDSJ-Y120移动 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 2652 | 多功能空气消毒机(移动式) | KDSJ-Y1200 | 在用 | 发热门诊 | 2016-01-26 |  |
| 2653 | 多功能空气消毒机(移动式) | KDSJ-Y1200 | 在用 | 发热门诊 | 2016-01-26 |  |
| 2654 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 2655 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 2656 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 2657 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 2658 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 2659 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 2660 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 2661 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 2662 | 多功能空气消毒机 | KDSJ-Y1200 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 2663 | 牵开器(心脏瓣膜置换手术) | 56.262.12 | 在用 | 手术室 | 2011-12-05 |  |
| 2664 | 四通道注射泵 | LP240 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 2665 | 四通道注射泵 | LP240 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 2666 | 骨挤压器 |  | 在用 | 口腔颌面外科 | 2005-07-19 |  |
| 2667 | 高频电刀 |  | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 2668 | 高频电刀 |  | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 2669 | 高频电刀 |  | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 2670 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2671 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2672 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2673 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2674 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2675 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2676 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2677 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2678 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2679 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2680 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2681 | X5监护仪系统 V1.0 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 2682 | 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 在用 | 龙昆南门诊 | 2013-09-27 |  |
| 2683 | 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 在用 | 海甸门诊部 | 2016-07-29 |  |
| 2684 | 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 在用 | 妇产科医学部 | 2014-01-17 |  |
| 2685 | 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2014-01-17 |  |
| 2686 | 医用冷藏箱 | HYC-390 | 在用 | 药学部 | 2021-02-25 |  |
| 2687 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 2688 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-290 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 2689 | 分体铅衣 | 103M | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 2690 | 分体铅衣 | 103M | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 2691 | 分体铅衣 | 103M | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 2692 | 分体铅衣 | 103M | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 2693 | 分体铅衣 | 103M | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 2694 | 分体铅衣 | 103M | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 2695 | 低频治疗仪 | 唐邦 TB6807 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-08-28 |  |
| 2696 | 低频治疗仪 | TB-6807 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-11-24 |  |
| 2697 | 低频治疗仪 | TB-6807 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-11-24 |  |
| 2698 | X.Y射线报警仪 | SW-S-X | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2014-05-29 |  |
| 2699 | 空气消毒机 | 100M3KDSJ-Y100移动 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 2700 | 微波治疗仪 | WB-3200 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-13 |  |
| 2701 | 空气消毒机 | 移动 80立方 | 在用 | 健康医学科 | 2012-04-25 |  |
| 2702 | 医用多功能电钻(电动自停开颅骨钻) | HD-DKZ-I | 在用 | 手术室 | 2015-12-25 |  |
| 2703 | 医用多功能电钻(电动自停开颅骨钻) | HD-DKZ-I | 在用 | 手术室 | 2015-12-25 |  |
| 2704 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 重症医学科 | 2009-05-01 |  |
| 2705 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 重症医学科 | 2009-05-01 |  |
| 2706 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 重症医学科 | 2009-05-01 |  |
| 2707 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 重症医学科 | 2009-05-01 |  |
| 2708 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 重症医学科 | 2009-05-01 |  |
| 2709 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 急诊科 | 2009-05-01 |  |
| 2710 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-05-31 |  |
| 2711 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-05-31 |  |
| 2712 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-05-31 |  |
| 2713 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 儿童医学部 | 2009-10-28 |  |
| 2714 | 微量输液泵 | TOP-2200 | 在用 | 儿童医学部 | 2009-10-28 |  |
| 2715 | 豪华对接车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 2716 | 豪华对接车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 2717 | 豪华对接车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 2718 | 豪华对接车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 2719 | 对接车 |  | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 2720 | 对接车 |  | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 2721 | 对接车 |  | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 2722 | 电动自停开颅钻 | HD-DKZ-I | 在用 | 手术室 | 2014-05-28 |  |
| 2723 | 电动自停开颅钻 | HD-DKZ-I | 在用 | 手术室 | 2014-05-28 |  |
| 2724 | 显微镜 | CHS-213 | 在用 | 神经外科医学部 | 1997-07-07 |  |
| 2725 | 外科多技能训练模型 | JC-W5002 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 2726 | 铅屏 | 1.6*1.6m | 在用 | 核医学科 | 2020-04-13 |  |
| 2727 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 | 在用 | 口腔修复科 | 2017-02-22 |  |
| 2728 | 洁净工作台 | DL-CJ-1N | 在用 | 中心实验室 | 2014-09-25 |  |
| 2729 | 异物钳 | WOLF 8650.654 | 在用 | 手术室 | 2017-09-27 |  |
| 2730 | 移动式铅屏风 | PETBODY SHIELD | 在用 | 核医学科 | 2011-12-14 |  |
| 2731 | 医用冷藏箱 | 2-10℃ YC-300L | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-12-05 |  |
| 2732 | 医用冷藏箱 | 2-10℃ YC-300L | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-12-05 |  |
| 2733 | 显微镜 | CH-2单眼 | 在用 | 血液科 | 1995-07-23 |  |
| 2734 | 钛夹钳 | HF2001.8 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2735 | 钛夹钳 | HF2001.8 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2736 | 双通电动传递窗 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2737 | 双通电动传递窗 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2738 | 双通电动传递窗 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2739 | 双通电动传递窗 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2740 | 双通电动传递窗 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2741 | 双通电动传递窗 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2742 | 双通电动传递窗 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2743 | 手持脉博血氧饱和度测定仪 | N-65 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2011-01-07 |  |
| 2744 | 尸头固定尺 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 2745 | 尸头固定尺 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 2746 | 凝血检测仪 | CoaguChek XS | 在用 | 心血管内科 | 2018-01-25 |  |
| 2747 | 凝血检测仪 | CoaguChek XS | 在用 | 神经内科 | 2018-01-25 |  |
| 2748 | 离心机 | 低速KDC-1042 | 在用 | 医学检验科 | 2010-03-30 |  |
| 2749 | 离心机 | KDC-40 | 在用 | 医学检验科 | 2005-03-09 |  |
| 2750 | 脉搏血氧仪 | 手掌式 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2009-03-02 |  |
| 2751 | 脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2009-05-01 |  |
| 2752 | 麻醉车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-02-15 |  |
| 2753 | 麻醉车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-02-15 |  |
| 2754 | 洁净工作台(双人双面) | SJ-CJ-2F | 在用 | 血液科 | 2015-05-26 |  |
| 2755 | 洁净工作台 | DL-CJ-2NDI | 在用 | 中心实验室 | 2018-03-27 |  |
| 2756 | 高压电位治疗仪 | TB6800C | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2010-04-13 |  |
| 2757 | 高压电位治疗仪 | TB6800C | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-04-13 |  |
| 2758 | 儿童体检仪 | SC-100B | 在用 | 海甸门诊部 | 2015-12-25 |  |
| 2759 | 儿童体检仪 | SC-100B | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2017-02-22 |  |
| 2760 | 电子人体秤 | ZK19-HGM-300 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2012-03-23 |  |
| 2761 | 电子人体秤 | ZK19-HGM-300 | 在用 | 健康医学科 | 2011-09-08 |  |
| 2762 | 等离子体空气净化消毒机(移动式) | LK/KJF-Y100 | 在用 | 核医学科 | 2018-04-24 |  |
| 2763 | 等离子体空气净化消毒机(移动式) | LK/KJF-Y100 | 在用 | 核医学科 | 2018-04-24 |  |
| 2764 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 | 在用 | 导管室 | 2017-11-24 |  |
| 2765 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 2766 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-Y100 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 2767 | 垂直流洁净工作台 | DL-CJ-2ND | 在用 | 中心实验室 | 2011-06-10 |  |
| 2768 | 成人男性护理模拟人-艾米(带电子监测) | HJ1010Y | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 2769 | 空气消毒器 | kgw/ykx/g120 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2010-10-13 |  |
| 2770 | 锤形咬骨钳 | 57.28.32 | 在用 | 手术室 | 2014-09-25 |  |
| 2771 | 转盘式落射照明器 | MF-UV-LED | 在用 | 皮肤科 | 2019-01-31 |  |
| 2772 | 操作鞘 | 26153BI | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-29 |  |
| 2773 | 操作鞘 | 26153BI | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-12-29 |  |
| 2774 | 广角检眼镜 | 11810+71906 | 在用 | 眼科 | 2016-07-29 |  |
| 2775 | 动物脑立体定向仪 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-04-26 |  |
| 2776 | 等离子体空气消毒净化器 | MMB-1000 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2018-11-30 | 在发热门诊 |
| 2777 | 等离子体空气消毒净化器 | MMB-1000 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2018-11-30 | 在发热门诊 |
| 2778 | 等离子体空气消毒净化器 | MMB-1000 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2018-11-30 | 在发热门诊 |
| 2779 | 等离子体空气消毒净化器 | MMB-1000 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-11-30 |  |
| 2780 | 等离子体空气消毒净化器 | MMB-1000 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-11-30 |  |
| 2781 | 实验台(带电脑位) | 5800*750*850 | 在用 | 药学部 | 2016-06-24 |  |
| 2782 | 移动式空气消毒机 | 60立方 KBSJ-B60 | 在用 | 中心实验室 | 2012-10-31 |  |
| 2783 | 移动式空气消毒机 | 60立方 KBSJ-B60 | 在用 | 中心实验室 | 2012-10-31 |  |
| 2784 | 离心机 | 低速KDC-40 | 在用 | 医学检验科 | 2006-11-01 |  |
| 2785 | 单道可调移液器 | 3120型量程(0.1-1000uL) | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 2786 | 单道可调移液器 | 3120型量程(0.1-1000uL) | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 2787 | 单道可调移液器 | 3120型量程(0.1-1000uL) | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 2788 | 探针 | L-045 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2789 | 探针 | L-045 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2790 | 探针 | L-046 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2791 | 上下肢等张肌力训练器 | RL-JQ-IF | 在用 | 创伤骨科 | 2014-01-17 |  |
| 2792 | 上下肢等张肌力训练器 | RL-JQ-IF | 在用 | 创伤骨科 | 2014-01-17 |  |
| 2793 | 冷藏柜 | FYL-YS-828L | 在用 | I期临床研究室 | 2015-12-25 |  |
| 2794 | 呼叫系统 | TD928 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2013-04-25 |  |
| 2795 | 电源 | PS300B | 在用 | 内分泌代谢科 | 2020-09-23 |  |
| 2796 | 等离子空气消毒机 | MMY-1000(移动式) | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-08-18 |  |
| 2797 | UPS不间断电源 | B6K | 在用 | 中心实验室 | 2011-12-02 |  |
| 2798 | 离心机 | 低速KDC-40 | 在用 | 医学检验科 | 2008-08-01 |  |
| 2799 | 器械清洗喷枪 | 瑞典洁定 SPRAY GUN | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2800 | 器械清洗喷枪 | 瑞典洁定 SPRAY GUN | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2801 | 器械清洗喷枪 | 瑞典洁定 SPRAY GUN | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2802 | 器械清洗喷枪 | 瑞典洁定 SPRAY GUN | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2803 | 开口器 |  | 在用 | 口腔颌面外科 | 2001-03-30 |  |
| 2804 | 模拟型干浴锅 | SBH-130D | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 2805 | 综合穿刺训练电子标准化病人 | SUI0300029BDC | 在用 | 教务处 | 2015-11-24 |  |
| 2806 | 综合穿刺训练电子标准化病人 | SUI0300029BDC | 在用 | 教务处 | 2015-11-24 |  |
| 2807 | 紫外线手持治疗仪 | UV109B | 在用 | 皮肤科 | 2013-01-31 |  |
| 2808 | 转运床 | FA-800A | 在用 | 手术室 | 2019-10-29 |  |
| 2809 | 转运床 | FA-800A | 在用 | 手术室 | 2019-10-29 |  |
| 2810 | 支架打磨机 | DEMCO grinder | 在用 | 口腔修复科 | 2015-12-25 |  |
| 2811 | 有创压模块 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-08-27 |  |
| 2812 | 有创压模块 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-08-27 |  |
| 2813 | 医用电动锯钻 | BYZ-1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2814 | 医用电动锯钻 | BYZ-1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2815 | 医用电动锯钻 | BYZ-1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2816 | 医用电动锯钻 | BYZ-1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2817 | 医用电动锯钻 | BYZ-1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2818 | 石蜡冷台 | TEC2800 | 在用 | 病理科 | 2011-06-09 |  |
| 2819 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2820 | 离心机 | 低速KDC-40 | 在用 | 医学检验科 | 2008-08-01 |  |
| 2821 | 可见分光光度计 | 754PC | 在用 | 医学检验科 | 2012-10-31 |  |
| 2822 | 困难插管光纤喉镜 | 成人P-227.10.860 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-10-29 |  |
| 2823 | 低频治疗仪 | TB-6807 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-10-31 |  |
| 2824 | 低频治疗仪 | TB-6807 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-10-31 |  |
| 2825 | 低频治疗仪 | TB6807 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-05-04 |  |
| 2826 | 低频治疗仪 | TB6807 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-04-13 |  |
| 2827 | 低频治疗仪 | TB6807 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-04-13 |  |
| 2828 | 低频治疗仪 | TB6807 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 2829 | 多功能颈腰椎牵引床 | QJQ-01型 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 2830 | 移动式空气消毒机 | 60立方KDSJ-Y60 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 2831 | 医用电动锯钻 | YDJZ-II | 在用 | 手术室 | 2016-02-24 |  |
| 2832 | 医用电动锯钻 | YDJZ-II | 在用 | 手术室 | 2016-02-24 |  |
| 2833 | 医用电动锯钻 | YDJZ-II | 在用 | 手术室 | 2016-02-24 |  |
| 2834 | 医用电动锯钻 | YDJZ-II | 在用 | 手术室 | 2016-02-24 |  |
| 2835 | 医用电动锯钻 | YDJZ-II | 在用 | 手术室 | 2016-02-24 |  |
| 2836 | 医用电动锯.钻 | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2014-05-29 |  |
| 2837 | 医用电动锯.钻 | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2014-05-29 |  |
| 2838 | 医用电动锯.钻 | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2014-05-29 |  |
| 2839 | 电动钻 | YDJZ-II | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 2840 | 电动钻 | YDJZ-II | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 2841 | 医用电动锯钻 | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2017-07-19 |  |
| 2842 | 医用电动锯钻 | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2017-07-19 |  |
| 2843 | 医用电动锯钻 | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2017-07-19 |  |
| 2844 | 医用电动锯钻 | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2017-07-19 |  |
| 2845 | 医用电动锯钻 | YDJZ-Ⅱ | 在用 | 手术室 | 2017-07-19 |  |
| 2846 | 不锈钢储物柜 | 1560*500*2300 | 在用 | 老年病科 | 2012-03-26 |  |
| 2847 | 康复功能评定工具 |  | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 2848 | 标准篮筐(20个) | CSSD.LBK | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 2849 | 智能程控型真空搅拌机 | Twister | 在用 | 口腔修复科 | 2015-12-24 |  |
| 2850 | 体外膈肌起搏器 | HLO-GJ13A | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-01-20 |  |
| 2851 | 体外膈肌起搏器 | HLO-GJ13A | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-01-20 |  |
| 2852 | 数控气压止血带 | ZJ | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 2853 | 数控气压止血带 | ZJ | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 2854 | 数控气压止血带 | ZJ | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 2855 | 数控气压止血带 | ZJ | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 2856 | 数控气压止血带 | ZJ | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 2857 | 数控气压止血带 | ZJ | 在用 | 手术室 | 2017-02-22 |  |
| 2858 | 数控气压止血带 | ZJ | 在用 | 手术室 | 2017-02-22 |  |
| 2859 | 数控其他止血带 | ZJ | 在用 | 创伤骨科 | 2017-06-26 |  |
| 2860 | 摄片架 | PJ-I | 在用 | 放射科 | 1999-07-31 |  |
| 2861 | 咬切钳 | 77.89.27 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 2862 | 复苏婴儿 QCPR | 161-01250 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 2863 | 弯头血管镊 | MBM2 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 2864 | 弯头血管镊 | MBM2 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 2865 | 实验室用旋转器 | 2309-ICECN | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 2866 | 不锈钢储物柜 | 960*600*2300 | 在用 | 老年病科 | 2012-03-26 |  |
| 2867 | 不锈钢储物柜 | 960*600*2300 | 在用 | 老年病科 | 2012-03-26 |  |
| 2868 | 不锈钢储物柜 | 960*600*2300 | 在用 | 老年病科 | 2012-03-26 |  |
| 2869 | 综合训练台 | O-OTT | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-03 |  |
| 2870 | 综合手术台 | 3008AB | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 2871 | 下送对接车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2872 | 下送对接车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2873 | 下送对接车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2874 | 下送对接车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2875 | 特种举宫器 | 301.027A | 在用 | 手术室 | 2016-12-23 |  |
| 2876 | 特种举宫器 | 301.027A | 在用 | 手术室 | 2016-12-23 |  |
| 2877 | 特种举宫器 | 301.027A | 在用 | 手术室 | 2016-12-23 |  |
| 2878 | 双阀、可旋转套管 | 施乐辉72200829 | 在用 | 手术室 | 2017-08-28 |  |
| 2879 | 双阀、可旋转套管 | 施乐辉72200829 | 在用 | 手术室 | 2017-08-28 |  |
| 2880 | 数控气压止血带 | ZJ型 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 2881 | 数控气压止血带 | ZJ型 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 2882 | 精子.微生物动(静)态图像检测系统 | CASAS-QH-III | 在用 | 医学检验科 | 2009-06-01 |  |
| 2883 | 接种环灭菌器 | XZDY-3 | 在用 | 医学检验科 | 2017-05-24 |  |
| 2884 | 接种环灭菌器 | XZDY-3 | 在用 | 医学检验科 | 2017-05-24 |  |
| 2885 | 神经和肌肉电刺激仪 | HB-SJ1 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 2886 | 模拟监护仪 | 美国METI190E1 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-01-31 |  |
| 2887 | 多功能诊疗床 | UE | 在用 | 健康医学科 | 2017-01-20 |  |
| 2888 | 多功能台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2889 | UPS不间断电源 | B6K | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-12-25 |  |
| 2890 | UPS不间断电源 | B6K | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2016-03-28 |  |
| 2891 | 分源防护屏 | H09 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-11-28 |  |
| 2892 | 抓钳 | 8962.6022 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2893 | 抓钳 | 8962.6022 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 2894 | 神经损伤治疗仪 | KT-90A | 在用 | 博爱社区服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 2895 | 全身俯卧定位架忱 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2009-06-29 |  |
| 2896 | 经皮神经电刺激仪 | KD-2A | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 2897 | 经皮神经电刺激仪 | KD-2A | 在用 | 博爱社区服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 2898 | 电脑双低频治疗仪 | SD608 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-08-28 |  |
| 2899 | 电脑双低频治疗仪 | SD608 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-08-28 |  |
| 2900 | 电脑双低频(痉挛肌)治疗仪 | SD608 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2013-02-28 |  |
| 2901 | 表面污染仪 | INSPECTOR | 在用 | 核医学科 | 2011-12-14 |  |
| 2902 | UPS不间断电源 | B3K | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-26 |  |
| 2903 | UPS不间断电源 | B3.75K | 在用 | 中心实验室 | 2010-05-03 |  |
| 2904 | 颈腰椎牵引床 | QYQ-01 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-05 |  |
| 2905 | 人体模型 |  | 在用 | 急诊科 | 2006-09-09 |  |
| 2906 | 男性静脉注射训练手臂组合 | 270-00001 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 2907 | 药柜 | 1400*400*1640 | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 2908 | 药柜 | 1400*400*1640 | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 2909 | 自动气压止血带 | BHZ-1L | 在用 | 急诊科 | 2016-12-23 |  |
| 2910 | 自动气压止血带 | BHZ-1L | 在用 | 急诊科 | 2016-12-23 |  |
| 2911 | 医用助行器 | HNT-ST-M002B | 在用 | 海港社区服务中心 | 2021-02-25 |  |
| 2912 | 医用吸烟器 | VAC2000 | 在用 | 皮肤科 | 2015-03-24 |  |
| 2913 | 医用推车(豪华转运平车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 2914 | 医用推车(豪华转运平车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 2915 | 医用推车(豪华转运平车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 2916 | 医用推车(豪华转运平车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 2917 | 医用推车(豪华转运平车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 2918 | 医用推车(豪华转运车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-12-24 |  |
| 2919 | 医用推车(豪华转运车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-12-24 |  |
| 2920 | 医用推车(豪华转运车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-12-24 |  |
| 2921 | 医用推车(豪华转运车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-12-24 |  |
| 2922 | 医用推车(豪华转运车) | HJ-0101 | 在用 | 急诊科 | 2015-12-24 |  |
| 2923 | 铅屏 | 1.2*1.6m | 在用 | 核医学科 | 2020-04-13 |  |
| 2924 | 铅屏 | 1.2*1.6m | 在用 | 核医学科 | 2020-04-13 |  |
| 2925 | 铅屏 | 1.2*1.6m | 在用 | 核医学科 | 2020-04-13 |  |
| 2926 | 器械柜 | 1800*600*300-1300 | 在用 | 医疗保健科 | 2012-12-31 |  |
| 2927 | 恒温金属浴 | CHB-202 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 2928 | 豪华转运车 | RS111-Ⅱ | 在用 | 消化内镜室 | 2017-10-24 |  |
| 2929 | 豪华转运车 | RS111-Ⅱ | 在用 | 消化内镜室 | 2017-10-24 |  |
| 2930 | 豪华转运车 | RS111-Ⅱ | 在用 | 神经内科 | 2017-11-24 |  |
| 2931 | 空气消毒机 | YKX/G-120(B9A) | 在用 | 消化内镜室 | 2012-10-31 |  |
| 2932 | 空气消毒机 | YKX/G-120(B9A) | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2013-03-23 |  |
| 2933 | 凝胶脱色仪 | 556型 | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 2934 | 血库离心机 | 台湾2000-2BASO | 在用 | 海港社区服务中心 | 2004-08-31 |  |
| 2935 | 荷包钳 | EH40 | 在用 | 手术室 | 2016-01-26 |  |
| 2936 | 荷包钳 | EH40 | 在用 | 手术室 | 2016-01-26 |  |
| 2937 | 荷包钳 | EH40 | 在用 | 手术室 | 2016-01-26 |  |
| 2938 | 荷包钳 | EH40 | 在用 | 手术室 | 2016-01-26 |  |
| 2939 | 荷包钳 | EH40 | 在用 | 手术室 | 2016-01-26 |  |
| 2940 | 转运车 | RS111-I | 在用 | 发热门诊 | 2020-11-24 |  |
| 2941 | 转运车 | RS111-I | 在用 | 发热门诊 | 2020-11-24 |  |
| 2942 | 转运车 | RS111-I | 在用 | 发热门诊 | 2020-11-24 |  |
| 2943 | 治疗台 | HJ-0239 | 在用 | 急诊科 | 2015-12-24 |  |
| 2944 | 治疗台 | HJ-0239 | 在用 | 急诊科 | 2015-12-24 |  |
| 2945 | 治疗台 | HJ-0239 | 在用 | 急诊科 | 2015-12-24 |  |
| 2946 | 幽门螺杆菌(HP)测试仪 | HUBT-20A2 | 在用 | 消化内镜室 | 2018-04-24 |  |
| 2947 | 幽门螺杆菌(HP)测试仪 | HUBT-20A2 | 在用 | 健康医学科 | 2018-04-24 |  |
| 2948 | 营养泵 | KL-5021A | 在用 | 重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 2949 | 营养泵 | KL-5021A | 在用 | 重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 2950 | 营养泵 | KL-5021A | 在用 | 重症医学科 | 2018-12-28 |  |
| 2951 | 医用冷藏箱 | YC-395L | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2020-09-23 |  |
| 2952 | 医用冷藏箱 | YC-395L | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2020-09-23 |  |
| 2953 | 氧浓度测定仪 | AX300 | 在用 | 儿童医学部 | 2021-02-25 |  |
| 2954 | 研磨匀浆器 | T10 package 2 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-25 |  |
| 2955 | 胸腔穿刺模拟人 | LJ1046A | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 2956 | 胸腔穿刺模拟人 | LJ1046A | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 2957 | 胎心多普勒 | BF-610P | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-25 |  |
| 2958 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2959 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2960 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2961 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2962 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2963 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2964 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2965 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2966 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2967 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2968 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2969 | 双星清洗槽 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 2970 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-03-28 |  |
| 2971 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-03-28 |  |
| 2972 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-03-28 |  |
| 2973 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-03-28 |  |
| 2974 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-05-22 |  |
| 2975 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-05-22 |  |
| 2976 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-05-22 |  |
| 2977 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-05-22 |  |
| 2978 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 监管医疗科 | 2014-04-28 |  |
| 2979 | 输液泵 | SY-1200 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-05-22 |  |
| 2980 | 容积输液泵 | P200/230/240V | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-03-28 |  |
| 2981 | 全功能护理人(女) | JC-H02 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 2982 | 喉内窥镜(D0101) | 90°Φ8*174mm | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-01-26 |  |
| 2983 | 喉内窥镜(D0101) | 90°Φ8*174mm | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-01-26 |  |
| 2984 | 喉内窥镜(D0101) | 90°Φ8*174mm | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-01-26 |  |
| 2985 | 多功能妇科操作模型 | FL1024 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 2986 | 多功能妇科操作模型 | FL1024 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 2987 | 垂直流洁净工作台 | DL-CJ-1ND | 在用 | 中心实验室 | 2011-06-10 |  |
| 2988 | 床单位消毒机 | 四川奥洁 AJ/CDX-600(A4） | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 2989 | 床单位消毒机 | 四川奥洁 AJ/CDX-600(A4） | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 2990 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 2991 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 2992 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 2993 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 2994 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 2995 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 2996 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 2997 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 2998 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 2999 | 床单位臭氧消毒机 | AJ/CDX-600(A4) | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3000 | AED 训练器 2 | 940050 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 3001 | AED 训练器 2 | 940050 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 3002 | AED 训练器 2 | 940050 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 3003 | (呼吸机)双水平正压通气治疗机 | Y-30T | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3004 | ADE 训练器2 | 94005033 | 在用 | 教务处 | 2015-03-24 |  |
| 3005 | 营养泵 | KL-5021A | 在用 | 急诊科 | 2020-08-18 |  |
| 3006 | 营养泵 | KL-5021A | 在用 | 急诊科 | 2020-08-18 |  |
| 3007 | 营养泵 | KL-5021A | 在用 | 急诊科 | 2020-08-18 |  |
| 3008 | 营养泵 | KL-5021A | 在用 | 急诊科 | 2020-08-18 |  |
| 3009 | 电脑打印机 | 灵越Inspiron 14R | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 3010 | 通用型数字水浴 | 2L 281 | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 3011 | 小侧壁钳 | 354486 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 3012 | 小侧壁钳 | 354486 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 3013 | 带网架训练床 | O-QWJ-02PT | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 3014 | 麻醉架手臂束缚垫 | CM-26070 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 3015 | 药品柜(订做) |  | 在用 | 海港社区服务中心 | 2012-05-22 |  |
| 3016 | 输液泵 | 佳士比1200 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 3017 | 史赛克手柄(电极) | 0250-080-617 | 在用 | 手术室 | 2016-12-23 |  |
| 3018 | 史赛克手柄(电极) | 0250-080-617 | 在用 | 手术室 | 2016-12-23 |  |
| 3019 | 史赛克手柄(电极) | 0250-080-617 | 在用 | 手术室 | 2016-12-23 |  |
| 3020 | 史赛克手柄(电极) | 0250-080-617 | 在用 | 手术室 | 2016-12-23 |  |
| 3021 | 史赛克手柄(电极) | 0250-080-617 | 在用 | 手术室 | 2016-12-23 |  |
| 3022 | 器械柜(定做) |  | 在用 | 海港社区服务中心 | 2012-05-22 |  |
| 3023 | 器械柜(订做) |  | 在用 | 神经内科 | 2012-05-22 |  |
| 3024 | 器械柜(订做) |  | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 3025 | 器械柜(订做) |  | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 3026 | 器械柜 | 订做 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2013-03-23 |  |
| 3027 | 空气消毒器 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 导管室 | 2010-09-01 |  |
| 3028 | 空气消毒器 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 导管室 | 2010-09-01 |  |
| 3029 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 心血管内科 | 2010-04-26 |  |
| 3030 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 海甸门诊部 | 2010-01-25 |  |
| 3031 | 抢救车 | ZH601D | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 3032 | 抓钳 | 8954.6802 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 3033 | 抓钳 | 8954.6802 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 3034 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-04-13 |  |
| 3035 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-04-13 |  |
| 3036 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-04-13 |  |
| 3037 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-04-13 |  |
| 3038 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-04-13 |  |
| 3039 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 社区口腔科 | 2020-04-13 |  |
| 3040 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 社区口腔科 | 2020-04-13 |  |
| 3041 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2020-04-13 |  |
| 3042 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 口腔放射科 | 2020-04-13 |  |
| 3043 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 口腔放射科 | 2020-04-13 |  |
| 3044 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 口腔放射科 | 2020-04-13 |  |
| 3045 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 口腔放射科 | 2020-04-13 |  |
| 3046 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 口腔放射科 | 2020-04-13 |  |
| 3047 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 海港社区服务中心 | 2020-04-13 |  |
| 3048 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 海港社区服务中心 | 2020-04-13 |  |
| 3049 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 海港社区服务中心 | 2020-04-13 |  |
| 3050 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III IIIB(移动式) | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2020-04-13 |  |
| 3051 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 海甸门诊部 | 2021-02-25 |  |
| 3052 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 海甸门诊部 | 2021-02-25 |  |
| 3053 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 海甸门诊部 | 2021-02-25 |  |
| 3054 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 放射科 | 2021-02-25 |  |
| 3055 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 放射科 | 2021-02-25 |  |
| 3056 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 放射科 | 2021-02-25 |  |
| 3057 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 放射科 | 2021-02-25 |  |
| 3058 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 发热门诊 | 2021-02-25 |  |
| 3059 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 发热门诊 | 2021-02-25 |  |
| 3060 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/DL-y-1000-IIIB(移动式) | 在用 | 发热门诊 | 2021-02-25 |  |
| 3061 | 举宫杯 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-09-06 |  |
| 3062 | 举宫杯 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-08-31 |  |
| 3063 | 自然对流烘箱 | PR305220GCN | 在用 | 中心实验室 | 2009-12-31 |  |
| 3064 | 组合式手术室中央控制板 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 3065 | 组合式手术室中央控制板 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 3066 | 空气消毒机 | YKX/G-120(B6A) | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2012-04-24 |  |
| 3067 | 显微镜 | 奥林巴斯CX21 | 在用 | 中心实验室 | 2008-11-04 |  |
| 3068 | 骨髓细胞分析仪 | CMIS-2011 | 在用 | 医学检验科 | 2007-12-28 |  |
| 3069 | 福尔马林薰蒸灭菌器 | FA-50Y | 在用 | 医学检验科 | 2015-03-24 |  |
| 3070 | 显微镜 | 奥林巴斯CX-21 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-04 |  |
| 3071 | 中型水平电泳槽 | Sub-Cell GT | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 3072 | 中型水平电泳槽 | Sub-Cell GT | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 3073 | 中型水平电泳槽 | Sub-Cell GT | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 3074 | 钉砧把持钳 | ZH41 | 在用 | 手术室 | 2005-11-30 |  |
| 3075 | 镍钛根备仪 | X-smart | 在用 | 牙周病科 | 2009-01-04 |  |
| 3076 | 镍钛根备仪 | X-smart | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2009-01-04 |  |
| 3077 | 根备马达 | X-Smsrt | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 3078 | 抓钳 | 8962.6002 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 3079 | 抓钳 | 8962.6002 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 3080 | 药品柜 | 订做 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2013-03-23 |  |
| 3081 | 药柜(订做) |  | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 3082 | 药柜(订做) |  | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 3083 | 药柜(订做) |  | 在用 | I期临床研究室 | 2012-04-25 |  |
| 3084 | 药柜(订做) |  | 在用 | I期临床研究室 | 2012-04-25 |  |
| 3085 | 钛夹钳 | HF2001.22 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 3086 | 钛夹钳 | HF2001.22 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 3087 | 钛夹钳 | HF2001.22 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 3088 | 输液泵 | BD-6000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2012-03-23 |  |
| 3089 | 输液泵 | BD-6000 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-04-28 |  |
| 3090 | 手持裂隙灯显微镜 | KJ5S2 | 在用 | 科研处 | 2014-10-27 |  |
| 3091 | 氦氖激光治疗仪 | HN-771 | 在用 | 眼科 | 2015-06-24 |  |
| 3092 | 根管治疗仪 | X-SMART | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2019-12-26 |  |
| 3093 | 根管治疗仪 | X-SMART | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2019-12-26 |  |
| 3094 | 根管治疗仪 | X-SMART | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2019-12-26 |  |
| 3095 | 床单位消毒机 | SX-1 | 在用 | 重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 3096 | 包布检查打包台 |  | 在用 | 消毒供应室 | 2012-03-26 |  |
| 3097 | 诊疗床 | UP | 在用 | 健康医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3098 | 诊疗床 | UP | 在用 | 健康医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3099 | 诊疗床 | UP | 在用 | 健康医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3100 | 诊疗床 | UP | 在用 | 健康医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3101 | 诊疗床 | UP | 在用 | 健康医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3102 | 诊疗床 | UP | 在用 | 健康医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3103 | 显微镜 | CX-21 | 在用 | 中心实验室 | 2010-04-27 |  |
| 3104 | 二氧化碳培养箱 | MCO-175 | 在用 | 医学检验科 | 2013-03-23 |  |
| 3105 | 电子比浊仪 | Density CHEK plus | 在用 | 医学检验科 | 2020-11-24 |  |
| 3106 | 电热恒温水浴箱 | HHW21 600 | 在用 | 医学检验科 | 2011-02-16 |  |
| 3107 | 电热恒温水浴箱 | HHW21 600 | 在用 | 医学检验科 | 2011-02-16 |  |
| 3108 | 显微镜 | CX21 | 在用 | 输血科 | 2011-02-15 |  |
| 3109 | 显微镜 | CX21 | 在用 | 输血科 | 2011-02-15 |  |
| 3110 | 显微镜 | CX21 | 在用 | 输血科 | 2011-02-15 |  |
| 3111 | 显微镜 | CX21 | 在用 | 皮肤科 | 2011-02-15 |  |
| 3112 | 显微镜 | CX-21 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-06 |  |
| 3113 | 显微镜 | CX22 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 3114 | 电热恒温水温箱 | HH.W21.600S | 在用 | 医学检验科 | 2012-04-24 |  |
| 3115 | 电热恒温培养箱 | BJPX-H88II | 在用 | 医学检验科 | 2020-02-26 |  |
| 3116 | 电热恒温培养箱 | BJPX-H88II | 在用 | 医学检验科 | 2020-02-26 |  |
| 3117 | 手术室照明灯带(气密) |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 3118 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3119 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3120 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3121 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3122 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3123 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3124 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3125 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3126 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3127 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3128 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3129 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3130 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3131 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2016-06-24 |  |
| 3132 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2016-06-24 |  |
| 3133 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2016-06-24 |  |
| 3134 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2016-06-24 |  |
| 3135 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2016-06-24 |  |
| 3136 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2016-06-24 |  |
| 3137 | 等离子体空气净化消毒机 | KJF-B100 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 3138 | 中号部分阻断钳 | 353662 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 3139 | 髓核钳23cm | 57.21.79 | 在用 | 手术室 | 2014-09-25 |  |
| 3140 | 电钻 | GA513连接管 | 在用 | 手术室 | 2003-06-20 |  |
| 3141 | 掌式脉搏血氧饱和度测定仪 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-06-10 |  |
| 3142 | 掌式脉搏血氧饱和度测定仪 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-06-10 |  |
| 3143 | 医学影像图文管理系统 | 新泰MEDI-20069.5 | 在用 | 消化内镜室 | 2010-06-06 |  |
| 3144 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | JC-CK811 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 3145 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | JC-CK811 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 3146 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | JC-CK811 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 3147 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | JC-CK811 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 3148 | 脉搏血氧仪 | Tuffsat | 在用 | 急诊科 | 2012-01-05 |  |
| 3149 | 脉搏血氧仪 | Tuffsat | 在用 | 妇产科医学部 | 2016-04-26 |  |
| 3150 | 记忆棉隧道垫 | CM-14030 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 3151 | 记忆棉隧道垫 | CM-14030 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 3152 | 骨钻 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2013-03-23 |  |
| 3153 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 心血管内科 | 2015-10-27 |  |
| 3154 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 心血管内科 | 2015-10-27 |  |
| 3155 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-11-24 |  |
| 3156 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 神经内科 | 2015-11-24 |  |
| 3157 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 神经内科 | 2015-11-24 |  |
| 3158 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 泌尿外科 | 2016-05-26 |  |
| 3159 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 龙昆南门诊 | 2015-12-25 |  |
| 3160 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 3161 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 3162 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 发热门诊 | 2016-09-30 |  |
| 3163 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 发热门诊 | 2016-09-30 |  |
| 3164 | TuffSat脉搏血氧仪 | TuffSat | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 3165 | (背部)胸腔穿刺电子标准化病人 | JC-CK812 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 3166 | (背部)胸腔穿刺电子标准化病人 | JC-CK812 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 3167 | (背部)胸腔穿刺电子标准化病人 | JC-CK812 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 3168 | (背部)胸腔穿刺电子标准化病人 | JC-CK812 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 3169 | 女性骨盆-可互换导尿与灌肠模型 | 375-21001 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 3170 | 显微器械手柄 | FM730R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 3171 | 显微器械手柄 | FM731R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 3172 | 双极电凝镊 | GK959R | 在用 | 手术室 | 2013-07-26 |  |
| 3173 | 中号萨丁斯基钳 | 354002 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 3174 | 自动气压止血带 | BHZ-1X | 在用 | 急诊科 | 2016-12-23 |  |
| 3175 | 自动气压止血带 | BHZ-1X | 在用 | 急诊科 | 2016-12-23 |  |
| 3176 | 双极电凝镊 | GK793R | 在用 | 手术室 | 2013-07-26 |  |
| 3177 | 颈动脉血管钳 | 357185 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 3178 | 颈动脉血管钳 | 357185 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 3179 | 中频治疗仪 | HB-ZP1 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 3180 | 中频治疗仪 | HB-ZP1 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 3181 | 医用台车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-11-06 |  |
| 3182 | 新生儿插管模型 | 250-00101 | 在用 | 教务处 | 2015-03-24 |  |
| 3183 | 痉挛肌低频治疗仪 | HB-JL1 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 3184 | 痉挛肌低频治疗仪 | HB-JL1 | 在用 | 中医科 | 2018-05-24 |  |
| 3185 | 精密喷砂机(含双喷砂罐) | Basic master | 在用 | 口腔修复科 | 2015-12-24 |  |
| 3186 | 骨髓穿刺模拟人 | LJ1039 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3187 | 骨髓穿刺模拟人 | LJ1039 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3188 | 骨髓穿刺模拟人 | LJ1039/1 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3189 | 骨髓穿刺模拟人 | LJ1039/1 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3190 | 不锈钢圆椅 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3191 | 裂隙灯 | LS-3 | 在用 | 眼科 | 2018-10-26 |  |
| 3192 | 裂隙灯 | LS-3 | 在用 | 眼科 | 2018-10-26 |  |
| 3193 | 治疗柜 | (1400+1400)X650X900cm | 在用 | 老年病科 | 2020-04-13 |  |
| 3194 | 医用头灯 | EL-P45 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2020-04-13 |  |
| 3195 | 医用LED头灯 | EL-P45 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-03-23 |  |
| 3196 | 医用LED头灯 | EL-P45 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-03-23 |  |
| 3197 | 医用LED头灯 | EL-P45 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-03-23 |  |
| 3198 | 无创血管阻断钳14.5cm | 55.33.62 | 在用 | 手术室 | 2014-01-17 |  |
| 3199 | 弧弯阻断钳 | 353602 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 3200 | 综合穿刺模拟人 | LJ1034 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3201 | 综合穿刺模拟人 | LJ1034/1 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3202 | 综合穿刺模拟人 | LJ1034 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3203 | 综合穿刺模拟人 | LJ1034 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3204 | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | FL1004 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3205 | 孕妇腹部触诊及胎心监护模型 | FL1004 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3206 | 义齿清洗机 | SYMPRO | 在用 | 口腔修复科 | 2015-12-24 |  |
| 3207 | 医用LED头灯 | EL-Q40 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2014-02-26 |  |
| 3208 | 医用LED头灯 | EL-Q40 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2014-02-26 |  |
| 3209 | 医用LED头灯 | EL-Q40 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2014-02-26 |  |
| 3210 | 医用LED头灯 | EL-Q40 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2014-02-26 |  |
| 3211 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-10-31 |  |
| 3212 | 生命体征监测仪 | VS-800 | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 3213 | 冷光源 | 300W | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 3214 | 冷光源 | 300W | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 3215 | 冷光源 | 300W | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 3216 | 空气消毒机(动静两用) | KGW/YKX/G100 | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-02-16 |  |
| 3217 | 空气消毒机 | YKX/Y100 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2012-03-26 |  |
| 3218 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G100 | 在用 | 海甸门诊部 | 2009-07-03 |  |
| 3219 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G100 | 在用 | 海甸门诊部 | 2010-01-25 |  |
| 3220 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G100 | 在用 | 海甸门诊部 | 2010-01-25 |  |
| 3221 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G100 | 在用 | 海甸门诊部 | 2010-01-25 |  |
| 3222 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G100 | 在用 | 海甸门诊部 | 2010-01-25 |  |
| 3223 | 动脉注射训练手臂组合 | 375-80001 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 3224 | 肠内营养泵 | CY-300 | 在用 | 神经内科 | 2012-03-26 |  |
| 3225 | 肠内营养泵 | CY-300 | 在用 | 神经内科 | 2012-03-26 |  |
| 3226 | 肠内营养泵 | CY-300 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-01-06 |  |
| 3227 | 背心式解救套 | SR00170A | 在用 | 教务处 | 2015-03-24 |  |
| 3228 | PET废物桶 |  | 在用 | 核医学科 | 2012-01-05 |  |
| 3229 | PET废物桶 | LSHPET090007 | 在用 | 核医学科 | 2011-12-14 |  |
| 3230 | 撑开器框架 | 德国捷美得 | 在用 | 手术室 | 2006-12-28 |  |
| 3231 | 中频治疗仪 | ZP-100CH | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-04-13 |  |
| 3232 | 中频治疗仪 | ZP-100CH | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-04-13 |  |
| 3233 | 中频电疗仪 | ZP-100CⅡA | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2015-03-24 |  |
| 3234 | 中频电疗仪 | ZP-100CHⅡ | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-03-23 |  |
| 3235 | 空气消毒机(动静两用) | KGW/YKX/G80 | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-02-16 |  |
| 3236 | 空气消毒机(动静两用) | KGW/YKX/G80 | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-02-16 |  |
| 3237 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G80(动静两用) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3238 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3239 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3240 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3241 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3242 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3243 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3244 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3245 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3246 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3247 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3248 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3249 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3250 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3251 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3252 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3253 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3254 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3255 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3256 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3257 | 骨科牵引床 | 012839型 | 在用 | 创伤骨科 | 2004-05-10 |  |
| 3258 | 电脑中频治疗仪 | YK-2000B | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 3259 | 电脑中频治疗仪 | YK-2000B | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-07-27 |  |
| 3260 | 注射泵 | KL-702 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-06-26 |  |
| 3261 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 血液科 | 2015-06-24 |  |
| 3262 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 血液科 | 2013-06-28 |  |
| 3263 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 泌尿外科 | 2014-05-29 |  |
| 3264 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 3265 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 发热门诊 | 2015-11-24 |  |
| 3266 | 压缩雾化吸入机 | PARI SINUS | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-03-23 |  |
| 3267 | 伟伦检耳镜 | 23820+71906 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2020-04-13 |  |
| 3268 | 输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 血液科 | 2012-12-31 |  |
| 3269 | 全塑电子镜台车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2012-01-05 |  |
| 3270 | 锂电手柄及座充可调焦广角检耳镜 | 23820+71906 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2016-07-29 |  |
| 3271 | 锂电手柄及座充可调焦广角检耳镜 | 23820+71906 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2016-07-29 |  |
| 3272 | 锂电手柄及座充可调焦广角检耳镜 | 23820+71906 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2016-07-29 |  |
| 3273 | 锂电手柄及座充可调焦广角检耳镜 | 23820+71906 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2016-07-29 |  |
| 3274 | 锂电手柄及座充可调焦广角检耳镜 | 23820+71906 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2016-07-29 |  |
| 3275 | 冷光源肛肠科检查与手术器械包 | 38件 | 在用 | 手术室 | 2011-06-10 |  |
| 3276 | 耳鼻喉镜台车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-06-10 |  |
| 3277 | 根管长度测量仪 | PROPEXⅡ | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 3278 | 双极电凝镊 | GK788R | 在用 | 手术室 | 2013-07-26 |  |
| 3279 | 一氧化碳检测仪 |  | 在用 | 全科医学科门诊 | 2015-03-24 |  |
| 3280 | 小型水平电泳槽 | MINI-Sub Cell GT | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 3281 | 小型水平电泳槽 | MINI-Sub Cell GT | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 3282 | 透明刮宫操作模型(含子宫模型I型) | FL1035(FL1017) | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3283 | 双通道智能注射泵 | KL-702 | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 3284 | 空气消毒机(动静两用) | KGW/YKX/Y80 | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-02-16 |  |
| 3285 | 空气消毒机(动静两用) | KGW/YKX/Y80 | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-02-16 |  |
| 3286 | 空气消毒机(动静两用) | KGW/YKX/Y80 | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-02-16 |  |
| 3287 | 空气消毒机 | YKX/G-120(B5A) | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-03-26 |  |
| 3288 | 气管内窥镜 | Φ2.7*360*0° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 3289 | 空气消毒机(动态) | KGW/YKX/G120 | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-02-16 |  |
| 3290 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 心血管内科 | 2011-08-03 |  |
| 3291 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A13B) | 在用 | 心血管内科 | 2012-03-26 |  |
| 3292 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A13B) | 在用 | 心血管内科 | 2012-03-26 |  |
| 3293 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A13B) | 在用 | 消化内镜室 | 2012-03-26 |  |
| 3294 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A13B) | 在用 | 消化内镜室 | 2012-03-26 |  |
| 3295 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 神经内科 | 2011-12-20 |  |
| 3296 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 神经内科 | 2011-12-20 |  |
| 3297 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 神经内科 | 2011-12-20 |  |
| 3298 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 神经内科 | 2011-12-20 |  |
| 3299 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 神经内科 | 2011-12-20 |  |
| 3300 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 儿童医学部 | 2013-08-27 |  |
| 3301 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 儿童医学部 | 2013-08-27 |  |
| 3302 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G120 | 在用 | 儿童医学部 | 2013-08-27 |  |
| 3303 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A13B) | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2013-03-23 |  |
| 3304 | 显微外科用剪刀 | 德国Ru2252-16/01 | 在用 | 手术室 | 2008-06-18 |  |
| 3305 | 显微外科用剪刀 | 德国Ru2252-16/02 | 在用 | 手术室 | 2008-06-18 |  |
| 3306 | 髓核钳 | 德国Ru6842-101 | 在用 | 手术室 | 2008-06-18 |  |
| 3307 | 髓核钳 | 德国Ru6842-102 | 在用 | 手术室 | 2008-06-18 |  |
| 3308 | 不间断电源UPS | YTR1103L-3KVA(120分钟) | 在用 | 中心实验室 | 2020-08-18 |  |
| 3309 | 不间断电源UPS | YTR1103L-3KVA(120分钟) | 在用 | 中心实验室 | 2020-08-18 |  |
| 3310 | 取瘤钳 | 59.44.03 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 3311 | 取瘤钳 | 59.44.03 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 3312 | 取瘤钳 | 59.44.03 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 3313 | 取瘤钳 | 59.44.03 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 3314 | 不锈钢消毒鞋台 | 2100*530/400*960 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 3315 | 角度直形阻断钳 | 356046 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 3316 | 角度直形阻断钳 | 356046 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 3317 | 插管用喉镜(配呼吸面罩) | 5439D | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 3318 | 咬切钳 | 77.95.95 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 3319 | 咬切钳 | 77.95.75 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 3320 | 关节镜器械咬切钳 | 77.95.35 | 在用 | 手术室 | 2014-01-17 |  |
| 3321 | 电子镜台车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-03-24 |  |
| 3322 | 板式担架 | 挪度 | 在用 | 急诊科 | 2018-01-25 |  |
| 3323 | 板式担架 | 挪度 | 在用 | 急诊科 | 2018-01-25 |  |
| 3324 | 医用空气消毒机(壁挂式) | YKX/G-120 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-12-24 |  |
| 3325 | 医用空气消毒机(壁挂式) | YKX/G-120 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-12-25 |  |
| 3326 | 医用空气消毒机(壁挂式) | YKX/G-120 | 在用 | 护理部 | 2015-12-25 |  |
| 3327 | 显微针持 | 12.15.73(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3328 | 显微针持 | 12.15.73(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3329 | 显微针持 | 12.15.73(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3330 | 显微针持 | 12.15.73(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3331 | 显微针持 | 12.15.73(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3332 | 显微针持 | 12.15.73(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3333 | 显微针持 | 12.15.73(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3334 | 显微针持 | 12.15.73(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3335 | 显微针持 | 12.15.72(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3336 | 显微针持 | 12.15.72(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3337 | 显微针持 | 12.15.72(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3338 | 显微针持 | 12.15.72(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3339 | 显微针持 | 12.15.72(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3340 | 显微针持 | 12.15.72(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3341 | 显微针持 | 12.15.72(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3342 | 显微针持 | 12.15.72(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3343 | 恒温磁力搅拌器 | ARE | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 3344 | 专用减压阀,带快速接口 | GA099 | 在用 | 手术室 | 2011-08-08 |  |
| 3345 | 注射器防护盒 |  | 在用 | 核医学科 | 2012-10-31 |  |
| 3346 | 注射器防护盒 |  | 在用 | 核医学科 | 2012-10-31 |  |
| 3347 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 血液科 | 2012-07-26 |  |
| 3348 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 血液科 | 2012-07-26 |  |
| 3349 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 血管外科 | 2015-03-24 |  |
| 3350 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 心脏外科 | 2014-08-27 |  |
| 3351 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-11-25 |  |
| 3352 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-04-28 |  |
| 3353 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-04-28 |  |
| 3354 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-08-27 |  |
| 3355 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-08-27 |  |
| 3356 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2012-07-26 |  |
| 3357 | 掌式脉搏血氧仪 | N-65 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-26 |  |
| 3358 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3359 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3360 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3361 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3362 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3363 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3364 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3365 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3366 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3367 | 有机玻璃敷料柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3368 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-Y-1000 | 在用 | 牙周病科 | 2020-11-24 |  |
| 3369 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-Y-1000 | 在用 | 社区口腔科 | 2020-11-24 |  |
| 3370 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-Y-1000 | 在用 | 社区口腔科 | 2020-11-24 |  |
| 3371 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-Y-1000 | 在用 | 口腔种植科 | 2020-11-24 |  |
| 3372 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-Y-1000 | 在用 | 口腔急诊 | 2020-11-24 |  |
| 3373 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-Y-1000 | 在用 | 健康医学科 | 2020-11-24 |  |
| 3374 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-Y-1000 | 在用 | 健康医学科 | 2020-11-24 |  |
| 3375 | 体脂仪 | V-BOBYHBF-0701 | 在用 | 临床营养科 | 2012-02-15 |  |
| 3376 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | N-65 | 在用 | 心脏外科 | 2015-04-28 |  |
| 3377 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | N-65 | 在用 | 心脏外科 | 2015-04-28 |  |
| 3378 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | N-65 | 在用 | 心脏外科 | 2015-04-28 |  |
| 3379 | 肾镜取石钳 | WOLF 8962.6022 | 在用 | 手术室 | 2017-09-27 |  |
| 3380 | 肾镜取石钳 | WOLF 8962.6022 | 在用 | 手术室 | 2017-09-27 |  |
| 3381 | 灭菌区吊柜 | 雅加固 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 3382 | 儿童静脉注射训练手臂组合 | 375-70001 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 3383 | 多通道荧光定量分析仪 | Fascan 48s | 在用 | 中心实验室 | 2020-09-23 |  |
| 3384 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2017-04-24 |  |
| 3385 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2017-04-24 |  |
| 3386 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2017-04-24 |  |
| 3387 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2017-04-24 |  |
| 3388 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 在用 | 口腔修复科 | 2017-02-22 |  |
| 3389 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 在用 | 导管室 | 2017-11-24 |  |
| 3390 | 打结训练模型(含10个) | JC-W272 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 3391 | 超声、X线引导经皮穿刺肾镜技能训练人体模型 | DF-CS310 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 3392 | 超声、X线引导经皮穿刺肾镜技能训练人体模型 | DF-CS310 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 3393 | 不锈钢鞋柜 | 1590*350*1900 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 3394 | 注射泵(双通道) | LP220 | 在用 | 心脏外科 | 2012-03-26 |  |
| 3395 | 注射泵(双通道) | LP220 | 在用 | 心脏外科 | 2012-03-26 |  |
| 3396 | 注射泵(双通道) | LP220 | 在用 | 心脏外科 | 2012-03-26 |  |
| 3397 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 心脏外科 | 2012-02-20 |  |
| 3398 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 心脏外科 | 2012-02-20 |  |
| 3399 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 心脏外科 | 2012-02-20 |  |
| 3400 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3401 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3402 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3403 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3404 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3405 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3406 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3407 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3408 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3409 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3410 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3411 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3412 | 注射泵 | LP220 | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-02-20 |  |
| 3413 | 闪烁增视仪(氦氖激光治疗仪) | SZS-31 | 在用 | 眼科 | 2012-10-31 |  |
| 3414 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G60(动静两用) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3415 | 左弯持针器 | 蛇牌 | 在用 | 手术室 | 2007-08-30 |  |
| 3416 | 左弯持针器 | 蛇牌 | 在用 | 手术室 | 2007-08-30 |  |
| 3417 | 显微镜摄像头(高清晰度数码) | MSHIOT MD30 | 在用 | 病理科 | 2011-08-04 |  |
| 3418 | 显微镜摄像头(高清晰度数码) | MSHIOT MD30 | 在用 | 病理科 | 2011-08-04 |  |
| 3419 | 双通道注射泵 | KL-702 | 在用 | 重症医学科 | 2017-01-20 |  |
| 3420 | 双通道注射泵 | KL-702 | 在用 | 重症医学科 | 2017-01-20 |  |
| 3421 | 双通道注射泵 | KL-702 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 3422 | 双通道注射泵 | KL-702 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 3423 | 双通道注射泵 | KL-702 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 3424 | 双通道注射泵 | KL-702 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 3425 | 氮吹仪 | HP-5016SY | 在用 | 中心实验室 | 2011-06-07 |  |
| 3426 | 超短波电疗机 | DL-C-BⅡ | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2015-03-24 |  |
| 3427 | 超短波电疗机 | DL-C-BⅡ | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2015-03-24 |  |
| 3428 | 超短波电疗机 | DL-C-BⅡ | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2013-02-28 |  |
| 3429 | 钩型咬钳 | 77.84.35 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 3430 | 医用冷藏箱 | HYC-356 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-01-31 |  |
| 3431 | 史赛克多功能手柄 | 250-080-231 | 在用 | 手术室 | 2012-12-31 |  |
| 3432 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2018-04-24 |  |
| 3433 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 感染性疾病科 | 2018-04-24 |  |
| 3434 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2017-10-24 |  |
| 3435 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2017-10-24 |  |
| 3436 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2017-10-24 |  |
| 3437 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2017-10-24 |  |
| 3438 | 等离子体空气净化消毒机(壁挂式) | LK/KJF-B100 | 在用 | 发热门诊 | 2017-10-24 |  |
| 3439 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 3440 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 3441 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 3442 | 等离子体空气净化消毒机 | LK/KJF-B100 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 3443 | 改锥柄 | 72.23.95 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 3444 | 抢救床 | ALK06-H800 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 3445 | 抢救床 | ALK06-H800 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 3446 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 重症医学科 | 2017-01-20 |  |
| 3447 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 重症医学科 | 2017-01-20 |  |
| 3448 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 神经内科 | 2016-08-29 |  |
| 3449 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 老年病科 | 2016-10-31 |  |
| 3450 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 急诊科 | 2016-09-30 |  |
| 3451 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 急诊科 | 2016-09-30 |  |
| 3452 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 3453 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 3454 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 3455 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 3456 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 3457 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3458 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3459 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 3460 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2015-08-27 |  |
| 3461 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 3462 | 显微镜 | E100 | 在用 | 中心实验室 | 2010-08-31 |  |
| 3463 | 显微剪弯15cm | 05.15.71(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3464 | 显微剪弯15cm | 05.15.71(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3465 | 显微剪弯15cm | 05.15.71(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3466 | 显微剪弯15cm | 05.15.71(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3467 | 显微剪弯15cm | 05.15.71(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3468 | 显微剪弯15cm | 05.15.71(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3469 | 显微剪弯15cm | 05.15.71(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3470 | 显微剪弯15cm | 05.15.71(弯) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3471 | 注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 3472 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 3473 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 3474 | 腹腔穿刺模拟人云平台板 | LJ1047Y | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3475 | 腹腔穿刺模拟人云平台板 | LJ1047Y | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3476 | 腹腔穿刺模拟人 | LJ1047A | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3477 | 腹腔穿刺模拟人 | LJ1047A | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3478 | 耳内检查操作模型 | YL1018 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3479 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 血管外科 | 2014-08-27 |  |
| 3480 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 血管外科 | 2014-08-27 |  |
| 3481 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 胸部外科 | 2013-08-28 |  |
| 3482 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 胸部外科 | 2013-08-28 |  |
| 3483 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-04-25 |  |
| 3484 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-04-25 |  |
| 3485 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-04-25 |  |
| 3486 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-04-25 |  |
| 3487 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-04-25 |  |
| 3488 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-01-26 |  |
| 3489 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-01-26 |  |
| 3490 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-01-26 |  |
| 3491 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-01-26 |  |
| 3492 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-02-16 |  |
| 3493 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-02-16 |  |
| 3494 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2012-02-16 |  |
| 3495 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-10-29 |  |
| 3496 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-10-29 |  |
| 3497 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-10-29 |  |
| 3498 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-10-29 |  |
| 3499 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-10-29 |  |
| 3500 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-10-29 |  |
| 3501 | 医用冷藏箱 | HYC-198 | 在用 | 眼科 | 2016-10-31 |  |
| 3502 | 医用冷藏箱 | HYC-198 | 在用 | 输血科 | 2016-09-30 |  |
| 3503 | 胸腹部检查智能模拟训练系统网络版 | JC-D301T | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 3504 | 纤支镜储存柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-03-24 |  |
| 3505 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3506 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3507 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3508 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3509 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3510 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3511 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3512 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3513 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3514 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3515 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 重症医学科 | 2010-09-01 |  |
| 3516 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 心血管内科 | 2010-08-31 |  |
| 3517 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-13 |  |
| 3518 | 微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-13 |  |
| 3519 | 钛合金牵开器 | KXQ1 | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 3520 | 电热恒温培养箱 | BJPX-H88II | 在用 | 医学检验科 | 2020-02-26 |  |
| 3521 | 酸度计 | S20P-K | 在用 | 中心实验室 | 2011-12-05 |  |
| 3522 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3523 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3524 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3525 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3526 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3527 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3528 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3529 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3530 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3531 | 双通道注射泵 | JZB-1800D | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-20 |  |
| 3532 | 双道注射泵 | JZB-1800D型 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-03-26 |  |
| 3533 | 双道注射泵 | JZB-1800D型 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-03-26 |  |
| 3534 | 双道注射泵 | JZB-1800D型 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-03-26 |  |
| 3535 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 3536 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 3537 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 3538 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 3539 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 3540 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 胸部外科 | 2016-08-29 |  |
| 3541 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-12-05 |  |
| 3542 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-12-05 |  |
| 3543 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-12-05 |  |
| 3544 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-12-05 |  |
| 3545 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-12-05 |  |
| 3546 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2011-12-05 |  |
| 3547 | 输液泵 | SK-600I | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 3548 | 输液泵 | SK-600I | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 3549 | 空气消毒机 | KJF600 | 在用 | 导管室 | 2013-02-28 |  |
| 3550 | 儿童桡动脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/HS36 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3551 | 儿童桡动脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/HS36 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3552 | 儿童桡动脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/HS36 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3553 | 儿童桡动脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/HS36 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3554 | 儿童桡动脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/HS36 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3555 | 儿童桡动脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/HS36 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3556 | 儿童桡动脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/HS36 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3557 | 儿童桡动脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/HS36 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3558 | 多功能电离子手术治疗机 | GX-Ⅲ | 在用 | 龙昆南门诊 | 2019-05-27 |  |
| 3559 | 30°鼻窦镜 | 4*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-10-24 |  |
| 3560 | 30°鼻窦镜 | 4*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-10-24 |  |
| 3561 | 30°鼻窦镜 | 4*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-10-24 |  |
| 3562 | 0°鼻窦镜 | 4*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-10-24 |  |
| 3563 | 0°鼻窦镜 | 4*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-10-24 |  |
| 3564 | 0°鼻窦镜 | 4*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-10-24 |  |
| 3565 | 0°鼻窦镜 | 4*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-10-24 |  |
| 3566 | 0°鼻窦镜 | 4*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-10-24 |  |
| 3567 | 髓核钳(直)3mm | 57.21.75 | 在用 | 手术室 | 2014-09-25 |  |
| 3568 | 印模材搅拌机 | TIPTOP-02 | 在用 | 口腔正畸科 | 2018-02-24 |  |
| 3569 | 不锈钢器械 |  | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 3570 | 数控超声波清洗器 | KQ-700DE | 在用 | 中心实验室 | 2020-08-18 |  |
| 3571 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-04-25 |  |
| 3572 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-04-25 |  |
| 3573 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-04-25 |  |
| 3574 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-04-25 |  |
| 3575 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 3576 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 3577 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 3578 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 3579 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 3580 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 3581 | 显微剪直15cm | 05.15.70(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3582 | 显微剪直15cm | 05.15.70(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3583 | 显微剪直15cm | 05.15.70(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3584 | 显微剪直15cm | 05.15.70(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3585 | 显微剪直15cm | 05.15.70(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3586 | 显微剪直15cm | 05.15.70(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3587 | 显微剪直15cm | 05.15.70(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3588 | 显微剪直15cm | 05.15.70(直) | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 3589 | 壁挂式空气消毒机 | 100立方KBSJ-B100 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-02-16 |  |
| 3590 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 3591 | 血红蛋白测定仪 | URIT-12 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2017-08-28 |  |
| 3592 | 无油静音机 | YH1500X4-180L | 在用 | 社区口腔科 | 2021-02-25 |  |
| 3593 | 空气消毒机 | 壁挂80M3 KDSJ-B80 | 在用 | 眼科 | 2013-10-29 |  |
| 3594 | 空气消毒机 | 80M3 KDSJ-B80 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-11-21 |  |
| 3595 | 空气消毒机 | 80M3 KDSJ-B80 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-11-21 |  |
| 3596 | 空气消毒机 | 80立方壁挂 | 在用 | I期临床研究室 | 2012-05-22 |  |
| 3597 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2012-03-26 |  |
| 3598 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 3599 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-12-31 |  |
| 3600 | 急救模型 |  | 在用 | 教务处 | 2015-03-24 |  |
| 3601 | 空气消毒器 | KGW/YKX/Y130 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-01-07 |  |
| 3602 | 空气消毒机 | YKX/G-120(A6A) | 在用 | 心血管内科 | 2012-03-26 |  |
| 3603 | 空气消毒机 | KGW/YKX/Y130(移动动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3604 | 空气消毒机 | YKX/G-120(A7A) | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-03-26 |  |
| 3605 | 空气消毒机 | YKX/G-120(A7A) | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-03-26 |  |
| 3606 | 空气消毒机 | KGW/YKX/Y130 | 在用 | 发热门诊 | 2011-12-02 |  |
| 3607 | 空气消毒机 | KGW/YKX/Y130 | 在用 | 儿童医学部 | 2013-08-27 |  |
| 3608 | 医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅢL | 在用 | 儿童感染病科 | 2018-03-27 |  |
| 3609 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-06-28 |  |
| 3610 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 医疗保健科 | 2013-10-29 |  |
| 3611 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 老年病科 | 2013-06-28 |  |
| 3612 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅢL | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 3613 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅢL | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 3614 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅢL | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 3615 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅢL | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 3616 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅲ | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-11-21 |  |
| 3617 | 转料切割器 | HM631S | 在用 | 消毒供应室 | 2012-02-16 |  |
| 3618 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 血液科 | 2017-02-22 |  |
| 3619 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 血液科 | 2017-02-22 |  |
| 3620 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 神经内科 | 2017-03-28 |  |
| 3621 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 神经内科 | 2017-03-28 |  |
| 3622 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 神经内科 | 2017-03-28 |  |
| 3623 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 神经内科 | 2017-11-24 |  |
| 3624 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2018-04-24 |  |
| 3625 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3626 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3627 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3628 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3629 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3630 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3631 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3632 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3633 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3634 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3635 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3636 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3637 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3638 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3639 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3640 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3641 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3642 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3643 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3644 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3645 | 智能输液泵 | ZNB-XD | 在用 | 儿童医学部 | 2017-01-20 |  |
| 3646 | 治疗柜 | JLG-103 900*250/400*1870mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 3647 | 治疗柜 | JLG-103 900*250/400*1870mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 3648 | 治疗柜 | JLG-103 900*250/400*1870mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 3649 | 治疗柜 | JLG-103 900*250/400*1870mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 3650 | 诊疗床 | RD-BU02 | 在用 | 健康医学科 | 2019-12-26 |  |
| 3651 | 诊疗床 | RD-BU02 | 在用 | 健康医学科 | 2019-12-26 |  |
| 3652 | 诊疗床 | RD-BU02 | 在用 | 健康医学科 | 2019-12-26 |  |
| 3653 | 诊疗床 | RD-BU02 | 在用 | 健康医学科 | 2019-12-26 |  |
| 3654 | 诊疗床 | RD-BU02 | 在用 | 健康医学科 | 2019-12-26 |  |
| 3655 | 掌式脉搏血氧仪 | PM-60 | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 3656 | 婴幼儿智能体检仪 | WS-RTG-IG | 在用 | 儿童医学部 | 2020-12-15 |  |
| 3657 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 重症医学科 | 2017-04-24 |  |
| 3658 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 重症医学科 | 2017-04-24 |  |
| 3659 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 胸部外科 | 2017-08-28 |  |
| 3660 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2017-02-22 |  |
| 3661 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2017-02-22 |  |
| 3662 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2018-02-24 |  |
| 3663 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2018-03-27 |  |
| 3664 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2018-03-27 |  |
| 3665 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2017-03-28 |  |
| 3666 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2016-05-26 |  |
| 3667 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2016-05-26 |  |
| 3668 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 3669 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 3670 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-01-16 |  |
| 3671 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-01-16 |  |
| 3672 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 导管室 | 2017-05-24 |  |
| 3673 | 血小板专用低速离心机 | TXL-4 | 在用 | 输血科 | 2019-09-26 |  |
| 3674 | 新生儿心肺复苏模拟人(插管版) | SETISIMB50-2 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3675 | 新生儿心肺复苏模拟人(插管版) | SETISIMB50-2 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3676 | 心电图教学系统 | SUV0300034ADC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3677 | 心电图教学系统 | SUV0300034ADC | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3678 | 污物接收台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3679 | 污物接收台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3680 | 钛合金牵开器 | KXQ2 | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 3681 | 酸度计 | DDSJ-308A | 在用 | 中心实验室 | 2009-06-01 |  |
| 3682 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 神经外科医学部 | 2016-08-29 |  |
| 3683 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 神经外科医学部 | 2016-08-29 |  |
| 3684 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 神经外科医学部 | 2016-08-29 |  |
| 3685 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 神经外科医学部 | 2016-08-29 |  |
| 3686 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 在用 | 神经外科医学部 | 2016-08-29 |  |
| 3687 | 三腔两囊管操作模型 | LJ1037 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3688 | 三腔两囊管操作模型 | LJ1037 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3689 | 三腔两囊管操作模型 | LJ1037 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3690 | 三腔两囊管操作模型 | LJ1037 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3691 | 器械架 | 边柜 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2019-06-26 |  |
| 3692 | 技工电机 | NSK GX04 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 1997-04-11 |  |
| 3693 | 骨科牵引床 | ALK06-A666 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-05-05 |  |
| 3694 | 骨科牵引床 | ALK06-A666 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-05-05 |  |
| 3695 | 骨科牵引床 | ALK06-A666 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-05-05 |  |
| 3696 | 电离子手术治疗机 | QL-DL-ⅢD | 在用 | 皮肤科 | 2013-07-26 |  |
| 3697 | 电动家庭护理床 |  | 在用 | 核医学科 | 2008-07-30 |  |
| 3698 | 低速离心机 | TDL-80-2C | 在用 | 海港社区服务中心 | 2014-12-25 |  |
| 3699 | 穿刺锥 | 施乐辉4356 | 在用 | 手术室 | 2017-08-28 |  |
| 3700 | 穿刺锥 | 施乐辉4356 | 在用 | 手术室 | 2017-08-28 |  |
| 3701 | 超声洁牙机 | D600 LED | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2019-05-27 |  |
| 3702 | 超声洁牙机 | D600 LED | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2019-05-27 |  |
| 3703 | 微型取瘤钳 | FM726R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 3704 | 微型取瘤钳 | FM727R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 3705 | 微型剪刀 | FM686R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 3706 | 微型剪刀 | FM687R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 3707 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2019-01-31 |  |
| 3708 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 全科医学科病房 | 2018-11-30 |  |
| 3709 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 老年病科 | 2018-11-30 |  |
| 3710 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 发热门诊 | 2020-03-11 |  |
| 3711 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 发热门诊 | 2020-03-11 |  |
| 3712 | 喉镜 | 少.儿.婴 | 在用 | 儿童医学部 | 2009-07-03 |  |
| 3713 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3714 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3715 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3716 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3717 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3718 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3719 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3720 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3721 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3722 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3723 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3724 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3725 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3726 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3727 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3728 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3729 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3730 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3731 | 骨科牵引床 | 四摇三折 | 在用 | 创伤骨科 | 2005-08-16 |  |
| 3732 | 壁挂式空气消毒机 | 100立方KBSJ-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 3733 | 壁挂式空气消毒机 | 60立方KBSJ-B60 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-02-16 |  |
| 3734 | 库房成药架ZH803 | 4层2米高1米长 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 3735 | 医用壁挂式空气消毒机 | KDSJ-B100 | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 3736 | 医用壁挂式空气消毒机 | KDSJ-B100 | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 3737 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-08-18 |  |
| 3738 | 清创缝合头部训练模型 | JC-H6209 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 3739 | 清创缝合头部训练模型 | JC-H6209 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 3740 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3741 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3742 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3743 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3744 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3745 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3746 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3747 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3748 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3749 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3750 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3751 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3752 | 监护仪 |  | 在用 | 心血管内科 | 2012-02-20 |  |
| 3753 | 根管长度测量仪 | 220*160*180mm | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2017-08-28 |  |
| 3754 | 根管长度测量仪 | 220*160*180mm | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2017-08-28 |  |
| 3755 | 根管长度测量仪 | 220*160*180mm | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2017-08-28 |  |
| 3756 | 根管测量仪 | 220*160*180mm | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2018-07-26 |  |
| 3757 | 分娩机转操作模型 | FL1008 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3758 | 等离子体空气消毒机 | TT/DL-B-1000CP | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 3759 | 壁挂式空气消毒机 | 100立方KBSJ-B100 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2015-12-25 |  |
| 3760 | 壁挂式空气消毒机 | 100立方KBSJ-B100 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2015-12-25 |  |
| 3761 | 壁挂式空气消毒机 | 100立方KBSJ-B100 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2015-12-25 |  |
| 3762 | 壁挂式空气消毒机 | 100立方KBSJ-B100 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2015-12-25 |  |
| 3763 | 壁挂式空气消毒机 | KDSJ-B1000 | 在用 | 口腔种植科 | 2016-03-28 |  |
| 3764 | 壁挂式空气消毒机 | KDSJ-B1000 | 在用 | 口腔种植科 | 2016-03-28 |  |
| 3765 | 壁挂式空气消毒机 | KDSJ-B1000 | 在用 | 口腔种植科 | 2016-03-28 |  |
| 3766 | 壁挂式空气消毒机 | KDSJ-B1000 | 在用 | 口腔种植科 | 2016-03-28 |  |
| 3767 | X射线胶片观片灯 | GDD-1000LEDⅢL | 在用 | 核医学科 | 2018-05-24 |  |
| 3768 | X射线胶片观片灯 | GDD-1000LEDⅢL | 在用 | 核医学科 | 2018-05-24 |  |
| 3769 | X射线胶片观片灯 | GDD-1000LED ⅢL | 在用 | 海甸门诊部 | 2018-05-24 |  |
| 3770 | 配药车 | NC-148 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2006-08-23 |  |
| 3771 | 配药车 | NC-148 | 在用 | 血液科 | 2006-08-23 |  |
| 3772 | 配药车 | NC-148 | 在用 | 心脏外科 | 2006-08-23 |  |
| 3773 | 配药车 | NC-148 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2006-08-23 |  |
| 3774 | 配药车 | NC-148 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2006-08-23 |  |
| 3775 | 配药车 | NC-148 | 在用 | 全科医学科病房 | 2006-08-23 |  |
| 3776 | 配药车 | NC-148 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2006-08-23 |  |
| 3777 | 配药车 | NC-148 | 在用 | 泌尿外科 | 2006-08-23 |  |
| 3778 | 配药车 | NC-148 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2006-08-23 |  |
| 3779 | 恒温箱 | PYL-YS-50L | 在用 | 急诊科 | 2018-05-24 |  |
| 3780 | 双通道恒速注射泵 | CTN-TCI-VI | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-05-27 |  |
| 3781 | 双通道恒速注射泵 | CTN-TCI-VI | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-05-27 |  |
| 3782 | 双通道恒速注射泵 | CTN-TCI-VI | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-05-27 |  |
| 3783 | 双通道恒速注射泵 | CTN-TCI-VI | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-05-27 |  |
| 3784 | 双通道恒速注射泵 | CTN-TCI-VI | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-05-27 |  |
| 3785 | 阻断钳 | 55.64.35 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 3786 | 塑钢急救车 | EC-500P | 在用 | 医疗保健科 | 2012-05-22 |  |
| 3787 | 塑钢急救车 | EC-500P | 在用 | 医疗保健科 | 2015-06-24 |  |
| 3788 | 塑钢急救车 | EC-500P | 在用 | 消化内镜室 | 2015-06-24 |  |
| 3789 | 塑钢急救车 | EC-500P | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2012-04-25 |  |
| 3790 | 塑钢急救车 | EC-500P | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-04-25 |  |
| 3791 | 塑钢急救车 | EC-500P | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 3792 | 塑钢急救车 | EC-500P | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2013-10-29 |  |
| 3793 | 塑钢急救车 | EC-500P | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2013-10-29 |  |
| 3794 | 塑钢急救车 | BC-500P | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-11-25 |  |
| 3795 | 器械柜 | 带抽屉 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 3796 | 器械柜 | 无抽屉 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 3797 | 监视器 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2012-05-22 |  |
| 3798 | 记忆棉头垫 | FM-12020-M | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 3799 | 等离子体空气消毒净化器 | MMB-800 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2018-11-30 | 在发热门诊 |
| 3800 | 等离子体空气消毒净化器 | MMB-800 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2018-11-30 | 在发热门诊 |
| 3801 | 等离子体空气消毒净化器 | MMB-800 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2018-11-30 | 在发热门诊 |
| 3802 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3803 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3804 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3805 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3806 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3807 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3808 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3809 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3810 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3811 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3812 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3813 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3814 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3815 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3816 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3817 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2019-12-26 |  |
| 3818 | 等离子空气消毒机 | MMB-800 | 在用 | 发热门诊 | 2020-01-16 |  |
| 3819 | 等离子空气消毒机 | MMB-800 | 在用 | 发热门诊 | 2020-01-16 |  |
| 3820 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3821 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3822 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3823 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3824 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3825 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3826 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3827 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3828 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3829 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3830 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3831 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3832 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3833 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3834 | 等离子空气消毒机 | MMB800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2019-12-26 |  |
| 3835 | 等离子空气消毒机 | MMB-800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-01-16 |  |
| 3836 | 等离子空气消毒机 | MMB-800 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-01-16 |  |
| 3837 | 成人男性护理模拟人-艾米 | HJ1010 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 3838 | 成人男性护理模拟人-艾米 | HJ1010 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3839 | 成人男性护理模拟人-艾米 | HJ1010 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3840 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3841 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3842 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3843 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3844 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3845 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3846 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3847 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3848 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3849 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3850 | 医用等离子体空气消毒机 | QHKXD-B100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 3851 | 血管阻断钳 | MD.55.74.57 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 3852 | 血管阻断钳 | MD.55.74.57 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 3853 | 伟伦喉镜 | 成人 | 在用 | 消化内镜室 | 2016-08-29 |  |
| 3854 | 伟伦喉镜 | 儿童 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-05-26 |  |
| 3855 | 伟伦喉镜 | 儿童 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-12-25 |  |
| 3856 | 伟伦喉镜 | 儿童 | 在用 | 教务处 | 2016-07-29 |  |
| 3857 | 伟伦喉镜 | 儿童 | 在用 | 教务处 | 2016-07-29 |  |
| 3858 | 伟伦喉镜 | 成人 | 在用 | 教务处 | 2016-07-29 |  |
| 3859 | 伟伦喉镜 | 成人 | 在用 | 教务处 | 2016-07-29 |  |
| 3860 | 伟伦喉镜 | 儿童 | 在用 | 妇产科医学部 | 2016-04-26 |  |
| 3861 | 伟伦喉镜 | 儿童 | 在用 | 妇产科医学部 | 2016-04-26 |  |
| 3862 | 伟伦喉镜 | 儿童 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 3863 | 喉镜(光纤麻醉) |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-12-05 |  |
| 3864 | 喉镜(光纤麻醉) |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-12-05 |  |
| 3865 | 喉镜 | 儿童 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2017-08-28 |  |
| 3866 | 喉镜 | 儿童 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-11-24 |  |
| 3867 | 喉镜 | 儿童 | 在用 | 儿童医学部 | 2015-11-24 |  |
| 3868 | 超薄动脉血管阻断钳AT | MD.55.86.15 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 3869 | 超薄动脉血管阻断钳AT | MD.55.86.15 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 3870 | 双列立式网筐储存架 | CSSD.SBJ20 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 3871 | 吸引管 | 03-170-21、03-180-07、03-190-07 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 3872 | 吸引管 | 03-170-21、03-180-07、03-190-07 | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 3873 | 透明刮宫演示模型 | JC-F12-4 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 3874 | 颌面整形手术器械包 | HMZ-I | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 3875 | 放射性废物桶 | H500*300mm | 在用 | 核医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3876 | 放射性废物桶 | H500*300mm | 在用 | 核医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3877 | 放射性废物桶 | H500*300mm | 在用 | 核医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3878 | 放射性废物桶 | H500*300mm | 在用 | 核医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3879 | 超短波电疗机 | DL-C-M | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-04-13 |  |
| 3880 | 超短波电疗机 | DL-C-M | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-04-13 |  |
| 3881 | 超短波电疗机 | DL-C-M | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-04-13 |  |
| 3882 | 骨剪 | MD.33.21.14 | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 3883 | 骨剪 | MD.33.21.14 | 在用 | 创伤骨科 | 2015-07-28 |  |
| 3884 | 打孔器 | MD.55.08.16 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 3885 | 微型技工打磨机 | 玻路巴 V-MAX | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 3886 | 技工打磨机 | 玻路巴V-MAX | 在用 | 口腔修复科 | 2015-12-24 |  |
| 3887 | 技工打磨机 | 玻路巴V-MAX | 在用 | 口腔修复科 | 2015-12-24 |  |
| 3888 | 技工打磨机 | 日本NSK-VMAX | 在用 | 口腔修复科 | 2006-12-28 |  |
| 3889 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III 100立方壁挂式 | 在用 | 口腔修复科 | 2020-04-13 |  |
| 3890 | 等离子空气净化消毒机 | AJ/YXD-III 100立方壁挂式 | 在用 | 口腔修复科 | 2020-04-13 |  |
| 3891 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-02-26 |  |
| 3892 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-02-26 |  |
| 3893 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-02-26 |  |
| 3894 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-02-26 |  |
| 3895 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-02-26 |  |
| 3896 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3897 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3898 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3899 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3900 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3901 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3902 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3903 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3904 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3905 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3906 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3907 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3908 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3909 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3910 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 发热门诊 | 2020-02-26 |  |
| 3911 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 3912 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 3913 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 3914 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 3915 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 3916 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 3917 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 3918 | 等离子空气净化消毒机 | 100立方 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-02-26 |  |
| 3919 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3920 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3921 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3922 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3923 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3924 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3925 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3926 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3927 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3928 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2012-12-31 |  |
| 3929 | 储物柜 | 1500*500*1870 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 3930 | 漩涡混合器 | Vortex-Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 3931 | 漩涡混合器 | Vortex-Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 3932 | 漩涡混合器 | Vortex-Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 3933 | 漩涡混合器 | Vortex-Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 3934 | 空气消毒器 | kgw/ykx/g100 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2010-10-13 |  |
| 3935 | 空气消毒器 | kgw/ykx/g100 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2010-10-13 |  |
| 3936 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G100(动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3937 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G100(动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3938 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G100(动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3939 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G100(动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3940 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G100(动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3941 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G100(动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3942 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G100(动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3943 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G100(动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3944 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G100(动态) | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 3945 | 喉镜 | 新生儿 | 在用 | 妇产科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 3946 | 儿童喉镜 | 儿童 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2019-06-26 |  |
| 3947 | 无创血管阻断钳17cm 15° | 55.86.15 | 在用 | 手术室 | 2014-01-17 |  |
| 3948 | 钳子 | 78.41.21 | 在用 | 手术室 | 2014-09-25 |  |
| 3949 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 牙周病科 | 2020-11-24 |  |
| 3950 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-11-24 |  |
| 3951 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-11-24 |  |
| 3952 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-11-24 |  |
| 3953 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2020-11-24 |  |
| 3954 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 口腔正畸科 | 2020-11-24 |  |
| 3955 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 口腔正畸科 | 2020-11-24 |  |
| 3956 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 口腔正畸科 | 2020-11-24 |  |
| 3957 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 口腔修复科 | 2020-11-24 |  |
| 3958 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2020-11-24 |  |
| 3959 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2020-11-24 |  |
| 3960 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-1000 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2020-11-24 |  |
| 3961 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9160 | 在用 | 病理科 | 2011-06-09 |  |
| 3962 | 隔水式电热恒温培养箱 | 9160 | 在用 | 病理科 | 2013-10-29 |  |
| 3963 | 隔水式电热恒温培养箱 | 9160 | 在用 | 病理科 | 2013-10-29 |  |
| 3964 | 电热恒温培养箱 | HPX-9162MBE | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 3965 | 刮匙(直)8mm带刻度长25cm | 29.57.83 | 在用 | 手术室 | 2014-09-25 |  |
| 3966 | 刮匙(弯)10mm带刻度长25cm | 29.57.74 | 在用 | 手术室 | 2014-09-25 |  |
| 3967 | 根管长度测量仪 | Proper | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2009-01-04 |  |
| 3968 | 器械柜 | 1460*500*1870 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 3969 | 手提式铅箱 | 28*13*15 | 在用 | 核医学科 | 2018-01-25 |  |
| 3970 | 全面罩呼吸器 | PRF-103RM3 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 3971 | 全面罩呼吸器 | PRF-103RM3 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 3972 | 全面罩呼吸器 | PRF-103RM3 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 3973 | 全面罩呼吸器 | PRF-103RM3 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 3974 | 全功能五岁儿童高级护理及CPR模拟人 | 全科医生GD/FT334 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 3975 | 全功能五岁儿童高级护理及CPR模拟人 | 全科医生GD/FT334 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3976 | 全功能五岁儿童高级护理及CPR模拟人 | 全科医生GD/FT334 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 3977 | 喷枪 | 水气两用 | 在用 | 手术室 | 2010-02-05 |  |
| 3978 | 喷枪 | 水气两用 | 在用 | 手术室 | 2010-02-05 |  |
| 3979 | 回收盒平台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3980 | 回收盒平台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 3981 | 呼叫器 |  | 在用 | 监管医疗科 | 2002-09-12 |  |
| 3982 | 妇科检查仿真模型 | GYS0300010ADC | 在用 | 教务处 | 2015-11-24 |  |
| 3983 | 多功能缝合模块(含20个) | JC-W00077 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 3984 | 电热恒温培养箱 | 420型 | 在用 | 医学检验科 | 2009-07-06 |  |
| 3985 | 电热恒温培养箱 | HH.BⅡ-420-BS-Ⅱ | 在用 | 医学检验科 | 2018-04-24 |  |
| 3986 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 在用 | 医学检验科 | 2012-07-26 |  |
| 3987 | 超声波清洗机 | B2500S-MTH | 在用 | 中心实验室 | 2009-06-01 |  |
| 3988 | 不锈钢器械柜 | FJD-034 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-05-26 |  |
| 3989 | 不锈钢器械柜 | FJD-034 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-05-26 |  |
| 3990 | 不锈钢076治疗台 | 150*600*900 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 3991 | 心电图机 | FCP-7101 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 3992 | 等离子空气消毒器 | JD-DB80 | 在用 | 发热门诊 | 2020-03-11 |  |
| 3993 | 等离子空气消毒器 | JD-DB80 | 在用 | 发热门诊 | 2020-03-11 |  |
| 3994 | 等离子空气消毒器 | JD-DB80 | 在用 | 发热门诊 | 2020-03-11 |  |
| 3995 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2001-03-30 |  |
| 3996 | 婴儿辐射保暖台 | HKN-90 | 在用 | 手术室 | 2006-03-23 |  |
| 3997 | 施夹钳 | FB223R | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 3998 | 步行训练用斜板 | G-BXB | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 3999 | 不锈钢器械柜 | FJD-031 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-05-26 |  |
| 4000 | 不锈钢器械柜 | FJD-031 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-05-26 |  |
| 4001 | UPS不间断电源 | B3K | 在用 | 中心实验室 | 2016-01-26 |  |
| 4002 | 医用空气消毒机(移动式) | YKX-100 | 在用 | 胸部外科 | 2015-12-25 |  |
| 4003 | 医用空气消毒机(移动式) | YKX-100 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-12-24 |  |
| 4004 | 医用空气消毒机(壁挂式) | YKX-80 | 在用 | 胸部外科 | 2015-12-25 |  |
| 4005 | 医用空气消毒机(壁挂式) | YKX-80 | 在用 | 胸部外科 | 2015-12-25 |  |
| 4006 | 医用空气消毒机(壁挂式) | YKX-80 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-12-24 |  |
| 4007 | 医用空气消毒机(壁挂式) | YKX-80 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-12-24 |  |
| 4008 | 空气消毒机 | YKX-80 | 在用 | 心脏外科 | 2014-08-27 |  |
| 4009 | 空气消毒机 | YKX-80 | 在用 | 心脏外科 | 2014-08-27 |  |
| 4010 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A2B) | 在用 | 消化内镜室 | 2012-10-31 |  |
| 4011 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A2B) | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-03-26 |  |
| 4012 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A2B) | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-03-26 |  |
| 4013 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A2B) | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-03-26 |  |
| 4014 | 空气消毒机 | YKX/Y100(A2B) | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-03-26 |  |
| 4015 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G80 | 在用 | 心血管内科 | 2009-04-06 |  |
| 4016 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G80 | 在用 | 心血管内科 | 2009-04-06 |  |
| 4017 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G80 | 在用 | 急诊科 | 2010-01-25 |  |
| 4018 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G80 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-25 |  |
| 4019 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G80 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-25 |  |
| 4020 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G80 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-25 |  |
| 4021 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G80 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-06 |  |
| 4022 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/G80 | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-04-06 |  |
| 4023 | 烤片机 | TK2111 | 在用 | 病理科 | 2012-03-23 |  |
| 4024 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 牙周病科 | 2020-04-13 |  |
| 4025 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 牙周病科 | 2020-04-13 |  |
| 4026 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 牙周病科 | 2020-04-13 |  |
| 4027 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 牙周病科 | 2020-04-13 |  |
| 4028 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 牙周病科 | 2020-04-13 |  |
| 4029 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 牙周病科 | 2020-04-13 |  |
| 4030 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 牙周病科 | 2020-04-13 |  |
| 4031 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 牙周病科 | 2020-04-13 |  |
| 4032 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 口腔急诊 | 2020-04-13 |  |
| 4033 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2020-04-13 |  |
| 4034 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2020-04-13 |  |
| 4035 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2020-04-13 |  |
| 4036 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2020-04-13 |  |
| 4037 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2020-04-13 |  |
| 4038 | 医用等离子体空气消毒器 | YKX.P-B-600 | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2020-04-13 |  |
| 4039 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-600 | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2020-11-24 |  |
| 4040 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-600 | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2020-11-24 |  |
| 4041 | 医用等离子体空气消毒机 | YKX·P-B-600 | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2020-11-24 |  |
| 4042 | 血氧饱和度监护仪 | PM-60 | 在用 | 消化内镜室 | 2020-12-15 |  |
| 4043 | 新华牌YKX.J-Y-600型医用空气消毒器 | YKX.J-Y-600 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-04-26 |  |
| 4044 | 新华牌YKX.J-Y-600型医用空气消毒器 | YKX.J-Y-600 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-04-26 |  |
| 4045 | 心包穿刺模型 | LJ1034 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 4046 | 心包穿刺模型 | LJ1034 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 4047 | 心包穿刺模型 | LJ1034 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 4048 | 心包穿刺模型 | LJ1034 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 4049 | 小切口卵圆钳 | LXA210 | 在用 | 手术室 | 2014-07-28 |  |
| 4050 | 小切口分离结扎钳 | LXD090 | 在用 | 手术室 | 2014-07-28 |  |
| 4051 | 小动物呼吸机 | DW-3000 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-06-26 |  |
| 4052 | 污物回收车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4053 | 污物回收车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4054 | 污物回收车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4055 | 污物回收车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4056 | 透明洗胃操作模型加洗胃机 | HJ1039 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 4057 | 透明洗胃操作模型加洗胃机 | HJ1039 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 4058 | 透明女性导尿操作模型 | HJ1022 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4059 | 透明女性导尿操作模型 | HJ1022 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4060 | 透明女性导尿操作模型 | HJ1022 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4061 | 透明女性导尿操作模型 | HJ1022 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4062 | 透明女性导尿操作模型 | HJ1022 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4063 | 透明女性导尿操作模型 | HJ1022 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4064 | 透明女性导尿操作模型 | HJ1022 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4065 | 双侧辅料打包台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4066 | 双侧辅料打包台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4067 | 器械柜 | 070 | 在用 | 手术室 | 2014-08-27 |  |
| 4068 | 器械柜 | 070 | 在用 | 手术室 | 2015-08-27 |  |
| 4069 | 器械柜 | 070 | 在用 | 手术室 | 2016-01-26 |  |
| 4070 | 器械柜 | 070 | 在用 | 手术室 | 2016-01-26 |  |
| 4071 | 器械柜 | 070 | 在用 | 泌尿外科 | 2014-12-25 |  |
| 4072 | 器械柜 | 070 | 在用 | 泌尿外科 | 2014-12-25 |  |
| 4073 | 器械柜 | 070 | 在用 | 健康医学科 | 2015-06-24 |  |
| 4074 | 器械柜 | 070 | 在用 | 健康医学科 | 2015-06-24 |  |
| 4075 | 器械柜 | 070 | 在用 | 健康医学科 | 2015-06-24 |  |
| 4076 | 器械柜 | 070 | 在用 | 健康医学科 | 2015-06-24 |  |
| 4077 | 器械柜 | 070 | 在用 | 护理部 | 2014-08-27 |  |
| 4078 | 器械柜 | 070 | 在用 | 护理部 | 2014-08-27 |  |
| 4079 | 器械柜 | 070 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2014-08-27 |  |
| 4080 | 器械柜 | 070 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2014-08-27 |  |
| 4081 | 器械柜 | 070 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2014-08-27 |  |
| 4082 | 六个月婴儿腰椎穿刺模型 | EL1015 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4083 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4084 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4085 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4086 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4087 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4088 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4089 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4090 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4091 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4092 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 牙周病科 | 2015-12-25 |  |
| 4093 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2018-10-26 |  |
| 4094 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 口腔粘膜病科 | 2018-10-26 |  |
| 4095 | 洁牙机 | P5 | 在用 | 口腔修复科 | 2015-12-25 |  |
| 4096 | 喉镜 | 成人 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-04 |  |
| 4097 | 喉镜 | 成人 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-04 |  |
| 4098 | 喉镜 | 成人 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-04 |  |
| 4099 | 光学纤维喉镜 | SIRIUS | 在用 | 急诊科 | 2011-06-09 |  |
| 4100 | 观片灯 |  | 在用 | 健康医学科 | 2011-08-05 |  |
| 4101 | 观片灯 |  | 在用 | 健康医学科 | 2011-08-05 |  |
| 4102 | 固相萃取装置 | HP-6019 | 在用 | 中心实验室 | 2011-06-07 |  |
| 4103 | 个人报警剂量仪 | RAD-60 | 在用 | 核医学科 | 2011-12-14 |  |
| 4104 | 个人报警剂量仪 | RAD-60 | 在用 | 核医学科 | 2011-12-14 |  |
| 4105 | 超声波清洗机 | Easyclean | 在用 | 口腔修复科 | 2015-12-24 |  |
| 4106 | 超声波洁牙机 | P5 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 4107 | 超声波洁牙机 | P5 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 4108 | 超声波洁牙机 | P5 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 4109 | 超声波洁牙机 | P5 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 4110 | 不锈钢076治疗台 | 150*600*900 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4111 | 不锈钢076治疗台 | 150*600*900 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4112 | 不锈钢076治疗台 | 150*600*900 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4113 | 不锈钢076治疗台 | 150*600*900 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4114 | 不锈钢071治疗柜 | 900*500/300*18 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4115 | 不锈钢071治疗柜 | 900*500/300*18 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4116 | 不锈钢071治疗柜 | 900*500/300*18 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4117 | 不锈钢070器械柜 | 900*420*180 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4118 | 不锈钢070器械柜 | 900*420*180 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4119 | 不锈钢070器械柜 | 900*420*180 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4120 | 不锈钢070器械柜 | 900*420*180 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 4121 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G60 | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 4122 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G60 | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 4123 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G60 | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 4124 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G60 | 在用 | 急诊科 | 2012-02-18 |  |
| 4125 | 空气消毒机 | KGW/YKX/G60 | 在用 | 儿童医学部 | 2013-08-27 |  |
| 4126 | 内镜吹干机 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2006-05-11 |  |
| 4127 | 改锥柄 | 75.23.55 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 4128 | 治疗柜 | 1660*500*1600 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4129 | 治疗柜 | 1660*500*1600 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4130 | 治疗台 | 1800*600*980 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 4131 | 洁牙机 | 赛特力碧兰P5 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2009-01-04 |  |
| 4132 | 洁牙机 | 赛特力碧兰P5 | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2009-01-04 |  |
| 4133 | 透明男性导尿操作模型 | HJ1021 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4134 | 透明男性导尿操作模型 | HJ1021 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4135 | 透明男性导尿操作模型 | HJ1021 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4136 | 透明男性导尿操作模型 | HJ1021 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4137 | 透明男性导尿操作模型 | HJ1021 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4138 | 透明男性导尿操作模型 | HJ1021 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4139 | 透明男性导尿操作模型 | HJ1021 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4140 | 简易儿童洗胃模型 | EH1033 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4141 | 简易儿童洗胃模型 | EH1033 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4142 | 简易儿童洗胃模型 | EH1033 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4143 | 简易儿童洗胃模型 | EH1033 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4144 | 电子天平称 | CP1502C | 在用 | 皮肤科 | 2011-06-08 |  |
| 4145 | 抢救车 | 欧式平抽式E811 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2004-12-30 |  |
| 4146 | 抢救车 | 欧式平抽式E811 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2004-12-30 |  |
| 4147 | 缝合镊 | 13.71.42 | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 4148 | 缝合镊 | 13.71.42 | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 4149 | 缝合镊 | 13.71.42 | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 4150 | 缝合镊 | 13.71.42 | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 4151 | 缝合镊 | 13.71.42 | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 4152 | 缝合镊 | 13.71.42 | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 4153 | 缝合镊 | 13.71.42 | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 4154 | 缝合镊 | 13.71.42 | 在用 | 创伤骨科 | 2013-09-27 |  |
| 4155 | 小儿鼻窦镜 | 0°Φ2.7*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-05-27 |  |
| 4156 | 小儿鼻窦镜 | 0°Φ2.7*175 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-05-27 |  |
| 4157 | 耳内窥镜 | Φ2.7*95*0° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4158 | 耳内窥镜 | 0°Φ2.7*95 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-05-27 |  |
| 4159 | 鼻窦内窥镜 | Φ2.7*175*70° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4160 | 鼻窦内窥镜 | Φ2.7*175*70° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4161 | 鼻窦内窥镜 | Φ2.7*175*30° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4162 | 鼻窦内窥镜 | Φ2.7*175*30° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4163 | 鼻窦内窥镜 | Φ2.7*175*30° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4164 | 鼻窦内窥镜 | Φ2.7*175*0° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4165 | 鼻窦内窥镜 | Φ2.7*175*0° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4166 | 鼻窦内窥镜 | Φ2.7*175*0° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4167 | 鼻窦内窥镜 | Φ2.7*175*0° | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4168 | 弯分离钳 | 蛇牌5mm | 在用 | 手术室 | 2007-08-29 |  |
| 4169 | 婴儿腰穿模型 | JC-CK34001A | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 4170 | 医用空气消毒机 | YKX-80 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2017-08-28 |  |
| 4171 | 卧式功率车 | RL-XZ-29 | 在用 | 核医学科 | 2016-01-26 |  |
| 4172 | 空气消毒器 | KGW/YKX/Y80 | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-01-07 |  |
| 4173 | 空气消毒器 | kgw/ykx/y80 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2010-10-13 |  |
| 4174 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/Y80 | 在用 | 手术室 | 2009-04-06 |  |
| 4175 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/Y80 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-06 |  |
| 4176 | 空调外壳动态空气消毒机 | KGW/YKX/Y80 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-06 |  |
| 4177 | 洁牙机 | 赛特力碧兰P5 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2004-07-23 |  |
| 4178 | 洁牙机 | 法国P5 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2007-02-28 |  |
| 4179 | 治疗柜 | 900*600*1870 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-12 |  |
| 4180 | 治疗柜 | 900*600*1870 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-12 |  |
| 4181 | 治疗柜 | 1560*500*1600 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4182 | 治疗柜 | 1560*500*1600 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4183 | 治疗柜 | 1560*500*1600 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4184 | 治疗柜 | 1200*600*1870 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4185 | 治疗柜 | 1200*600*1870 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4186 | 治疗柜 | 1460*600*1870 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4187 | 子宫腔内窥镜 | QG型/外鞘套15FR | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4188 | 子宫腔内窥镜 | QG型/外鞘套15FR | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4189 | 子宫腔内窥镜 | QG型/外鞘套15FR | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4190 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-03-23 |  |
| 4191 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 眼科 | 2013-04-25 |  |
| 4192 | 外鞘套 | 15fr | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-12-28 |  |
| 4193 | 外鞘套 | 15fr | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-12-28 |  |
| 4194 | 外鞘套 | 15fr | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-12-28 |  |
| 4195 | 培养箱 | ND-PY8 | 在用 | 消毒供应室 | 2019-10-29 |  |
| 4196 | 参数稳压器 | 铁塔3K | 在用 | 中心实验室 | 2005-10-30 |  |
| 4197 | 生物培养箱 | 00-21006-0-003 | 在用 | 消毒供应室 | 2013-05-27 |  |
| 4198 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-03-26 |  |
| 4199 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 4200 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 4201 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 4202 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 4203 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 4204 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 4205 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 创伤骨科 | 2012-03-26 |  |
| 4206 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 创伤骨科 | 2012-03-26 |  |
| 4207 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 创伤骨科 | 2012-03-26 |  |
| 4208 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 创伤骨科 | 2012-03-26 |  |
| 4209 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4210 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4211 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4212 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4213 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4214 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4215 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4216 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4217 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4218 | 显微镊 | 13.71.43 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-09-25 |  |
| 4219 | 抢救推车 | 希康 ET600 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4220 | 削切刀 | GE-0435.ST | 在用 | 手术室 | 2013-10-29 |  |
| 4221 | 削切刀 | GE-0435.ST | 在用 | 手术室 | 2013-10-29 |  |
| 4222 | 削切刀 | GE-0342.ST | 在用 | 手术室 | 2013-10-29 |  |
| 4223 | 削切刀 | GE-0342.ST | 在用 | 手术室 | 2013-10-29 |  |
| 4224 | 无创血管阻断钳 | 55.35.46 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 4225 | 无创血管阻断钳 | 55.35.47 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 4226 | 医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 感染性疾病科 | 2018-03-27 |  |
| 4227 | 医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 感染性疾病科 | 2018-03-27 |  |
| 4228 | 医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 发热门诊 | 2018-03-27 |  |
| 4229 | 医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 发热门诊 | 2018-03-27 |  |
| 4230 | 医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 发热门诊 | 2018-03-27 |  |
| 4231 | 医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 发热门诊 | 2018-03-27 |  |
| 4232 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-06-28 |  |
| 4233 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 4234 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 4235 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 4236 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 泌尿外科 | 2013-03-23 |  |
| 4237 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 泌尿外科 | 2013-03-23 |  |
| 4238 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 泌尿外科 | 2013-03-23 |  |
| 4239 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 口腔颌面外科 | 2018-04-24 |  |
| 4240 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 4241 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 4242 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 4243 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 急诊科 | 2014-08-27 |  |
| 4244 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 4245 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000ⅡL | 在用 | 急诊科 | 2018-04-24 |  |
| 4246 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-11-21 |  |
| 4247 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-11-21 |  |
| 4248 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-06-28 |  |
| 4249 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 中医科 | 2012-03-26 |  |
| 4250 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 胸部外科 | 2012-03-26 |  |
| 4251 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 心脏外科 | 2012-03-26 |  |
| 4252 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 心血管内科 | 2012-03-26 |  |
| 4253 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 心血管内科 | 2012-03-26 |  |
| 4254 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-03-26 |  |
| 4255 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2012-03-26 |  |
| 4256 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-03-26 |  |
| 4257 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 神经内科 | 2012-03-26 |  |
| 4258 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 神经内科 | 2012-03-26 |  |
| 4259 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 神经内科 | 2012-03-26 |  |
| 4260 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2012-03-26 |  |
| 4261 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 泌尿外科 | 2012-03-26 |  |
| 4262 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 感染性疾病科 | 2017-08-28 |  |
| 4263 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅱ | 在用 | 儿童医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4264 | 涡旋混合器 | Genie 2 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 4265 | 涡旋混合器 | Genie 2 | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 4266 | 经皮神经电刺激仪 | KD-2A | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2004-11-30 |  |
| 4267 | 经皮神经电刺激仪 | KD-2A | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2004-11-30 |  |
| 4268 | 喉镜 | 新生儿 | 在用 | 儿童医学部 | 2020-04-13 |  |
| 4269 | 电脑中频治疗仪 | T999-Ⅱ | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 4270 | 电脑中频治疗仪 | T999-Ⅱ | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 4271 | 电脑中频治疗仪 | T999-Ⅱ | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 4272 | 电脑中频治疗仪 | T999-Ⅱ | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 4273 | 货架柜 | 1880*500*2000 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 4274 | 货架柜 | 1880*500*2000 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 4275 | 货架柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 4276 | 货架柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 4277 | 货架柜 | 1700*500*1030 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 4278 | 货架柜 | 2400*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4279 | 货架柜 | 2400*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4280 | 货架柜 | 2400*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4281 | 货架柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 4282 | 货架柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 4283 | 药品保存箱 | HYC-68 | 在用 | 血管外科 | 2012-02-15 |  |
| 4284 | 药品保存箱 | HYC-68 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-02-15 |  |
| 4285 | 药品保存箱 | HYC-68 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-02-15 |  |
| 4286 | 药品保存箱 | HYC-68 | 在用 | 神经内科 | 2012-02-15 |  |
| 4287 | 药品保存箱 | HYC-68 | 在用 | 神经内科 | 2012-02-15 |  |
| 4288 | 药品保存箱 | HYC-68 | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-02-15 |  |
| 4289 | 微量注射泵(单道) | 佳士比C6 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 4290 | 微量注射泵(单道) | 佳士比C6 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 4291 | 全功能新生儿高级模拟人 | KAS/FT335 | 在用 | 妇产科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 4292 | 脉冲超声波电疗机 | DL-C-M | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-05 |  |
| 4293 | 经典心脏模型 | 1000269 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 4294 | 货架柜 | 1540*500*1030 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 4295 | 货架柜 | 1570*500*2000 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 4296 | 货架柜 | 1550*500*2000 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 4297 | 货架柜 | 1600*500*2000 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 4298 | 货架柜 | 2370*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4299 | 货架柜 | 2370*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4300 | 货架柜 | 2300*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4301 | 组合式功能房间中央控制板 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4302 | 器械柜 | 1270*500*1870 | 在用 | 消毒供应室 | 2011-09-14 |  |
| 4303 | 器械柜 | 1270*500*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4304 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 血液科 | 2014-12-25 |  |
| 4305 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 神经内科 | 2016-08-29 |  |
| 4306 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4307 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4308 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4309 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4310 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4311 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4312 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4313 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4314 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4315 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4316 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4317 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4318 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 发热门诊 | 2015-11-24 |  |
| 4319 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 4320 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 4321 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 4322 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-06-26 |  |
| 4323 | 注射泵 | KL-602 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-06-26 |  |
| 4324 | 智能注射泵 | KL-602 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2013-08-28 |  |
| 4325 | 有机玻璃体膜 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2009-04-06 |  |
| 4326 | 血氧饱和度监测仪 | PM-60 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-12-05 |  |
| 4327 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 4328 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 4329 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 4330 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 4331 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4332 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4333 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4334 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4335 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4336 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4337 | 新生儿心肺复苏模拟人(带电子显示器、质量反馈系统) | SETISIMB50-1 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4338 | 下送车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4339 | 下送车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4340 | 下送车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4341 | 下送车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4342 | 污物分类台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4343 | 污物分类台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4344 | 微量注射泵 | KL-602 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 4345 | 微量注射泵 | KL-602 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 4346 | 微量注射泵 | KL-602 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 4347 | 微量注射泵 | KL-602 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 4348 | 微量注射泵 | KL-602 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 4349 | 微量注射泵 | KL-602 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 4350 | 四层不锈钢货架 | FJD-039 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-05-26 |  |
| 4351 | 四层不锈钢货架 | FJD-039 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-05-26 |  |
| 4352 | 四层不锈钢货架 | FJD-039 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-05-26 |  |
| 4353 | 四层不锈钢货架 | FJD-039 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2015-05-26 |  |
| 4354 | 双侧三层器打包台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4355 | 去污工具组 |  | 在用 | 核医学科 | 2016-02-24 |  |
| 4356 | 内窥镜吹干机 | ZL-10 | 在用 | 消化内镜室 | 2017-06-26 |  |
| 4357 | 内窥镜吹干机 | ZL-10 | 在用 | 消化内镜室 | 2017-06-26 |  |
| 4358 | 内窥镜吹干机 | ZL-10 | 在用 | 消化内镜室 | 2017-06-26 |  |
| 4359 | 内窥镜吹干机 | ZL-10 | 在用 | 消化内镜室 | 2017-06-26 |  |
| 4360 | 脊椎穿刺模型 | 美国纳斯LF01036U | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-01-31 |  |
| 4361 | 脊椎穿刺模型 | 美国纳斯LF01036U | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-01-31 |  |
| 4362 | 儿童股动股静脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/L65C | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 4363 | 儿童股动股静脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/L65C | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4364 | 儿童股动股静脉穿刺训练模型 | 全科医生GD/L65C | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4365 | 除颤模拟人(带除颤仪) | 全科医生GD/AED99D+ | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 4366 | 除颤模拟人(带除颤仪) | 全科医生GD/AED99D+ | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4367 | 除颤模拟人(带除颤仪) | 全科医生GD/AED99D+ | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4368 | 除颤模拟人(带除颤仪) | 全科医生GD/AED99D+ | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4369 | 除颤模拟人(带除颤仪) | 全科医生GD/AED99D+ | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4370 | 除颤模拟人(带除颤仪) | 全科医生GD/AED99D+ | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4371 | 除颤模拟人(带除颤仪) | 全科医生GD/AED99D+ | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4372 | 除颤模拟人(带除颤仪) | 全科医生GD/AED99D+ | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 4373 | 彩色监视器 | 14寸三星 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 4374 | 彩色监视器 | 14寸三星 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 4375 | 彩色监视器 | 14寸三星 | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2008-10-03 |  |
| 4376 | 不锈钢物品柜 | 1100*550*1800 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 4377 | 不锈钢物品柜 | 1100*550*1800 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 4378 | 不锈钢物品柜 | 1100*550*1800 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 4379 | 玻璃门器械柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4380 | 玻璃门器械柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4381 | 玻璃门器械柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4382 | 玻璃门器械柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4383 | 玻璃门器械柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4384 | 边咬切钳 | B2523 右咬 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4385 | 边咬切钳 | B2523 右咬 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4386 | 边咬切钳 | B2523 右咬 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4387 | 边咬切钳 | B2522 左咬 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4388 | 边咬切钳 | B2522 左咬 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4389 | 边咬切钳 | B2522 左咬 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 4390 | 包布车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4391 | 包布车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4392 | 包布车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4393 | 包布车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4394 | 包布车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 4395 | X射线胶片观片灯 | GDD-1000LEDⅡL | 在用 | 核医学科 | 2018-05-24 |  |
| 4396 | X射线胶片观片灯 | GDD-1000LEDⅡL | 在用 | 核医学科 | 2018-05-24 |  |
| 4397 | Amplatz(镜鞘) | 24.5F 德国WOLF | 在用 | 手术室 | 2013-06-28 |  |
| 4398 | Amplatz(镜鞘) | 24.5F 德国WOLF | 在用 | 手术室 | 2013-06-28 |  |
| 4399 | 三菱电机除湿机 | MJ-E22V X-C | 在用 | 创伤骨科 | 2012-03-27 |  |
| 4400 | 无创血管阻断钳 | 55.85.00 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 4401 | 货架柜 | 2160*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4402 | 货架柜 | 1900*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4403 | 货架柜 | 2170*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4404 | 货架柜 | 2170*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4405 | 货架柜 | 2170*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4406 | 货架柜 | 2170*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4407 | 治疗台 | 1960*400*980 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4408 | 治疗台 | 1750*400*980 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4409 | 治疗台 | 1750*400*980 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4410 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG9140B | 在用 | 医学检验科 | 2010-08-30 |  |
| 4411 | 平行杠 | G-PXG-01 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 4412 | 骨四头肌训练椅 | E-GST-01 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 4413 | 电脑中频治疗仪 | J48A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-05 |  |
| 4414 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-04-24 |  |
| 4415 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-04-24 |  |
| 4416 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-04-24 |  |
| 4417 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 功能诊断科 | 2011-04-06 |  |
| 4418 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 功能诊断科 | 2011-04-06 |  |
| 4419 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4420 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4421 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4422 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4423 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4424 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4425 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4426 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4427 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4428 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4429 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4430 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4431 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4432 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4433 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4434 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4435 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4436 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4437 | 不锈钢纸床单诊疗床 | 190*63*60CM | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-04-06 |  |
| 4438 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4439 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4440 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4441 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4442 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4443 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4444 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4445 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4446 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4447 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4448 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4449 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4450 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4451 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4452 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4453 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4454 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4455 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4456 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4457 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4458 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4459 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4460 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4461 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4462 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4463 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4464 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4465 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4466 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4467 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4468 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4469 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4470 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4471 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4472 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4473 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4474 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4475 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4476 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4477 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4478 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4479 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4480 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4481 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4482 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4483 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4484 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4485 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4486 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4487 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4488 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4489 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4490 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4491 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4492 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4493 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4494 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4495 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4496 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4497 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4498 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4499 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4500 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4501 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-05-20 |  |
| 4502 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4503 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4504 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4505 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4506 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4507 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4508 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4509 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4510 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4511 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4512 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4513 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4514 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4515 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4516 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4517 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4518 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4519 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4520 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4521 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4522 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4523 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4524 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4525 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4526 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4527 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4528 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4529 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4530 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4531 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4532 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4533 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4534 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4535 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4536 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4537 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4538 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4539 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4540 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4541 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4542 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4543 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4544 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4545 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4546 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4547 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4548 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4549 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4550 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4551 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4552 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4553 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4554 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4555 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4556 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4557 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4558 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4559 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4560 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4561 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4562 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4563 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4564 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4565 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4566 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4567 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4568 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4569 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4570 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4571 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4572 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4573 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4574 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4575 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4576 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4577 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4578 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4579 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4580 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4581 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4582 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4583 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4584 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4585 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4586 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4587 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4588 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4589 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4590 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4591 | 手动三摇床(三摇中控床) | B668a | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4592 | 医用静音无油空压机 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2010-12-05 |  |
| 4593 | 小切口牵开器 | LXK030 | 在用 | 手术室 | 2014-07-28 |  |
| 4594 | 膝关节腔内注射操作模型 | WL1016 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4595 | 膝关节腔内注射操作模型 | WL1016 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4596 | 吸痰操作模型 | HJ1018 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 4597 | 微量注射泵 | WZS-50C6 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-10-31 |  |
| 4598 | 微电脑便携式测定仪 | HⅠ9811-5 | 在用 | 消毒供应室 | 2018-07-26 |  |
| 4599 | 凝胶臂垫 | TN-21011-L | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 4600 | 蜡块修整仪 |  | 在用 | 病理科 | 2010-12-07 |  |
| 4601 | 货架柜 | 2100*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4602 | 货架柜 | 2100*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4603 | 货架柜 | 2100*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4604 | 恒温箱 | DHP-9052 | 在用 | 皮肤科 | 2011-08-05 |  |
| 4605 | 恒温箱 | DHP-9052 | 在用 | 皮肤科 | 2011-08-05 |  |
| 4606 | 福尔马林薰蒸灭菌器 | FA-50Y | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 4607 | 电解质分析仪 | K-lite6B | 在用 | 医学检验科 | 2015-05-26 |  |
| 4608 | 多功能不锈钢柜（304材质） | 200cm×130cm×60cm | 在用 | 消毒供应室 | 2018-12-28 |  |
| 4609 | 储物柜 | 1100*5001870 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 4610 | 不锈钢鞋柜 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4611 | 不锈钢边柜 | 定制 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2020-04-13 |  |
| 4612 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4613 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4614 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4615 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4616 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4617 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4618 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4619 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4620 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4621 | 病床(骨科床) | AC05 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 4622 | 酸度计 | FE20K | 在用 | 病理科 | 2011-12-05 |  |
| 4623 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4624 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4625 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4626 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4627 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4628 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4629 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4630 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4631 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4632 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4633 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4634 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4635 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4636 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4637 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4638 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4639 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4640 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4641 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4642 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4643 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4644 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4645 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4646 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4647 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4648 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4649 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4650 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4651 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4652 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4653 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4654 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4655 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4656 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4657 | 手动单摇儿童床(儿童病床) | ER276a | 在用 | 儿童医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4658 | 医用等离子空气消毒机 | QH/KXD-Y100 | 在用 | 中心实验室 | 2020-08-18 |  |
| 4659 | 医用等离子空气消毒机 | QH/KXD-Y100 | 在用 | 中心实验室 | 2020-08-18 |  |
| 4660 | 药柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 4661 | 药柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 4662 | 药柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 4663 | 药柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 4664 | 多智电能磁力搅拌器 | ZNCL-S-10D | 在用 | 中心实验室 | 2015-06-24 |  |
| 4665 | 笔试喷砂机 | JG-5833 | 在用 | 口腔正畸科 | 2016-10-31 |  |
| 4666 | ICU治疗车 | AT-62582F | 在用 | 心血管内科 | 2016-08-29 |  |
| 4667 | 透明洗胃操作模型 | HJ1039 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 4668 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4669 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4670 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4671 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4672 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4673 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4674 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4675 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4676 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4677 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4678 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4679 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4680 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4681 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4682 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4683 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4684 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4685 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4686 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4687 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4688 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4689 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4690 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4691 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4692 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4693 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4694 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4695 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4696 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4697 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4698 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4699 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4700 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4701 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4702 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4703 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4704 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4705 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4706 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4707 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4708 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4709 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4710 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4711 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4712 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4713 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4714 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4715 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4716 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4717 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4718 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4719 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4720 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4721 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4722 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4723 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4724 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4725 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4726 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4727 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4728 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4729 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4730 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4731 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4732 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4733 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4734 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4735 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4736 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4737 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4738 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4739 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4740 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4741 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4742 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4743 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4744 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4745 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4746 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4747 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4748 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4749 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4750 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4751 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4752 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4753 | 手动双摇床(双摇三折病床) | B366a | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4754 | 剥离子41cm | 26.74.19 | 在用 | 手术室 | 2014-09-25 |  |
| 4755 | 子宫腔内窥镜 | QG型/内鞘套11.7Fr | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4756 | 子宫腔内窥镜 | QG型/内鞘套11.7Fr | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4757 | 子宫腔内窥镜 | QG型/内鞘套11.7Fr | 在用 | 妇产科医学部 | 2020-05-20 |  |
| 4758 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4759 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4760 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4761 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4762 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4763 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4764 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4765 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4766 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4767 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4768 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4769 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4770 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4771 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4772 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4773 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4774 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4775 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4776 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4777 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4778 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4779 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4780 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4781 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4782 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4783 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4784 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4785 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4786 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4787 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4788 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4789 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4790 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4791 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4792 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4793 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4794 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4795 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4796 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4797 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4798 | 中控手动三摇护理床 | A329P-B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4799 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4800 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4801 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4802 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4803 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4804 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4805 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4806 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4807 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4808 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4809 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4810 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4811 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4812 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4813 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4814 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4815 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4816 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4817 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4818 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4819 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4820 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4821 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4822 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4823 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4824 | 中控手动三摇护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-09-24 |  |
| 4825 | 掌式血氧仪 | JERRY-Ⅱ+(AA)型 | 在用 | 医疗保健科 | 2010-09-01 |  |
| 4826 | 网篮送货车 | 650*420*1500 | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 4827 | 网篮送货车 | 650*420*1500 | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 4828 | 网篮送货车 | 650*420*1500 | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 4829 | 网篮送货车 | 650*420*1500 | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 4830 | 内鞘套 | 11.7fr | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-12-28 |  |
| 4831 | 内鞘套 | 11.7fr | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-12-28 |  |
| 4832 | 内鞘套 | 11.7fr | 在用 | 妇产科医学部 | 2018-12-28 |  |
| 4833 | 清洗喷枪 | 日本町田 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4834 | 接触式激光眼底诊断镜 | VBSL | 在用 | 眼科 | 2018-07-26 |  |
| 4835 | 清洗喷枪 | 日本町田 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4836 | 高级分娩机转示教模型 | JC-F601 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 4837 | 腹腔穿刺训练模型 | JC-CK813 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 4838 | 腹腔穿刺训练模型 | JC-CK813 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 4839 | 腹腔穿刺仿真标准化病人 | JC-CK813 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 4840 | 腹腔穿刺仿真标准化病人 | JC-CK813 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 4841 | 腹腔穿刺仿真标准化病人 | JC-CK813 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 4842 | 腹腔穿刺仿真标准化病人 | JC-CK813 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 4843 | 电子人体秤 | HGM-200型 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2008-07-29 |  |
| 4844 | 低温恒温培养箱 | MIR-254 | 在用 | 医学检验科 | 2013-03-23 |  |
| 4845 | 货架柜 | 1800*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4846 | 货架柜 | 1800*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4847 | 货架柜 | 1800*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4848 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 全科医学科病房 | 2016-06-24 |  |
| 4849 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 全科医学科病房 | 2016-06-24 |  |
| 4850 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 全科医学科病房 | 2016-06-24 |  |
| 4851 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4852 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4853 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4854 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4855 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4856 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4857 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4858 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4859 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4860 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4861 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4862 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4863 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4864 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4865 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4866 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4867 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4868 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4869 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4870 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4871 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4872 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4873 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4874 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4875 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4876 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4877 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4878 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4879 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4880 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4881 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4882 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4883 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4884 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4885 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4886 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4887 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4888 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4889 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4890 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4891 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4892 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4893 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4894 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4895 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4896 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4897 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4898 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4899 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4900 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4901 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4902 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4903 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-06-24 |  |
| 4904 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 发热门诊 | 2016-06-24 |  |
| 4905 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 发热门诊 | 2016-06-24 |  |
| 4906 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 4907 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 4908 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 4909 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 4910 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 4911 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 4912 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 4913 | 手动护理病床 | ALK06-A329P-B | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-06-24 |  |
| 4914 | 台式低速自动平衡离心机 | L500 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2016-11-28 |  |
| 4915 | 台式低速自动平衡离心机 | L500 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2017-02-22 |  |
| 4916 | 治疗台 | 1860*400*980 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4917 | 治疗台 | 1460*400*980 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4918 | 治疗柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 4919 | 治疗柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 4920 | 微量注射泵(单道) | SK-500I | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 4921 | 货架柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 4922 | 防护服专用衣架 | 5套装架 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2014-08-27 |  |
| 4923 | 储物柜 | 1200*400*1200 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4924 | 储物柜 | 1200*400*1200 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4925 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4926 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4927 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4928 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4929 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4930 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4931 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4932 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4933 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4934 | 超声多普勒胎心音仪 | BF-500D+ | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 4935 | 低速离心机 | KDC-40 | 在用 | 医学检验科 | 2012-03-23 |  |
| 4936 | Xγ射线多功能剂量仪 | FJ3200 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-11-28 |  |
| 4937 | 货架柜 | 1220*500*1030 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 4938 | 货架柜 | 1780*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4939 | 货架柜 | 1700*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4940 | 不锈钢治疗台 | 定制 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4941 | 不锈钢治疗台 | 定制 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 4942 | 不锈钢治疗台 | 定制 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4943 | 不锈钢治疗台 | 定制 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4944 | 耳内窥镜 | C0010.1 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2004-04-23 |  |
| 4945 | 塑料打包工作台 | CSSD.GMAT | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4946 | 货架柜 | 1500*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4947 | 货架柜 | 2300*450*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 4948 | 不锈钢货架 | 1500x400x2000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4949 | 不锈钢货架 | 1500x400x2000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4950 | 不锈钢货架 | 1500x400x2000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4951 | 不锈钢货架 | 1500x400x2000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4952 | 不锈钢货架 | 1500x400x2000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4953 | 不锈钢货架 | 1500x400x2000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4954 | 不锈钢货架 | 1500x400x2000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4955 | 不锈钢货架 | 1500x400x2000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 4956 | 嵌入式不锈钢医用药品柜 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4957 | 嵌入式不锈钢医用药品柜 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4958 | 嵌入式不锈钢医用器械柜 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4959 | 嵌入式不锈钢医用器械柜 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4960 | 嵌入式不锈钢医用麻醉柜 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4961 | 嵌入式不锈钢医用麻醉柜 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 4962 | 货架柜 | 1940*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 4963 | 医生椅 | 液压升降 | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 4964 | 小动物人工呼吸机 | DW3000-B | 在用 | 心血管内科 | 2011-12-13 |  |
| 4965 | 低速离心机 | KDC-40 | 在用 | 医学检验科 | 2014-11-25 |  |
| 4966 | 精装静脉注射及穿刺操作手臂模型 | HJ1076 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 4967 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9080 | 在用 | 病理科 | 2011-06-09 |  |
| 4968 | 平口组织镊 | 351909 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 4969 | 肺叶钳 | 17.36.70 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 4970 | 肺叶钳 | 17.36.70 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 4971 | 智能采血称重仪 | YLS-12A | 在用 | 输血科 | 2015-03-24 |  |
| 4972 | 治疗柜 | JLG-103 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-07-29 |  |
| 4973 | 新生儿窒息教具 | 新生儿 | 在用 | 儿童医学部 | 2020-12-15 |  |
| 4974 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 4975 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 4976 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 4977 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 4978 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 4979 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 4980 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4981 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4982 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4983 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4984 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4985 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4986 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4987 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4988 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4989 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4990 | 无线模块 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4991 | 无线路由 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-12-21 |  |
| 4992 | 无线路由 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4993 | 无线路由 | PM-7000 7001-30- | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-21 |  |
| 4994 | 钨合金注射器屏蔽套 | 5ml | 在用 | 核医学科 | 2018-01-25 |  |
| 4995 | 钨合金注射器屏蔽套 | 5ml | 在用 | 核医学科 | 2018-01-25 |  |
| 4996 | 钨合金注射器屏蔽套 | 5ml | 在用 | 核医学科 | 2018-01-25 |  |
| 4997 | 钨合金注射器屏蔽套 | 5ml | 在用 | 核医学科 | 2018-01-25 |  |
| 4998 | 微量注射泵(单道) | SK-500I | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 4999 | 微量注射泵(单道) | SK-500I | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 5000 | 钛夹钳 | HF2001.1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 5001 | 钛夹钳 | HF2001.1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 5002 | 钛夹钳 | HF2001.1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 5003 | 钛夹钳 | HF2001.1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 5004 | 台式计算机 | E73-10C00005CD | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 5005 | 台式计算机 | E73-10C00005CD | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 5006 | 四层抢救车(不锈钢) | QXC-009B | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 5007 | 手术圆凳 | JLG-093 300*500*700mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 5008 | 抢救车 | JLG-041-1 650*400*920mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 5009 | 诺盾贝尔牌极速生物阅读器 | YD30 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-03-11 |  |
| 5010 | 男女导尿灌肠操作模型 | HJ1148 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5011 | 免疫检测仪 | C1 | 在用 | 中心实验室 | 2020-09-23 |  |
| 5012 | 技工打磨机 | YSD-108 | 在用 | 口腔修复科 | 2019-12-26 |  |
| 5013 | 技工打磨机 | YSD-108 | 在用 | 口腔修复科 | 2019-12-26 |  |
| 5014 | 附件包 | PM-7000 | 在用 | 血管外科 | 2012-01-06 |  |
| 5015 | 放射性污水收集桶 | NC-SCB | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5016 | 多功能男性护理模拟人 | HJ1077 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 5017 | 多功能病床(不含移动餐桌) | ALK06-A329P-B | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 5018 | 多功能病床(不含移动餐桌) | ALK06-A329P-B | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 5019 | 动脉穿刺手臂 | 美国纳斯LF00995U | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-01-31 |  |
| 5020 | 动脉穿刺手臂 | 美国纳斯LF00995U | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2013-01-31 |  |
| 5021 | 无线模块 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5022 | 无线模块 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5023 | 无线模块 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5024 | 无线模块 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5025 | 无线模块 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5026 | 无线模块 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5027 | 无线模块 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5028 | 无线模块 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5029 | 无线模块 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5030 | 超声引导下穿刺训练模块 | 11347-210 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5031 | 无线路由 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5032 | 无线路由 | PM-7000 | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-12-25 |  |
| 5033 | 不锈钢病历夹车2 | QXC-012 | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 5034 | 手术灯 | SL-1193G | 在用 | 海甸门诊部 | 2015-09-24 |  |
| 5035 | 手术灯 | SL-1193G | 在用 | 导管室 | 2014-12-25 |  |
| 5036 | 手术灯 | SL-1193G | 在用 | 创伤骨科 | 2016-01-26 |  |
| 5037 | 神经剥离子 | 德国Boss73-1593 | 在用 | 手术室 | 2008-06-18 |  |
| 5038 | 神经剥离子 | 德国Boss73-1554 | 在用 | 手术室 | 2008-06-18 |  |
| 5039 | 神经剥离器 | 德国Ru0292-57 | 在用 | 手术室 | 2008-06-18 |  |
| 5040 | 牵开器(小切口) | 56.232.10 | 在用 | 手术室 | 2011-12-05 |  |
| 5041 | 货架柜 | 1400*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5042 | 货架柜 | 1400*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5043 | 货架柜 | 1960*400*1960 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5044 | 货架柜 | 1960*500*2000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5045 | 压缩雾化吸入机 | PARI juniorBOYSX | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-07-26 |  |
| 5046 | 压缩雾化吸入机 | PARI juniorBOYSX | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-07-26 |  |
| 5047 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5048 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5049 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5050 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5051 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5052 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5053 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5054 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5055 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5056 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5057 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5058 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5059 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 5060 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2014-12-25 |  |
| 5061 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2014-12-25 |  |
| 5062 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2014-12-25 |  |
| 5063 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2014-12-25 |  |
| 5064 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2014-12-25 |  |
| 5065 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2014-12-25 |  |
| 5066 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2014-12-25 |  |
| 5067 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2014-12-25 |  |
| 5068 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-06-26 |  |
| 5069 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-06-26 |  |
| 5070 | 手动三摇床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-06-26 |  |
| 5071 | 手动病床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2017-12-22 |  |
| 5072 | 手动病床 | ALK06-A328Z-D1 | 在用 | 急诊科 | 2017-12-22 |  |
| 5073 | 实时动态血糖监测系统 | RGMS-Ⅰ | 在用 | 老年病科 | 2015-11-24 |  |
| 5074 | 实时动态血糖监测系统 | RGMS-Ⅰ | 在用 | 老年病科 | 2015-11-24 |  |
| 5075 | 茶水柜 | 900*400*1800 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 5076 | 茶水柜 | 800*400*1400 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-12 |  |
| 5077 | 手动病床(ABS双摇床) | SLV-B4020 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 5078 | 鼻内窥镜 | 30度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2008-11-04 |  |
| 5079 | 鼻内窥镜 | 30度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2008-11-04 |  |
| 5080 | 鼻内窥镜 | 30度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5081 | 鼻内窥镜 | 30度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5082 | 鼻内窥镜 | 70度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5083 | 70度鼻内窥镜 |  | 在用 | 手术室 | 2011-01-07 |  |
| 5084 | 技工桌 | CJ98 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2009-01-04 |  |
| 5085 | 无菌柜 | 850x400x1800 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 5086 | 无菌柜 | 850x400x1800 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 5087 | 无菌柜 | 850x400x1800 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 5088 | 无菌柜 | 850x400x1800 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 5089 | 无菌柜 | 850x400x1800 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5090 | 无菌柜 | 850x400x1800 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5091 | 无菌柜 | 850x400x1800 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5092 | 无菌柜 | 850x400x1800 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5093 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 医疗保健科 | 2012-10-31 |  |
| 5094 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 医疗保健科 | 2012-12-31 |  |
| 5095 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-04-25 |  |
| 5096 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-04-25 |  |
| 5097 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-04-25 |  |
| 5098 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-04-25 |  |
| 5099 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 5100 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 5101 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 5102 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 5103 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 老年病科 | 2012-05-22 |  |
| 5104 | 治疗车 | NC-200 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-12-31 |  |
| 5105 | 眼视网膜病变检查训练模型 | JC-H6201 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5106 | 眼视网膜病变检查训练模型 | JC-H6201 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5107 | 眼视网膜病变检查操作模型 | YL1004 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 5108 | 微量注射泵 | 单道50C6 | 在用 | 心血管内科 | 2008-07-21 |  |
| 5109 | 微量注射泵 | 单道50C6 | 在用 | 心血管内科 | 2008-07-21 |  |
| 5110 | 微量注射泵 | 单道50C6 | 在用 | 心血管内科 | 2008-07-21 |  |
| 5111 | 微量注射泵 | 单道50C6 | 在用 | 心血管内科 | 2008-07-21 |  |
| 5112 | 微量注射泵 | 单道50C6 | 在用 | 心血管内科 | 2008-07-21 |  |
| 5113 | 微量注射泵 | 单道50C6 | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2008-07-21 |  |
| 5114 | 微量注射泵 | 单道50C6 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2008-07-21 |  |
| 5115 | 微量注射泵 | 单道50C6 | 在用 | 创伤骨科 | 2008-07-21 |  |
| 5116 | 体重身高测量电子称 | DHM-301 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-12-22 |  |
| 5117 | 手托架 |  | 在用 | 手术室 | 2012-04-24 |  |
| 5118 | 手托架 |  | 在用 | 手术室 | 2012-04-24 |  |
| 5119 | 全不锈钢急救车 | B17 650*400*800 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2014-05-29 |  |
| 5120 | 气胸穿刺仿真模型 | JC-CK815 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 5121 | 气胸穿刺仿真模型 | JC-CK815 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 5122 | 气胸处理模型 | JC-CK815 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5123 | 气胸处理模型 | JC-CK815 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5124 | 货架柜 | 1600*400*1600 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5125 | 货架柜 | 1300*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5126 | 货架柜 | 1750*450*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5127 | 货架柜 | 1750*450*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5128 | 货架柜 | 1800*4500*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5129 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | JC-CK816 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 5130 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | JC-CK816 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 5131 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | JC-CK816 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 5132 | 骨髓穿刺仿真标准化病人 | JC-CK816 | 在用 | 教务处 | 2017-12-22 |  |
| 5133 | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 | JC-CK816 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5134 | 骨内灌注及股静脉穿刺腿部模型 | JC-CK816 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5135 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5136 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5137 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5138 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5139 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5140 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5141 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5142 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5143 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5144 | 个人剂量报警仪 | DMC3000 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2020-03-11 |  |
| 5145 | 高速涡轮手机(LED) | TE-98LEDGRM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 5146 | 高速涡轮手机(LED) | TE-98LEDGRM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 5147 | 高速涡轮手机(LED) | TE-98LEDGRM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 5148 | 高速涡轮手机(LED) | TE-98LEDGRM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 5149 | 高速涡轮手机(LED) | TE-98LEDGRM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 5150 | 高速涡轮手机(LED) | TE-98LEDGRM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 5151 | 高级型智能婴儿互动照料模拟人 | EH1017 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 5152 | 高级型智能婴儿互动照料模拟人 | EH1017 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 5153 | 腹部切开缝合训练模型（含4个） | JC-W202 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5154 | 分液器 | Multipette M4 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 5155 | 分液器 | Multipette M4 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 5156 | 分液器 | Multipette M4 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 5157 | 耳内检查模型 | JC-H6202 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5158 | 耳内检查模型 | JC-H6202 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5159 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-9146MBE | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 5160 | 不锈钢地柜 | 1200*600*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 5161 | 不锈钢地柜 | 1200*600*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 5162 | 病历车 | RC-125C | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-04-25 |  |
| 5163 | 病历车 | RC-125C | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 5164 | 病历车 | RC-125C | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 5165 | 病历车 | RC-125C | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 5166 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2012-07-10 |  |
| 5167 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2012-07-10 |  |
| 5168 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2012-07-10 |  |
| 5169 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2012-07-10 |  |
| 5170 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2012-07-10 |  |
| 5171 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2012-07-10 |  |
| 5172 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5173 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5174 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5175 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5176 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5177 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5178 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5179 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5180 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5181 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5182 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5183 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5184 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5185 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5186 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5187 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5188 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5189 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5190 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5191 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5192 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-06-08 |  |
| 5193 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5194 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5195 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5196 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5197 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5198 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5199 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5200 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5201 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5202 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5203 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5204 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5205 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5206 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5207 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5208 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5209 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5210 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5211 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5212 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5213 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5214 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5215 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5216 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5217 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5218 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5219 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5220 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5221 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5222 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5223 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5224 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5225 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5226 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5227 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 老年病科 | 2012-06-08 |  |
| 5228 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 口腔颌面外科 | 2012-06-08 |  |
| 5229 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 口腔颌面外科 | 2012-07-10 |  |
| 5230 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 口腔颌面外科 | 2012-07-10 |  |
| 5231 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 口腔颌面外科 | 2012-07-10 |  |
| 5232 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 口腔颌面外科 | 2012-07-10 |  |
| 5233 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | 急诊科 | 2012-06-08 |  |
| 5234 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | I期临床研究室 | 2012-06-08 |  |
| 5235 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | I期临床研究室 | 2012-06-08 |  |
| 5236 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | I期临床研究室 | 2012-06-08 |  |
| 5237 | 病床(手动三摇床) | B668y-m | 在用 | I期临床研究室 | 2012-06-08 |  |
| 5238 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-08 |  |
| 5239 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5240 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5241 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5242 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5243 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5244 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5245 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5246 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5247 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5248 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5249 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5250 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5251 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5252 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5253 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5254 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5255 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5256 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5257 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5258 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5259 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5260 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5261 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5262 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5263 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5264 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5265 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5266 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5267 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5268 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5269 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5270 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5271 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5272 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5273 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5274 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5275 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5276 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5277 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5278 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5279 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5280 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5281 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5282 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5283 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5284 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5285 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5286 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5287 | 病床(骨科床) | AC03 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-06-09 |  |
| 5288 | 便携式洗眼器 | 6692 | 在用 | 中心实验室 | 2012-04-24 |  |
| 5289 | 液氮罐 | YDS-35B | 在用 | 中心实验室 | 2010-08-31 |  |
| 5290 | 治疗柜 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 5291 | 治疗柜 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 5292 | 无菌柜 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5293 | 无菌柜 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5294 | 无菌柜 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5295 | 无菌柜 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5296 | 无菌柜 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5297 | 无菌柜 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 5298 | 无菌柜 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 5299 | 无菌柜 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 5300 | 无菌柜 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 5301 | 无菌柜 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 5302 | 器械柜 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 5303 | 器械柜 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 5304 | 扇形手术器械台 | ZY32-A | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 5305 | 扇形手术器械台 | ZY32-A | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 5306 | 妇科检查床 | XKF2005A | 在用 | 皮肤科 | 2015-09-24 |  |
| 5307 | 空气消毒器 | KT-B60 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 5308 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 中医科 | 2010-01-26 |  |
| 5309 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 中医科 | 2010-01-26 |  |
| 5310 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 中医科 | 2010-01-26 |  |
| 5311 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 中医科 | 2010-01-26 |  |
| 5312 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 中医科 | 2010-01-26 |  |
| 5313 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 心血管内科 | 2010-01-26 |  |
| 5314 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 心血管内科 | 2010-01-26 |  |
| 5315 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 神经外科医学部 | 2009-12-23 |  |
| 5316 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 神经外科医学部 | 2009-12-23 |  |
| 5317 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 监管医疗科 | 2009-06-29 |  |
| 5318 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2010-01-26 |  |
| 5319 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-06-29 |  |
| 5320 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 感染性疾病科 | 2009-11-04 |  |
| 5321 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 儿童医学部 | 2009-10-28 |  |
| 5322 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 儿童医学部 | 2009-10-28 |  |
| 5323 | 微量注射泵 | JZB-1800 | 在用 | 儿童医学部 | 2009-10-28 |  |
| 5324 | 圆凿,鹅颈,双弯型 | ND118R | 在用 | 手术室 | 2011-08-08 |  |
| 5325 | 小型数显真空干燥箱 | DZF-300 | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 5326 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5327 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5328 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5329 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5330 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5331 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5332 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5333 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5334 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5335 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5336 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5337 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5338 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5339 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5340 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5341 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5342 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5343 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5344 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5345 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5346 | 手动双摇儿童护理病床 | ALK06-CH05 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-11-28 |  |
| 5347 | 电热恒温干燥箱 | WHLL-125BE | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 5348 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 重症医学科 | 2009-03-01 |  |
| 5349 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 重症医学科 | 2009-03-01 |  |
| 5350 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 重症医学科 | 2009-03-01 |  |
| 5351 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 重症医学科 | 2009-03-01 |  |
| 5352 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 重症医学科 | 2009-03-01 |  |
| 5353 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 重症医学科 | 2009-03-01 |  |
| 5354 | 微量注射泵 | 单道WZ-50C6 | 在用 | 血液透析科2 | 2009-01-12 |  |
| 5355 | 微量注射泵 | 单道WZ-50C6 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2009-01-12 |  |
| 5356 | 微量注射泵 | 单道WZ-50C6 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2009-01-12 |  |
| 5357 | 微量注射泵 | 单道WZ-50C6 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2009-01-12 |  |
| 5358 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 全科医学科病房 | 2009-03-01 |  |
| 5359 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 老年病科 | 2009-03-01 |  |
| 5360 | 微量注射泵 | 单道WZ-50C6 | 在用 | 急诊科 | 2009-01-12 |  |
| 5361 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-03-01 |  |
| 5362 | 微量注射泵 | 单道WZ-50C6 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 5363 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-03-01 |  |
| 5364 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2009-03-01 |  |
| 5365 | 恒温水箱 | HH-W600 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2010-09-01 |  |
| 5366 | 注射泵 | WI-50C6 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2010-12-05 |  |
| 5367 | 注射泵 | WI-50C6 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2010-12-05 |  |
| 5368 | 注射泵 | WI-50C6 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2010-12-05 |  |
| 5369 | 注射泵 | WI-50C6 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2010-12-05 |  |
| 5370 | 真实尺寸教学版着色心脏模型（含带-心传导系统的经典心脏模型） | 1010007（1019311） | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5371 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 心血管内科 | 2011-01-07 |  |
| 5372 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 心血管内科 | 2011-01-07 |  |
| 5373 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 心血管内科 | 2011-01-07 |  |
| 5374 | 微量注射泵 | FA313 | 在用 | 全科医学科病房 | 2014-11-25 |  |
| 5375 | 微量注射泵 | FA313 | 在用 | 老年病科 | 2015-06-24 |  |
| 5376 | 外科缝合包扎展示模型 | JC-W00342 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5377 | 外科缝合包扎展示模型 | JC-W00342 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5378 | 日常生活活动作业设备 | ZP-SHY | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 5379 | 灌肠操作模型 | HJ1033 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 5380 | 灌肠操作模型 | HJ1033 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 5381 | 宫内训练模型(含5具) | JC-F | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5382 | 电子台秤 | WT150R-221 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2010-01-26 |  |
| 5383 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 血管外科 | 2011-12-05 |  |
| 5384 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 血管外科 | 2011-12-05 |  |
| 5385 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 血管外科 | 2011-12-05 |  |
| 5386 | 单道微量注射泵 | WZ-20C6 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-03-28 |  |
| 5387 | 单道微量注射泵 | WZ-20C6 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-03-28 |  |
| 5388 | 单道微量注射泵 | WZ-20C6 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-03-28 |  |
| 5389 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-12-05 |  |
| 5390 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-12-05 |  |
| 5391 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-03-28 | 输液泵 |
| 5392 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-03-28 |  |
| 5393 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-03-28 |  |
| 5394 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-03-28 |  |
| 5395 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-12-05 |  |
| 5396 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-12-05 |  |
| 5397 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-12-05 |  |
| 5398 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 5399 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 5400 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 5401 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 5402 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 5403 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 5404 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 5405 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 5406 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 神经内科 | 2012-03-26 |  |
| 5407 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-12-05 |  |
| 5408 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-12-05 |  |
| 5409 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-11-21 |  |
| 5410 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-11-21 |  |
| 5411 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 泌尿外科 | 2013-06-28 |  |
| 5412 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2011-12-05 |  |
| 5413 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 急诊科 | 2012-03-26 |  |
| 5414 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 急诊科 | 2012-03-26 |  |
| 5415 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 急诊科 | 2012-03-26 |  |
| 5416 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 急诊科 | 2012-03-26 |  |
| 5417 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 急诊科 | 2012-03-26 |  |
| 5418 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 急诊科 | 2012-03-26 |  |
| 5419 | 单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 在用 | 急诊科 | 2012-03-26 |  |
| 5420 | 不锈钢地柜 | 1000*550*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 5421 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-11-03 |  |
| 5422 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 5423 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 5424 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 5425 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 5426 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 5427 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 5428 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 5429 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 5430 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 5431 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 5432 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 5433 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 5434 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 5435 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5436 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5437 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5438 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5439 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5440 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5441 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5442 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5443 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5444 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5445 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-04 |  |
| 5446 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 5447 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 5448 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 5449 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 5450 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 5451 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 5452 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 5453 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 5454 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 5455 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 5456 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 5457 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 5458 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 5459 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 5460 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5461 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5462 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5463 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5464 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5465 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5466 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5467 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5468 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5469 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5470 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5471 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5472 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5473 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5474 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5475 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5476 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 5477 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5478 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5479 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5480 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5481 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5482 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5483 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5484 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5485 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5486 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5487 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 5488 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-11-03 |  |
| 5489 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 5490 | 病床(欧式三摇式B668Y) | B668Y | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 5491 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 5492 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 5493 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 5494 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 5495 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 5496 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 眼科 | 2011-10-30 |  |
| 5497 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 5498 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 5499 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 5500 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 5501 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-10-30 |  |
| 5502 | 病床(欧式三摇床) | B668Y | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-10-30 |  |
| 5503 | 不锈钢器械柜 | SLV-D4012 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 5504 | 手术台 | 喷塑普通W811 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2004-12-30 |  |
| 5505 | 治疗台 | 1200*600*980 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5506 | 货架柜 | 1400*500*2000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5507 | 货架柜 | 1400*500*2000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5508 | 自动洗胃机 | QZD-A | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 5509 | 治疗台 | 1200*400*980 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5510 | 治疗台 | 1200*400*980 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5511 | 治疗台 | 1200*400*980 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5512 | 治疗柜 | 2000x500x900 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5513 | 治疗柜 | 2000x500x900 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5514 | 治疗柜 | 2000x500x900 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5515 | 治疗柜 | 2000x500x900 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5516 | 婴儿骨髓穿刺训练模型 | JC-L65B | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5517 | 婴儿骨髓穿刺训练模型 | JC-L65B | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5518 | 血氧饱和度监测仪 | H100B | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 5519 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5520 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5521 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5522 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5523 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5524 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5525 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5526 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5527 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5528 | 双侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 5529 | 石膏模型修整机 | CJ-31 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 5530 | 器械柜 | 900*500*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5531 | 器械柜 | 900*500*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5532 | 器械柜 | 900*500*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5533 | 器械柜 | 900*500*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5534 | 平衡触觉板 | KD-P0045 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 5535 | 平衡步道 | KD-T0003 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 5536 | 皮质脓肿切除训练模块(含10个) | JC-B440 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5537 | 麻醉车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2008-04-29 |  |
| 5538 | 麻醉车 |  | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 5539 | 空气压缩机 | WFX-130B 专用 | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 5540 | 骨穿及股静脉穿刺操作模型 | EL1001 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 5541 | 骨穿及股静脉穿刺操作模型 | EL1001 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 5542 | 高级妇科检查模型 | JC-F503 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5543 | 高级妇科检查模型 | JC-F503 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5544 | 肛门指诊训练模型 | JC-W3001 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5545 | 肛门指诊训练模型 | JC-W3001 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 5546 | 分离钳 | MD.16.51.97 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 5547 | 分离钳 | MD.16.51.97 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 5548 | 电子孕妇腹部触诊模型 | JC-F83001 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5549 | 电子孕妇腹部触诊模型 | JC-F83001 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 5550 | 电子天平称 | JF-1004 | 在用 | 病理科 | 2009-01-04 |  |
| 5551 | 不锈钢器械柜 | 1180*400*1800(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 5552 | 不锈钢器械柜 | 1180*400*1800(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 5553 | 不锈钢器械柜 | 1180*400*1800(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 5554 | 不锈钢器械柜 | 1180*400*1800(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 5555 | 不锈钢器械柜 | 1180*400*1800(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 5556 | 不锈钢器械柜 | 1180*400*1800(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 5557 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5558 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5559 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5560 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5561 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5562 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5563 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2012-02-17 |  |
| 5564 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2008-11-04 |  |
| 5565 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2008-11-04 |  |
| 5566 | 鼻内窥镜 | 0度 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2008-11-04 |  |
| 5567 | 货架柜 | 1700*500*2000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5568 | 治疗台 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2013-05-27 |  |
| 5569 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2013-05-27 |  |
| 5570 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2013-05-27 |  |
| 5571 | 货架柜 | 1690*500*2000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5572 | 货架柜 | 1690*500*2000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5573 | 存档柜 | 骨髓玻片 | 在用 | 医学检验科 | 2001-08-30 |  |
| 5574 | 轮椅秤 | T605双扶手 | 在用 | 血液透析科2 | 2019-07-24 |  |
| 5575 | 轮椅秤 | T605双扶手 | 在用 | 血液透析科2 | 2019-07-24 |  |
| 5576 | 货架柜 | 1100*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5577 | 货架柜 | 1100*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5578 | 货架柜 | 1100*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5579 | 货架柜 | 1200*450*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5580 | 货架柜 | 1200*450*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5581 | 货架柜 | 1200*450*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5582 | 鼓式取皮机 | SGQ-200 | 在用 | 手术室 | 2015-06-24 |  |
| 5583 | 储物柜 | 1400*400*1000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5584 | 储物柜 | 1400*400*1000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5585 | 储物柜 | 1400*400*1000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5586 | 雾化器 | PARI JuniorBOY | 在用 | 龙昆南门诊 | 2009-10-28 |  |
| 5587 | 雾化器 | PARI JuniorBOYN | 在用 | 龙昆南门诊 | 2009-10-28 |  |
| 5588 | 病床 | QL-918 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 5589 | 病床 | QL-918 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 5590 | 病床 | QL-918 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 5591 | 持针钳 | HF2008.2 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 5592 | 治疗柜 | 1500*500*900mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5593 | 治疗柜 | 1500*500*900mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5594 | 治疗柜 | 1500*500*900mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5595 | 治疗柜 | 1500*500*900mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5596 | 治疗柜 | 1500*500*900mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 5597 | 治疗柜 | 1500*500*900mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 5598 | 治疗柜 | 1500*500*900mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 5599 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2017-10-24 |  |
| 5600 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2017-10-24 |  |
| 5601 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 核医学科 | 2017-10-24 |  |
| 5602 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 核医学科 | 2017-10-24 |  |
| 5603 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 核医学科 | 2017-10-24 |  |
| 5604 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 核医学科 | 2017-10-24 |  |
| 5605 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 核医学科 | 2017-10-24 |  |
| 5606 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 核医学科 | 2017-10-24 |  |
| 5607 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 核医学科 | 2017-10-24 |  |
| 5608 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 核医学科 | 2017-10-24 |  |
| 5609 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 核医学科 | 2017-10-24 |  |
| 5610 | 器械柜 | 850x400x1800 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 5611 | 器械柜 | 850x400x1800 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 5612 | 器械柜 | 850x400x1800 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 5613 | 器械柜 | 850x400x1800 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 5614 | 器械柜 | 850x400x1800 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5615 | 器械柜 | 850x400x1800 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5616 | 器械柜 | 850x400x1800 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5617 | 器械柜 | 850x400x1800 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 5618 | 不锈钢治疗柜(定做) | 1200*600*350 | 在用 | 核医学科 | 2016-04-26 |  |
| 5619 | 阻断钳 | 84.95.18 | 在用 | 手术室 | 2014-01-17 |  |
| 5620 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 皮肤科 | 2013-04-25 |  |
| 5621 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 健康医学科 | 2013-04-25 |  |
| 5622 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 健康医学科 | 2013-04-25 |  |
| 5623 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 健康医学科 | 2013-04-25 |  |
| 5624 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 健康医学科 | 2013-04-25 |  |
| 5625 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 健康医学科 | 2013-04-25 |  |
| 5626 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 导管室 | 2013-04-25 |  |
| 5627 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 导管室 | 2013-04-25 |  |
| 5628 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 导管室 | 2013-04-25 |  |
| 5629 | 治疗柜 | 不锈钢 | 在用 | 导管室 | 2013-04-25 |  |
| 5630 | 器械柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5631 | 器械柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5632 | 器械柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5633 | 器械柜 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-09-13 |  |
| 5634 | 器械柜 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-09-13 |  |
| 5635 | 器械柜 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-09-13 |  |
| 5636 | 器械柜 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5637 | 器械柜 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5638 | 器械柜 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5639 | 器械柜 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5640 | 器械柜 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5641 | 器械柜 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5642 | 器械柜 |  | 在用 | 眼科 | 2011-10-13 |  |
| 5643 | 器械柜 |  | 在用 | 眼科 | 2011-10-13 |  |
| 5644 | 器械柜 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 5645 | 器械柜 |  | 在用 | 血液科 | 2011-09-09 |  |
| 5646 | 器械柜 |  | 在用 | 血液科 | 2011-09-09 |  |
| 5647 | 器械柜 |  | 在用 | 血液科 | 2011-09-09 |  |
| 5648 | 器械柜 |  | 在用 | 血管外科 | 2011-10-12 |  |
| 5649 | 器械柜 |  | 在用 | 血管外科 | 2011-10-12 |  |
| 5650 | 器械柜 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 5651 | 器械柜 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 5652 | 器械柜 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 5653 | 器械柜 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 5654 | 器械柜 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 5655 | 器械柜 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 5656 | 器械柜 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 5657 | 器械柜 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 5658 | 器械柜 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 5659 | 器械柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5660 | 器械柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5661 | 器械柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5662 | 器械柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5663 | 器械柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5664 | 器械柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5665 | 器械柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5666 | 器械柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5667 | 器械柜 | 1000*500*1870 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5668 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 5669 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 5670 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 5671 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 5672 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 5673 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 5674 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 5675 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 5676 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 5677 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 5678 | 器械柜 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 5679 | 器械柜 | 1280*400*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5680 | 器械柜 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5681 | 器械柜 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5682 | 器械柜 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 5683 | 器械柜 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 5684 | 器械柜 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 5685 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5686 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5687 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5688 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5689 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5690 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5691 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5692 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5693 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5694 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5695 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5696 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5697 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5698 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5699 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5700 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5701 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5702 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5703 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5704 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5705 | 器械柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5706 | 器械柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5707 | 器械柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5708 | 器械柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5709 | 器械柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5710 | 器械柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5711 | 器械柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5712 | 器械柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5713 | 器械柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5714 | 器械柜 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 5715 | 器械柜 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 5716 | 器械柜 |  | 在用 | 全科医学科门诊 | 2011-10-12 |  |
| 5717 | 器械柜 |  | 在用 | 全科医学科病房 | 2011-09-09 |  |
| 5718 | 器械柜 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 5719 | 器械柜 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 5720 | 器械柜 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 5721 | 器械柜 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 5722 | 器械柜 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 5723 | 器械柜 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 5724 | 器械柜 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 5725 | 器械柜 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 5726 | 器械柜 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5727 | 器械柜 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5728 | 器械柜 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5729 | 器械柜 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5730 | 器械柜 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 5731 | 器械柜 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 5732 | 器械柜 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 5733 | 器械柜 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 5734 | 器械柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 5735 | 器械柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5736 | 器械柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5737 | 器械柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5738 | 器械柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5739 | 器械柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5740 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5741 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5742 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5743 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5744 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5745 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5746 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5747 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5748 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5749 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5750 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5751 | 器械柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5752 | 器械柜 |  | 在用 | 放射科 | 2011-10-13 |  |
| 5753 | 器械柜 |  | 在用 | 放射科 | 2011-10-13 |  |
| 5754 | 器械柜 |  | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-09-09 |  |
| 5755 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 5756 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 5757 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 5758 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 5759 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 5760 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 5761 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 5762 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 5763 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 5764 | 器械柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 5765 | 器械柜 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 5766 | 器械柜 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 5767 | 器械柜 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 5768 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5769 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5770 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5771 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5772 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5773 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5774 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5775 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5776 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5777 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5778 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5779 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5780 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5781 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5782 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5783 | 器械柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5784 | 器械柜 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-10-13 |  |
| 5785 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅰ | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 5786 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅰ | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 5787 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅰ | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-07-27 |  |
| 5788 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅰ | 在用 | 口腔颌面外科 | 2018-04-24 |  |
| 5789 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅰ | 在用 | 口腔颌面外科 | 2018-04-24 |  |
| 5790 | 高频医用胶片观察灯 | GDD-1000Ⅰ | 在用 | 创伤骨科 | 2012-03-26 |  |
| 5791 | 高频胶片观察灯 | GDD-1000 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2014-05-29 |  |
| 5792 | 注射泵 | BD-3000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2012-03-23 |  |
| 5793 | 注射泵 | BD-3000 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-11-21 |  |
| 5794 | 注射泵 | BD-3000 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-11-21 |  |
| 5795 | 药品柜 | HX-D05 950*400*1800 | 在用 | 海甸门诊部 | 2016-07-29 |  |
| 5796 | 药品柜 | HX-D05 950*400*1800 | 在用 | 海甸门诊部 | 2016-07-29 |  |
| 5797 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5798 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5799 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5800 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5801 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5802 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5803 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5804 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5805 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5806 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5807 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5808 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5809 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 5810 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 5811 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 5812 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 5813 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 5814 | 药品柜 | 950*400*1800mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 5815 | 微量注射泵 | BD-3000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 5816 | 微量注射泵 | BD-3000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 5817 | 微量注射泵 | BD-3000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 5818 | 微量注射泵 | BD-3000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 5819 | 微量注射泵 | BD-3000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 5820 | 微量注射泵 | BD-3000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2014-04-28 |  |
| 5821 | 微量注射泵 | BD-3000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-04-28 |  |
| 5822 | 微量注射泵 | BD-3000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-04-28 |  |
| 5823 | 微量注射泵 | BD-3000 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-04-28 |  |
| 5824 | 酒精测试仪 | PT500 | 在用 | I期临床研究室 | 2020-07-20 |  |
| 5825 | 呼出酒精测试仪 | PT500 | 在用 | I期临床研究室 | 2017-12-22 |  |
| 5826 | 韩式N5换药车 | JD-49B | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-05-22 |  |
| 5827 | 韩式N5换药车 | JD-49B | 在用 | 神经外科医学部 | 2012-05-22 |  |
| 5828 | 分离钳 | MD.17.11.23 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 5829 | 分离钳 | MD.17.11.23 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 5830 | 调配柜 | 900*450/250*1750 | 在用 | 海甸门诊部 | 2016-09-30 |  |
| 5831 | 调配柜 | 900*300/600*1980mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 5832 | 调配柜 | 900*300/600*1980mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 5833 | 剪刀 | 204.33.61 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 5834 | 剪刀 | 204.33.61 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 5835 | 内镜转运车 | SYZ-48 | 在用 | 重症医学科 | 2012-01-05 |  |
| 5836 | 阻生齿手机 | ADZ-4 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2014-08-27 |  |
| 5837 | 阻生齿手机 | ADZ-4 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-04-28 |  |
| 5838 | 阻生齿手机 | ADZ-4 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2016-09-30 |  |
| 5839 | 阻生齿手机 | ADZ-4 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2017-01-20 |  |
| 5840 | 阻生齿手机 | ADZ-4 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2017-01-20 |  |
| 5841 | 阻生齿手机 | ADZ-4 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2018-09-28 |  |
| 5842 | 阻生齿手机 | ADZ-4 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2018-09-28 |  |
| 5843 | 涡旋震荡器 | V0rtex Genie 2 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 5844 | 涡旋震荡器 | V0rtex Genie 2 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 5845 | 涡旋震荡器 | V0rtex Genie 2 | 在用 | 中心实验室 | 2020-07-20 |  |
| 5846 | 脉搏血氧仪 | 手掌式LF-6000H | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-06 |  |
| 5847 | 脉搏血氧仪 | 手掌式LF-6000H | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-06 |  |
| 5848 | 货架柜 | 1450*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5849 | 货架柜 | 1400*500*1400 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 5850 | 货架柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 5851 | 货架柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 5852 | 货架柜 | 1050*400*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5853 | 货架柜 | 1050*400*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5854 | 货架柜 | 1050*400*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5855 | 不锈钢地柜 | 1050*600*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 5856 | 不锈钢地柜 | 1050*600*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 5857 | 不锈钢地柜 | 1050*600*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 5858 | UPS不间断电源 | C3K | 在用 | 病理科 | 2020-08-18 |  |
| 5859 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 9123A型 | 在用 | 中心实验室 | 2005-04-29 |  |
| 5860 | 治疗台 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5861 | 治疗台 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5862 | 治疗台 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5863 | 治疗台 |  | 在用 | 血管外科 | 2011-10-12 |  |
| 5864 | 治疗台 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 5865 | 治疗台 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 5866 | 治疗台 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 5867 | 治疗台 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 5868 | 治疗台 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5869 | 治疗台 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5870 | 治疗台 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5871 | 治疗台 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5872 | 治疗台 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 5873 | 治疗台 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 5874 | 治疗台 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 5875 | 治疗台 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 5876 | 治疗台 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 5877 | 治疗台 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 5878 | 治疗台 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 5879 | 治疗台 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 5880 | 治疗台 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 5881 | 治疗台 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 5882 | 治疗台 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5883 | 治疗台 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5884 | 治疗台 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5885 | 治疗台 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5886 | 治疗台 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5887 | 治疗台 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5888 | 治疗台 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5889 | 治疗台 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5890 | 治疗台 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5891 | 治疗台 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5892 | 治疗台 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5893 | 治疗台 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 5894 | 治疗台 |  | 在用 | 全科医学科病房 | 2011-09-09 |  |
| 5895 | 治疗台 |  | 在用 | 全科医学科病房 | 2011-09-09 |  |
| 5896 | 治疗台 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-07 |  |
| 5897 | 治疗台 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 5898 | 治疗台 | ZTG06-C | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 5899 | 治疗台 | ZTG06-C | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 5900 | 治疗台 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5901 | 治疗台 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5902 | 治疗台 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5903 | 治疗台 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 5904 | 治疗台 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 5905 | 治疗台 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-07 |  |
| 5906 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5907 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5908 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5909 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5910 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5911 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5912 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5913 | 治疗台 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5914 | 治疗台 |  | 在用 | 放射科 | 2011-10-13 |  |
| 5915 | 治疗台 |  | 在用 | 放射科 | 2011-10-13 |  |
| 5916 | 治疗台 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 5917 | 治疗台 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 5918 | 治疗台 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 5919 | 治疗台 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 5920 | 治疗台 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5921 | 治疗台 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5922 | 治疗台 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5923 | 治疗台 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5924 | 治疗台 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 5925 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5926 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5927 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5928 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5929 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5930 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5931 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5932 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5933 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5934 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5935 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5936 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5937 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5938 | 治疗柜 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 5939 | 治疗柜 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5940 | 治疗柜 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 5941 | 治疗柜 |  | 在用 | 眼科 | 2011-10-13 |  |
| 5942 | 治疗柜 |  | 在用 | 眼科 | 2011-10-13 |  |
| 5943 | 治疗柜 |  | 在用 | 血管外科 | 2011-10-12 |  |
| 5944 | 治疗柜 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 5945 | 治疗柜 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 5946 | 治疗柜 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 5947 | 治疗柜 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 5948 | 治疗柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5949 | 治疗柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5950 | 治疗柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5951 | 治疗柜 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 5952 | 治疗柜 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 5953 | 治疗柜 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 5954 | 治疗柜 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 5955 | 治疗柜 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 5956 | 治疗柜 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 5957 | 治疗柜 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 5958 | 治疗柜 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 5959 | 治疗柜 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 5960 | 治疗柜 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 5961 | 治疗柜 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 5962 | 治疗柜 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 5963 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5964 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5965 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5966 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5967 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5968 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 5969 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5970 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5971 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5972 | 治疗柜 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 5973 | 治疗柜 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 5974 | 治疗柜 |  | 在用 | 全科医学科门诊 | 2011-10-12 |  |
| 5975 | 治疗柜 |  | 在用 | 全科医学科病房 | 2011-09-09 |  |
| 5976 | 治疗柜 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 5977 | 治疗柜 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 5978 | 治疗柜 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 5979 | 治疗柜 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 5980 | 治疗柜 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 5981 | 治疗柜 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5982 | 治疗柜 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5983 | 治疗柜 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 5984 | 治疗柜 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 5985 | 治疗柜 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 5986 | 治疗柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5987 | 治疗柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5988 | 治疗柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5989 | 治疗柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5990 | 治疗柜 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 5991 | 治疗柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5992 | 治疗柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5993 | 治疗柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5994 | 治疗柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5995 | 治疗柜 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 5996 | 治疗柜 |  | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-09-09 |  |
| 5997 | 治疗柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 5998 | 治疗柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 5999 | 治疗柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 6000 | 治疗柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 6001 | 治疗柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 6002 | 治疗柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 6003 | 治疗柜 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 6004 | 治疗柜 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 6005 | 治疗柜 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 6006 | 治疗柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 6007 | 治疗柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 6008 | 治疗柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 6009 | 治疗柜 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 6010 | 器械柜 | 700*500*1870 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 6011 | 器械柜 | 700*500*1870 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 6012 | 器械柜 | 700*500*1870 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 6013 | 器械柜 | 700*500*1870 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 6014 | 加温加湿器 | VH-1500 | 在用 | 重症医学科 | 2017-10-24 |  |
| 6015 | 加温加湿器 | VH-1500 | 在用 | 重症医学科 | 2017-10-24 |  |
| 6016 | 加温加湿器 | VH-1500 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-06-26 |  |
| 6017 | 加温加湿器 | VH-1500 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-06-26 |  |
| 6018 | 加温加湿器 | VH-1500 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-06-26 |  |
| 6019 | 加温加湿器 | VH-1500 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-06-26 |  |
| 6020 | 加温加湿器 | VH-1500 | 在用 | 感染性疾病科 | 2017-08-28 |  |
| 6021 | 加温加湿器 | VH-1500 | 在用 | 感染性疾病科 | 2017-08-28 |  |
| 6022 | 蓄电池 |  | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-11-30 |  |
| 6023 | 蓄电池 |  | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-11-30 |  |
| 6024 | 乳腺视诊与触诊模型 | JC-F018 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 6025 | 抢救车 | TT02型 | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 6026 | 抢救车 | 650x450x950 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6027 | 抢救车 | 650x450x950 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6028 | 记忆棉胸垫 | PM-26010-L | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 6029 | 记忆棉胸垫 | PM-26010-L | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 6030 | 记忆棉胸垫 | PM-26010-M | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 6031 | 货架柜 | 1400*500*2000 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 6032 | 红安立式洗眼器 | 立式 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 6033 | 红安立式洗眼器 | 立式 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 6034 | 硅胶复苏器(成人标准套装) | 870052 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 6035 | 硅胶复苏器(成人标准套装) | 870052 | 在用 | 护理部 | 2016-01-26 |  |
| 6036 | 动物心电图机 | ECG-1103G Vet | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2014-07-28 |  |
| 6037 | 电窗台柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6038 | 电窗台柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6039 | 电窗台柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6040 | 电窗台柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6041 | 电窗台柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6042 | 电窗台柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6043 | 电窗台柜 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6044 | 电池 | 10万UPS600W | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-08-18 |  |
| 6045 | 电池 | 10万UPS600W | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-08-18 |  |
| 6046 | 动物心电图机 | ECG-1103GVET | 在用 | 管理类公共科室 | 2014-04-28 |  |
| 6047 | 不锈钢地柜 | 1000*550*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 6048 | 不锈钢地柜 | 1000*550*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 6049 | 摆放平台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6050 | 摆放平台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6051 | 摆放平台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6052 | 摆放平台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6053 | 摆放平台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6054 | 摆放平台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6055 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6056 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6057 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6058 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6059 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6060 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6061 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6062 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6063 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6064 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6065 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6066 | X系列插件式多参数监护仪(便携) | X5 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 6067 | 妇产科综合手术床 |  | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-01-08 |  |
| 6068 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6069 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6070 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6071 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6072 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6073 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6074 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6075 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6076 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6077 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6078 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6079 | 移动推车 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 6080 | 移动推车 |  | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 6081 | 移动推车 |  | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 6082 | 移动推车 |  | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 6083 | 移动推车 |  | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-07-29 |  |
| 6084 | 医生专用椅 | PC | 在用 | 健康医学科 | 2014-10-27 |  |
| 6085 | 医生专用椅 | PC | 在用 | 健康医学科 | 2017-01-20 |  |
| 6086 | 五官超短波电疗机 | DL-C-Ⅱ | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2015-05-26 |  |
| 6087 | 五官超短波电疗机 | DL-C-Ⅱ | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2013-02-28 |  |
| 6088 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6089 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6090 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6091 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6092 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6093 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6094 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6095 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6096 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6097 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6098 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6099 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6100 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6101 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6102 | 超声椅子 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2010-10-12 |  |
| 6103 | UPS不间断电源 | C1K | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 6104 | 刮匙 | 德国Ru5363-113 | 在用 | 手术室 | 2008-06-18 |  |
| 6105 | 器械柜 |  | 在用 | 胸部外科 | 2000-09-30 |  |
| 6106 | 器械柜 | CR | 在用 | 胸部外科 | 2000-09-30 |  |
| 6107 | 显微刮匙 | FF307R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 6108 | 小弯分离钳 | 342571 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 6109 | 不锈钢地柜 | 800*550*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 6110 | 房角镜 | VG3 | 在用 | 眼科 | 2018-07-26 |  |
| 6111 | 房角镜 | VG3 | 在用 | 眼科 | 2018-07-26 |  |
| 6112 | 小号钛夹 | FL565T | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 6113 | 五官超短波电疗机 | DL-C-Ⅱ | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2016-11-28 |  |
| 6114 | 糖尿病全息脉冲治疗仪 | DJT-新4T | 在用 | 科研处 | 2014-08-27 |  |
| 6115 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6116 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6117 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6118 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6119 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6120 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6121 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6122 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6123 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6124 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6125 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6126 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6127 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6128 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6129 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6130 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6131 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6132 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6133 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6134 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6135 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6136 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6137 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6138 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6139 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6140 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6141 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6142 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6143 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6144 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6145 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6146 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6147 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6148 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6149 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6150 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6151 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6152 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6153 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6154 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6155 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6156 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6157 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6158 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6159 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6160 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6161 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6162 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6163 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6164 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6165 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6166 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6167 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6168 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6169 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6170 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6171 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6172 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 6173 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6174 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6175 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6176 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6177 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6178 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6179 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6180 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6181 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6182 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6183 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6184 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6185 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6186 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6187 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6188 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6189 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6190 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6191 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6192 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6193 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6194 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6195 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6196 | 手动双摇床 | ALK06-A232Z-D1 | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 6197 | 器械柜 | 不锈钢 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2004-12-16 |  |
| 6198 | 器械柜 | CR | 在用 | 腔镜培训基地管理办公室 | 2007-01-30 |  |
| 6199 | 器械柜 | 不锈钢 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2006-08-22 |  |
| 6200 | 欧姆龙压缩雾化器 | NE-C900 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2015-08-27 |  |
| 6201 | 欧姆龙压缩雾化器 | NE-C900 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2016-05-26 |  |
| 6202 | 欧姆龙压缩雾化器 | NE-C900 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2016-05-26 |  |
| 6203 | 欧姆龙压缩雾化器 | NE-C900 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2016-05-26 |  |
| 6204 | 肋木 | F-LMV-02 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 6205 | 股四头肌训练椅 | E-GST-01 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 6206 | 多功能透明洗胃模型 | JC-H330 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 6207 | 持针钳 | HF2008.2 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 6208 | 持针钳 | HF2008.2 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 6209 | 持针钳 | HF2008.2 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 6210 | 按摩床(推拿床) | 053 | 在用 | 中医科 | 2011-08-04 |  |
| 6211 | 按摩床(推拿床) | 053 | 在用 | 中医科 | 2011-08-04 |  |
| 6212 | 按摩床(推拿床) | 053 | 在用 | 中医科 | 2011-08-04 |  |
| 6213 | 按摩床(推拿床) | 053 | 在用 | 中医科 | 2011-08-04 |  |
| 6214 | 雾化器 | 百瑞038型 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2005-11-30 |  |
| 6215 | 病床 | QL-926 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 6216 | 病床 | QL-926 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 6217 | 病床 | QL-926 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 6218 | 抢救床 | 日新 YQC-2L | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 6219 | 阻断钳 | 84.95.16 | 在用 | 手术室 | 2014-01-17 |  |
| 6220 | 婴儿骨内灌注模型 | JC-H3217A | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 6221 | 血压测量操作手臂模型云平台版 | HJ1023Y | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 6222 | 血压测量操作手臂模型云平台版 | HJ1023Y | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 6223 | 血压测量操作手臂模型云平台板 | HJ1023Y | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 6224 | 血压测量操作手臂模型云平台板 | HJ1023Y | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 6225 | 洗眼器 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 6226 | 铅衣架 | D型 | 在用 | 手术室 | 2015-07-28 |  |
| 6227 | 铅衣架 | D型 | 在用 | 手术室 | 2015-07-28 |  |
| 6228 | 铅衣架 | D型 | 在用 | 手术室 | 2015-07-28 |  |
| 6229 | 铅衣架 | D型 | 在用 | 导管室 | 2013-03-23 |  |
| 6230 | 铅衣架 | D型 | 在用 | 导管室 | 2013-03-23 |  |
| 6231 | 铅衣架 | D型 | 在用 | 导管室 | 2013-03-23 |  |
| 6232 | 非球面镜 | 90D | 在用 | 科研处 | 2014-10-27 |  |
| 6233 | 发药车 | QXC-008C | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 6234 | 发药车 | QXC-008C | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 6235 | 川井除湿机 | DH-504 | 在用 | 皮肤科 | 2013-06-28 |  |
| 6236 | 川井除湿机 | DH-504 | 在用 | 健康医学科 | 2012-02-17 |  |
| 6237 | 川井除湿机 | DH-504 | 在用 | 导管室 | 2012-02-17 |  |
| 6238 | 川井除湿机 | DH-504 | 在用 | 导管室 | 2012-02-17 |  |
| 6239 | 除湿机 | DH-504 | 在用 | 眼科 | 2011-06-08 |  |
| 6240 | 除湿机 | DH-504 | 在用 | 眼科 | 2011-06-08 |  |
| 6241 | 抽湿机 | 井川DH-504 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-07 |  |
| 6242 | 不锈钢发药车 | QXC-008C | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 6243 | 不锈钢病历夹车1 | QXC-011 | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 6244 | 病床(骨科床) |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 6245 | 爱林牌儿童保健电脑 | EC2 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2017-02-22 |  |
| 6246 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 6247 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 6248 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 中医科 | 2020-05-20 |  |
| 6249 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6250 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6251 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6252 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6253 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6254 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6255 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6256 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6257 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6258 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6259 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6260 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6261 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6262 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6263 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6264 | 治疗车 | 810x500x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6265 | 治疗车 | 810x500x930 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6266 | 治疗车 | 810x500x930 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6267 | 治疗车 | 810x500x930 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6268 | 治疗车 | 810x500x930 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6269 | 温针电针综合治疗仪 | 龙城 HT-2 | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-05-24 |  |
| 6270 | 不锈钢治疗车 | SLV-D4006 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 6271 | 担架车 | 1900x570x820 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6272 | 担架车 | 1900x570x820 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6273 | 担架车 | 1900x570x820 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 6274 | 送水瓶 | WT-2 | 在用 | 消化内镜室 | 2012-07-26 |  |
| 6275 | 组合式穿刺套针 | 蛇牌直径5.5mm | 在用 | 手术室 | 2007-08-29 |  |
| 6276 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-03-23 |  |
| 6277 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-03-23 |  |
| 6278 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-03-23 |  |
| 6279 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-03-23 |  |
| 6280 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-03-23 |  |
| 6281 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6282 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6283 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6284 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6285 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6286 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6287 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6288 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6289 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6290 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 血液科 | 2013-03-23 |  |
| 6291 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-05-27 |  |
| 6292 | 双摇平动护理床 | HCB-7031 | 在用 | 神经外科医学部 | 2013-05-27 |  |
| 6293 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2015-12-25 |  |
| 6294 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2015-12-25 |  |
| 6295 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 内分泌代谢科 | 2015-07-28 |  |
| 6296 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 急诊科 | 2015-12-25 |  |
| 6297 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 急诊科 | 2015-12-25 |  |
| 6298 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 急诊科 | 2015-12-25 |  |
| 6299 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 急诊科 | 2015-12-25 |  |
| 6300 | 手动双摇床 | B368a | 在用 | 急诊科 | 2015-12-25 |  |
| 6301 | 高频热合机 | GZR-Ⅲ型 | 在用 | 输血科 | 2010-09-01 |  |
| 6302 | 抽湿机 | 森#616 | 在用 | 放射科 | 1996-03-18 |  |
| 6303 | 抽湿机 | 森#616 | 在用 | 放射科 | 1996-03-18 |  |
| 6304 | 抽湿机 | HS635 | 在用 | 导管室 | 1996-07-24 |  |
| 6305 | 抽湿机 | HS635 | 在用 | 导管室 | 1996-07-24 |  |
| 6306 | 不锈钢带边框输液椅 | KS-D38a 840*660*450/1060 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-04-25 |  |
| 6307 | 不锈钢带边框输液椅 | KS-D38a 840*660*450/1060 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-04-25 |  |
| 6308 | 不锈钢带边框输液椅 | KS-D38a 840*660*450/1060 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-04-25 |  |
| 6309 | 不锈钢带边框输液椅 | KS-D38a 840*660*450/1060 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-04-25 |  |
| 6310 | 不锈钢带边框输液椅 | KS-D38a 840*660*450/1060 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-04-25 |  |
| 6311 | 不锈钢带边框输液椅 | KS-D38a 840*660*450/1060 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-04-25 |  |
| 6312 | 不锈钢带边框输液椅 | KS-D38a 840*660*450/1060 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-04-25 |  |
| 6313 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-07-10 |  |
| 6314 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-07-10 |  |
| 6315 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-07-10 |  |
| 6316 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-07-10 |  |
| 6317 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-07-10 |  |
| 6318 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6319 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6320 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6321 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6322 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6323 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6324 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6325 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6326 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6327 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6328 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6329 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6330 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6331 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6332 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6333 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6334 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6335 | 病床(手动双摇床) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-07-10 |  |
| 6336 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-11-03 |  |
| 6337 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-11-03 |  |
| 6338 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-11-03 |  |
| 6339 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-11-03 |  |
| 6340 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-11-03 |  |
| 6341 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-11-03 |  |
| 6342 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-11-03 |  |
| 6343 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-11-03 |  |
| 6344 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-11-03 |  |
| 6345 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-11-03 |  |
| 6346 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-11-03 |  |
| 6347 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-11-03 |  |
| 6348 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-11-03 |  |
| 6349 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-11-03 |  |
| 6350 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-11-03 |  |
| 6351 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-11-03 |  |
| 6352 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-11-03 |  |
| 6353 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-11-03 |  |
| 6354 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-11-03 |  |
| 6355 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-11-03 |  |
| 6356 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液科 | 2011-11-01 |  |
| 6357 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液科 | 2011-11-01 |  |
| 6358 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液科 | 2011-11-01 |  |
| 6359 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液科 | 2011-11-01 |  |
| 6360 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液科 | 2011-11-01 |  |
| 6361 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血液科 | 2011-11-01 |  |
| 6362 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6363 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6364 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6365 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6366 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6367 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6368 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6369 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6370 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6371 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6372 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6373 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6374 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6375 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6376 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6377 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6378 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6379 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6380 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 血液科 | 2012-06-08 |  |
| 6381 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6382 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6383 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6384 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6385 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6386 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6387 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6388 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6389 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6390 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6391 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6392 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6393 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6394 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6395 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6396 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6397 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6398 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6399 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 血管外科 | 2011-11-01 |  |
| 6400 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6401 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6402 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6403 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6404 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6405 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6406 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6407 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6408 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6409 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6410 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6411 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6412 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6413 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6414 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6415 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6416 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6417 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6418 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6419 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6420 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6421 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6422 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6423 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6424 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 胸部外科 | 2011-11-01 |  |
| 6425 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6426 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6427 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6428 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6429 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6430 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6431 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6432 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6433 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6434 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6435 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6436 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6437 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6438 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6439 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6440 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6441 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6442 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6443 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6444 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6445 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6446 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6447 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6448 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6449 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6450 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6451 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6452 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6453 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6454 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6455 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6456 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心脏外科 | 2011-11-01 |  |
| 6457 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6458 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6459 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6460 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6461 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6462 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6463 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6464 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6465 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6466 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6467 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6468 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6469 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6470 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6471 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6472 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6473 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6474 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6475 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6476 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6477 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6478 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6479 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6480 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6481 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6482 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6483 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6484 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6485 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6486 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6487 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6488 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6489 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6490 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6491 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6492 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6493 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6494 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6495 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6496 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6497 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6498 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6499 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6500 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6501 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6502 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6503 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6504 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6505 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6506 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6507 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6508 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6509 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6510 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6511 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6512 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6513 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6514 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6515 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6516 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6517 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6518 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6519 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6520 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6521 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6522 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6523 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6524 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6525 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6526 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6527 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6528 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6529 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6530 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6531 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6532 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6533 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6534 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6535 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6536 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6537 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6538 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6539 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6540 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6541 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6542 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6543 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-03 |  |
| 6544 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-01 |  |
| 6545 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 心血管内科 | 2011-11-01 |  |
| 6546 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6547 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6548 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6549 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6550 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6551 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6552 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6553 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6554 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6555 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6556 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6557 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6558 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6559 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6560 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6561 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6562 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6563 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6564 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6565 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6566 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6567 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6568 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6569 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6570 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6571 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6572 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6573 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6574 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6575 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6576 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6577 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6578 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6579 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6580 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6581 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6582 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6583 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6584 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-11-01 |  |
| 6585 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6586 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6587 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6588 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6589 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6590 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6591 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6592 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6593 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6594 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6595 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6596 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6597 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6598 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6599 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6600 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6601 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6602 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6603 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6604 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6605 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6606 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6607 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6608 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6609 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6610 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6611 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6612 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6613 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6614 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6615 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6616 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6617 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6618 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6619 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6620 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6621 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6622 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6623 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6624 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6625 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6626 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6627 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6628 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6629 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6630 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6631 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6632 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6633 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6634 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-11-01 |  |
| 6635 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6636 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6637 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6638 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6639 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6640 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6641 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6642 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6643 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6644 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6645 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6646 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6647 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6648 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6649 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6650 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6651 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6652 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6653 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6654 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6655 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6656 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6657 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6658 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6659 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6660 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6661 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6662 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6663 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6664 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6665 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6666 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6667 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6668 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6669 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6670 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6671 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6672 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6673 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-11-01 |  |
| 6674 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6675 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6676 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6677 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6678 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6679 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6680 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6681 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6682 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6683 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6684 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6685 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6686 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6687 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6688 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6689 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6690 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6691 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6692 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6693 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6694 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6695 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6696 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6697 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6698 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6699 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6700 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6701 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6702 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6703 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6704 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6705 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6706 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6707 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6708 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6709 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-11-01 |  |
| 6710 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-06-08 |  |
| 6711 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6712 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6713 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6714 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6715 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6716 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6717 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6718 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6719 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6720 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6721 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6722 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6723 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6724 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6725 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6726 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6727 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6728 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6729 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6730 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6731 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6732 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6733 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6734 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6735 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6736 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6737 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6738 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6739 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6740 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6741 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6742 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6743 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6744 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6745 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6746 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6747 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6748 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6749 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6750 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6751 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6752 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6753 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6754 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6755 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6756 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6757 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6758 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6759 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6760 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6761 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6762 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6763 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6764 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6765 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6766 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6767 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6768 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6769 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6770 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6771 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6772 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6773 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6774 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6775 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6776 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6777 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6778 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6779 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6780 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6781 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6782 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6783 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6784 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6785 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6786 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6787 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6788 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6789 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6790 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6791 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6792 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6793 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6794 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6795 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6796 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6797 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6798 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6799 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6800 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6801 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6802 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6803 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6804 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6805 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6806 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6807 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6808 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6809 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6810 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6811 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6812 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6813 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6814 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6815 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6816 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6817 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6818 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6819 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6820 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6821 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6822 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6823 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6824 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6825 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6826 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6827 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6828 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6829 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6830 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6831 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6832 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6833 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6834 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6835 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6836 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6837 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6838 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6839 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6840 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6841 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6842 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6843 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6844 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6845 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6846 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6847 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6848 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6849 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6850 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6851 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6852 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6853 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6854 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6855 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6856 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6857 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6858 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6859 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6860 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6861 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6862 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6863 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6864 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6865 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-11-03 |  |
| 6866 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6867 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6868 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6869 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6870 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6871 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6872 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6873 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6874 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6875 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6876 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6877 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6878 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6879 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6880 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6881 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6882 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6883 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6884 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6885 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6886 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6887 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6888 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6889 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6890 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6891 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6892 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6893 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6894 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6895 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6896 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6897 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6898 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6899 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6900 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6901 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6902 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6903 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6904 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6905 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6906 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6907 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6908 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6909 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6910 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6911 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6912 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6913 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6914 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6915 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6916 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6917 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6918 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6919 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6920 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6921 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6922 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6923 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6924 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6925 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6926 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6927 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6928 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6929 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6930 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6931 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6932 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6933 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6934 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6935 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6936 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6937 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6938 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6939 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6940 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6941 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6942 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6943 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6944 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6945 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6946 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6947 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6948 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6949 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6950 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6951 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6952 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 神经内科 | 2011-11-03 |  |
| 6953 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6954 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6955 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6956 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6957 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6958 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6959 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6960 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6961 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6962 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6963 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6964 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6965 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6966 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6967 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6968 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6969 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6970 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6971 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6972 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6973 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6974 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6975 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6976 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6977 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-11-01 |  |
| 6978 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-07-10 |  |
| 6979 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-07-10 |  |
| 6980 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-07-10 |  |
| 6981 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-07-10 |  |
| 6982 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-07-10 |  |
| 6983 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2012-07-10 |  |
| 6984 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6985 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6986 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6987 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6988 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6989 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6990 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6991 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6992 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6993 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6994 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6995 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6996 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6997 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6998 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 6999 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7000 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7001 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7002 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7003 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7004 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7005 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7006 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7007 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7008 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7009 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7010 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7011 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7012 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7013 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7014 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7015 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7016 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7017 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7018 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7019 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7020 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7021 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7022 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7023 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 泌尿外科 | 2011-11-01 |  |
| 7024 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7025 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7026 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7027 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7028 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7029 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7030 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7031 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7032 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7033 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7034 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7035 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7036 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7037 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7038 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7039 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7040 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7041 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7042 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7043 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-11-03 |  |
| 7044 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-06-08 |  |
| 7045 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-06-08 |  |
| 7046 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-06-08 |  |
| 7047 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-06-08 |  |
| 7048 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7049 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7050 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7051 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7052 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7053 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7054 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7055 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7056 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7057 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7058 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7059 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7060 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7061 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7062 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7063 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 急诊科 | 2011-11-04 |  |
| 7064 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7065 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7066 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7067 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7068 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7069 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7070 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7071 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7072 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7073 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-11-04 |  |
| 7074 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7075 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7076 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7077 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7078 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7079 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7080 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7081 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7082 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7083 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7084 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7085 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7086 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7087 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7088 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7089 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7090 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7091 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7092 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7093 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7094 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7095 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7096 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7097 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7098 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7099 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7100 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7101 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7102 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7103 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7104 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7105 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7106 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7107 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7108 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7109 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7110 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7111 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7112 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7113 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7114 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7115 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7116 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7117 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7118 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7119 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7120 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7121 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7122 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7123 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7124 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7125 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7126 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7127 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7128 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7129 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7130 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7131 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7132 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7133 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7134 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7135 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7136 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7137 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7138 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7139 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7140 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7141 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7142 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7143 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7144 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7145 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7146 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7147 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7148 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7149 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7150 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7151 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7152 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7153 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7154 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7155 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7156 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7157 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7158 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7159 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7160 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7161 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7162 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7163 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7164 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7165 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7166 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7167 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7168 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7169 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7170 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7171 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7172 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7173 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-11-04 |  |
| 7174 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7175 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7176 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7177 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7178 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7179 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7180 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7181 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7182 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7183 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7184 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7185 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7186 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7187 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7188 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7189 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368a | 在用 | 妇产科医学部 | 2012-06-08 |  |
| 7190 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7191 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7192 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7193 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7194 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7195 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7196 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7197 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7198 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7199 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7200 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7201 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7202 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7203 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7204 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7205 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7206 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7207 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7208 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7209 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7210 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7211 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7212 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7213 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7214 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7215 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7216 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7217 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7218 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7219 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7220 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7221 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7222 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7223 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7224 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7225 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7226 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7227 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7228 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7229 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-11-01 |  |
| 7230 | 病床(欧式双摇床B368a) | B368A | 在用 | 儿童医学部 | 2011-11-03 |  |
| 7231 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7232 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7233 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7234 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7235 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7236 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7237 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7238 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7239 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7240 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7241 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7242 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7243 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7244 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7245 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7246 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7247 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7248 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7249 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7250 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7251 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-10-30 |  |
| 7252 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 医疗保健科 | 2011-10-30 |  |
| 7253 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-10-30 |  |
| 7254 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-10-30 |  |
| 7255 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-10-30 |  |
| 7256 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-10-30 |  |
| 7257 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-10-30 |  |
| 7258 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 眼科 | 2011-10-30 |  |
| 7259 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7260 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7261 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7262 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7263 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7264 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7265 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7266 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7267 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7268 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7269 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7270 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7271 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7272 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7273 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7274 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7275 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7276 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7277 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7278 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7279 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7280 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7281 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7282 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7283 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7284 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7285 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7286 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7287 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7288 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7289 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-30 |  |
| 7290 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7291 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7292 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7293 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7294 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7295 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7296 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7297 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7298 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7299 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7300 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7301 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7302 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7303 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7304 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7305 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7306 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7307 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7308 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7309 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7310 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7311 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7312 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7313 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7314 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7315 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7316 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7317 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7318 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7319 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7320 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7321 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7322 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7323 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7324 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7325 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7326 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-10-30 |  |
| 7327 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-10-30 |  |
| 7328 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-10-30 |  |
| 7329 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-10-30 |  |
| 7330 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-10-30 |  |
| 7331 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-10-30 |  |
| 7332 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2011-10-30 |  |
| 7333 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-10-30 |  |
| 7334 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-10-30 |  |
| 7335 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-10-30 |  |
| 7336 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-10-30 |  |
| 7337 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-10-30 |  |
| 7338 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-10-30 |  |
| 7339 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-10-30 |  |
| 7340 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-10-30 |  |
| 7341 | 病床(欧式双摇床) | B368A | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2011-10-30 |  |
| 7342 | 莫氏分离剪刀 | 342202 | 在用 | 手术室 | 2006-12-20 |  |
| 7343 | 旋涡振荡器 | Vortex Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 7344 | 旋涡振荡器 | Vortex Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 7345 | 旋涡振荡器 | Vortex Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 7346 | 旋涡振荡器 | Vortex Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 7347 | 旋涡振荡器 | Vortex Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 7348 | 旋涡振荡器 | Vortex Genie2 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 7349 | 吸湿机 | HS-635 | 在用 | 功能诊断科 | 1994-09-02 |  |
| 7350 | 撑开片 | 德国捷美得 | 在用 | 手术室 | 2006-12-28 |  |
| 7351 | (心脏用高端)听诊器 | 5079-325 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 7352 | (心脏用高端)听诊器 | 5079-325 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 7353 | (心脏用高端)听诊器 | 5079-325 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 7354 | (心脏用高端)听诊器 | 5079-325 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 7355 | (心脏用高端)听诊器 | 5079-325 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 7356 | 新生儿黄疸治疗仪 | XHZ-90 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-07-26 |  |
| 7357 | 新生儿黄疸治疗仪 | XHZ-90 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-07-26 |  |
| 7358 | 取石钳 | Φ10*420 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 7359 | 电热恒温培养箱 | 303A-4 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2008-05-29 |  |
| 7360 | 鼻出血及鼻腔检查操作模型 | YL1016 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 7361 | 器械柜 | 900*400*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7362 | 器械柜 | 900*400*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7363 | 器械柜 | 900*400*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7364 | 器械柜 | 900*400*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7365 | 器械柜 | 900*400*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7366 | 器械柜 | 900*400*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7367 | 器械柜 | 900*400*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7368 | 器械柜 | 900*400*1870 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7369 | 全塑晨间护理车 | 1200x480x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 7370 | 全塑晨间护理车 | 1200x480x910 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 7371 | 纯水机 | TCHS-RO/100A | 在用 | 医学检验科 | 2010-01-26 |  |
| 7372 | 不间断供电电源 | C3KS | 在用 | 医学检验科 | 2015-07-28 |  |
| 7373 | 手术无影灯 | 冷光五孔L735 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2004-12-30 |  |
| 7374 | 烤片机 | Model XH-2001 | 在用 | 病理科 | 2010-01-25 |  |
| 7375 | 抢救车 | 650*450*950mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 7376 | 抢救车 | 650*450*950mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 7377 | 抢救车 | 650*450*950mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 7378 | 抢救车 | 650*450*950mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 7379 | 抢救车 | 650*450*950mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 7380 | 不锈钢抢救车 | 650*400*950 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2016-01-26 |  |
| 7381 | 不锈钢抢救车 | 650*400*950 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2016-01-26 |  |
| 7382 | 不锈钢抢救车 | 650*450*950mm | 在用 | 核医学科 | 2018-02-24 |  |
| 7383 | 医用压缩雾化器 | 5650I | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2012-07-26 |  |
| 7384 | 医用压缩雾化器 | 5650Ⅰ | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-04-28 |  |
| 7385 | 医用压缩雾化器 | 5650Ⅰ | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-04-28 |  |
| 7386 | 漩涡混合器 | SI-0246 | 在用 | 中心实验室 | 2015-03-24 |  |
| 7387 | 雾化器 | 5650I | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-06-09 |  |
| 7388 | 雾化器 | 5650I | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-06-09 |  |
| 7389 | 万用表 | T87 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2002-02-28 |  |
| 7390 | 轻便妇检床 | ZH429(1900*550*800) | 在用 | 全科医学科门诊 | 2012-12-31 |  |
| 7391 | 男性膀胱穿刺模型 | WL1081 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 7392 | 男性膀胱穿刺模型 | WL1081 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 7393 | 技工打磨机 | S04-N7 | 在用 | 口腔正畸科 | 2018-12-28 |  |
| 7394 | 货架柜 | 1000*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7395 | 货架柜 | 1000*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7396 | 货架柜 | 1000*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7397 | 货架柜 | 1000*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7398 | 货架柜 | 1000*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7399 | 货架柜 | 1000*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7400 | 货架柜 | 1350*300*1200 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 7401 | 辐射剂量仪 | NT6106 | 在用 | 放射科 | 2016-01-26 |  |
| 7402 | 分离钳 | MD.17.11.19 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 7403 | 分离钳 | MD.17.11.19 | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 7404 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7405 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7406 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7407 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7408 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7409 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7410 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7411 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7412 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7413 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-IV | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 7414 | 器械柜 | 1040*500*1870 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 7415 | 器械柜 | 1040*500*1870 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 7416 | 器械柜 | 1040*500*1870 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 7417 | 器械柜 | 1040*500*1870 | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 7418 | 高清4K运动摄像机 | GoPro HERO4 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2016-01-26 |  |
| 7419 | 电子天平称 | SPS202F | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 7420 | 电子天平称 | SPS202F | 在用 | 中心实验室 | 2009-08-24 |  |
| 7421 | 嵌入式不锈钢书写台 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 7422 | 嵌入式不锈钢书写台 |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 7423 | 不锈钢货架 | 1800*600*2000(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7424 | 不锈钢货架 | 1800*600*2000(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7425 | 不锈钢货架 | 1800*600*2000(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7426 | 不锈钢货架 | 1800*600*2000(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7427 | 不锈钢货架 | 1800*600*2000(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7428 | 不锈钢货架 | 1800*600*2000(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7429 | 撑开片 | 德国捷美得 | 在用 | 手术室 | 2006-12-28 |  |
| 7430 | 双目弱视治疗仪 |  | 在用 | 眼科 | 2012-01-05 |  |
| 7431 | 双目弱视治疗仪 |  | 在用 | 眼科 | 2012-01-05 |  |
| 7432 | 双目弱视治疗仪 |  | 在用 | 眼科 | 2012-01-05 |  |
| 7433 | 平车 | CR | 在用 | 血液科 | 1999-07-23 |  |
| 7434 | 肋木 | E-LMU-02 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 7435 | 货架柜 | 1000*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7436 | 货架柜 | 1000*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7437 | 货架柜 | 1000*400*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7438 | 货架柜 | 900*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7439 | 货架柜 | 1000*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7440 | 货架柜 | 1000*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7441 | 货架柜 | 1000*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7442 | 货架柜 | 1000*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7443 | 货架柜 | 1000*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7444 | 耳镜(电) | KaWe f.o. | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-05-26 |  |
| 7445 | 耳镜(电) | KaWe f.o. | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-05-26 |  |
| 7446 | 耳镜(电) | KaWe f.o. | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-05-26 |  |
| 7447 | 耳镜(电) | KaWe f.o. | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-05-26 |  |
| 7448 | 耳镜(电) | KaWe f.o. | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-05-26 |  |
| 7449 | 电耳镜 | PICCOLIGHT F.O | 在用 | 健康医学科 | 2016-12-23 |  |
| 7450 | 抽湿机 | 川田 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2000-08-30 |  |
| 7451 | 微孔板迷你离心机 | MP3K | 在用 | 中心实验室 | 2020-05-20 |  |
| 7452 | 光固化机(502型) | QHL75 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 7453 | 光固化机(502型) | QHL75 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 7454 | 光固化机(502型) | QHL75 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 7455 | 光固化机(502型) | QHL75 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 7456 | 光固化机(502型) | QHL75 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 7457 | 光固化机(502型) | QHL75 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 7458 | 光固化机(502型) | QHL75 | 在用 | 口腔种植科 | 2012-12-31 |  |
| 7459 | 光固化机 | QHL-75 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2012-02-17 |  |
| 7460 | 光固化机 | QHL-75 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2012-02-17 |  |
| 7461 | X线铅衣专用衣架 | XRS | 在用 | 导管室 | 2003-06-20 |  |
| 7462 | 器械柜 | 不锈钢双门 | 在用 | 消化内镜室 | 2009-10-29 |  |
| 7463 | 器械柜 | 不锈钢双门 | 在用 | 消化内镜室 | 2009-10-29 |  |
| 7464 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7465 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7466 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7467 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7468 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7469 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7470 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7471 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7472 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7473 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7474 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7475 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7476 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7477 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7478 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7479 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7480 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7481 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7482 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7483 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7484 | 病床 | 碳钢双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-01-21 |  |
| 7485 | 无损伤组织镊 | 06.50.24 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 7486 | 移动式床边桌 | KF-190 | 在用 | 神经内科 | 2012-07-27 |  |
| 7487 | 移动式床边桌 | KF-190 | 在用 | 神经内科 | 2012-07-27 |  |
| 7488 | 移动式床边桌 | KF-190 | 在用 | 神经内科 | 2012-07-27 |  |
| 7489 | 移动式床边桌 | KF-190 | 在用 | 神经内科 | 2012-07-27 |  |
| 7490 | 移动式床边桌 | KF-190 | 在用 | 神经内科 | 2012-07-27 |  |
| 7491 | 仪器车(定做) |  | 在用 | 放射科 | 2012-04-25 |  |
| 7492 | 仪器车(订做) |  | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-04-25 |  |
| 7493 | 仪器车(订做) |  | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-04-25 |  |
| 7494 | 仪器车(订做) |  | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-04-25 |  |
| 7495 | 仪器车(订做) |  | 在用 | 急诊科 | 2012-04-25 |  |
| 7496 | 仪器车(订做) |  | 在用 | 急诊科 | 2012-04-25 |  |
| 7497 | 仪器车(订做) |  | 在用 | 急诊科 | 2012-04-25 |  |
| 7498 | 塑形袋 | DM-12010 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 7499 | 塑形袋 | DM-12010 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 7500 | 手法按摩床 | RL-TJ-13D | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 7501 | 手法按摩床 | RL-TJ-13D | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 7502 | 手法按摩床 | RL-TJ-13D | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 7503 | 手法按摩床 | RL-TJ-13D | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 7504 | 抢救车柜 | CR 柜式 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2002-06-30 |  |
| 7505 | 记忆棉截石位垫 | JF-83013 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 7506 | 记忆棉截石位垫 | JF-83013 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 7507 | 货架柜 | 850*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7508 | 货架柜 | 850*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7509 | 货架柜 | 850*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7510 | 货架柜 | 850*500*2000 | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7511 | 硅胶复苏器(婴儿) | 85005533 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 7512 | 硅胶复苏器(成人) | 87005533 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 7513 | 骨穿与股静脉穿刺腿部模型 | JC-X10 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 7514 | 短围裙 | HRGS-Ⅰ(铅含量0.35g) | 在用 | 社区口腔科 | 2014-11-25 |  |
| 7515 | 电子防潮箱 | MC108F | 在用 | 病理科 | 2013-06-28 |  |
| 7516 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7517 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7518 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7519 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7520 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7521 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7522 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7523 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7524 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7525 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7526 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7527 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7528 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7529 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7530 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7531 | 床边桌(带抽屉) | 八乐梦KF-193 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 7532 | 不锈钢监护仪器车 | QXC-031 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-08-29 |  |
| 7533 | 不锈钢监护仪器车 | QXC-032 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-08-29 |  |
| 7534 | 高级妇科检查模型 | KAF-FS | 在用 | 妇产科医学部 | 2007-02-28 |  |
| 7535 | 治疗车(带抽屉) | 70X50X90CM | 在用 | 手术室 | 2019-11-29 |  |
| 7536 | 治疗车 | JLG-040-2 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2018-07-26 |  |
| 7537 | 治疗车 | JLG-040-2 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2018-07-26 |  |
| 7538 | 用物准备车 | WG-A-72 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 7539 | 用物准备车 | WG-A-72 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 7540 | 用物准备车 | WG-A-72 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 7541 | 用物准备车 | WG-A-72 | 在用 | 教务处 | 2018-03-27 |  |
| 7542 | 移动式冷光五孔手术无影灯 | LG005-L | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-07-28 |  |
| 7543 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7544 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7545 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7546 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7547 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7548 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7549 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7550 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7551 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7552 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7553 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7554 | 胸科钳 | 17.08.23 | 在用 | 手术室 | 2015-03-24 |  |
| 7555 | 三套车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7556 | 三套车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7557 | 三套车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7558 | 三套车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 7559 | 抢救车 |  | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-07-29 |  |
| 7560 | 抢救车 |  | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-07-29 |  |
| 7561 | 抢救车 |  | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-07-29 |  |
| 7562 | 抢救车 |  | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-07-29 |  |
| 7563 | 抢救车 |  | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-07-29 |  |
| 7564 | 抢救车 |  | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-07-29 |  |
| 7565 | 抢救车 | JLG-041-1 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-07-29 |  |
| 7566 | 器械柜 | CR | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 1997-03-30 |  |
| 7567 | 器械柜 | CR | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 1997-12-12 |  |
| 7568 | 器械柜 | CR | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 1997-12-12 |  |
| 7569 | 器械柜 | CR | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 1994-10-30 |  |
| 7570 | 器械柜 | CR | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 1994-10-30 |  |
| 7571 | 器械柜 | CR | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 1998-08-28 |  |
| 7572 | 器械柜 | CR | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 1998-08-28 |  |
| 7573 | 单目弱视治疗仪 |  | 在用 | 眼科 | 2012-01-05 |  |
| 7574 | 单目弱视治疗仪 |  | 在用 | 眼科 | 2012-01-05 |  |
| 7575 | 不锈钢套放式手术器械台 | QXC-022 | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-08-29 |  |
| 7576 | 不锈钢地柜 | 700*300*890 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 7577 | 4孔冷光手术无影灯 |  | 在用 | 急诊科 | 2010-10-13 |  |
| 7578 | 内嵌式X光看片箱(四联) |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 7579 | 内嵌式X光看片箱(四联) |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 7580 | 中医按摩床 |  | 在用 | 中医科 | 2013-03-23 |  |
| 7581 | 中医按摩床 |  | 在用 | 中医科 | 2013-03-23 |  |
| 7582 | 中医按摩床 |  | 在用 | 中医科 | 2013-03-23 |  |
| 7583 | 推拿按摩床 | 190cm*63cm*63cm | 在用 | 中医科 | 2011-12-05 |  |
| 7584 | 推拿按摩床 | 190cm*63cm*63cm | 在用 | 中医科 | 2011-12-05 |  |
| 7585 | 推拿按摩床 | 190cm*63cm*63cm | 在用 | 中医科 | 2011-12-05 |  |
| 7586 | 推拿按摩床 | 190cm*63cm*63cm | 在用 | 中医科 | 2011-12-05 |  |
| 7587 | 推拿按摩床 | 190cm*63cm*63cm | 在用 | 中医科 | 2011-12-05 |  |
| 7588 | 推拿按摩床 | 190cm*63cm*63cm | 在用 | 中医科 | 2011-12-05 |  |
| 7589 | 内镜转运车(硬镜转运车) | KGW/NJC-Y | 在用 | 消毒供应室 | 2011-06-07 |  |
| 7590 | 内镜转运车(软镜转运车) | KGW/NJC-R | 在用 | 消毒供应室 | 2011-06-07 |  |
| 7591 | 精细血管分离钳 | 83.63.26 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 7592 | 推车 | CR 四小轮 | 在用 | 血液科 | 1997-12-25 |  |
| 7593 | 四小轮病人推车 | CR | 在用 | 口腔颌面外科 | 1998-02-25 |  |
| 7594 | 双臂升降托盘架 | ZY12 | 在用 | 消化内镜室 | 2017-04-24 |  |
| 7595 | 双臂升降托盘架 | ZY12 | 在用 | 消化内镜室 | 2017-04-24 |  |
| 7596 | 双臂升降托盘架 | ZY12 | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 7597 | 双臂升降托盘架 | ZY12 | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 7598 | UPS不间断电源 | B6K | 在用 | 医学检验科 | 2013-06-28 |  |
| 7599 | II级生物安全柜 | 11240BBC86 | 在用 | 医学检验科 | 2020-03-11 |  |
| 7600 | 防辐射裙衣架 | KSDR002 | 在用 | 导管室 | 2018-09-28 |  |
| 7601 | 防辐射裙衣架 | KSDR002 | 在用 | 导管室 | 2018-09-28 |  |
| 7602 | 防辐射帽子围脖架 | 三层 | 在用 | 导管室 | 2018-09-28 |  |
| 7603 | 防辐射帽子围脖架 | 三层 | 在用 | 导管室 | 2018-09-28 |  |
| 7604 | X射线胶片观片灯 | PRO-750HT | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 7605 | X射线胶片观片灯 | PRO-750HT | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 7606 | 手术无影灯 | 冷光四孔W462 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2004-12-30 |  |
| 7607 | 手术无影灯 | 冷光四孔W462 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2004-12-30 |  |
| 7608 | 无影灯座、吊塔座(4个) |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 7609 | 旋涡混合器 | GENIE2 | 在用 | 中心实验室 | 2018-08-28 |  |
| 7610 | 旋涡混合器 | GENIE2 | 在用 | 中心实验室 | 2018-08-28 |  |
| 7611 | 治疗车 | JLG-040-1 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2018-07-26 |  |
| 7612 | 治疗车 | JLG-040-1 650*400*850mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 7613 | 治疗车 | JLG-040-1 650*400*850mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 7614 | 治疗车 | JLG-040-1 650*400*850mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 7615 | 治疗车 | JLG-040-1 650*400*850mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 7616 | 治疗车 | JLG-040-1 650*400*850mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 7617 | 治疗车 | QXC-014C | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 7618 | 运输线液氮生物容器 | YDS-3 | 在用 | 中心实验室 | 2017-12-22 |  |
| 7619 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7620 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7621 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7622 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7623 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7624 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7625 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7626 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7627 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7628 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7629 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7630 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7631 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7632 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7633 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7634 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7635 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7636 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7637 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7638 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7639 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7640 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7641 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7642 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7643 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7644 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7645 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7646 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7647 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7648 | 一次性物品存放垫板 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7649 | 小儿多功能透明鼻饲及洗胃模型 | JC-X21 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 7650 | 小儿多功能透明鼻饲及洗胃模型 | JC-X21 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 7651 | 雾化器 | 欧姆龙 NE-C900 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-04-24 |  |
| 7652 | 雾化器 | 欧姆龙 NE-C900 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-04-24 |  |
| 7653 | 弯刀头(B3112) | 球形 Φ4.5 60° | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 7654 | 弯刀头(B3111) | 球形 Φ4.5 60° | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 7655 | 弯刀头(B3110) | 球形 Φ4.5 40° | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 7656 | 弯刀头(B3109) | 球形 Φ4.5 40° | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 7657 | 弯刀头(B3108) | 球形 Φ4.5 20° | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 7658 | 弯刀头(B3107) | 球形 Φ4.5 20° | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 7659 | 托盘架 | 85X50X95CM | 在用 | 手术室 | 2019-11-29 |  |
| 7660 | 推车支架 |  | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 7661 | 推车支架 |  | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 7662 | 推车支架 |  | 在用 | 监管医疗科 | 2015-07-28 |  |
| 7663 | 推车支架 | 7000/8000 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-12-25 |  |
| 7664 | 推车移动支架 | PM-7000E | 在用 | 血液科 | 2013-07-26 |  |
| 7665 | 套管针训练模型（含5个） | JC-W01059 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 7666 | 容声冰箱 | BCD-2 | 在用 | 创伤骨科 | 2012-03-27 |  |
| 7667 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7668 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7669 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7670 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7671 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7672 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7673 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7674 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7675 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7676 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7677 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7678 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7679 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7680 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7681 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 手术室 | 2013-04-25 |  |
| 7682 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2016-04-26 |  |
| 7683 | 全不锈钢网筐车 | 600*450*1750 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2016-04-26 |  |
| 7684 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 核医学科 | 2012-01-06 |  |
| 7685 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7686 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7687 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7688 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7689 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7690 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7691 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7692 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7693 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7694 | 铅衣架 | HRHL | 在用 | 放射科 | 2012-01-06 |  |
| 7695 | 器械柜 | CR | 在用 | 血液科 | 1994-12-19 |  |
| 7696 | 器械柜 | CR | 在用 | 血液科 | 1994-12-19 |  |
| 7697 | 男/女导尿模型(透明-女) | JC-H3213 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 7698 | 男/女导尿模型(透明-男) | JC-H3212 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 7699 | 监护仪支架 | PM-7000 | 在用 | 血液科 | 2013-07-26 |  |
| 7700 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-07-26 |  |
| 7701 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-07-26 |  |
| 7702 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-07-26 |  |
| 7703 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 中医科 | 2011-03-22 |  |
| 7704 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 中医科 | 2011-03-22 |  |
| 7705 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 中医科 | 2011-03-22 |  |
| 7706 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 中医科 | 2011-12-05 |  |
| 7707 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 血液透析科2 | 2011-12-05 |  |
| 7708 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 血液透析科2 | 2011-12-05 |  |
| 7709 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 血液透析科2 | 2011-12-05 |  |
| 7710 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 血液透析科2 | 2011-12-05 |  |
| 7711 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-28 |  |
| 7712 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-28 |  |
| 7713 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2013-06-28 |  |
| 7714 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2013-06-28 |  |
| 7715 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2013-06-28 |  |
| 7716 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2013-06-28 |  |
| 7717 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2013-06-28 |  |
| 7718 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2014-04-28 |  |
| 7719 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-11-25 |  |
| 7720 | 监护仪推车支架 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-09-24 |  |
| 7721 | 监护仪推车支架 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-09-24 |  |
| 7722 | 监护仪推车支架 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-09-24 |  |
| 7723 | 监护仪推车支架 |  | 在用 | 神经内科 | 2015-09-24 |  |
| 7724 | 监护仪推车支架 |  | 在用 | 神经内科 | 2014-07-28 |  |
| 7725 | 监护仪推车支架 |  | 在用 | 神经内科 | 2014-07-28 |  |
| 7726 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 口腔种植科 | 2014-08-27 |  |
| 7727 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-01-06 |  |
| 7728 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-01-06 |  |
| 7729 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-01-06 |  |
| 7730 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-01-06 |  |
| 7731 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2012-01-06 |  |
| 7732 | 监护仪推车支架 |  | 在用 | 核医学科 | 2015-12-25 |  |
| 7733 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2013-06-28 |  |
| 7734 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2013-06-28 |  |
| 7735 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-06-28 |  |
| 7736 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2013-06-28 |  |
| 7737 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-12-25 |  |
| 7738 | 监护仪推车支架 | PM-7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2014-12-25 |  |
| 7739 | 换药车 | QXC-005A | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 7740 | 换药车 | QXC-005A | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-10-27 |  |
| 7741 | 呼气试验测试仪 | HCBT-01 | 在用 | 消化内镜室 | 2018-04-24 |  |
| 7742 | 呼气试验测试仪 | HCBT-01 | 在用 | 健康医学科 | 2018-04-24 |  |
| 7743 | 个人剂量报警仪 | FJ3200 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2016-04-26 |  |
| 7744 | 个人剂量报警仪 | FJ3200 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2016-04-26 |  |
| 7745 | 个人剂量报警仪 | FJ3200 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2016-04-26 |  |
| 7746 | 发口服药车 | JLG-058 650*450*950mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 7747 | 电脑台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7748 | 电脑台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7749 | 电脑台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7750 | 电脑台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7751 | 电脑台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7752 | 电脑台 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7753 | 单侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7754 | 单侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7755 | 单侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7756 | 单侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7757 | 单侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7758 | 单侧灭菌篮筐架 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7759 | 不锈钢单杠升降台 | QXC-007A | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2016-08-29 |  |
| 7760 | 冰柜 | FCD-161SE | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-12-07 |  |
| 7761 | 冰柜 | FCD-161SE | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-12-07 |  |
| 7762 | UE系列经颅超声神经肌肉刺激治疗仪 | UE860A | 在用 | 中医科 | 2018-04-24 |  |
| 7763 | UE系列经颅超声神经肌肉刺激治疗仪 | UE860A | 在用 | 中医科 | 2018-04-24 |  |
| 7764 | 9261推车支架 | IPM10 | 在用 | 消化内镜室 | 2014-11-25 |  |
| 7765 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 药学部 | 2020-04-26 |  |
| 7766 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 药学部 | 2020-04-26 |  |
| 7767 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 药学部 | 2020-04-26 |  |
| 7768 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 药学部 | 2020-04-26 |  |
| 7769 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 7770 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 7771 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 7772 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 7773 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 7774 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 7775 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 7776 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 7777 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-26 |  |
| 7778 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-26 |  |
| 7779 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-26 |  |
| 7780 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 感染和疾病控制处 | 2020-04-26 |  |
| 7781 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 发热门诊 | 2020-04-26 |  |
| 7782 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 发热门诊 | 2020-04-26 |  |
| 7783 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 发热门诊 | 2020-04-26 |  |
| 7784 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 发热门诊 | 2020-04-26 |  |
| 7785 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-04-26 |  |
| 7786 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-04-26 |  |
| 7787 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-04-26 |  |
| 7788 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-04-26 |  |
| 7789 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-04-26 |  |
| 7790 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-04-26 |  |
| 7791 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2020-04-26 |  |
| 7792 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 办公室 | 2020-04-26 |  |
| 7793 | 浩泽空气净化器 | KJ450G-U1 | 在用 | 办公室 | 2020-04-26 |  |
| 7794 | 站立行走训练架 | E-ZLJ-04 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 7795 | 可调磨沙板及附件 | O-SMB-01 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 7796 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7797 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7798 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7799 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7800 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7801 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7802 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7803 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7804 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7805 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7806 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7807 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7808 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7809 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7810 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7811 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7812 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7813 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7814 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7815 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7816 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7817 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7818 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7819 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 7820 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7821 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7822 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7823 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7824 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7825 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7826 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7827 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7828 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7829 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7830 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7831 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7832 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7833 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7834 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7835 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7836 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7837 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7838 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7839 | 病床 | QL-932 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-09 |  |
| 7840 | 电动吸引器 | 7A-23B | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 7841 | 婴儿头皮静脉注射模型(含2具) | JC-H3009 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 7842 | 微型剪 | Φ5*330 | 在用 | 手术室 | 2013-10-29 |  |
| 7843 | 器械柜 | J23 | 在用 | 消毒供应室 | 2010-01-26 |  |
| 7844 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2015-04-28 |  |
| 7845 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 心脏外科 | 2015-09-24 |  |
| 7846 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 心血管内科 | 2015-03-24 |  |
| 7847 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-11-24 |  |
| 7848 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-11-25 |  |
| 7849 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-11-25 |  |
| 7850 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-11-25 |  |
| 7851 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-11-25 |  |
| 7852 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-11-25 |  |
| 7853 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2018-11-30 |  |
| 7854 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-11-25 |  |
| 7855 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 神经内科 | 2015-11-24 |  |
| 7856 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-09-24 |  |
| 7857 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-09-24 |  |
| 7858 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-09-24 |  |
| 7859 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2015-09-24 |  |
| 7860 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-11-24 |  |
| 7861 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-11-24 |  |
| 7862 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 急诊科 | 2015-11-24 |  |
| 7863 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 急诊科 | 2015-11-24 |  |
| 7864 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 急诊科 | 2015-11-24 |  |
| 7865 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2014-10-27 |  |
| 7866 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 感染性疾病科 | 2018-08-28 |  |
| 7867 | 气囊测压表 | 54-05-000 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-04-28 |  |
| 7868 | 急救台车 |  | 在用 | 健康医学科 | 2011-08-05 |  |
| 7869 | 钩剪 | 5*330 | 在用 | 手术室 | 2014-09-25 |  |
| 7870 | 复式强拉力器 | KD-LLQ-02 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 7871 | 液氮罐 | YDS-30-80L | 在用 | 管理类公共科室 | 2013-04-25 |  |
| 7872 | 病历车 | 15格 | 在用 | 心脏外科 | 2013-06-28 |  |
| 7873 | 病历车 | 15格 | 在用 | 心脏外科 | 2013-06-28 |  |
| 7874 | 病历车 | 15格 | 在用 | 心脏外科 | 2013-06-28 |  |
| 7875 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7876 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7877 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7878 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7879 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7880 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7881 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7882 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7883 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7884 | 病历车 | 15格 | 在用 | 神经内科 | 2012-11-21 |  |
| 7885 | PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2021-02-25 |  |
| 7886 | PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2021-02-25 |  |
| 7887 | PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2021-02-25 |  |
| 7888 | PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2021-02-25 |  |
| 7889 | PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2021-02-25 |  |
| 7890 | PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2021-02-25 |  |
| 7891 | PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2021-02-25 |  |
| 7892 | PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2021-02-25 |  |
| 7893 | 球头剥离子(直) | 58.30.20 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 7894 | 球头剥离子(直) | 58.30.20 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 7895 | 球头剥离子(直) | 58.30.20 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 7896 | 球头剥离子(微弯) | 58.32.66 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 7897 | 球头剥离子(微弯) | 58.32.66 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 7898 | 球头剥离子(微弯) | 58.32.66 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 7899 | 仪器车 | CR | 在用 | 手术室 | 2009-09-12 |  |
| 7900 | 仪器车 | CR | 在用 | 手术室 | 2009-09-12 |  |
| 7901 | 仪器车 | CR 三层1斗 | 在用 | 手术室 | 2009-12-31 |  |
| 7902 | 仪器车 | CR 三层1斗 | 在用 | 手术室 | 2009-12-31 |  |
| 7903 | 仪器车 | CR | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-08-30 |  |
| 7904 | 仪器车 | CR | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-08-30 |  |
| 7905 | 仪器车 | CR | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-08-30 |  |
| 7906 | 仪器车 | CR | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-08-30 |  |
| 7907 | 仪器车 | CR | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-08-30 |  |
| 7908 | 仪器车 | CR | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-08-30 |  |
| 7909 | 仪器车 | CR | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2010-08-30 |  |
| 7910 | CR仪器车 | 304材 | 在用 | 全科医学科病房 | 2014-05-29 |  |
| 7911 | CR仪器车 | 304材 | 在用 | 老年病科 | 2014-05-29 |  |
| 7912 | 仪器车 | CR三层带斗 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 7913 | 仪器车 | CR三层带斗 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 7914 | 改锥头 | 75.23.19 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 7915 | 平车 | CR | 在用 | 血液科 | 2000-06-30 |  |
| 7916 | 智能婴儿 | JC-H4088 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 7917 | 智能婴儿 | JC-H4088 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 7918 | 治疗车 | HGBM7101C | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 7919 | 治疗车 | HGBM7101C | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 7920 | 婴儿骨穿操作模型 | EL1003 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 7921 | 医用过床易 | 170*50CM | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-14 |  |
| 7922 | 医用过床易 | 170*50CM | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-14 |  |
| 7923 | 医用过床器 | FLY-220 | 在用 | 手术室 | 2012-11-21 |  |
| 7924 | 医用过床器 | FLY-220 | 在用 | 手术室 | 2012-11-21 |  |
| 7925 | 医用过床器 | FLY-220 | 在用 | 手术室 | 2012-11-21 |  |
| 7926 | 医用过床器 | FLY-220 | 在用 | 手术室 | 2012-11-21 |  |
| 7927 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2015-07-28 |  |
| 7928 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2015-07-28 |  |
| 7929 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2015-07-28 |  |
| 7930 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 血液科 | 2016-02-24 |  |
| 7931 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 心脏外科 | 2014-09-25 |  |
| 7932 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 心脏外科 | 2014-09-25 |  |
| 7933 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 手术室 | 2015-05-26 |  |
| 7934 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 手术室 | 2015-05-26 |  |
| 7935 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 手术室 | 2015-05-26 |  |
| 7936 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 手术室 | 2015-05-26 |  |
| 7937 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 手术室 | 2015-05-26 |  |
| 7938 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 手术室 | 2015-05-26 |  |
| 7939 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 手术室 | 2015-05-26 |  |
| 7940 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 手术室 | 2015-05-26 |  |
| 7941 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 手术室 | 2015-05-26 |  |
| 7942 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 泌尿外科 | 2015-05-26 |  |
| 7943 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 老年病科 | 2015-07-28 |  |
| 7944 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 老年病科 | 2014-08-27 |  |
| 7945 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 老年病科 | 2016-04-26 |  |
| 7946 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 老年病科 | 2016-04-26 |  |
| 7947 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-07-28 |  |
| 7948 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-07-28 |  |
| 7949 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-07-28 |  |
| 7950 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-07-28 |  |
| 7951 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 急诊科 | 2015-09-24 |  |
| 7952 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 急诊科 | 2015-09-24 |  |
| 7953 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 急诊科 | 2016-02-24 |  |
| 7954 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 急诊科 | 2016-02-24 |  |
| 7955 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 急诊科 | 2016-04-26 |  |
| 7956 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7957 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7958 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7959 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7960 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7961 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7962 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7963 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7964 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7965 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7966 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7967 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7968 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7969 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7970 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7971 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7972 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-05-26 |  |
| 7973 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 放射科 | 2016-02-24 |  |
| 7974 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2015-07-28 |  |
| 7975 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 儿童医学部 | 2015-05-26 |  |
| 7976 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 儿童医学部 | 2015-05-26 |  |
| 7977 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-05-26 |  |
| 7978 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 导管室 | 2015-05-26 |  |
| 7979 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 导管室 | 2015-05-26 |  |
| 7980 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2016-02-24 |  |
| 7981 | 医用负压吸引器 | 882VR-300-1L | 在用 | I期临床研究室 | 2016-07-29 |  |
| 7982 | 四小轮担架车 | ZH438 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2013-10-29 |  |
| 7983 | 双层平台器械推车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7984 | 双层平台器械推车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7985 | 双层平台器械推车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7986 | 双层平台器械推车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7987 | 双层平台器械推车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7988 | 双层平台器械推车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 7989 | 气胸处理操作模型 | LJ1004 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 7990 | 气胸处理操作模型 | LJ1004 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 7991 | 木质按摩床 |  | 在用 | 中医科 | 2012-03-23 |  |
| 7992 | 麻醉咽喉镜 | MHJ-1 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-06 |  |
| 7993 | 麻醉咽喉镜 | MHJ-1 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-05-30 |  |
| 7994 | 可移动操作台 | 1200*600*670(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7995 | 可移动操作台 | 1200*600*670(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7996 | 可移动操作台 | 1200*600*670(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7997 | 可移动操作台 | 1200*600*670(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 7998 | 儿童转运车 | 定制 | 在用 | 儿童医学部 | 2020-08-18 |  |
| 7999 | 晨间护理车 | NC-100 | 在用 | 血液科 | 2012-04-25 |  |
| 8000 | 晨间护理车 | NC-100 | 在用 | 全科医学科病房 | 2012-04-25 |  |
| 8001 | 晨间护理车 | NC-100 | 在用 | 老年病科 | 2012-04-25 |  |
| 8002 | 晨间护理车 | NC-100 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2012-04-25 |  |
| 8003 | 不锈钢脚垫 | 1300*1000*1000 | 在用 | 血液科 | 2012-01-06 |  |
| 8004 | 病床 | HK-323a | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2010-01-26 |  |
| 8005 | 干燥箱 |  | 在用 | 口腔综合办公室（含VIP接待和导诊） | 2012-02-17 |  |
| 8006 | 按摩床 | KD-AMC-02 | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-05-24 |  |
| 8007 | 按摩床 | KD-AMC-02 | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-05-24 |  |
| 8008 | 按摩床 | KD-AMC-02 | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-05-24 |  |
| 8009 | 按摩床 | KD-AMC-02 | 在用 | 管理类公共科室 | 2018-05-24 |  |
| 8010 | 担架车 | 不锈钢Q503 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2004-12-30 |  |
| 8011 | 担架车 | 不锈钢Q503 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2004-12-30 |  |
| 8012 | 担架车 | 不锈钢Q503 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2004-12-30 |  |
| 8013 | 小安妮 | 120-01050 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 8014 | 小安妮 | 120-01050 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 8015 | 小安妮 | 120-01050 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 8016 | 小安妮 | 120-01050 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 8017 | 小安妮 | 120-01050 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 8018 | 小安妮 | 120-01050 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 8019 | 小安妮 | 120-01050 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 8020 | 小安妮 | 120-01050 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 8021 | 小安妮 | 120-01050 | 在用 | 医务处（质量管理办公室） | 2015-08-27 |  |
| 8022 | 担架车 | YBDJ05型 | 在用 | 海甸门诊部 | 2017-03-28 |  |
| 8023 | 担架车 | YBDJ05型 | 在用 | 海甸门诊部 | 2017-03-28 |  |
| 8024 | 出诊用无齿轮无汞便携式血压计 | 5098-27 | 在用 | 全科医学科门诊 | 2016-07-29 |  |
| 8025 | 脱色摇床 | TS-8(升级版) | 在用 | 中心实验室 | 2012-03-05 |  |
| 8026 | 水平脱色摇床 | TS-1 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 8027 | 转角台 | 1000*1000*850 | 在用 | 药学部 | 2016-06-24 |  |
| 8028 | 银汞调合器 | YYO-2 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 1996-07-24 |  |
| 8029 | 推车支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 8030 | 推车支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 8031 | 推车支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 8032 | 推车支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 8033 | 推车支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 8034 | 推车支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 8035 | 推车支架 |  | 在用 | 中医科 | 2018-08-28 |  |
| 8036 | 推车支架 |  | 在用 | 中医科 | 2018-08-28 |  |
| 8037 | 推车支架 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2018-08-28 |  |
| 8038 | 推车支架 | 9261 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2018-11-30 |  |
| 8039 | 推车支架 | 9261 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2018-11-30 |  |
| 8040 | 塑形袋 | DM-12011 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 8041 | 塑形袋 | DM-12011 | 在用 | 手术室 | 2016-03-28 |  |
| 8042 | 手术无影灯 | 四孔 | 在用 | 眼科 | 2004-10-29 |  |
| 8043 | 口服发药车 |  | 在用 | 神经内科 | 2020-09-23 |  |
| 8044 | 口服发药车 |  | 在用 | 神经内科 | 2020-09-23 |  |
| 8045 | 肩关节回旋训练器(轮式) | KD-JXZ-02 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 8046 | 护理车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2017-10-24 |  |
| 8047 | 病床 | 手动双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-08-29 |  |
| 8048 | 病床 | 手动双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-08-29 |  |
| 8049 | 病床 | 手动双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-08-29 |  |
| 8050 | 病床 | 手动双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-08-29 |  |
| 8051 | 病床 | 手动双摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2008-08-29 |  |
| 8052 | 病床 | 双摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8053 | 病床 | HK-313a | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-26 |  |
| 8054 | 病床 | HK-313a | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-26 |  |
| 8055 | 病床 | HK-313a | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-26 |  |
| 8056 | 病床 | HK-313a | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-26 |  |
| 8057 | 病床 | HK-313a | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-26 |  |
| 8058 | 病床 | HK-313a | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-26 |  |
| 8059 | 病床 | HK-313a | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-26 |  |
| 8060 | 病床 | HK-313a | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-01-26 |  |
| 8061 | 便携式洗眼器 | BX6 | 在用 | 中心实验室 | 2020-08-18 |  |
| 8062 | Xγ射线多功能剂量仪 | FJ2000 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-11-28 |  |
| 8063 | 电子血压测定装置 | HBP-1300 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-06-26 |  |
| 8064 | 铅移动联 | 0.5mmpb | 在用 | 放射科 | 2016-01-26 |  |
| 8065 | 铅移动联 | 0.5mmpb | 在用 | 放射科 | 2016-01-26 |  |
| 8066 | 骨撬 | FK314R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 8067 | 发药车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8068 | 发药车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8069 | 发药车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8070 | 发药车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8071 | 发药车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8072 | 治疗车(不带抽屉) | 66X45X92CM | 在用 | 手术室 | 2019-11-29 |  |
| 8073 | 膝关节穿刺模型 | JC-CK20135 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 8074 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8075 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8076 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8077 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8078 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8079 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8080 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8081 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8082 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8083 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8084 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8085 | 实木按摩床 | 190*70*63cm | 在用 | 中医科 | 2020-04-13 |  |
| 8086 | 石膏震荡器 | PV-1 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 8087 | 抢救车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8088 | 抢救车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8089 | 抢救车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8090 | 抢救车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-09-13 |  |
| 8091 | 抢救车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2011-09-13 |  |
| 8092 | 抢救车 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-09-13 |  |
| 8093 | 抢救车 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 8094 | 抢救车 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 8095 | 抢救车 |  | 在用 | 眼科 | 2011-10-13 |  |
| 8096 | 抢救车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-12 |  |
| 8097 | 抢救车 |  | 在用 | 血液科 | 2011-09-09 |  |
| 8098 | 抢救车 |  | 在用 | 血液科 | 2011-09-09 |  |
| 8099 | 抢救车 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 8100 | 抢救车 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 8101 | 抢救车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8102 | 抢救车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8103 | 抢救车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8104 | 抢救车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 8105 | 抢救车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 8106 | 抢救车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 8107 | 抢救车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 8108 | 抢救车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 8109 | 抢救车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8110 | 抢救车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8111 | 抢救车 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 8112 | 抢救车 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 8113 | 抢救车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8114 | 抢救车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8115 | 抢救车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8116 | 抢救车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 8117 | 抢救车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 8118 | 抢救车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 8119 | 抢救车 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 8120 | 抢救车 |  | 在用 | 皮肤科 | 2011-10-13 |  |
| 8121 | 抢救车 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 8122 | 抢救车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-09-13 |  |
| 8123 | 抢救车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-09-13 |  |
| 8124 | 抢救车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 8125 | 抢救车 |  | 在用 | 护理部 | 2011-10-12 |  |
| 8126 | 抢救车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 8127 | 抢救车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 8128 | 抢救车 |  | 在用 | 核医学科 | 2011-10-12 |  |
| 8129 | 抢救车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 8130 | 抢救车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 8131 | 抢救车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8132 | 抢救车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8133 | 抢救车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8134 | 抢救车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 8135 | 抢救车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 8136 | 抢救车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 8137 | 抢救车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 8138 | 抢救车 |  | 在用 | 导管室 | 2011-10-09 |  |
| 8139 | 抢救车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 8140 | 抢救车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 8141 | 铅衣架 | KSDR001 | 在用 | 核医学科 | 2017-09-27 |  |
| 8142 | 铅衣架 | KSDR001 | 在用 | 核医学科 | 2017-09-27 |  |
| 8143 | 铅衣架 | KSDR001 | 在用 | 核医学科 | 2017-09-27 |  |
| 8144 | 器械车 | 90X65X80CM | 在用 | 手术室 | 2019-11-29 |  |
| 8145 | 平车 | 190*59*72CM | 在用 | 神经外科医学部 | 2020-08-18 |  |
| 8146 | 平车 | 190*59*72CM | 在用 | 全科医学科病房 | 2020-08-18 |  |
| 8147 | 平车 | 2000*680*800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 8148 | 平车 | 2000*680*800mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 8149 | 平车 | 2000*680*800mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 8150 | 平车 | 2000*680*800mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 8151 | 平车 | 190*59*72CM | 在用 | 创伤骨科 | 2020-08-18 |  |
| 8152 | 灭菌篮筐推车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 8153 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8154 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8155 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8156 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8157 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8158 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8159 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8160 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8161 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8162 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8163 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8164 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8165 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8166 | 麻醉车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 8167 | 肋木 | KD-LMU-02 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 8168 | 可调式沙磨板及附件 | KD-SMB-01 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 8169 | 灌肠训练模型 | JC-H066 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 8170 | 分离钳 | HF2005.2 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8171 | 分离钳 | HF2005.2 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8172 | 分离钳 | HF2005.2 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8173 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8174 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8175 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8176 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8177 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8178 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8179 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8180 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8181 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8182 | 电子注药泵(驱动装置) | ZZB-III | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2020-11-24 |  |
| 8183 | 病床 | 单摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8184 | 病床 | 单摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8185 | 病床 | 单摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8186 | 病床 | 单摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8187 | 病床 | 单摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8188 | 病床 | 单摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8189 | 病床 | 单摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8190 | 病床 | 单摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8191 | 病床 | 单摇 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-04-05 |  |
| 8192 | 抢救车 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 8193 | 抢救车 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 8194 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8195 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8196 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8197 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8198 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8199 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8200 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8201 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8202 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8203 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8204 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8205 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8206 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8207 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8208 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8209 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8210 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8211 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8212 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8213 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8214 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8215 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8216 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8217 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8218 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8219 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8220 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8221 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8222 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8223 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8224 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8225 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8226 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8227 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8228 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8229 | 输液椅 | KMSY181 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-11-29 |  |
| 8230 | 病床 | 单摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2004-11-05 |  |
| 8231 | 推车 | CR四小轮 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 8232 | 推车 | CR四小轮 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 8233 | 四轮病人推车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2004-10-30 |  |
| 8234 | 四轮病人推车 | CR | 在用 | 眼科 | 2004-11-30 |  |
| 8235 | 四轮病人推车 | CR | 在用 | 肾病风湿科1 | 2004-10-30 |  |
| 8236 | 四轮病人推车 | CR | 在用 | 神经内科 | 2005-06-21 |  |
| 8237 | 四轮病人推车 | CR | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2004-11-26 |  |
| 8238 | 四轮病人推车 | CR | 在用 | 监管医疗科 | 2004-10-30 |  |
| 8239 | 四轮病人推车 | CR | 在用 | 海甸门诊部 | 2010-04-26 |  |
| 8240 | 抢救车 | CR 柜式 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2001-02-28 |  |
| 8241 | 电子婴儿称 | DY-1 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-07-26 |  |
| 8242 | 电子婴儿称 | DY-1 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-07-26 |  |
| 8243 | 电子婴儿称 | DY-1 | 在用 | 儿童医学部 | 2012-07-26 |  |
| 8244 | 担架车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-12 |  |
| 8245 | 担架车 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2010-10-12 |  |
| 8246 | 担架车 |  | 在用 | 胸部外科 | 2010-10-12 |  |
| 8247 | 担架车 |  | 在用 | 心脏外科 | 2010-10-12 |  |
| 8248 | 担架车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-12 |  |
| 8249 | 担架车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-12 |  |
| 8250 | 担架车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 8251 | 担架车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2010-10-12 |  |
| 8252 | 担架车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2010-10-12 |  |
| 8253 | 担架车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8254 | 担架车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 8255 | 担架车 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2010-10-12 |  |
| 8256 | 担架车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 8257 | 担架车 |  | 在用 | 高压氧室 | 2010-10-12 |  |
| 8258 | 担架车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 8259 | 担架车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 8260 | 担架车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 8261 | 担架车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8262 | 担架车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8263 | 担架车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8264 | CR四小轮推车 | HX-D03 | 在用 | 眼科 | 2016-01-26 |  |
| 8265 | 抓钳 | HF3006 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8266 | 抓钳 | HF3006 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8267 | 抓钳 | HF3006 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8268 | 牙髓活力测试仪 | C-R001 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2019-05-27 |  |
| 8269 | 心脏瓣膜置换缝线固定器 | KXB | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 8270 | 四小轮担架车 | ZH437 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 8271 | 手术治疗车 | 边柜 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2019-06-26 |  |
| 8272 | 手术治疗车 | 边柜 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2019-06-26 |  |
| 8273 | 认知组件 | KD-RZJ | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 8274 | 气管异物光学钳 | 鳄口式Φ4.3*330 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 8275 | 气管异物光学钳 | 花生米式Φ4.3*330 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-10-27 |  |
| 8276 | 普通病床 | RS01-B | 在用 | 泌尿外科 | 2014-12-25 |  |
| 8277 | 普通病床 | RS01-B | 在用 | 泌尿外科 | 2014-12-25 |  |
| 8278 | 联想显示屏(中央站配套) | 19寸 | 在用 | 老年病科 | 2013-11-27 |  |
| 8279 | 监护仪推车支架 |  | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-08-18 |  |
| 8280 | 监护仪推车支架 |  | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-08-18 |  |
| 8281 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2015-04-28 |  |
| 8282 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2015-04-28 |  |
| 8283 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2015-04-28 |  |
| 8284 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 中医科 | 2015-04-28 |  |
| 8285 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 眼科 | 2015-04-28 |  |
| 8286 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 血液透析科2 | 2015-04-28 |  |
| 8287 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 血液科 | 2015-04-28 |  |
| 8288 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 心脏外科 | 2015-04-28 |  |
| 8289 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 心血管内科 | 2015-04-28 |  |
| 8290 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 心血管内科 | 2015-04-28 |  |
| 8291 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 消化内镜室 | 2015-04-28 |  |
| 8292 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-04-28 |  |
| 8293 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2015-04-28 |  |
| 8294 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2015-04-28 |  |
| 8295 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2015-04-28 |  |
| 8296 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2015-04-28 | 无编码 |
| 8297 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-04-28 |  |
| 8298 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-04-28 |  |
| 8299 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-04-28 |  |
| 8300 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-04-28 |  |
| 8301 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 8302 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 8303 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 神经内科 | 2015-04-28 |  |
| 8304 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2015-04-28 |  |
| 8305 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 泌尿外科 | 2015-04-28 |  |
| 8306 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2015-04-28 |  |
| 8307 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 老年病科 | 2015-04-28 |  |
| 8308 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-04-28 |  |
| 8309 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 急诊科 | 2015-04-28 |  |
| 8310 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 急诊科 | 2015-04-28 |  |
| 8311 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2015-04-28 |  |
| 8312 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2015-04-28 |  |
| 8313 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 海甸门诊部 | 2015-04-28 |  |
| 8314 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 感染性疾病科 | 2015-04-28 |  |
| 8315 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 妇产科医学部 | 2015-04-28 |  |
| 8316 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 妇产科医学部 | 2015-04-28 |  |
| 8317 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 妇产科医学部 | 2015-04-28 |  |
| 8318 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 放射科 | 2015-04-28 |  |
| 8319 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2015-04-28 |  |
| 8320 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-04-28 |  |
| 8321 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 导管室 | 2015-04-28 |  |
| 8322 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 创伤骨科 | 2015-04-28 |  |
| 8323 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 创伤骨科 | 2015-04-28 |  |
| 8324 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2015-04-28 |  |
| 8325 | 过床易 | Fly-PC型 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-04-28 |  |
| 8326 | 妇科检查床 | CR | 在用 | 海甸门诊部 | 2013-12-27 |  |
| 8327 | 电动吸引器 | 7A-23B | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 8328 | 电动吸引器 | 7A-23B | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-12-26 |  |
| 8329 | 担架车 | HGD408 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 8330 | 产床 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2008-01-21 |  |
| 8331 | 便携式冷光源 | KD-202B | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-05-26 |  |
| 8332 | 便携式冷光源 | KD-202B | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-05-26 |  |
| 8333 | 离心机 | ELF6 | 在用 | 中心实验室 | 2018-08-28 |  |
| 8334 | 离心机 | ELF6 | 在用 | 中心实验室 | 2018-08-28 |  |
| 8335 | 治疗车 | HH-Z27 70*50*90cm | 在用 | 病理科 | 2020-09-23 |  |
| 8336 | 便携式吸引器 | TX820D-1 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2015-11-24 |  |
| 8337 | 便携式吸引器 | TX820D-1 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2015-12-25 |  |
| 8338 | 便携式吸引器 | TX820D-1 | 在用 | 急诊科 | 2013-06-28 |  |
| 8339 | 便携式吸引器 | TX820D-1 | 在用 | 急诊科 | 2013-06-28 |  |
| 8340 | 便携式吸引器 | TX820D-1 | 在用 | 急诊科 | 2013-06-28 |  |
| 8341 | 显微拉钩 | BT088R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 8342 | 二氧化碳减压阀 | YQTS-711双极阀 | 在用 | 中心实验室 | 2012-10-31 |  |
| 8343 | 二氧化碳减压阀 | YQTS-711双极阀 | 在用 | 中心实验室 | 2012-10-31 |  |
| 8344 | 抓钳 | HF3006.1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8345 | 抓钳 | HF3006.1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8346 | 抓钳 | HF3006.1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8347 | 抓钳 | HF3006.1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8348 | 抓钳 | HF3006.1 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8349 | 注射器防护套 | LSFHPET090001-2C/5C | 在用 | 核医学科 | 2011-12-14 |  |
| 8350 | 注射器防护套 | LSFHPET090001-2C/5C | 在用 | 核医学科 | 2011-12-14 |  |
| 8351 | 注射器防护套 | LSFHPET090001-2C/5C | 在用 | 核医学科 | 2011-12-14 |  |
| 8352 | II级生物安全柜 | 11240BBC86 | 在用 | 医学检验科 | 2020-03-11 |  |
| 8353 | II级生物安全柜 | BSC-3FB2 | 在用 | 医学检验科 | 2020-03-11 |  |
| 8354 | 治疗车 | 63X43X85CM | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 8355 | 治疗车 | 63X43X85CM | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 8356 | 治疗车 | 63X43X85CM | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 8357 | 治疗车 | 63X43X85CM | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 8358 | 治疗车 | 63X43X85CM | 在用 | 神经外科医学部 | 2019-11-29 |  |
| 8359 | 治疗车 | 63*43*85CM | 在用 | 神经外科医学部 | 2020-08-18 |  |
| 8360 | 治疗车 | 63*43*85CM | 在用 | 神经外科医学部 | 2020-08-18 |  |
| 8361 | 治疗车 | 63*43*85CM | 在用 | 神经外科医学部 | 2020-08-18 |  |
| 8362 | 幼儿静脉输液手臂(含2具) | JC-H3007 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 8363 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8364 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8365 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8366 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8367 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8368 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8369 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8370 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8371 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8372 | 医用过床器 | PYL-220H | 在用 | 手术室 | 2018-05-24 |  |
| 8373 | 小型离心机 | ELE6 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 8374 | 小型离心机 | ELE6 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 8375 | 小型离心机 | ELE6 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 8376 | 小型离心机 | ELE6 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 8377 | 小型离心机 | ELE6 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 8378 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8379 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8380 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8381 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8382 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8383 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8384 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8385 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8386 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8387 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8388 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8389 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8390 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8391 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8392 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8393 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8394 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8395 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2015-09-24 |  |
| 8396 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8397 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8398 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8399 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8400 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8401 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8402 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8403 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8404 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8405 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8406 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8407 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8408 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8409 | 污物车 |  | 在用 | 手术室 | 2017-10-24 |  |
| 8410 | 污物车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2015-11-24 |  |
| 8411 | 污物车 |  | 在用 | 导管室 | 2017-10-24 |  |
| 8412 | 污物车 |  | 在用 | 导管室 | 2017-10-24 |  |
| 8413 | 污物车 |  | 在用 | 导管室 | 2017-10-24 |  |
| 8414 | 塑料治疗车 | 2004A+2 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2016-09-30 |  |
| 8415 | 塑料治疗车 | 2004A+2 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2016-09-30 |  |
| 8416 | 双侧婴儿头部注射操作模型 | EH1020 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 8417 | 双侧婴儿头部注射操作模型 | EH1020 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 8418 | 双侧婴儿头部注射操作模型 | EH1020 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 8419 | 双侧婴儿头部注射操作模型 | EH1020 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 8420 | 取石钳 | HF2031 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8421 | 取石钳 | HF2031 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8422 | 冷热喷雾机 | K2338SA | 在用 | 龙昆南门诊 | 2019-05-27 |  |
| 8423 | 不锈钢妇科检查床 | HX-B04 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2016-06-24 |  |
| 8424 | 无损伤组织镊 | 06.52.24 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 8425 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8426 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8427 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8428 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8429 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8430 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8431 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8432 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8433 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8434 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8435 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8436 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8437 | 治疗车 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 8438 | 治疗车 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 8439 | 治疗车 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2013-05-27 |  |
| 8440 | 治疗车 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2013-05-27 |  |
| 8441 | 治疗车 |  | 在用 | 皮肤科 | 2013-05-27 |  |
| 8442 | 治疗车 |  | 在用 | 皮肤科 | 2013-05-27 |  |
| 8443 | 治疗车 |  | 在用 | 监管医疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8444 | 治疗车 |  | 在用 | 监管医疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8445 | 治疗车 |  | 在用 | 监管医疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8446 | 婴儿床 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 8447 | 婴儿床 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 8448 | 婴儿床 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 8449 | 婴儿床 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 8450 | 婴儿床 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 8451 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8452 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8453 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8454 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8455 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8456 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8457 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8458 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8459 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8460 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8461 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8462 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8463 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8464 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8465 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8466 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8467 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8468 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8469 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8470 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8471 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8472 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8473 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8474 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8475 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8476 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8477 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8478 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8479 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8480 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8481 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8482 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8483 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8484 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8485 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8486 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8487 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8488 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8489 | 婴儿车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8490 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8491 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8492 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8493 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8494 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8495 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8496 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8497 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8498 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8499 | 二层器械车 | 100CM*100CM*80CM | 在用 | 手术室 | 2013-05-27 |  |
| 8500 | 低温等离子空气消毒器 | DLX-K400 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2009-01-12 |  |
| 8501 | 不锈钢治疗车(三层) | 700*500*1000mm | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2018-02-24 |  |
| 8502 | 不锈钢治疗车(三层) | 700*500*1000mm | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2018-02-24 |  |
| 8503 | 不锈钢治疗车(三层) | 700*500*1000mm | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2018-02-24 |  |
| 8504 | 不锈钢治疗车(三层) | 700*500*1000mm | 在用 | 核医学科 | 2018-02-24 |  |
| 8505 | 不锈钢治疗车(订制) | 700*500*1000mm | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2016-09-30 |  |
| 8506 | 不锈钢治疗车 | 700*500*1000mm | 在用 | 神经内科 | 2016-10-31 |  |
| 8507 | 不锈钢治疗车 | 700*500*1000mm | 在用 | 神经内科 | 2016-10-31 |  |
| 8508 | 不锈钢治疗车 | 700*500*1000mm | 在用 | 神经内科 | 2016-10-31 |  |
| 8509 | 不锈钢治疗车 | 700*500*1000mm | 在用 | 神经内科 | 2016-10-31 |  |
| 8510 | 不锈钢治疗车 | 700*500*1000mm | 在用 | 神经内科 | 2016-10-31 |  |
| 8511 | 不锈钢治疗车 | 700*500*1000mm | 在用 | 神经内科 | 2016-10-31 |  |
| 8512 | 抢救车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-13 |  |
| 8513 | 抢救车 |  | 在用 | 放射科 | 2011-10-13 |  |
| 8514 | 抢救车 |  | 在用 | 放射科 | 2011-10-13 |  |
| 8515 | 病床 | 手动单摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2004-03-31 |  |
| 8516 | 病床 | 手动单摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2004-03-31 |  |
| 8517 | 病床 | 手动单摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2004-08-13 |  |
| 8518 | 病床 | 手动单摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2004-08-13 |  |
| 8519 | 病床 | 手动单摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2004-08-13 |  |
| 8520 | 病床 | 手动单摇 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2004-08-13 |  |
| 8521 | 便携式吸引器(直交流) | JX820D | 在用 | 重症医学科 | 2012-11-21 |  |
| 8522 | 便携式吸引器(直交流) | JX820D | 在用 | 重症医学科 | 2015-10-27 |  |
| 8523 | 便携式吸引器(直交流) | JX820D | 在用 | 心血管内科 | 2015-11-24 |  |
| 8524 | 便携式吸引器(直交流) | JX820D | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-11-24 |  |
| 8525 | 便携式吸引器(直交流) | JX820D | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2015-11-24 |  |
| 8526 | 便携式电动吸引器(直交流) | JX-820D | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2015-12-24 |  |
| 8527 | 抓钳 | HF2007.9 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8528 | 抓钳 | HF2007.9 | 在用 | 手术室 | 2021-02-25 |  |
| 8529 | 医用吸引系统吸引器 | SLVA-Ⅲ | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-04-28 |  |
| 8530 | 医用吸引系统吸引器 | SLVA-Ⅲ | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-04-28 |  |
| 8531 | 医用吸引系统吸引器 | SLVA-Ⅲ | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-04-28 |  |
| 8532 | 医用吸引系统吸引器 | SLVA-Ⅲ | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-04-28 |  |
| 8533 | 医用吸引系统吸引器 | SLVA-Ⅲ | 在用 | 肾病风湿科1 | 2014-04-28 |  |
| 8534 | 医用吸引系统吸引器 | SLVA-Ⅲ | 在用 | 儿童医学部 | 2014-04-28 |  |
| 8535 | 压缩雾化器 | 3655IX | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2015-05-26 |  |
| 8536 | 压缩雾化器 | 3655IX | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2015-05-26 |  |
| 8537 | 欧姆龙雾化机 | NE-CZ8 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2012-07-26 |  |
| 8538 | 欧姆龙雾化机 | NE-CZ8 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2012-07-26 |  |
| 8539 | 欧姆龙雾化机 | NE-CZ8 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2012-07-26 |  |
| 8540 | 检查床 |  | 在用 | 健康医学科 | 2011-08-05 |  |
| 8541 | 急救吸引器 | JX820D | 在用 | 急诊科 | 2017-10-24 |  |
| 8542 | 急救吸引器 | JX820D | 在用 | 急诊科 | 2017-10-24 |  |
| 8543 | 妇科检查床 |  | 在用 | 健康医学科 | 2012-11-21 |  |
| 8544 | 分离钳(弯) | Φ5*330 | 在用 | 手术室 | 2013-10-29 |  |
| 8545 | 儿童肌肉注射训练模型 | 全科医生GD/HS9 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 8546 | 儿童肌肉注射训练模型 | 全科医生GD/HS9 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 8547 | 儿童肌肉注射训练模型 | 全科医生GD/HS9 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 8548 | 儿童肌肉注射训练模型 | 全科医生GD/HS9 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 8549 | 儿童肌肉注射训练模型 | 全科医生GD/HS9 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 8550 | 儿童肌肉注射训练模型 | 全科医生GD/HS9 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 8551 | 儿童肌肉注射训练模型 | 全科医生GD/HS9 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 8552 | 儿童肌肉注射训练模型 | 全科医生GD/HS9 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 8553 | 不锈钢鞋柜 | 900*300*600 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8554 | 不锈钢鞋柜 | 900*300*600 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8555 | 不锈钢鞋柜 | 970*400*260 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 8556 | 病床 | CR单摇二折 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2006-04-08 |  |
| 8557 | 小车清洗机 | PW1400 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 8558 | 抢救车 | CR | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2009-07-28 |  |
| 8559 | 抢救车 | CR | 在用 | 消化内镜室 | 2004-01-28 |  |
| 8560 | 抢救车 | CR | 在用 | 龙昆南门诊 | 2004-11-26 |  |
| 8561 | 不锈钢抢救车 | 304材 | 在用 | 泌尿外科 | 2015-03-24 |  |
| 8562 | 不锈钢抢救车 | 650*400*950 | 在用 | 海甸门诊部 | 2015-11-24 |  |
| 8563 | 不锈钢抢救车 | 650*400*950 | 在用 | 放射科 | 2015-07-28 |  |
| 8564 | 病历柜车 | 50格 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2010-05-03 |  |
| 8565 | 病历柜车 | 50格 | 在用 | 中医科 | 2006-12-27 |  |
| 8566 | 病历柜车 | 带抽屉50格 | 在用 | 中医科 | 2010-04-27 |  |
| 8567 | 边台 | 800*750*850 | 在用 | 药学部 | 2016-06-24 |  |
| 8568 | 治疗台 | 600*300*980 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8569 | 小鼠适配器 | 68010 | 在用 | 放射科 | 2012-03-05 |  |
| 8570 | 治疗车 | HH-Z27 63*43*90cm | 在用 | 中医科 | 2020-11-24 |  |
| 8571 | 治疗车 | HH-Z27 63*43*90cm | 在用 | 中医科 | 2020-11-24 |  |
| 8572 | 治疗车 | HH-Z27 63*43*90cm | 在用 | 中医科 | 2020-11-24 |  |
| 8573 | 治疗车 | HH-Z27 63*43*90cm | 在用 | 中医科 | 2020-11-24 |  |
| 8574 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2014-12-25 |  |
| 8575 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2014-12-25 |  |
| 8576 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2014-04-28 |  |
| 8577 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 中医科 | 2016-05-26 |  |
| 8578 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 中医科 | 2020-06-24 |  |
| 8579 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 中医科 | 2020-06-24 |  |
| 8580 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 中医科 | 2020-06-24 |  |
| 8581 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 中医科 | 2020-06-24 |  |
| 8582 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 中医科 | 2020-06-24 |  |
| 8583 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 医疗保健科 | 2017-12-22 |  |
| 8584 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 医疗保健科 | 2017-12-22 |  |
| 8585 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 血液透析科2 | 2016-08-29 |  |
| 8586 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 血液透析科2 | 2016-08-29 |  |
| 8587 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 血液透析科2 | 2017-11-24 |  |
| 8588 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 血液透析科2 | 2017-11-24 |  |
| 8589 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 血液透析科2 | 2017-11-24 |  |
| 8590 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 血液透析科2 | 2020-06-24 |  |
| 8591 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 血液科 | 2013-11-28 |  |
| 8592 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 胸部外科 | 2019-05-27 |  |
| 8593 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 胸部外科 | 2019-05-27 |  |
| 8594 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 胸部外科 | 2018-03-27 |  |
| 8595 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 心脏外科 | 2015-11-24 |  |
| 8596 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2015-08-27 |  |
| 8597 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2020-06-24 |  |
| 8598 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2016-01-26 |  |
| 8599 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2014-08-27 |  |
| 8600 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2014-08-27 |  |
| 8601 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2017-05-24 |  |
| 8602 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-10-24 |  |
| 8603 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-10-24 |  |
| 8604 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-10-24 |  |
| 8605 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-10-24 |  |
| 8606 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-10-24 |  |
| 8607 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-10-24 |  |
| 8608 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-10-24 |  |
| 8609 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经外科医学部 | 2017-10-24 |  |
| 8610 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经内科 | 2013-11-28 |  |
| 8611 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经内科 | 2013-11-28 |  |
| 8612 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经内科 | 2016-07-29 |  |
| 8613 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经内科 | 2016-07-29 |  |
| 8614 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 神经内科 | 2017-12-22 |  |
| 8615 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2016-07-29 |  |
| 8616 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 全科医学科病房 | 2013-09-27 |  |
| 8617 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 泌尿外科 | 2013-11-28 |  |
| 8618 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 泌尿外科 | 2013-11-28 |  |
| 8619 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2017-11-24 |  |
| 8620 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2017-11-24 |  |
| 8621 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 老年病科 | 2013-09-27 |  |
| 8622 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 老年病科 | 2013-09-27 |  |
| 8623 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-08-27 |  |
| 8624 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2015-08-27 |  |
| 8625 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2016-11-28 |  |
| 8626 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2016-11-28 |  |
| 8627 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-06-24 |  |
| 8628 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-06-24 |  |
| 8629 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-06-24 |  |
| 8630 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-06-24 |  |
| 8631 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-06-24 |  |
| 8632 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2020-06-24 |  |
| 8633 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2019-01-31 |  |
| 8634 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2019-01-31 |  |
| 8635 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2019-01-31 |  |
| 8636 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2019-01-31 |  |
| 8637 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2019-01-31 |  |
| 8638 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 8639 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 8640 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 8641 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 8642 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 8643 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 急诊科 | 2016-11-28 |  |
| 8644 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2013-10-29 |  |
| 8645 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2017-10-24 |  |
| 8646 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2017-10-24 |  |
| 8647 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2013-06-28 |  |
| 8648 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-12-31 |  |
| 8649 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-12-31 |  |
| 8650 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 海甸门诊部 | 2012-12-31 |  |
| 8651 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 海甸门诊部 | 2016-06-24 |  |
| 8652 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 海甸门诊部 | 2015-08-27 |  |
| 8653 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 海甸门诊部 | 2015-08-27 |  |
| 8654 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 高压氧室 | 2020-06-24 |  |
| 8655 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 高压氧室 | 2020-06-24 |  |
| 8656 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 高压氧室 | 2020-06-24 |  |
| 8657 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 高压氧室 | 2020-06-24 |  |
| 8658 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 高压氧室 | 2020-06-24 |  |
| 8659 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 8660 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-07-29 |  |
| 8661 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 妇产科医学部 | 2013-09-27 |  |
| 8662 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 妇产科医学部 | 2013-09-27 |  |
| 8663 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 妇产科医学部 | 2013-09-27 |  |
| 8664 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 8665 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 妇产科医学部 | 2017-07-19 |  |
| 8666 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2014-01-17 |  |
| 8667 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2014-01-17 |  |
| 8668 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 儿童医学部 | 2019-01-31 |  |
| 8669 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 儿童医学部 | 2019-01-31 |  |
| 8670 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 8671 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 创伤骨科 | 2013-12-27 |  |
| 8672 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 创伤骨科 | 2020-10-29 |  |
| 8673 | 医用电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 创伤骨科 | 2020-10-29 |  |
| 8674 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-11-24 |  |
| 8675 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-11-24 |  |
| 8676 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-11-24 |  |
| 8677 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2015-11-24 |  |
| 8678 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-05-27 |  |
| 8679 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | I期临床研究室 | 2019-05-27 |  |
| 8680 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | I期临床研究室 | 2016-08-29 |  |
| 8681 | 医用电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | I期临床研究室 | 2016-08-29 |  |
| 8682 | 五官超短波电疗机 | DL-C11 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-05 |  |
| 8683 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8684 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8685 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8686 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8687 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8688 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8689 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8690 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8691 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8692 | 围脖 | MI | 在用 | 手术室 | 2017-03-28 |  |
| 8693 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8694 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8695 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8696 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8697 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8698 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8699 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8700 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8701 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8702 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8703 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8704 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8705 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8706 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8707 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8708 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8709 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8710 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8711 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8712 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8713 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8714 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8715 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8716 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8717 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8718 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8719 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8720 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8721 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8722 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8723 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8724 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8725 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8726 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8727 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8728 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8729 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8730 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8731 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8732 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8733 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8734 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2016-12-23 |  |
| 8735 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8736 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8737 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8738 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8739 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8740 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8741 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8742 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8743 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8744 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8745 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8746 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8747 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8748 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8749 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8750 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8751 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8752 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8753 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8754 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8755 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8756 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8757 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8758 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8759 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8760 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8761 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8762 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8763 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8764 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8765 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8766 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8767 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8768 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8769 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8770 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8771 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8772 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8773 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8774 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8775 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8776 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8777 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8778 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8779 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8780 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8781 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8782 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8783 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8784 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8785 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8786 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8787 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8788 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8789 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8790 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8791 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8792 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8793 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8794 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8795 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8796 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8797 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8798 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8799 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8800 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8801 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8802 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8803 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8804 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8805 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8806 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8807 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8808 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8809 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8810 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8811 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8812 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8813 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8814 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8815 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8816 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8817 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8818 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8819 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8820 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8821 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8822 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 急诊科 | 2015-10-27 |  |
| 8823 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8824 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8825 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8826 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8827 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8828 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8829 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8830 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8831 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8832 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8833 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8834 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8835 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8836 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8837 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8838 | 输液椅 | PX-289 | 在用 | 发热门诊 | 2017-01-20 |  |
| 8839 | 器械车 | 90X50X83CM | 在用 | 手术室 | 2019-11-29 |  |
| 8840 | 防褥疮气床垫 | KZY-01 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2021-02-25 |  |
| 8841 | 防褥疮气床垫 | KZY-01 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2021-02-25 |  |
| 8842 | 电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 8843 | 电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 8844 | 电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 8845 | 电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-01-16 |  |
| 8846 | 电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-01-16 |  |
| 8847 | 电子血压计 | HBP-1320 | 在用 | 儿童感染病科 | 2020-01-16 |  |
| 8848 | 电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 8849 | 电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 8850 | 电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 8851 | 电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 8852 | 电子血压计 | HBP-1300 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 8853 | 电动吸引器 | YX-930D | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 8854 | 电动吸引器 | YX-930D | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 8855 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 重症医学科 | 2011-07-26 |  |
| 8856 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 重症医学科 | 2011-07-26 |  |
| 8857 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 重症医学科 | 2011-07-26 |  |
| 8858 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 重症医学科 | 2011-07-26 |  |
| 8859 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 重症医学科 | 2011-07-26 |  |
| 8860 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 重症医学科 | 2011-07-26 |  |
| 8861 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8862 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8863 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8864 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8865 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8866 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8867 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8868 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8869 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8870 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8871 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8872 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8873 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8874 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8875 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8876 | 床边柜(带鞋柜) | CF-580 | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-07-26 |  |
| 8877 | II级生物安全柜 | BSC-3FB2 | 在用 | 医学检验科 | 2020-03-11 |  |
| 8878 | NL-B型液氮冷疗仪 | NL-B | 在用 | 皮肤科 | 2011-08-04 |  |
| 8879 | NL-B型液氮冷疗仪 | NL-B | 在用 | 皮肤科 | 2011-08-04 |  |
| 8880 | II级生物安全柜 | BSC-3FB2 | 在用 | 医学检验科 | 2020-03-11 |  |
| 8881 | 脉搏血氧仪 | RBP-6100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 8882 | 脉搏血氧仪 | RBP-6100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 8883 | 脉搏血氧仪 | RBP-6100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 8884 | 脉搏血氧仪 | RBP-6100 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 8885 | 病历夹车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 8886 | 病历夹车 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 8887 | 多功能牵开器 | P52060 | 在用 | 手术室 | 2014-01-17 |  |
| 8888 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8889 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8890 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8891 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8892 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8893 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8894 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8895 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8896 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8897 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8898 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8899 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8900 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8901 | 治疗车 |  | 在用 | 重症医学科 | 2011-09-13 |  |
| 8902 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-09-13 |  |
| 8903 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-09-13 |  |
| 8904 | 治疗车 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-09-13 |  |
| 8905 | 治疗车 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 8906 | 治疗车 |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 8907 | 治疗车 |  | 在用 | 眼科 | 2011-10-13 |  |
| 8908 | 治疗车 |  | 在用 | 眼科 | 2011-10-13 |  |
| 8909 | 治疗车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 8910 | 治疗车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 8911 | 治疗车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 8912 | 治疗车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 8913 | 治疗车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 8914 | 治疗车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 8915 | 治疗车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 8916 | 治疗车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 8917 | 治疗车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 8918 | 治疗车 |  | 在用 | 血管外科 | 2011-10-12 |  |
| 8919 | 治疗车 |  | 在用 | 血管外科 | 2011-10-12 |  |
| 8920 | 治疗车 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 8921 | 治疗车 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 8922 | 治疗车 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 8923 | 治疗车 |  | 在用 | 心脏外科 | 2011-09-09 |  |
| 8924 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8925 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8926 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8927 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8928 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8929 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8930 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8931 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8932 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8933 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 8934 | 治疗车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-13 |  |
| 8935 | 治疗车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 8936 | 治疗车 |  | 在用 | 消化内镜室 | 2011-10-13 |  |
| 8937 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 8938 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 8939 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 8940 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 8941 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 8942 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 8943 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-05 |  |
| 8944 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 8945 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 8946 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 8947 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-06 |  |
| 8948 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 8949 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 8950 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 8951 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 8952 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 8953 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2011-09-05 |  |
| 8954 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8955 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8956 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8957 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8958 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8959 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8960 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8961 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8962 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8963 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8964 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8965 | 治疗车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 8966 | 治疗车 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 8967 | 治疗车 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 8968 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-09-07 |  |
| 8969 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8970 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8971 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8972 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8973 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8974 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8975 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8976 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8977 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8978 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8979 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8980 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8981 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 8982 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-12-25 |  |
| 8983 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-12-25 |  |
| 8984 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-12-25 |  |
| 8985 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-12-25 |  |
| 8986 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 神经外科医学部 | 2014-12-25 |  |
| 8987 | 治疗车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-09-13 |  |
| 8988 | 治疗车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 8989 | 治疗车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 8990 | 治疗车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 8991 | 治疗车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 8992 | 治疗车 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 8993 | 治疗车 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 8994 | 治疗车 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 8995 | 治疗车 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 8996 | 治疗车 |  | 在用 | 全科医学科门诊 | 2011-10-13 |  |
| 8997 | 治疗车 |  | 在用 | 皮肤科 | 2011-10-13 |  |
| 8998 | 治疗车 |  | 在用 | 皮肤科 | 2011-10-13 |  |
| 8999 | 治疗车 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 9000 | 治疗车 |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 9001 | 治疗车 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 9002 | 治疗车 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 9003 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 泌尿外科 | 2014-12-25 |  |
| 9004 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 泌尿外科 | 2014-12-25 |  |
| 9005 | 治疗车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 9006 | 治疗车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 9007 | 治疗车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 9008 | 治疗车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 9009 | 治疗车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 9010 | 治疗车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-13 |  |
| 9011 | 治疗车 |  | 在用 | 麻醉科（疼痛科） | 2011-09-14 |  |
| 9012 | 治疗车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9013 | 治疗车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9014 | 治疗车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9015 | 治疗车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9016 | 治疗车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9017 | 治疗车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9018 | 治疗车 |  | 在用 | 护理部 | 2011-10-12 |  |
| 9019 | 治疗车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9020 | 治疗车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9021 | 治疗车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9022 | 治疗车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9023 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9024 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9025 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9026 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9027 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9028 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9029 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9030 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9031 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9032 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9033 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9034 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9035 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9036 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9037 | 治疗车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-12 |  |
| 9038 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 海甸门诊部 | 2014-10-27 |  |
| 9039 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 海甸门诊部 | 2014-10-27 |  |
| 9040 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 海甸门诊部 | 2014-10-27 |  |
| 9041 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 海甸门诊部 | 2014-10-27 |  |
| 9042 | 治疗车 | 304不锈钢(三层) | 在用 | 海甸门诊部 | 2014-10-27 |  |
| 9043 | 治疗车 |  | 在用 | 功能诊断科 | 2011-10-13 |  |
| 9044 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9045 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9046 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9047 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9048 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9049 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9050 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9051 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9052 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9053 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9054 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9055 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9056 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9057 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9058 | 治疗车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9059 | 治疗车 |  | 在用 | 放射科 | 2011-10-13 |  |
| 9060 | 治疗车 |  | 在用 | 放射科 | 2011-10-13 |  |
| 9061 | 治疗车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 9062 | 治疗车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 9063 | 治疗车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 9064 | 治疗车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 9065 | 治疗车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 9066 | 治疗车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 9067 | 治疗车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 9068 | 治疗车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-10-13 |  |
| 9069 | 治疗车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 9070 | 治疗车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 9071 | 治疗车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 9072 | 治疗车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 9073 | 治疗车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 9074 | 治疗车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 9075 | 治疗车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 9076 | 治疗车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9077 | 治疗车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9078 | 治疗车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9079 | 治疗车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9080 | 治疗车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9081 | 治疗车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9082 | 治疗车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9083 | 治疗车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9084 | 治疗车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9085 | 治疗车 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-10-13 |  |
| 9086 | 治疗车 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-10-13 |  |
| 9087 | 治疗车 |  | 在用 | 超声医学科(含海扶刀治疗室) | 2011-10-13 |  |
| 9088 | 治疗车 |  | 在用 | 办公室 | 2011-09-09 |  |
| 9089 | 牙髓活力测定仪 | DY-310 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9090 | 检查床(妇检床) |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9091 | 检查床(妇检床) |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9092 | 检查床(妇检床) |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9093 | 检查床(妇检床) |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9094 | 检查床(妇检床) |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9095 | 检查床(妇检床) |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9096 | 检查床(妇检床) |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9097 | 检查床(妇检床) |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9098 | 检查床(妇检床) |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9099 | 妇科检查床 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9100 | 妇科检查床 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9101 | 妇科检查床 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9102 | 妇科检查床 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9103 | 妇科检查床 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-09-03 |  |
| 9104 | 凹型体位垫 | 4102-3 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 9105 | 凹型体位垫 | 4102-3 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 9106 | 轻便五管科椅 |  | 在用 | 手术室 | 2011-06-10 |  |
| 9107 | 多功能精细动物手术装置 | 9091 | 在用 | 放射科 | 2012-03-05 |  |
| 9108 | 紫外线消毒柜 | 400*360*600 | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2016-06-24 |  |
| 9109 | 紫外线消毒柜 | 400*360*600 | 在用 | 口腔种植科 | 2015-03-24 |  |
| 9110 | 紫外线消毒柜 | 400*360*600 | 在用 | 口腔正畸科 | 2015-06-24 |  |
| 9111 | 紫外线消毒柜 | 400*360*500 | 在用 | 口腔修复科 | 2018-01-25 |  |
| 9112 | 美容床 | 185*80*65CM | 在用 | 皮肤科 | 2014-08-27 |  |
| 9113 | 美容床 | 185*80*65CM | 在用 | 皮肤科 | 2014-08-27 |  |
| 9114 | 美容床 | 185*80*65CM | 在用 | 皮肤科 | 2014-08-27 |  |
| 9115 | 美容床 |  | 在用 | 皮肤科 | 2015-06-24 |  |
| 9116 | 美容床 |  | 在用 | 皮肤科 | 2015-06-24 |  |
| 9117 | 美容床 |  | 在用 | 皮肤科 | 2015-06-24 |  |
| 9118 | 检眼镜 | KJ8B | 在用 | 科研处 | 2014-10-27 |  |
| 9119 | 检眼镜 | KJ8B | 在用 | 科研处 | 2014-10-27 |  |
| 9120 | 护理车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 9121 | 护理车 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 9122 | 护理车 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 9123 | 护理车 | ZH621 加锁 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2013-04-25 |  |
| 9124 | 护理车 | ZH621 加锁 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2013-04-25 |  |
| 9125 | 不锈钢Ⅱ型护理车 | D-21 304# | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-04-24 |  |
| 9126 | 包外指示带切割器 | 瑞典洁定 MULTI-ROLL TAPE DISPENSER | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 9127 | 包外指示带切割器 | 瑞典洁定 MULTI-ROLL TAPE DISPENSER | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 9128 | 包外指示带切割器 | 瑞典洁定 MULTI-ROLL TAPE DISPENSER | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 9129 | 包外指示带切割器 | 瑞典洁定 MULTI-ROLL TAPE DISPENSER | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 9130 | 包外指示带切割器 | 瑞典洁定 MULTI-ROLL TAPE DISPENSER | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 9131 | 包外指示带切割器 | 瑞典洁定 MULTI-ROLL TAPE DISPENSER | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 9132 | 小号水平电泳槽 | HE-90 | 在用 | 中心实验室 | 2018-08-28 |  |
| 9133 | 小号水平电泳槽 | HE-90 | 在用 | 中心实验室 | 2018-08-28 |  |
| 9134 | 自制不锈钢台车 |  | 在用 | 消毒供应室 | 2012-02-16 |  |
| 9135 | 圆筒式不锈钢过滤器 | YG-2000 | 在用 | 中心实验室 | 2009-06-01 |  |
| 9136 | 血压测量手臂 | JC-H3171 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9137 | 血压测量手臂 | JC-H3171 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9138 | 血压测量手臂 | JC-H3171 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9139 | 血压测量手臂 | JC-H3171 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9140 | 血压测量手臂 | JC-H3171 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9141 | 鞘芯 | 260400C | 在用 | 手术室 | 2012-02-28 |  |
| 9142 | 鞘芯 | 260400C | 在用 | 手术室 | 2012-02-29 |  |
| 9143 | 灭菌篮筐架车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 9144 | 灭菌篮筐架车 | 广东名厨 | 在用 | 消毒供应室 | 2015-03-24 |  |
| 9145 | 检眼镜片箱 | 266-II | 在用 | 眼科 | 2004-10-29 |  |
| 9146 | 检眼镜片箱 |  | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9147 | 监护仪墙上支架 | 9000 | 在用 | 急诊科 | 2012-03-26 |  |
| 9148 | 监护仪墙上支架 | 9000 | 在用 | 急诊科 | 2012-03-26 |  |
| 9149 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9150 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9151 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9152 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9153 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9154 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9155 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9156 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9157 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9158 | 监护仪墙上支架 | T5 | 在用 | 儿童医学部 | 2011-12-05 |  |
| 9159 | 监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9160 | 监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9161 | 监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9162 | 监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9163 | 监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9164 | 监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9165 | 监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9166 | 监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9167 | 监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9168 | 儿童吸痰训练模型 | 全科医生GD/H24 | 在用 | 教务处 | 2019-12-26 |  |
| 9169 | 儿童吸痰训练模型 | 全科医生GD/FH24 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9170 | 儿童吸痰训练模型 | 全科医生GD/FH24 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9171 | 儿童吸痰训练模型 | 全科医生GD/FH24 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9172 | 儿童吸痰训练模型 | 全科医生GD/FH24 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9173 | 儿童吸痰训练模型 | 全科医生GD/FH24 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9174 | 儿童吸痰训练模型 | 全科医生GD/FH24 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9175 | 儿童吸痰训练模型 | 全科医生GD/FH24 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9176 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | HJ1027 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9177 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | HJ1027 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9178 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | HJ1027 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9179 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | HJ1027 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9180 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | HJ1027 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9181 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | HJ1027 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9182 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | HJ1027 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9183 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | HJ1027 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9184 | 儿童手臂静脉注射操作模型 | HJ1027 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9185 | 多技能外科操作组合模型 | WL1060 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9186 | 多技能外科操作组合模型 | WL1060 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9187 | 电子血压计 | 欧姆龙HBP-1300 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-04-24 |  |
| 9188 | 电子血压计 | 欧姆龙HBP-1300 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-04-24 |  |
| 9189 | 电子血压计 | 欧姆龙HBP-1300 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-04-24 |  |
| 9190 | 电子血压计 | 欧姆龙HBP-1300 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2019-04-24 |  |
| 9191 | 不锈钢升降托盘架 | ZY10-B | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 9192 | 不锈钢升降托盘架 | ZY10-B | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 9193 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9194 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9195 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9196 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9197 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9198 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9199 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9200 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9201 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9202 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9203 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9204 | 病历车 | 320x400x870 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2020-05-20 |  |
| 9205 | PM-7000监护仪墙上支架 | 0010-30-42857 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-28 |  |
| 9206 | PM-7000监护仪墙上支架 | 0010-30-42857 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-28 |  |
| 9207 | PM-7000监护仪墙上支架 | 0010-30-42857 | 在用 | 消化内镜室 | 2013-06-28 |  |
| 9208 | PM-7000监护仪墙上支架 | 0010-30-42857 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2014-08-27 |  |
| 9209 | PM-7000监护仪墙上支架 | 0010-30-42857 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2014-08-27 |  |
| 9210 | 7000监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9211 | 7000监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9212 | 7000监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9213 | 7000监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9214 | 7000监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9215 | 7000监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9216 | 7000监护仪墙上支架 | 7000 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9217 | 7000监护仪墙上支架 | 0010-30-42857 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9218 | 7000监护仪墙上支架 | 0010-30-42857 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9219 | 7000监护仪墙上支架 | 0010-30-42857 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9220 | 7000监护仪墙上支架 | 0010-30-42857 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2012-10-31 |  |
| 9221 | 助行训练器 | G-FZX-01 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9222 | 助行训练器 | G-FZX-01 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9223 | 灭菌袋封口机 | SEAL100 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2008-11-04 |  |
| 9224 | 肌兴奋治疗仪 | MK-A | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2009-06-29 |  |
| 9225 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-12 |  |
| 9226 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-12 |  |
| 9227 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-12 |  |
| 9228 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-12 |  |
| 9229 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-12 |  |
| 9230 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-12 |  |
| 9231 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 重症医学科 | 2010-10-12 |  |
| 9232 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2010-10-12 |  |
| 9233 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2010-10-12 |  |
| 9234 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2010-10-12 |  |
| 9235 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 中医科 | 2010-10-12 |  |
| 9236 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 中医科 | 2010-10-12 |  |
| 9237 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 血液透析科2 | 2010-10-12 |  |
| 9238 | 病历柜车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9239 | 病历柜车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9240 | 病历柜车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9241 | 病历柜车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9242 | 病历柜车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9243 | 病历柜车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9244 | 病历柜车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9245 | 病历柜车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9246 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 血液科 | 2010-10-12 |  |
| 9247 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 血液科 | 2010-10-12 |  |
| 9248 | 病历柜车 |  | 在用 | 血管外科 | 2011-10-12 |  |
| 9249 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 胸部外科 | 2010-10-12 |  |
| 9250 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 胸部外科 | 2010-10-12 |  |
| 9251 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 心脏外科 | 2010-10-12 |  |
| 9252 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 心脏外科 | 2010-10-12 |  |
| 9253 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9254 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9255 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9256 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9257 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9258 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9259 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9260 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9261 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9262 | 病历柜车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-10 |  |
| 9263 | 病历柜车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 9264 | 病历柜车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 9265 | 病历柜车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 9266 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2010-10-12 |  |
| 9267 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2010-10-12 |  |
| 9268 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2010-10-12 |  |
| 9269 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2010-10-12 |  |
| 9270 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2010-10-12 |  |
| 9271 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2010-10-12 |  |
| 9272 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2010-10-12 |  |
| 9273 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9274 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9275 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9276 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9277 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9278 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9279 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9280 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9281 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 9282 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 9283 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 9284 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 9285 | 病历柜车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 9286 | 病历柜车 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 9287 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2010-10-12 |  |
| 9288 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2010-10-12 |  |
| 9289 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2010-10-12 |  |
| 9290 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 泌尿外科 | 2010-10-12 |  |
| 9291 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 泌尿外科 | 2010-10-12 |  |
| 9292 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 泌尿外科 | 2010-10-12 |  |
| 9293 | 病历柜车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9294 | 病历柜车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9295 | 病历柜车 |  | 在用 | 护理部 | 2011-10-12 |  |
| 9296 | 病历柜车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9297 | 病历柜车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9298 | 病历柜车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9299 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9300 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9301 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9302 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9303 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 妇产科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9304 | 病历柜车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9305 | 病历柜车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9306 | 病历柜车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9307 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-12 |  |
| 9308 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-12 |  |
| 9309 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-12 |  |
| 9310 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 儿童医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9311 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 儿童医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9312 | 病历柜车 | 20格 | 在用 | 儿童医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9313 | 病历柜车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9314 | 病历柜车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9315 | 病历柜车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9316 | 病历柜车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9317 | 病历柜车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9318 | 按摩床 | RL-TJ-13C | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9319 | 按摩床 | RL-TJ-13C | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9320 | 按摩床 | RL-TJ-13C | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9321 | 按摩床 | RL-TJ-13C | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9322 | PT凳 |  | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2011-01-07 |  |
| 9323 | 高级皮内注射操作模块（含2个） | HJ1073 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9324 | 治疗凳(PT) | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2011-12-05 |  |
| 9325 | 治疗凳(PT) | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2011-12-05 |  |
| 9326 | 输液椅 | HGKY-008 | 在用 | 消化内镜室 | 2018-04-24 |  |
| 9327 | 输液椅 | HGKY-008 | 在用 | 消化内镜室 | 2018-04-24 |  |
| 9328 | 输液椅 | HGKY-008 | 在用 | 消化内镜室 | 2018-04-24 |  |
| 9329 | 输液椅 | HGKY-008 | 在用 | 消化内镜室 | 2018-04-24 |  |
| 9330 | 豪华PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-10-31 |  |
| 9331 | 豪华PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2012-10-31 |  |
| 9332 | 豪华PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-05-27 |  |
| 9333 | 豪华PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-05-27 |  |
| 9334 | 豪华PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-05-27 |  |
| 9335 | 豪华PT凳 | A-PTD-02 | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2013-05-27 |  |
| 9336 | 电动流产吸引器 | YB-LX-3 | 在用 | 妇产科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 9337 | 电动流产吸引器 | YB-LX-3 | 在用 | 妇产科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 9338 | 电动流产吸引器 | YB-LX-3 | 在用 | 妇产科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 9339 | 电动流产吸引器 | YB-LX-3 | 在用 | 妇产科医学部 | 2015-08-27 |  |
| 9340 | PT治疗凳 | A-PTD-02 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9341 | PT治疗凳 | A-PTD-02 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9342 | XBD070无损伤肺动脉钳 | 24cm圆弯70*20 1*2齿 | 在用 | 手术室 | 2014-01-17 |  |
| 9343 | XBD070无损伤肺动脉钳 | 24cm圆弯70*20 1*2齿 | 在用 | 手术室 | 2014-01-17 |  |
| 9344 | 护理污物车 | ZH610 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2013-04-25 |  |
| 9345 | 护理污物车 | ZH610 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 9346 | 紫外线消毒柜 | HH-1006 | 在用 | 牙体牙髓病科 | 2019-10-29 |  |
| 9347 | 治疗车 | ZY01 | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 9348 | 治疗车 | ZY01 | 在用 | 手术室 | 2014-11-25 |  |
| 9349 | 治疗车 | ZY01 | 在用 | 手术室 | 2016-07-29 |  |
| 9350 | 红外线治疗器 | 300型 | 在用 | 皮肤科 | 2010-12-05 |  |
| 9351 | 电动流产吸引器 | LX-3 | 在用 | 海甸门诊部 | 2014-12-25 |  |
| 9352 | 不锈钢病历夹车 | 40格 201# | 在用 | 口腔颌面外科 | 2013-10-29 |  |
| 9353 | 不锈钢病历夹车 | 304材质 | 在用 | 急诊科 | 2018-01-25 |  |
| 9354 | 不锈钢病历夹车 | 304材质 | 在用 | 急诊科 | 2018-01-25 |  |
| 9355 | 不锈钢病历夹车 | 304材质 | 在用 | 急诊科 | 2018-01-25 |  |
| 9356 | 病历柜车 | 40格304材 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2010-09-01 |  |
| 9357 | 病历柜车 | 40格304材 | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2010-09-01 |  |
| 9358 | 护理车 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2011-09-13 |  |
| 9359 | 护理车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9360 | 护理车 |  | 在用 | 血液透析科2 | 2011-10-13 |  |
| 9361 | 护理车 |  | 在用 | 血管外科 | 2011-10-12 |  |
| 9362 | 护理车 |  | 在用 | 胸部外科 | 2010-10-12 |  |
| 9363 | 护理车 |  | 在用 | 心脏外科 | 2010-10-12 |  |
| 9364 | 护理车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 9365 | 护理车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 9366 | 护理车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 9367 | 护理车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-09 |  |
| 9368 | 护理车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 9369 | 护理车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2011-10-12 |  |
| 9370 | 护理车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2010-10-12 |  |
| 9371 | 护理车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2010-10-12 |  |
| 9372 | 护理车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2010-10-12 |  |
| 9373 | 护理车 |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2010-10-12 |  |
| 9374 | 护理车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9375 | 护理车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9376 | 护理车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9377 | 护理车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2011-10-12 |  |
| 9378 | 护理车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 9379 | 护理车 |  | 在用 | 神经内科 | 2011-10-12 |  |
| 9380 | 护理车 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 9381 | 护理车 |  | 在用 | 泌尿外科 | 2010-10-12 |  |
| 9382 | 护理车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9383 | 护理车 |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9384 | 护理车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9385 | 护理车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9386 | 护理车 |  | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9387 | 护理车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-12 |  |
| 9388 | 护理车 |  | 在用 | 儿童医学部 | 2011-09-13 |  |
| 9389 | 护理车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9390 | 护理车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9391 | 剥离器 | FB150R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 9392 | 剥离器 | FB151R | 在用 | 手术室 | 2009-10-29 |  |
| 9393 | 医用超柔软型铅眼镜护边型 | C型 进口铅树脂 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-11-28 |  |
| 9394 | 医用超柔软型铅眼镜护边型 | C型 进口铅树脂 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-11-28 |  |
| 9395 | 手板车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2011-09-07 |  |
| 9396 | 平板车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9397 | 平板车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9398 | 钻针 | 68.76.20 | 在用 | 手术室 | 2013-11-28 |  |
| 9399 | 四轮病人推车 | CR | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-07-12 |  |
| 9400 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9401 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9402 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9403 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9404 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9405 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9406 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9407 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9408 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9409 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9410 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9411 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9412 | 四孔高速手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9413 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9414 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9415 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9416 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9417 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9418 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9419 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9420 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9421 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9422 | 高速涡轮手机 | TE-95RM | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9423 | 病历柜 | 40本 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9424 | 病历柜 | 40本 | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9425 | 病历柜 | 40本 | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 9426 | 病床 | 不锈钢二折 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2004-12-27 |  |
| 9427 | 病床 | 手动单摇 | 在用 | 核医学科 | 2008-07-30 |  |
| 9428 | 治疗车 | YC-ⅡA双层 | 在用 | I期临床研究室 | 2018-03-27 |  |
| 9429 | 治疗车 | YC-ⅡA双层 | 在用 | I期临床研究室 | 2018-03-27 |  |
| 9430 | 治疗车 | YC-ⅡA双层 | 在用 | I期临床研究室 | 2018-03-27 |  |
| 9431 | 治疗车 | YC-ⅡA双层 | 在用 | I期临床研究室 | 2018-03-27 |  |
| 9432 | 治疗车 | YC-ⅡA双层 | 在用 | I期临床研究室 | 2018-03-27 |  |
| 9433 | 医用多功能电钻钻头(电动自停开颅骨钻钻头) | HD-DKZ-I(100*13*10cm) | 在用 | 手术室 | 2015-12-25 |  |
| 9434 | 医用多功能电钻钻头(电动自停开颅骨钻钻头) | HD-DKZ-I(100*13*10cm) | 在用 | 手术室 | 2015-12-25 |  |
| 9435 | 医用多功能电钻钻头(电动自停开颅骨钻钻头) | HD-DKZ-I(100*13*10cm) | 在用 | 手术室 | 2015-12-25 |  |
| 9436 | 血液混匀器 | KJMR-Ⅱ型 | 在用 | 中心实验室 | 2015-01-26 |  |
| 9437 | 四手操作活动柜 |  | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9438 | 四手操作活动柜 |  | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9439 | 四手操作活动柜 |  | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9440 | 四手操作活动柜 |  | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9441 | 四轮病人推车 |  | 在用 | 放射介入科（共用病区） | 2008-08-28 |  |
| 9442 | 视力表灯箱 |  | 在用 | 健康医学科 | 2015-03-24 |  |
| 9443 | 视力表灯箱 |  | 在用 | 健康医学科 | 2015-03-24 |  |
| 9444 | 上墙支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 9445 | 上墙支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 9446 | 上墙支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 9447 | 上墙支架 |  | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2018-08-28 |  |
| 9448 | 全自动寒天恒温器 | NY1-2 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9449 | 抢救车 | HGF026 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 9450 | 抢救车 | HGF026 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2018-10-26 |  |
| 9451 | 配药车 | 620*400*860mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9452 | 配药车 | 620*400*860mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9453 | 配药车 | 620*400*860mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 9454 | 硅胶人工复苏器 | 成人 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2005-11-30 |  |
| 9455 | 缝合操作工具箱 | WL1029 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9456 | 缝合操作工具箱 | WL1029 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9457 | 缝合操作工具箱 | WL1029 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9458 | 缝合操作工具箱 | WL1029 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9459 | 封口机 | SEAL100 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9460 | 封口机 | SEAL100 | 在用 | 社区口腔科 | 2012-12-31 |  |
| 9461 | 耳金刚磨头(C3315) | 球形 Φ6*70mm | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 9462 | 耳金刚磨头(C3314) | 球形 Φ5*70mm | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 9463 | 耳金刚磨头(C3313) | 球形 Φ4*70mm | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 9464 | 耳金刚磨头(C3312) | 球形 Φ3*70mm | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 9465 | 耳金刚磨头(C3311) | 球形 Φ2*70mm | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 9466 | 电动吸引器 | YX-930D | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2013-05-27 |  |
| 9467 | 电动吸引器 | YX-930D | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2013-05-27 |  |
| 9468 | 电动吸引器 | YX-930D | 在用 | 口腔颌面外科 | 2013-05-27 |  |
| 9469 | 电动吸引器 | KD3090A1 | 在用 | 护理部 | 2015-04-28 |  |
| 9470 | 电动吸引器 | YX-930D | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-08-27 |  |
| 9471 | 低速台式离心机 | 8-02B | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2013-03-23 |  |
| 9472 | 低速离心机 | ML-6K | 在用 | 中心实验室 | 2020-05-20 |  |
| 9473 | 低速离心机 | ML-6K | 在用 | 中心实验室 | 2020-05-20 |  |
| 9474 | 不锈钢鞋柜 | 800*300*500 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9475 | 不锈钢鞋柜 | 760*400*600 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9476 | 不锈钢鞋柜 | 970*400*600 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9477 | 不锈钢鞋柜 | 970*400*600 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9478 | 不锈钢鞋柜 | 1440*400*1800 | 在用 | 妇产科医学部 | 2011-09-14 |  |
| 9479 | 不锈钢双抽治疗车 | 600*400*860(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 9480 | 不锈钢双抽治疗车 | 600*400*860(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 9481 | 不锈钢双抽治疗车 | 600*400*860(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 9482 | 不锈钢双抽治疗车 | 600*400*860(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 9483 | 不锈钢双抽治疗车 | 600*400*860(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 9484 | 不锈钢双抽治疗车 | 600*400*860(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 9485 | 不锈钢双抽治疗车 | 600*400*860(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 9486 | 不锈钢双抽治疗车 | 600*400*860(mm) | 在用 | 教务处 | 2016-04-26 |  |
| 9487 | 不锈钢抢救车 | KL-154图 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2013-10-29 |  |
| 9488 | 吸引器 | YX932D | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 9489 | 器械检查放大镜(2个) | Jan/00 | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 9490 | OT桌(可调式) | ZP-OTZ | 在用 | 海港社区服务中心 | 2018-07-26 |  |
| 9491 | LOGMAR视力表灯箱 | USK-UC-YWH07 | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 9492 | LOGMAR视力表灯箱 | USK-UC-YWH07 | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 9493 | 护理车 | 900*500*850mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9494 | 护理车 | 900*500*850mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9495 | 护理车 | 900*500*850mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 9496 | 液氮罐 | YSD-6 | 在用 | 皮肤科 | 2013-08-28 |  |
| 9497 | 液氮罐 | YDS-6 | 在用 | 皮肤科 | 2014-11-25 |  |
| 9498 | 液氮罐 | YDS-6 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2019-05-27 |  |
| 9499 | 液氮罐 | YDS-6 | 在用 | 龙昆南门诊 | 2019-05-27 |  |
| 9500 | 发药车 |  | 在用 | 眼科 | 2013-05-27 |  |
| 9501 | II级生物安全柜 | BSC-3FB2 | 在用 | 医学检验科 | 2020-03-11 |  |
| 9502 | -86℃超低温冷冻储存箱 | DW-HL528 | 在用 | 医学检验科 | 2020-08-18 |  |
| 9503 | 不锈钢口服药车 | SLV-C4010 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 9504 | 病历柜车 | ZH604 20柜 | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2013-04-25 |  |
| 9505 | 304无锈钢病历车 | 20格 | 在用 | 眼科 | 2015-07-28 |  |
| 9506 | 304无锈钢病历车 | 20格 | 在用 | 核医学科 | 2017-02-22 |  |
| 9507 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9508 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9509 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9510 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9511 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9512 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9513 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9514 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9515 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9516 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9517 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9518 | 治疗车(小) |  | 在用 | 中医科 | 2011-09-09 |  |
| 9519 | 治疗车(小) |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 9520 | 治疗车(小) |  | 在用 | 肾病风湿科1 | 2011-09-07 |  |
| 9521 | 治疗车(小) |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 9522 | 治疗车(小) |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 9523 | 治疗车(小) |  | 在用 | 内分泌代谢科 | 2011-09-08 |  |
| 9524 | 治疗车(小) |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 9525 | 治疗车(小) |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 9526 | 治疗车(小) |  | 在用 | 泌尿外科 | 2011-09-07 |  |
| 9527 | 治疗车(小) |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9528 | 治疗车(小) |  | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2011-10-12 |  |
| 9529 | 治疗车(小) |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9530 | 治疗车(小) |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9531 | 治疗车(小) |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9532 | 治疗车(小) |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9533 | 治疗车(小) |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9534 | 治疗车 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 9535 | 治疗车 |  | 在用 | 胸部外科 | 2011-09-07 |  |
| 9536 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-07 |  |
| 9537 | 治疗车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2011-09-07 |  |
| 9538 | 防潮箱 | AD086 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2002-01-28 |  |
| 9539 | 不锈钢三层治疗车 | 730*500*850双抽屉配双桶 | 在用 | 内分泌代谢科 | 2013-10-29 |  |
| 9540 | 不锈钢三层治疗车 | 730*500*850双抽屉 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2013-10-29 |  |
| 9541 | 病历柜 | CR 40格 | 在用 | 监管医疗科 | 2002-08-31 |  |
| 9542 | 凹型体位垫 | 4102-1 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 9543 | 凹型体位垫 | 4102-1 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 9544 | 病床 | CR 普通 | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 1996-03-30 |  |
| 9545 | 电动人流吸引器 | YB-LX-3 | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-05-31 |  |
| 9546 | 通用型凹型枕垫 | 1104 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 9547 | 通用型凹型枕垫 | 1104 | 在用 | 手术室 | 2013-12-27 |  |
| 9548 | 治疗车 | 304不锈钢 | 在用 | 血液透析科2 | 2016-01-26 |  |
| 9549 | 治疗车 | 304不锈钢 | 在用 | 血管外科 | 2016-01-26 |  |
| 9550 | 治疗车 | 304不锈钢 | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2016-01-26 |  |
| 9551 | 治疗车 | 304不锈钢 | 在用 | 皮肤科 | 2014-08-27 |  |
| 9552 | 治疗车 | 304不锈钢 | 在用 | 皮肤科 | 2015-09-24 |  |
| 9553 | 治疗车 | 304不锈钢 | 在用 | 皮肤科 | 2015-09-24 |  |
| 9554 | 治疗车 | 304不锈钢 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2015-12-25 |  |
| 9555 | 治疗车 | 304不锈钢 | 在用 | 呼吸与危重症医学科 | 2015-12-25 |  |
| 9556 | 校准对数视力灯箱 | USK-UC-Y | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 9557 | 校准对数视力灯箱 | USK-UC-Y | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 9558 | 校准对数视力灯箱 | USK-UC-Y | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 9559 | 校准对数视力灯箱 | USK-UC-Y | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 9560 | 抢救车 | 304# | 在用 | 功能诊断科 | 2010-01-26 |  |
| 9561 | 儿童图形视力灯箱 | USK-UC-Y-WH05 | 在用 | 眼科 | 2012-02-17 |  |
| 9562 | 不锈钢双抽治疗车 | 304#D40 750*500*850 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9563 | 不锈钢双抽治疗车 | 304#D40 750*500*850 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9564 | 不锈钢双抽治疗车 | 304#D40 750*500*850 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9565 | 不锈钢双抽治疗车 | 304#D40 750*500*850 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9566 | 不锈钢双抽治疗车 | 304#D40 750*500*850 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9567 | 不锈钢双抽治疗车 | 304#D40 750*500*850 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9568 | 不锈钢双抽治疗车 | 304#D40 750*500*850 | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9569 | 病人移动板(过床易) |  | 在用 | 手术室 | 2015-01-26 |  |
| 9570 | 病人移动板(过床易) |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2015-01-26 |  |
| 9571 | 电动吸引器 | LX940型 | 在用 | 手术室 | 2010-03-18 |  |
| 9572 | 电动吸引器 | LX940型 | 在用 | 手术室 | 2010-03-18 |  |
| 9573 | 双托盘 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9574 | 双托盘 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9575 | 双托盘 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9576 | 双托盘 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9577 | 双托盘 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9578 | 双托盘 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9579 | 双托盘 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9580 | 双托盘 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9581 | 双托盘 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9582 | 双托盘 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9583 | 双托盘 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9584 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9585 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9586 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9587 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9588 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9589 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9590 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9591 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9592 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9593 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9594 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9595 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9596 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9597 | 器械车 |  | 在用 | 手术室 | 2011-09-14 |  |
| 9598 | 器械车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9599 | 器械车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9600 | 器械车 |  | 在用 | 海甸门诊部 | 2011-10-13 |  |
| 9601 | 呼吸器(简易) |  | 在用 | 健康医学科 | 2011-08-05 |  |
| 9602 | 测漏器 |  | 在用 | 消化内镜室 | 1994-09-28 |  |
| 9603 | 治疗车 | CR | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2009-06-29 |  |
| 9604 | 治疗车 | CR | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2009-07-20 |  |
| 9605 | 治疗车 | CR | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9606 | 治疗车 | CR | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9607 | 治疗车 | CR | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9608 | 治疗车 | 三层大号 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9609 | 治疗车 | 三层大号 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9610 | 治疗车 | 三层大号 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9611 | 治疗车 | 三层大号 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9612 | 治疗车 | CR | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-07-23 |  |
| 9613 | 治疗车 | CR | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-07-28 |  |
| 9614 | 治疗车 | CR | 在用 | 妇产科医学部 | 2009-07-28 |  |
| 9615 | 病历柜 | CR 20格 | 在用 | 肿瘤化疗科 | 2001-02-28 |  |
| 9616 | 电动吸引器 | JX820D | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9617 | 送开水瓶车 | CR | 在用 | 神经内科 | 2005-06-29 |  |
| 9618 | 换药车 | 304不锈钢 | 在用 | 护理部 | 2014-08-27 |  |
| 9619 | 换药车 | 304不锈钢 | 在用 | 护理部 | 2014-08-27 |  |
| 9620 | 换药车 | 304不锈钢 | 在用 | 护理部 | 2014-08-27 |  |
| 9621 | 换药车 | 304不锈钢 | 在用 | 护理部 | 2014-08-27 |  |
| 9622 | 换药车 | CR 二层 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9623 | 换药车 | CR 二层 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-03 |  |
| 9624 | 电动洗胃机 | DXW-A | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-04 |  |
| 9625 | 抽滤器 | AP-0ID | 在用 | 中心实验室 | 2005-01-28 |  |
| 9626 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9627 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9628 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9629 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9630 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9631 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9632 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9633 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9634 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9635 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9636 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9637 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9638 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9639 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9640 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9641 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9642 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9643 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 感染性疾病科 | 2016-10-31 |  |
| 9644 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 9645 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 9646 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 9647 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 9648 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 9649 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 发热门诊 | 2016-10-31 |  |
| 9650 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 9651 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 9652 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 9653 | 治疗车 | 700*500*1020mm | 在用 | 儿童感染病科 | 2016-10-31 |  |
| 9654 | 不锈钢治疗车(304) | 三层双抽(660*440*900) | 在用 | 消化内镜室 | 2012-10-31 |  |
| 9655 | 不锈钢治疗车(304) | 三层双抽(660*440*900) | 在用 | 消化内镜室 | 2012-10-31 |  |
| 9656 | 不锈钢治疗车 | 660*440*880 | 在用 | 牙周病科 | 2016-01-26 |  |
| 9657 | 不锈钢治疗车 | 600*400*860三层 | 在用 | 胸部外科 | 2016-01-26 |  |
| 9658 | 不锈钢治疗车 | 700*480*880 | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2017-05-24 |  |
| 9659 | 不锈钢治疗车 | 500*400*880双抽 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2016-01-26 |  |
| 9660 | 不锈钢治疗车 | 500*400*880单抽 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2017-02-22 |  |
| 9661 | 不锈钢治疗车 | 500*400*880单抽 | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2017-02-22 |  |
| 9662 | 不锈钢治疗车 | 660*440*860 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2017-10-24 |  |
| 9663 | 不锈钢治疗车 | 660*440*860 | 在用 | 肾病风湿科1 | 2017-10-24 |  |
| 9664 | 不锈钢治疗车 | 304*660*440*880二层侧抽单桶 | 在用 | 社区口腔科 | 2017-09-27 |  |
| 9665 | 不锈钢治疗车 | 三层双抽700*500*1020 | 在用 | 泌尿外科 | 2015-06-24 |  |
| 9666 | 不锈钢治疗车 | 三层双抽700*500*1020 | 在用 | 泌尿外科 | 2015-06-24 |  |
| 9667 | 不锈钢治疗车 | 三层双抽700*500*1020 | 在用 | 泌尿外科 | 2015-06-24 |  |
| 9668 | 不锈钢治疗车 | 600*400*880 | 在用 | 健康医学科 | 2017-02-22 |  |
| 9669 | 不锈钢治疗车 | 700*500*1020 | 在用 | 急诊科 | 2016-01-26 |  |
| 9670 | 不锈钢治疗车 | 600*400*800三层双抽 | 在用 | 海甸门诊部 | 2016-09-30 |  |
| 9671 | 不锈钢治疗车 | 600*400*800三层双抽 | 在用 | 海甸门诊部 | 2016-09-30 |  |
| 9672 | 不锈钢治疗车 | 600*400*800三层双抽 | 在用 | 海甸门诊部 | 2016-09-30 |  |
| 9673 | CR治疗车 | 500*400*880双抽 | 在用 | 血液科 | 2014-05-29 |  |
| 9674 | CR治疗车 | 500*400*880双抽 | 在用 | 血液科 | 2014-05-29 |  |
| 9675 | CR治疗车 | 500*400*880双抽 | 在用 | 血液科 | 2014-05-29 |  |
| 9676 | CR治疗车 | 三层双抽 304# | 在用 | 消化内镜室 | 2012-10-31 |  |
| 9677 | 发药车 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗科 | 2010-10-12 |  |
| 9678 | 发药车 |  | 在用 | 中医科 | 2010-10-12 |  |
| 9679 | 发药车 |  | 在用 | 中医科 | 2010-10-12 |  |
| 9680 | 发药车 |  | 在用 | 眼科 | 2011-10-13 |  |
| 9681 | 发药车 |  | 在用 | 心血管内科 | 2011-10-12 |  |
| 9682 | 发药车 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2010-10-12 |  |
| 9683 | 发药车 |  | 在用 | 消化病三科（消化内科） | 2010-10-12 |  |
| 9684 | 发药车 |  | 在用 | 消化病二科（胃肠外科） | 2010-10-12 |  |
| 9685 | 发药车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9686 | 发药车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9687 | 发药车 |  | 在用 | 神经外科医学部 | 2010-10-12 |  |
| 9688 | 发药车 |  | 在用 | 乳腺甲状腺外科 | 2011-10-12 |  |
| 9689 | 发药车 |  | 在用 | 急诊科 | 2011-10-13 |  |
| 9690 | 发药车 |  | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2010-10-12 |  |
| 9691 | 发药车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9692 | 发药车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9693 | 发药车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9694 | 发药车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9695 | 发药车 |  | 在用 | 创伤骨科 | 2011-10-12 |  |
| 9696 | 输液导轨(4条) |  | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 9697 | 治疗车 | CT625H | 在用 | 血液透析科2 | 2020-06-24 |  |
| 9698 | 治疗车 | CT625H | 在用 | 血液透析科2 | 2020-06-24 |  |
| 9699 | 震荡器 | HY-4 | 在用 | 皮肤科 | 2011-08-05 |  |
| 9700 | 诊察床 |  | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 9701 | 诊察床 |  | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-04-28 |  |
| 9702 | 医用ABS推车 | YD4 | 在用 | 医疗保健科 | 2012-12-31 |  |
| 9703 | 外科打结操作模型 | WL1007 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9704 | 外科打结操作模型 | WL1007 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9705 | 探头 | 80K-40 | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2002-02-28 |  |
| 9706 | 石膏震荡器 | JT-51B | 在用 | 口腔修复科 | 2019-12-26 |  |
| 9707 | 石膏振荡器 | JT-518 | 在用 | 口腔正畸科 | 2018-02-24 |  |
| 9708 | 抢救车 |  | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-04 |  |
| 9709 | 抢救车 |  | 在用 | 海港社区服务中心 | 2009-07-04 |  |
| 9710 | 器械车 | JLG-056 700*400*850mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 9711 | 器械车 | JLG-056 700*400*850mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 9712 | 检眼镜片箱 | 266-II | 在用 | 眼科 | 2012-02-16 |  |
| 9713 | 检眼镜片箱 | 266-II | 在用 | 眼科 | 2012-02-16 |  |
| 9714 | 检眼镜片箱 | 266-II | 在用 | 眼科 | 2012-02-16 |  |
| 9715 | 检眼镜片箱 | 266-II | 在用 | 眼科 | 2012-02-16 |  |
| 9716 | 基台移除钳(下颌) | 260-801-055 | 在用 | 口腔种植科 | 2013-11-27 |  |
| 9717 | 基台移除钳(上颌) | 260-801-056 | 在用 | 口腔种植科 | 2013-11-27 |  |
| 9718 | 肌兴奋治疗仪 | MK-A | 在用 | 康复医学科（高压氧） | 2005-03-29 |  |
| 9719 | 喉镜 |  | 在用 | 消化病一科（肝胆胰外科） | 2012-01-05 |  |
| 9720 | 高级新生儿护理模拟人(男婴) | EH1008 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9721 | 高级新生儿护理模拟人(男婴) | EH1008 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9722 | 高级新生儿护理模拟人(男婴) | EH1008 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9723 | 高级新生儿护理模拟人(男婴) | EH1008 | 在用 | 教务处 | 2019-05-27 |  |
| 9724 | 高级新生儿护理模拟人(男婴) | EH1008 | 在用 | 护理部 | 2019-12-26 |  |
| 9725 | 不锈钢三层治疗车 | 700*450*920MM | 在用 | 临床营养科 | 2013-10-29 |  |
| 9726 | 手动病床(不锈钢诊疗床) | SLV-B4013S | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2020-11-24 |  |
| 9727 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 手术室 | 2008-03-25 |  |
| 9728 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 手术室 | 2014-07-28 |  |
| 9729 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 手术室 | 2014-07-28 |  |
| 9730 | 电动吸引器 | 930D | 在用 | 社区口腔科 | 2004-11-30 |  |
| 9731 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 龙昆南社区服务中心 | 2005-05-20 |  |
| 9732 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 老年病科 | 2014-12-25 |  |
| 9733 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 口腔综合治疗科（含特诊VIP） | 2017-05-24 |  |
| 9734 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 口腔种植科 | 2017-09-27 |  |
| 9735 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 放射科 | 2012-02-17 |  |
| 9736 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 放射科 | 2017-02-22 |  |
| 9737 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2016-11-28 |  |
| 9738 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 2017-02-22 |  |
| 9739 | 电动吸引器 | YX930D | 在用 | 儿童牙病科（含口腔预防科） | 2016-06-24 |  |
| 9740 | 电动吸引器 | YX930D型 | 在用 | 创伤骨科 | 2011-12-05 |  |
| 9741 | 验光镜片箱(232片) |  | 在用 | 健康医学科 | 2012-11-21 |  |
| 9742 | 小切口淋巴结钳 | LXE050 | 在用 | 手术室 | 2014-07-28 |  |
| 9743 | 小切口分离结扎钳 | LXD050 | 在用 | 手术室 | 2014-07-28 |  |
| 9744 | 小切口分离结扎钳 | LXD060 | 在用 | 手术室 | 2014-07-28 |  |
| 9745 | 伍德灯(伍氏灯) |  | 在用 | 皮肤科 | 2013-06-28 |  |
| 9746 | 器械车 | 110*65*90 | 在用 | 手术室 | 2007-06-19 |  |
| 9747 | 定制CR器械车 | 三层(304) | 在用 | 消化内镜室 | 2012-10-31 |  |
| 9748 | 姿势镜 | E-ZJZ-01 | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-04 |  |
| 9749 | 治疗车 | ZH622两层双抽 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 9750 | 治疗车 | ZH622两层双抽 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 9751 | 治疗车 | ZH622两层双抽 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 9752 | 治疗车 | ZH622两层双抽 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-09-25 |  |
| 9753 | 小儿护理模型(含2具) | JC-H3015 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9754 | 钛合金带手柄细线线拉钩 | KXL | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 9755 | 钛合金带手柄细线线拉钩 | KXL | 在用 | 手术室 | 2014-12-25 |  |
| 9756 | 双刻度载物台尺 | OB-M | 在用 | 中心实验室 | 2010-01-25 |  |
| 9757 | 手术托盘架 | JLG-095 600*380*650/850mm | 在用 | 口腔颌面外科 | 2015-05-26 |  |
| 9758 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9759 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9760 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9761 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9762 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9763 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9764 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9765 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9766 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9767 | 手术床头架固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9768 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9769 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9770 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9771 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9772 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9773 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9774 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9775 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9776 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9777 | 手术床固定器 | 广东洪光 | 在用 | 手术室 | 2020-09-23 |  |
| 9778 | 三用电热恒温水箱 | SHHW21.420Ⅱ | 在用 | 输血科 | 2014-07-28 |  |
| 9779 | 抢救车 |  | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-05-17 |  |
| 9780 | 抢救车 |  | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2009-10-29 |  |
| 9781 | 喷塑诊断床 | KC-078 1900*600*600 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-11-25 |  |
| 9782 | 喷塑诊断床 | KC-078 1900*600*600 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-11-25 |  |
| 9783 | 喷塑诊断床 | KC-078 1900*600*600 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-11-25 |  |
| 9784 | 喷塑带枕诊断床 | KC-077 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-11-25 |  |
| 9785 | 喷塑带枕诊断床 | KC-077 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-11-25 |  |
| 9786 | 喷塑带枕诊断床 | KC-077 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-11-25 |  |
| 9787 | 喷塑带枕诊断床 | KC-077 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-11-25 |  |
| 9788 | 喷塑带枕诊断床 | KC-077 | 在用 | 滨江分院（海口市公安监管医院） | 2014-11-25 |  |
| 9789 | 迷你离心机 | LX-200 | 在用 | 中心实验室 | 2013-09-27 |  |
| 9790 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9791 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9792 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9793 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9794 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9795 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9796 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9797 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9798 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9799 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9800 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9801 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9802 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9803 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9804 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9805 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9806 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9807 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9808 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9809 | 经济型静脉注射操作模型 | HJ1095 | 在用 | 教务处 | 2020-12-15 |  |
| 9810 | 肩梯 | E-JTI | 在用 | 得胜沙社区卫生服务中心 | 2012-10-31 |  |
| 9811 | 急救车 |  | 在用 | 消化病四科（肛肠病科） | 2004-07-12 |  |
| 9812 | 个人剂量仪 |  | 在用 | 肿瘤放射治疗区 | 2009-06-29 |  |
| 9813 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9814 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9815 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9816 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9817 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9818 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9819 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9820 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9821 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9822 | 缝合练习模块工具箱 | JC-W14 | 在用 | 教务处 | 2015-10-27 |  |
| 9823 | 电子血压计 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 9824 | 电子血压计 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 9825 | 电子血压计 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 9826 | 电子血压计 |  | 在用 | 感染性疾病科 | 2020-04-26 |  |
| 9827 | 库房垫板 | CSSD.KBT | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 9828 | UPS不间断电源 | RT-TC1022M | 在用 | 海港社区服务中心 | 2010-05-03 |  |
| 9829 | 库房垫板 | CSSD.KBT | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 9830 | 库房垫板 | CSSD.KBT | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 9831 | 库房垫板 | CSSD.KBT | 在用 | 管理类公共科室 | 2017-01-20 |  |
| 9832 | 迷你离心机 | ELF-6 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |
| 9833 | 迷你离心机 | ELF-6 | 在用 | 中心实验室 | 2020-12-15 |  |

附件2

| 海口市人民医院 20XX年第X季度医疗设备售后服务满意度调查表 |
| --- |
| 为了更好的服务于临床工作，不断提高医疗设备的服务质量及管理水平，请您在下表填写对我们的工作客观、真实的评价，并留下您宝贵的意见和建议！ |
| 项 目 | 非常满意 | 满 意 | 一 般 | 有待提高 |
| 服务态度 | □态度热情，能够愉快交流 | □态度良好，能够良好沟通 | □态度一般，能够正常通 | □态度不好，说话冲，怨气大 |
| 响应时间 | □20分钟内到达现场 | □40分钟内到达现场 | □60分钟内到达现场 | □60分钟以上到达现场 |
| 维修周期 | □平均12小时内完成维修，需要更换配件，72小时内完成维修 | □平均24小时内完成维修，需要更换配件，平均72小时内完成维修 | □平均72小时完成，需要更换配件维修时间不确定 | □超过一个月，不处理，不维修 |
| 沟通能力 | □能主动与临床人员沟通，及时了解反馈各类问题 | □沟通良好，能总体表述故障问题所在 | □沟通一般，大多问题不能表述清楚 | □不主动沟通 |
| 维修能力 | □能力强，能及时很好的解决问题 | □能力良好，能够总体表述问题所在 | □能力一般，花长时间才能确定故障问题所在 | □能力不足，很多问题不能解决 |
| 综合考评 | □非常满意 | □满意 | □一般 | □待提高 |
| 意见与建议 |  |
| 签 名 | 测评科室： 主任或护长签名： 日期： |

备注：科室满意度=（“非常满意”项+“满意”项）÷（“非常满意”项+“满意”项+“一般”项+“有待提高”项）×100

# 第四章 合同条款

（仅供参考）

医疗设备整体打包维保服务合同

项目编号：

# 项目名称：

# 合同编号：

甲方：

乙方：

签订日期：      年    月    日

医疗设备整体售后服务合同

| 甲方（需方）： |  |
| --- | --- |
| 法人代表： |
| 地址： | 邮编： |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 乙方（供方）： |  |
| 法人代表： |
| 地址： | 邮编： |
| 电话： |  |
| 传真： |  |

甲乙双方经过平等协商，达成本医院资产管理合同(以下简称“合同”)，合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

1、合同期限

本合同为      年期合同，合同期限自     年    月    日至     年    月     日止。

该合同在期限内连续执行，本合同项下的其他条款、附件、合同中提及的其他文件及补充协议与此项约定不一致的，以此项为准。

2、第一年合同总价款：

单价（人民币）：¥              /年 ( 大写)：                   元整。

3、第二和第三年合同总价款的核算方法

第二和第三年的合同总价款（医疗设备维保服务的总价款）是在第一年度合同总价款的基础上，按照每年新增出保设备和报废设备的进出情况实际核算。如果年中有设备提前报废，或者有设备在年中出保，按照维保费率（1.63%）和剩余时间进行核算。新增的设备不包括大放类设备（如磁共振、CT）。

4、付款方式

根据双方约定，甲方应按如下时间将当年款项支付至乙方账户。

第一期：在______年___ 月___ 日前付清人民币_____________元（合同总金额的    %）；

第二期：在______年___ 月___ 日前付清人民币_____________元（合同总金额的    %）；

第二期：在______年___ 月___ 日前付清人民币_____________元（合同总金额的    %）；

乙方收款账户信息如下：

户  名：

账  号：

开户行：

5、甲方权利和义务

5.1 甲方应按设备使用手册的要求进行操作使用及日常维护，并保证设备所需电源、水源的正常供应和符合设备开启、关闭等使用环境的要求；由于甲方的原因造成设备不能正常运转或损坏，乙方不承担维保责任。

5.2 对于合同项目下的零备件，如无特殊说明甲方需在更换后将原备件退还给乙方。

5.3 甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付服务费用。

5.4 本次合同服务中使用相关的化学品（如酒精、高压油等）以及产生的相关废弃物，甲方应按照国家相关法律法规要求进行管理和处置。

5.5 甲方需向乙方提供或协助乙方要求医疗器械生产经营企业提供相关医疗设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

5.6 甲方需向乙方提供合作过的设备、零部件投标人及服务商名录。

6、乙方权利和义务

6.1 乙方对医院所有参保的医疗设备提供维护保养和维修等服务，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务。服务包括所有人工、零配件购买、系统故障处理服务。

6.2 合同清单内所有设备均为全保型服务（含所有配件的更换与维修，包括但不限于：各类血氧指夹、袖带、紫外线灯、导联线、探头、电池等厂家定义可重复使用的所有配件；不包含医疗设备一次性使用耗材，如：一次性呼吸管路、一次性血氧探头、一次性呼吸传感器、损耗光纤、电刀刀头、电刀刀头连接线、干电池等），与设备管理相关的费用由乙方承担。

6.3 对于还在厂家保修期内的设备，乙方负责联系和督促原厂或合同投标人提供及时有效的售后服务。

6.4 乙方执行全天(含节假日和非工作时间)  小时维修保障工作制；设备维修响应在  分钟内，  分钟以内到达现场。

6.5 乙方保证医院所有参保的医疗设备年平均开机率不低于  ，即每年平均停机不超过18天（日历日）。

6.6 乙方为甲方派驻不少于  人的现场工程师队伍，在医院设置医疗设备维修中心，该中心由医院设备科监管，维修中心必须完全服从医院的管理要求，适应院方管理体制和制度的变化。

6.7 乙方在履行合同期间，每季度需针对维保服务工作到临床科室进行满意度调查，满意度调查服务评价表上需有科室主任或护士长签字确认。

6.8 乙方有责任保证在履行合同期间，所有维修过程中使用的维修配件来源渠道合法，手续齐全，需为达到原厂标准合格的零配件。

6.9 设备报废原则：设备正常使用期限为大型设备8~10年，中小型设备6~8年。中小型设备使用8年以上，接近或达到设备报废年限，如出现维修费用达到设备原价值的35%~40%及以上数额，即失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并作出具相应的文字报告。

7、合同的变更和转让

合同有效期内, 任何一方不得擅自变更合同的权利和义务, 除非双方的授权代表以书面的方式确认。在保证甲方利益的情况下，乙方如将合同转让或给其关联公司需经甲方同意。

8、豁免及限制

本合同不包括下列服务项目(甲方如果要求乙方提供下列服务，则按照乙方“付费维修服务”另行计费)

8.1 医疗设备整机或部分拆检、翻修、重装、迁移、搬动及相应的费用及保险费用。

8.2 非乙方指派、甲方自行或擅自委托他人修理调整机器、换装零件、改装机器及配件，以及其他不受乙方控制的任何原因所造成的设备损坏、故障。

8.3 甲方或其代表未遵照保养及操作手册上的程序所进行操作所引起的设备故障。

9、信息保密

甲乙双方对本合同、与本合同相关的其它信息、涉及甲、乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

10、违约责任

10.1 由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或停水停电、劳资纠纷、罢工、战争等），双方均不承担违约责任，但应及时通知对方。

10.2 在执行合同期间，乙方由于非甲方的原因而不再履行本合同，如给甲方造成损失的，该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的设备当年服务合同价款。

10.3 在执行合同期间，甲方由于非乙方的原因而不再履行本合同，如给乙方造成损失的，该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的设备当年服务合同价款。

10.4 在合同有限期内，由于非乙方维修保养检测维护等造成设备原因引发的医疗事故纠纷由甲方自行承担相应事故责任。

10.5 在合同有效期内，甲方应依本合同约定时间支付服务费，如未按期支付服务费的，甲方每日按照应付未付款项的万分之一向乙方支付违约金，并依法承担相应违约责任。

11、争议解决及法律适用

双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，应提交甲方所在地法院诉讼解决。

12、补充协议事宜

12.1本合同项下资产管理所涉及设备以乙方驻场后实际排查为准，实际排查后设备情况与本合同附件不一致的，双方应在排查完成后  个工作日内对设备情况予以确认，设备的最终确认结果将做为下一年度维保费用增减核算的依据。

12.2合同履行期间，甲方按照规定报废设备或者有新出保设备的，则双方根据年度实际核查的设备情况签署补充协议调整价款、设备清单。

12.3除上述情况外，补充协议不应涉及本合同其他约定的更改。补充协议中其他约定与本合同不一致的，以本合同为准。

12.4 合同附件与合同具有同等效力，如合同内未约定的事宜，按招标文件相关要求执行。

13、其他：

本合同经双方签字并盖章后生效，一式     份，甲方执     份，乙方执     份，双方所执盖章合同具有同等法律效力。

合同附件清单：（可删除没有的部分）。

1、

2、

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 授权代表（签字）： |  | 法定代表人或 授权代表（签字）： |  |
| 职位： |  | 职位： |  |
| 日期： |  | 日期： |  |

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构名称依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

采购代理机构：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代表签名：

签订日期：       年    月    日

# 第五章 投标文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式、内容制作投标文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价：

1、投标函（格式）

2、开标一览表（格式）

3、技术响应情况表

4、法定代表人身份证明（格式）

5、法人授权委托书（格式）

6、投标保证金缴纳凭证

7、投标人基本情况表（格式）

8、 资格证明材料

9、项目服务方案

10、投标人认为需要提供的其他材料

## 1、投标函（格式）

投 标 函

致：           （招标代理公司）

贵公司        （项目名称） （招标编号：           ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的投标人，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）以      形式出具的投标保证金，金额为人民币　    （大写）元（¥    （小写）元）。

（4）我们同意按照招标文件第二部分“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为开标之日起计算的      天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（5）我们同意提供采购人要求的有关本次招标的所有资料。

（6）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（7）如果我们中标，为执行合同，我们将按招标有关要求提供必要的履约保证金。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    传真____________________________

电话_________________________    电子函件________________________

投标人授权代表（签字）：

投标人名称（全称）                 （公章）

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

日 期：

## 2、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 服务期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 其他承诺 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1. 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，不得超过预算金额（最高限价）。

2. 所投价格应包含完成本项目的的全部费用以及完成本项目相关所有内容的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.本表格需按照以上要求填写，否则其投标无效；如有需要，可在此基础增加

3、技术响应情况表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术参数、规格、规范条款和相关功能要求，并对所有内容列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。带“★”、 “▲”的指标列入下表时，必须在指标前面保留“★”、 “▲”，否则视为不响应。投标人必须根据自身的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该投标文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其投标保证金。

| 序号 | 名称 | 招标文件技术规范描述 | 投标技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

投标单位全称：               （公章）      授权代表签字：

注：

1、此表为表样，投标人必须把采购需求书中的全部技术参数、规格、规范条款和相关功能要求列入此表，并进行逐一应答响应，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术要求的顺序对应填写“投标技术规范描述”；

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出完整技术响应情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标技术规范描述”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、证明材料索引须表明投标文件中能够证明技术响应情况的材料页码，页码不正确或者证明材料无效的，视为此项技术指标未响应。

6、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

7、第三章、采购需求附件1、附件2、做单独响应

## 4、法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名：   性别：     职务：

身份证号码：

系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 附法人身份证复印件 |  |  |
| --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

日期：年   月    日

## 5、法人授权委托书

致：海南华夏世纪项目管理有限公司

我（姓名） 系（投标人全称）法定代表人，兹委派我单位(全权代表姓名)参加贵方组织的（项目名称：                    ）（招标编号：             ）的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：   年 月   日起至    年   月   日止（与投标有效期一致）。

授权人无转委权。

附全权代表情况：

姓名：               性别：         身份证号码:

部门：               职务:

通讯地址：                             邮政编码:

移动电话：                             固定电话:

授权代表：                 （签字）

| 附被委托人身份证复印件 |  |  |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章）：                               法定代表人签字（或盖章）：

年 月 日                          年 月  日

## 6、投标保证金缴纳凭证

附投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章。

## 7、投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  | 附后 |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 注册工程师 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |  |
| 备注 |  |  |

## 8、资格证明材料

## 9、项目服务方案

## 10、投标人认为需要提供的其他材料或招标文件要求提供的其他

## 材料

# 第六章  评审办法和程序

### 一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。满分为100分，其中：价格分10分，商务分、技术分90分。综合得分最高者为第一中标候选人。

2、综合评分法评标步骤：先进行资格审查、符合性审查，再对通过的投标文件进行技术、商务部分的量化评审。

### 二、符合性审查

1.评标委员会根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的投标文件进行符合性审查（详见附表2）。评标委员会根据《符合性审查表》对投标文件进行审查，只有对《符合性审查表》所列各项内容作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

（1）投标人未提交法人授权委托书的；

（2）投标有效期不足的；

（3）服务期限或服务地点不满要求的；

（4）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

（5）投标价不是固定价或者投标价不是唯一的或超过预算价的；

（6）不符合招标文件规定的其它条件。

2．判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3. 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

（5）若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4.通过资格评审或通过符合性审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

附表1：资格审查表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合第一章《招标公告》中所要求的各项供应商资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标保证金 | 是否按照招标文件要求提交投标保证金的 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

附表2：符合性审查表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性、完整性 | 是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 2 | 报价项目完整性 | 是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 服务期限及服务地点 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 6 | 其它 | 无其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：1、表中只需填写“√”通过”或“×”不通过”；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

附表3  详细评审表

项目名称：

项目编号：                                            日    期：    年  月  日

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分、商务部分（90分） |
| 1 | 技术响应部分 | 技术部分基础分15分。投标人须对招标文件“采购需求书”各项技术参数及功能要求的响应情况进行逐一响应，其中： 带“▲”项，一项不满足扣2分，扣完技术分值为止； 非带“▲”项，一项不满足扣1分，扣完技术分值为止； 注：1、招标文件中要求的技术参数及功能要求为基本要求，投标人投标技术参数和功能要求优于或等于招标文件的均不扣分，“▲”项须提供相关证明文件和说明，优于的非“▲”项须提供相关证明文件和说明。 2、投标人须对所投标产品技术参数及功能要求的真实性负责，提供虚假印章、参数、证明或伪造、变更或虚假响应者，按废标处理、没收投标保证金并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。 | 15分 |
| 2 | 企业实力 | 投标人能提供医院医疗设备全生命周期管理系统。 1、拥有自我知识产权的（提供与投标人名称一致的软件著作权）得3分； 2、非自我知识产权的可提供第三方公司的知识产权证书以及授权协议，得1分； 证明材料：相关证书复印件加盖公章；不提供或资料不全者不得分。 | 3分 |
|  |  | 投标人为医院驻派现场的服务工程师团队： 在满足“采购需求（三）维保服务要求第3和第4条”基础上，具备相关上岗资质或者培训证书，包括但不限于高压设备上岗资格证、厂家或者行业协会的培训证书等，每多提供一份上岗资质或者培训证书的得0.5分，本项满分5分。 证明材料：提供上岗资质或者培训证书或电工证、毕业证、劳动合同、身份证、社保证明复印件加盖公章 | 5分 |
|  |  | 投标人需具有为医院医疗设备提供校准能力。 1、投标人为中国合格评定国家认可委员会实验室认可的机构，得5分。 2、投标人与经中国合格评定国家认可委员会实验室认可的机构合作的，提供合作协议得2分。 3、不提供者不得分。 证明材料：提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，证书认可的校准和测量能力范围包含医学专用测量仪器，提供证书复印件加盖公章。 | 5分 |
|  |  | 2019年1月1日至今，投标人与国家正规大专院校的医疗设备专业有培训合作的，有1家合作单位合同的得1分，每多提供一家得1分，本项目满分2分 证明材料：提供合同复印件加盖公章 | 2分 |
|  |  | 投标人自2019年1月1日签署起至今完成或正在履约的类似项目业绩的，有一项得0.5分，本项满分15分。 证明材料：合同复印件加盖公章（以签署时间为准） | 15分 |
|  |  | 投标人具备辐射安全许可证的得3分。 证明材料：辐射安全许可证复印件加盖公章 | 3分 |
|  |  | 投标人具有中国医学装备协会或者中国设备管理协会医疗行业分会授权的培训基地。 1、提供培训基地授牌证书得2分。 2、不提供者不得分。 证明材料：提供培训基地授牌证书复印件加盖公章。 | 2分 |
|  |  | 投标人提供可视化实时互动远程服务平台。 1、服务平台为自我知识产权的得5分。 2、非自我知识产权的得3分。 3、不提供者或者资料提供不全者得0分。 证明材料：提供设备照片、介绍资料以及专家团队介绍等资料复印件加盖公章 | 5分 |
|  |  | 投标人能提供放射类高值耗材料管理系统、基于传感技术的设备自诊断系统、设备监控管理系统、医疗设备运营数据采集与分析系统、医院医用耗材管理平台、远程视频维修管理系统、医院资产管理软件等软件著作权证书；每个得0.5分，最高3分。 证明材料：提供相关证明材料复印件加盖公章。 | 3分 |
|  |  | 投标人具备备件仓储条件，有独立的备件仓库；面积<500㎡得0.5分，500㎡≤面积<1000㎡得1分，1000㎡≤面积<2000㎡得2分，面积≥2000㎡得3分，不提供不得分。 证明材料：提供产权证书或者仓库租赁合同复印件加盖公章. | 3分 |
|  |  | 投标人须与主流大型设备生产厂家拥有良好的合作关系，具良好合作关系1家厂家的得0.5分；每多提供一家得0.5分；满分4分 证明材料：需提供厂家的售后服务授权、分销商协议、或者全国战略合作协议复印件加盖公章 | 4分 |
| 3 | 项目服务方案 | 根据投标人提供的项目服务方案内容进行评审比较，服务方案内容包括且不限于服务目标、服务内容、服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施、重大故障处理、备品备件情况等。 深刻了解本项目需求的必要性、重要性，熟悉项目技术要求，能准确把握设备维保工作要点，整体服务方案详细全面、合理完整、安排周密、针对性强的，得15分； 2、基本了解项目技术服务要求与设备维保工作要点，整体服务方案不够全面、合理性存在偏差、 方案安排存在缺漏、针对性一般的，得10分； 3、不了解项目技术服务、服务方案与项目存在严重偏差、语言混乱、方案安排不合理、没有针对性的， 得5分； 4、不提供不得分。 评标委员会根据上述方案内容综合评审打分。 | 15分 |
| 4 | 项目维保管理制度 | 根据投标人提供的项目维保管理制度进行评审比较，项目维保制度中应包含：医疗设备维修管理、医疗设备巡检管理、医疗设备保养管理、医疗设备质控管理、驻场工程师岗位职责、驻场工程师管理、环境管理、医疗设备寄修管理、医疗设备维修技术支持、 医疗设备维修工具管理、医疗设备零件及备用件管理、项目场地文档管理、资管项目汇报、医疗设备资产管理等。 1、项目维保管理制度完整详细、合理、可行性高的，得5分； 2、项目维保管理制度内容较完整、较详细、较合理、可行性一般的，得3分； 3、项目维保管理制度内容不完整不详细、不合理、可行性低的，得1分； 4、不提供不得分。 评标委员会根据上述方案内容综合评审打分。 | 5分 |
| 5 | 应急方案和培训方案 | 根据投标人提供的应急方案和培训方案内容进行评审比较。 1、应急方案和培训方案的针对性、完整性、合理性较好的，得5分； 2、应急方案和培训方案的针对性、完整性、合理性一般的，得3分； 3、应急方案和培训方案不具备针对性、不完整、不合理的，得1分； 4、不提供不得分。 评标委员会根据上述方案内容综合评审打分。 | 5分 |
| 价格部分（10分） |
| 5 | 投标报价得分 | 评标基准价：所有有效投标报价的最低价为评标基准价。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重（10%）×100 | 10分 |

评标专家委员会（签字）：