海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（便器）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（便器）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 6952-2015 |
| 2 | 规格误差和缺陷尺寸 | GB/T 6952-2015 |
| 3 | 变形 | GB/T 6952-2015 |
| 4 | 吸水率 | GB/T 6952-2015 |
| 5 | 外观质量 | GB/T 6952-2015 |
| 6 | 抗裂试验 | GB/T 6952-2015 |
| 7 | 耐荷重性试验 | GB/T 6952-2015 |
| 8 | 墨线试验 | GB/T 6952-2015 |
| 9 | 球排放功能 | GB/T 6952-2015 |
| 10 | 颗粒试验 | GB/T 6952-2015 |
| 11 | 混合介质试验 | GB/T 6952-2015 |
| 12 | 水封回复试验 | GB/T 6952-2015 |
| 13 | 污水置换试验 | GB/T 6952-2015 |
| 14 | 半冲卫生纸试验 | GB/T 6952-2015 |
| 15 | 排放功能试验 | GB/T 6952-2015 |
| 16 | 防溅污性试验 | GB/T 6952-2015 |
| 17 | 溢流试验 | GB/T 6952-2015 |
| 18 | 单件质量 | GB/T 6952-2015 |
| 19 | 便器密封性试验 | GB/T 6952-2015 |
| 20 | 疏通机试验 | GB/T 6952-2015 |
| 21 | 安全水位测定 | GB/T 6952-2015 |
| 22 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 |
| 23 | 排水管道输送特性试验 | GB/T 6952-2015 |
| 24 | 节水性能 | GB 25502-2017 |
| 25 | 水效限定值及水效分级 | GB 25502-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 6952-2015 卫生陶瓷

GB/T 26730-2011卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架

GB/T 26750-2011卫生洁具 便器用压力冲水装置

GB 25502-2017 坐便器水效限定值及水效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。